| VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| zADAVATEL: |  | Stodská nemocnice, a.s. |  |  |
| SÍDLO: |  | Hradecká 600, 333 01 Stod |  |  |
| IČO: |  | 26361086 |  |  |
| zastoupený: |  | MUDr. Alanem Sutnarem, PhD., předsedou představenstva Ing. Markem Kýhosem, MBA, členem představenstva |  |  |
| ADMINISTRÁTOR: |  | Centrální nákup, příspěvková organizace |  |  |
| SÍDLO: |  | Vejprnická 663/56, 318 00 Plzeň |  |  |
| IČO: |  | 72046635 |  |  |
| ZÁPIS v OR: |  | KS v Plzni, oddíl Pr, vložka 723 |  |  |
| zastoupený: |  | Ing. Jiřím Heranem, ředitelem |  |  |
| nÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY |  |  |  |  |
| „Stodská nemocnice, a.s. – modernizace návazné péče – laboratorní chladničky a mrazák“ |  |  |  |  |
| NAdlimitní VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA dodávky ZADÁVANÁ v OTEVŘENÉM ŘÍZENÍ PODLE § 56 a násl. ZÁKONA Č. 134/2016 sB., o zadávání veřejných zakázek (dále „ZZVZ“) |  |  |  |  |
| EVIDENČNÍ ČÍSLO VVZ: | Z2017-034301 |  |  |  |
| Spisová značka: | CN/131/CN/17 |  | Číslo jednací: | 4267/17/CN |

Ve věci nadlimitní veřejné zakázky na dodávky „Stodská nemocnice, a.s. – modernizace návazné péče – laboratorní chladničky a mrazák“, Ev.č. VVZ Z2017-034301, poskytuje zadavatel Stodská nemocnice, a.s. prostřednictvím administrátora vysvětlení zadávací dokumentace v souladu s § 98 ZZVZ.

I.

Dne 19. 12. 2017 obdržel zadavatel žádost o vysvětlení zadávací dokumentace od jednoho z dodavatelů, na kterou tímto odpovídá.

Dotaz č. 1: „Prosíme o informaci ohledně rozmístění dodávaného zařízení kvůli správnému nacenění monitorovacího systému teplot poptávaného k lednicím a mrazákům. Nejlépe půdorys s vyznačeným umístěním nových zařízení.

Dále prosíme o vysvětlení s čím má být zařízení respektive monitorovací systém kompatibilní - jaký monitorovací systém je na příslušném oddělení Stodské nemocnice?“

Odpověď zadavatele: Zobrazování měřených veličin by mělo být zobrazováno alespoň na jednom místě umístěném v laboratoři a na jednom místě mimo laboratoř s možností prohlížení záznamů o XX let zpátky, rozlišením, o kterou lednici se jedná a s možností logování v intervalu od 10 do 30 minut. Kompatibilita by měla být zajištěna alespoň schopností a možností nastavení automatických csv exportů skrze LAN síť nemocnice na univerzální jednotku pro logování fyzikálních veličin z více umístění (laboratoř, lékárna, oddělení atd.) Toto rozšiřování je v přiloženém plánku ve formátu PDF s názvem „Plánek_OKB_Lednice“.

V současné době žádný monitorovací systém není.

Zadavatel uvádí příklad univerzální jednotky, která je používána, v následujícím odkazu: http://www.alvat.cz/produkty/jednotka_A_log

Odkaz na určitý výrobek a výrobce slouží k tomu, aby si dodavatelé udělali představu, jaký systém (jednotka) se u zadavatele používá. Zadavatel současně umožňuje dodavatelům nabídnout rovnocenné řešení, pokud bude zachována kompatibilita.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

II.

Zadavatel přiměřeně prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 16. 1. 2018 do 09:00 hodin.

V Plzni dne 27. 12. 2017

Mgr. Richard Volín

administrátor

Centrální nákup, příspěvková organizace

v zastoupení zadavatele