| VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 2 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| zADAVATEL: |  | Stodská nemocnice, a.s. |  |  |
| SÍDLO: |  | Hradecká 600, 333 01 Stod |  |  |
| IČO: |  | 26361086 |  |  |
| zastoupený: |  | MUDr. Alanem Sutnarem, PhD., předsedou představenstva Ing. Markem Kýhosem, MBA, místopředsedou představenstva |  |  |
| ADMINISTRÁTOR: |  | Centrální nákup, příspěvková organizace |  |  |
| SÍDLO: |  | Vejprnická 663/56, 318 00 Plzeň |  |  |
| IČO: |  | 72046635 |  |  |
| ZÁPIS v OR: |  | KS v Plzni, oddíl Pr, vložka 723 |  |  |
| zastoupený: |  | Ing. Jiřím Heranem, ředitelem |  |  |
| nÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY |  |  |  |  |
| „Stodská nemocnice, a.s. – modernizace návazné péče – kojenecké váhy – 2. vyhlášení“ |  |  |  |  |
| NAdlimitní VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA dodávky ZADÁVANÁ v OTEVŘENÉM ŘÍZENÍ PODLE § 56 a násl. ZÁKONA Č. 134/2016 sB., o zadávání veřejných zakázek (dále „ZZVZ“) |  |  |  |  |
| EVIDENČNÍ ČÍSLO VVZ: | Z2017-036686 |  |  |  |
| Spisová značka: | CN/208/CN/17 |  | Číslo jednací: | 82/18/CN |

Ve věci nadlimitní veřejné zakázky na dodávky „Stodská nemocnice, a.s. – modernizace návazné péče – kojenecké váhy – 2. vyhlášení“, Ev.č. VVZ Z2017-036686, poskytuje zadavatel Stodská nemocnice, a.s. prostřednictvím administrátora vysvětlení zadávací dokumentace v souladu s § 98 a § 99 ZZVZ.

I.

Dne 3. 1. 2018 obdržel zadavatel žádost o vysvětlení zadávací dokumentace od jednoho z dodavatelů, na kterou tímto odpovídá.

Dotaz č. 1: „Prosím o zodpovězení následujících dvou dotazů k technickým parametrům,            a sice zda zadavatel akceptuje nějaké toleranční rozpětí pro rozměry vah? Níže jsou uvedeny naše rozměry oproti Vámi požadovaným:

- Rozměr vážicí platformy 600 x 350 mm -> náš rozměr 600 x 276 mm

- Rozměr platformy 600 x 355 x 120 mm -> náš rozměr 600 x 280 x 55 mm - je tím myšleno pouze rozměr vážící desky?“

Odpověď zadavatele: Zadavatel přehodnotil požadované rozměry v technické specifikaci         a rozhodl se připustit také rozměry navržené dodavatelem.

Do Přílohy č. 2 Zadávací dokumentace se do části „Specifikace“ ve sloupci „Rozměr platformy   600 x 355 x 120 mm“ přidává text „budou akceptovány také rozměry 600 x 355 x 55 mm“. Dále v řádku „Rozměr vážicí platformy  600 x 350 mm“ se přidává text „budou akceptovány také rozměry 600 x 276 mm“.

U rozměru vážicí platformy se skutečně jedná o rozměr vážící desky.

II.

Zadavatel prodlužuje v souladu s § 99 odst. 2 ZZVZ lhůtu pro podání nabídek do 8. 2. 2018 do 09:00 hodin.

V Plzni dne 5. 1. 2018

Mgr. Richard Volín

administrátor

Centrální nákup, příspěvková organizace

v zastoupení zadavatele