| VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 3 |
| --- |
| zADAVATEL: | Stodská nemocnice, a.s. |
| SÍDLO: | Hradecká 600, 333 01 Stod |
| IČO: | 26361086 |
| zastoupený: | MUDr. Alanem Sutnarem, PhD., předsedou představenstva Ing. Markem Kýhosem, MBA, místopředsedou představenstva |
| ADMINISTRÁTOR: | Centrální nákup, příspěvková organizace |
| SÍDLO: | Vejprnická 663/56, 318 00 Plzeň |
| IČO: | 72046635 |
| ZÁPIS v OR: | KS v Plzni, oddíl Pr, vložka 723 |
| zastoupený: | Ing. Jiřím Heranem, ředitelem |
| nÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY |
| „Stodská nemocnice, a.s. – modernizace návazné péče – kojenecké váhy – 2. vyhlášení“ |
| NAdlimitní VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA dodávky ZADÁVANÁ v OTEVŘENÉM ŘÍZENÍ PODLE § 56 a násl. ZÁKONA Č. 134/2016 sB., o zadávání veřejných zakázek (dále „ZZVZ“) |
| EVIDENČNÍ ČÍSLO VVZ: | Z2017-036686 |
| Spisová značka: | CN/208/CN/17 | Číslo jednací: | 171/18/CN |

Ve věci nadlimitní veřejné zakázky na dodávky „Stodská nemocnice, a.s. – modernizace návazné péče – kojenecké váhy – 2. vyhlášení“, Ev.č. VVZ Z2017-036686, poskytuje zadavatel Stodská nemocnice, a.s. prostřednictvím administrátora vysvětlení zadávací dokumentace v souladu s § 98 a § 99 ZZVZ.

I.

Dne 9. 1. 2018 obdržel zadavatel žádost o vysvětlení zadávací dokumentace od jednoho z dodavatelů, na kterou tímto odpovídá.

Dotaz č. 2: „Děkuji za zaslání vysvětlení k ZD č. 2, avšak jeden rozměr zůstal beze změny, ačkoli jste rozhodli, že akceptujete námi nabízené rozměry váhy. Zadání: Rozměr platformy 600 x 355 x 120 mm - > náš rozměr 600 x 280 x 55 mm - > bude tento rozměr skutečně akceptován? V odpovědi jste ponechal 600 x 355 x 55 mm (355 mm zůstalo tedy beze změny) – viz příloha.”

Odpověď zadavatele: Jedná se o přepis v souboru Vysvětlení ZD č. 2 ze dne 5. 1. 2018. V aktuální Příloze č. 2 ZD – Technická specifikace byly rozměry uvedeny správně.

Ve Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 ze dne 5. 1. 2018 zadavatel potvrdil dosavadní rozměry kojenecké váhy, které jsou uvedeny v Příloze č. 2 ZD – Technická specifikace. Současně zadavatel nově připustil rozměry vah navržené dodavatelem.

Aktuální platné znění požadovaných parametrů v Příloze č. 2 ZD (Technická specifikace) je následující:

V části „Specifikace“ ve sloupci „Rozměr platformy   600 x 355 x 120 mm“ byl přidán text „budou akceptovány také rozměry 600 x 280 x 55 mm“. Dále v řádku „Rozměr vážicí platformy  600 x 350 mm“ byl přidán text „budou akceptovány také rozměry 600 x 276 mm“.

II.

Zadavatel neprodlužuje lhůtu pro podání nabídek, protože nebyly změněny zadávací podmínky.

V Plzni dne 11. 1. 2018

Mgr. Richard Volín

administrátor

Centrální nákup, příspěvková organizace

v zastoupení zadavatele