| VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 2 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| zADAVATEL: |  | Stodská nemocnice, a.s. |  |  |
| SÍDLO: |  | Hradecká 600, 333 01 Stod |  |  |
| IČO: |  | 26361086 |  |  |
| zastoupený: |  | MUDr. Alanem Sutnarem, PhD., předsedou představenstva Ing. Markem Kýhosem, MBA, místopředsedou představenstva |  |  |
| ADMINISTRÁTOR: |  | Centrální nákup, příspěvková organizace |  |  |
| SÍDLO: |  | Vejprnická 663/56, 318 00 Plzeň |  |  |
| IČO: |  | 72046635 |  |  |
| ZÁPIS v OR: |  | KS v Plzni, oddíl Pr, vložka 723 |  |  |
| zastoupený: |  | Ing. Jiřím Heranem, ředitelem |  |  |
| nÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY |  |  |  |  |
| „Stodská nemocnice, a.s. – modernizace návazné péče – rehabilitace“ 1. část – Přístroje pro fyzikální léčbu, 2. část – Mobilizační léčba, 3. část – Vodoléčba, 4. část – Vertikalizační léčba |  |  |  |  |
| NAdlimitní VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA dodávky dělená na části ZADÁVANÁ v OTEVŘENÉM ŘÍZENÍ PODLE § 56 a násl. ZÁKONA Č. 134/2016 sB., o zadávání veřejných zakázek (dále „ZZVZ“) |  |  |  |  |
| EVIDENČNÍ ČÍSLO VVZ: | Z2018-003049 |  |  |  |
| Spisová značka: | CN/144/CN/17 |  | Číslo jednací: | 734/18/CN |

Ve věci nadlimitní veřejné zakázky na dodávky „Stodská nemocnice, a.s. – modernizace návazné péče – rehabilitace“, Ev.č. VVZ Z2018-003049, poskytuje zadavatel Stodská nemocnice, a.s. prostřednictvím administrátora vysvětlení zadávací dokumentace v souladu s § 98 a § 99 ZZVZ.

I.

Dne 14. 2. a 15. 2. 2018 obdržel zadavatel žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace od jednoho z dodavatelů, na které tímto odpovídá.

Dotaz č. 5: „Zadavatel ve 2. části požaduje dodání položky "Pultové hydraulické chodítko".    Na trhu se ujalo označeni "hydraulické" chodítko, avšak správně je chodítko s plynovým perem. Toto chodítko nedisponuje pístem naplněným tekutinou - olejem, ale využívá píst naplněný stlačeným vzduchem. Tento rozdíl nemá vliv na medicínský účel a použití a toto řešení je z hlediska údržby či eliminace rizika úniku tekutiny lepší. Bude zadavatel akceptovat nabídku chodítka s plynovou vzpěrou?“

Odpověď zadavatele: Ve 4. části VZ pod názvem „Vertikalizační léčba“ zadavatel požaduje dodání 4 ks pultových hydraulických chodítek. Bude-li zachován medicínský účel použití přístroje, zadavatel bude také akceptovat dodávku chodítka s plynovou vzpěrou (píst naplněný stlačeným vzduchem).

Dotaz č. 6: „Zadavatel v požadavcích na technickou kvalifikaci požaduje aby technik disponoval certifikátem na provádění obsluhy rehabilitačních přístrojů a následně, dle zákona, tedy musí zadavatel požadovat od vybraného dodavatele, aby před podpisem smlouvy předložil originál nebo ověřenou kopii požadovaného certifikátu. Tento požadavek zařazený do kvalifikace je bohužel nešťastný v tom, že to pro dodavatele znamená další administrativní zatížení a další náklady spojené s obstaráním ověřených kopií. V případě, že dodavatel podá nabídku na více částí a bude úspěšný, musí předložit pro každý přístroj resp. za každého technika ověřené kopie. Tyto náklady pak dodavatel musím promítnout do nabídkové ceny. Mohl by zadavatel tento požadavek přehodnotit a přesunout ho z tech. kvalifikace např. do požadavků na "ostatní dokumenty" a umožnit tím tyto dokumenty předložit před podpisem smlouvy v prosté kopii?“

Odpověď zadavatele:  Vyjdeme-li ze znění článku 3.1.3. písm. b) Zadávací dokumentace          a obecně ze znění čl. 3 ZD ve spojení se čl.2.2. Přílohy č. 6 ZD, stačí, aby v nabídce dodavatel prokázal základní způsobilost, profesní způsobilost a technickou kvalifikaci pouhým čestným prohlášením (§ 86 odst. 2 ZZVZ). Postačuje tedy vyplnit úvodní vzorový formulář o kvalifikaci v Příloze č. 5 ZD a podepsaný jej vložit do nabídky. Nepovinně lze do nabídky vložit prostou kopii, příp. originál či ověřenou kopii požadovaného kvalifikačního dokladu. Vybraný dodavatel každopádně musí před uzavřením smlouvy předložit originál či ověřenou kopii příslušného dokladu o kvalifikaci.

Zařazení požadavku na předložení originálu či ověřené kopie certifikátu odborného technika bylo odsouhlaseno zadavatelem a kontrolními orgány pro všechny zakázky projektu „Modernizace návazné péče“. Zadavatel tento požadavek ponechá v rámci prokázání technické kvalifikace. Podotýkáme, že vybraný dodavatel bude mít dostatečnou dobu k tomu, aby tyto certifikáty od techniků obstaral.

Dotaz č. 7: Zadavatel v Příloze č. 2 ZD – Technická specifikace uvádí pro část 2 VZ – Mobilizační léčba u položky 5 požadavek „přístroj se zdravotnickou certifikací“. Účastník disponuje výrobkem Stepper – eliptický trenažér, který plně odpovídá požadavkům zadavatele, ale nedisponuje zdravotnickou certifikací. Bude zadavatel akceptovat Stepper – eliptický trenažér, který plně reflektuje požadavky zadavatele, avšak nedisponuje zdravotnickou certifikací?“

Odpověď zadavatele: Zadavatel trvá na tom, aby uvedený přístroj (stepper – eliptický trenažér) měl zdravotnickou certifikaci.

II.

Lhůta pro podání nabídek zůstává stejná, protože nebyly změněny zadávací podmínky.

V Plzni dne 16. 2. 2018

Mgr. Richard Volín

administrátor

Centrální nákup, příspěvková organizace

v zastoupení zadavatele