## slaboproud
Místnost | Položka | Práce | MJ | jinde | počet MJ | Cena MJ | Materiál | práce MJ | Práce | Cena celkem
--- | pomocný materiál | pomocné práce | ks |  | 1
--- Celkem
Biologie chodba | ABB Tango, CAT5E, UTP, 2x Keystone RJ45, pod omítku | instalace zásuvky | ks |  | 1
Biologie chodba | Krabice KPR 68 přístrojová hluboká | instalace krabice | ks |  | 1
Biologie chodba | zvonkové tablo pro 2 účastníky včetně napájení a inst. materiálu | instalace | ks |  | 1
Biologie chodba | kabel SYKFY 5x2x0,5 | instalace kabelu | m |  | 20
Biologie chodba | UTP 4x2x0,5 cat.5e drát bal.305m | zatažení | m |  | 33
Biologie chodba | Kopos 1220HFPP L100 SUPER MONOFLEX 750 N PP L100 | položení, zasekání | m |  | 15
Biologie chodba Celkem
Biologie učebna | ABB Tango, CAT5E, UTP, 2x Keystone RJ45, pod omítku | instalace zásuvky | ks |  | 6
Biologie učebna | Krabice KPR 68 přístrojová hluboká | instalace krabice | ks |  | 6
Biologie učebna | rozvaděč 15U 19" pro montáž na zeď, dvoudílný | instalace | ks |  | 1
Biologie učebna | Patch panel 19" 24xRJ45 Cat5e UTP 1U | instalace | ks |  | 3
Biologie učebna | Panel 19" vyvazovací 1U 5x háček černý | instalace | ks |  | 2
Biologie učebna | patchcord 1m |  | ks |  | 24
Biologie učebna | 19" switch manag., 24 x 10/100/1000BT + 2xcombo | instalace, konfigurace | ks |  | 1
Biologie učebna | optická vana 8p LC duplex singlemode osazená | instalace | ks |  | 1
Biologie učebna | patchcord optický 1m LC duplex, singlemode | instalace | ks |  | 1
Biologie učebna | sfp 1G, singlemode, LC duplex | instalace | ks |  | 1
Biologie učebna | 19" rozvodný panel 1U s blekojistkou, podsvíceným vypínačem s bezpečnostním krytem a sedmi zásuvkami podle ČSN |  | ks |  | 1
Biologie učebna | Rozhlas 100V/6; 3; 1,5W - reproskříňka pro ozvučení tříd | instalace | ks |  | 1
Biologie učebna | Kopos 1240HFPP L50 SUPER MONOFLEX 750 N PP L50 | položení, zasekání | m |  | 54
Biologie učebna | UTP 4x2x0,5 cat.5e drát bal.305m | zatažení | m |  | 192
Biologie učebna | konektorování portu UTP keystone+patchpanel | konektorování zásuvka-patchpanel | ks |  | 62
Biologie učebna | měření portu UTP zásuvka-patchpanel | certifikace CAT5E | ks |  | 62
Biologie učebna | svár optického vlákna singlemode s ochranou |  | ks |  | 4
Biologie učebna Celkem
Chemie chodba | ABB Tango, CAT5E, UTP, 2x Keystone RJ45, pod omítku | instalace zásuvky | ks |  | 1
Chemie chodba | Krabice KPR 68 přístrojová hluboká | instalace krabice | ks |  | 1
Chemie chodba | zvonkové tablo pro 2 účastníky včetně napájení a inst. materiálu | instalace | ks |  | 1
Chemie chodba | kabel SYKFY 5x2x0,5 | instalace kabelu | m |  | 20
Chemie chodba | UTP 4x2x0,5 cat.5e drát bal.305m | zatažení | m |  | 33
Chemie chodba | Kopos 1220HFPP L100 SUPER MONOFLEX 750 N PP L100 | položení, zasekání | m |  | 15
Chemie chodba Celkem
Jedovna | ABB Tango, CAT5E, UTP, 2x Keystone RJ45, pod omítku | instalace zásuvky | ks |  | 2
Jedovna | Krabice KPR 68 přístrojová hluboká | instalace krabice | ks |  | 2
Jedovna | Kopos 1240HFPP L50 SUPER MONOFLEX 750 N PP L50 | položení, zasekání | m |  | 14
Jedovna | UTP 4x2x0,5 cat.5e drát bal.305m | zatažení | m |  | 32
Jedovna Celkem
Laboratoř biologie | ABB Tango, CAT5E, UTP, 2x Keystone RJ45, pod omítku | instalace zásuvky | ks | 24 | 2
Laboratoř biologie | Krabice KPR 68 přístrojová hluboká | instalace krabice | ks | 24 | 2
Laboratoř biologie | patchcord 15m CAT5E | propojení projektoru | ks |  | 1
Laboratoř biologie | Krabice KPR 68 přístrojová hluboká | instalace, zasekání | ks |  | 2
Laboratoř biologie | Rozhlas 100V/6; 3; 1,5W - reproskříňka pro ozvučení tříd | instalace | ks |  | 1
Laboratoř biologie | zvonek domovní kompatibilní s tablem | instalace | ks |  | 1
Laboratoř biologie | Kopos 1220HFPP L100 SUPER MONOFLEX 750 N PP L100 | položení, zasekání | m |  | 19
Laboratoř biologie | Kopos 1240HFPP L50 SUPER MONOFLEX 750 N PP L50 | položení, zasekání | m |  | 130
Laboratoř biologie | UTP 4x2x0,5 cat.5e drát bal.305m | zatažení | m |  | 1020
Laboratoř biologie | Kopos 1240HFPP L50 SUPER MONOFLEX 750 N PP L50 | položení, zasekání | m |  | 20
Laboratoř biologie | UTP 4x2x0,5 cat.5e drát bal.305m | zatažení | m |  | 40
Laboratoř biologie Celkem
Laboratoř chemie | ABB Tango, CAT5E, UTP, 2x Keystone RJ45, pod omítku | instalace zásuvky | ks | 24 | 3
Laboratoř chemie | Krabice KPR 68 přístrojová hluboká | instalace krabice | ks | 24 | 3
Laboratoř chemie | patchcord 15m CAT5E | propojení projektoru | ks |  | 1
Laboratoř chemie | Krabice KPR 68 přístrojová hluboká | instalace, zasekání | ks |  | 3
Laboratoř chemie | Rozhlas 100V/6; 3; 1,5W - reproskříňka pro ozvučení tříd | instalace | ks |  | 1
Laboratoř chemie | zvonek domovní kompatibilní s tablem | instalace | ks |  | 1
Laboratoř chemie | Kopos 1220HFPP L100 SUPER MONOFLEX 750 N PP L100 | položení, zasekání | m |  | 19
Laboratoř chemie | Kopos 1250HFPP L25 SUPER MONOFLEX 750 N PP L25 | položení, zasekání | m |  | 70
Laboratoř chemie | UTP 4x2x0,5 cat.5e drát bal.305m | zatažení | m |  | 678
Laboratoř chemie | Kopos 1240HFPP L50 SUPER MONOFLEX 750 N PP L50 | položení, zasekání | m |  | 20
Laboratoř chemie | UTP 4x2x0,5 cat.5e drát bal.305m | zatažení | m |  | 40
Laboratoř chemie Celkem
Optika | HDPE chránička 14mm | instalace | m |  | 160
Optika | Kabel optický, 8 vláken SM 9/125, G.652D | zatažení | m |  | 200
Optika | optická vana 8p LC duplex singlemode osazená | instalace | ks |  | 1
Optika | sfp 1G, singlemode, LC duplex | instalace | ks |  | 2
Optika | svár optického vlákna singlemode s ochranou |  | ks |  | 8
Optika | měření optického vlákna přímou metodou | měření | ks |  | 8
Optika | patchcord optický 1m LC duplex, singlemode | instalace | ks |  | 2
Optika Celkem
Váhovna | ABB Tango, CAT5E, UTP, 2x Keystone RJ45, pod omítku | instalace zásuvky | ks |  | 2
Váhovna | Krabice KPR 68 přístrojová hluboká | instalace krabice | ks |  | 2
Váhovna | rozvaděč 15U 19" pro montáž na zeď, dvoudílný | instalace | ks |  | 1
Váhovna | Patch panel 19" 24xRJ45 Cat5e UTP 1U | instalace | ks |  | 3
Váhovna | Panel 19" vyvazovací 1U 5x háček černý | instalace | ks |  | 2
Váhovna | 19" switch manag., 24 x 10/100/1000BT + 2xcombo | instalace, konfigurace | ks |  | 1
Váhovna | patchcord 1M cat5e |  | ks |  | 24
Váhovna | optická vana 8p LC duplex singlemode osazená | instalace | ks |  | 1
Váhovna | patchcord optický 1m LC duplex, singlemode | instalace | ks |  | 1
Váhovna | sfp 1G, singlemode, LC duplex | instalace | ks |  | 1
Váhovna | 19" rozvodný panel 1U s blekojistkou, podsvíceným vypínačem s bezpečnostním krytem a sedmi zásuvkami podle ČSN |  | ks |  | 1
Váhovna | Kopos 1240HFPP L50 SUPER MONOFLEX 750 N PP L50 | položení, zasekání | m |  | 8
Váhovna | UTP 4x2x0,5 cat.5e drát bal.305m | zatažení | m |  | 20
Váhovna | konektorování portu UTP keystone+patchpanel | konektorování zásuvka-patchpanel | ks |  | 40
Váhovna | měření portu UTP zásuvka-patchpanel | certifikace CAT5E | ks |  | 40
Váhovna | svár optického vlákna singlemode s ochranou |  | ks |  | 4
Váhovna Celkem
Celkový součet

## elektro
místnost | položka | popis | MJ | počet MJ | cena MJ | cena
1.NP | Kabel silový celoplastový CYKY 4J x 10 mm2 |  | m | 18
1.NP | Kabel silový celoplastový CYKY 3J x 2,5 mm2 |  | m | 240
1.NP | Kabel silový celoplastový CYKY 3J x 1,5 mm2 |  | m | 320
1.NP | Kabel silový celoplastový CYKY 5J x 1,5 mm2 |  | m | 49
1.NP | Vodič uzemňovací CY A 4 mm2 |  | m | 42
1.NP | 1225HFPP L100 - SUPER MONOFLEX HFPP - ohebná trubka se střední mechanickou odolností (EN) |  | m | 360
1.NP | sádra |  | kg | 30
1.NP Celkem
2.NP | Kabel silový celoplastový CYKY 4J x 10 mm2 |  | m | 18
2.NP | Kabel silový celoplastový CYKY 3J x 2,5 mm2 |  | m | 360
2.NP | Kabel silový celoplastový CYKY 3J x 1,5 mm2 |  | m | 365
2.NP | Kabel silový celoplastový CYKY 5J x 1,5 mm2 |  | m | 38
2.NP | 1225HFPP L100 - SUPER MONOFLEX HFPP - ohebná trubka se střední mechanickou odolností (EN) |  | m | 230
2.NP Celkem
chodba 2.NP | Spínač střídavý 10A/250V (6) výrobce ABB, Tango bílá, vč. rámečku a krytu |  | ks | 2
chodba 2.NP | Spínač křížový 10A/250V (7) výrobce ABB, Tango bílá, vč. rámečku a krytu |  | ks | 1
chodba 2.NP | Zásuvka dvojnásobná s ochrannými kolíky, s clonkami, s natočenou dutinou, 16A/250V, výrobce ABB, Tango bílá |  | ks | 2
chodba 2.NP | Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s clonkami, 16A/250V, výrobce ABB, Tango bílá, vč. rámečku |  | ks | 1
chodba 2.NP | elektroinstalační krabice KU 68 |  | ks | 6
chodba 2.NP | MODUS LLX 236 AL Zářivkové, AL lešť. mříž, přisazené, elektronický předřadník |  | ks | 1
chodba 2.NP | trubice zářivková 36W/840 T8 |  | ks | 2
chodba 2.NP Celkem
laboratoř biologie | Spínač sériový 10A/250V (5) výrobce ABB, Tango bílá, vč. rámečku a krytu |  | ks | 1
laboratoř biologie | Spínač střídavý 10A/250V (6) výrobce ABB, Tango bílá, vč. rámečku a krytu |  | ks | 2
laboratoř biologie | Zásuvka dvojnásobná s ochrannými kolíky, s clonkami, s natočenou dutinou, 16A/250V, výrobce ABB, Tango bílá |  | ks | 1
laboratoř biologie | Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s clonkami, 16A/250V, výrobce ABB, Tango bílá, vč. rámečku |  | ks | 2
laboratoř biologie | elektroinstalační krabice KU 68 |  | ks | 1
laboratoř biologie | elektroinstalační krabice KPR 68 |  | ks | 5
laboratoř biologie | MODUS LLX 236 AL Zářivkové, AL lešť. mříž, přisazené, elektronický předřadník |  | ks | 15
laboratoř biologie | MODUS SLIM158ASEP 1x58W, asymetrický ref. |  | ks | 1
laboratoř biologie | trubice zářivková 36W/840 T8 |  | ks | 30
laboratoř biologie | trubice zářivková 58W/840 T8 |  | ks | 1
laboratoř biologie Celkem
laboratoř chemie | Spínač sériový 10A/250V (5) výrobce ABB, Tango bílá, vč. rámečku a krytu |  | ks | 1
laboratoř chemie | Spínač střídavý 10A/250V (6) výrobce ABB, Tango bílá, vč. rámečku a krytu |  | ks | 2
laboratoř chemie | Zásuvka dvojnásobná s ochrannými kolíky, s clonkami, s natočenou dutinou, 16A/250V, výrobce ABB, Tango bílá |  | ks | 2
laboratoř chemie | Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s clonkami, 16A/250V, výrobce ABB, Tango bílá, vč. rámečku |  | ks | 2
laboratoř chemie | elektroinstalační krabice KU 68 |  | ks | 2
laboratoř chemie | elektroinstalační krabice KPR 68 |  | ks | 5
laboratoř chemie | MODUS LLX 236 AL Zářivkové, AL lešť. mříž, přisazené, elektronický předřadník |  | ks | 15
laboratoř chemie | MODUS SLIM158ASEP 1x58W, asymetrický ref. |  | ks | 1
laboratoř chemie | trubice zářivková 36W/840 T8 |  | ks | 30
laboratoř chemie | trubice zářivková 58W/840 T8 |  | ks | 1
laboratoř chemie Celkem
místnost s rozvaděčem 1.NP | Spínač střídavý 10A/250V (6) výrobce ABB, Tango bílá, vč. rámečku a krytu |  | ks | 2
místnost s rozvaděčem 1.NP | Spínač křížový 10A/250V (7) výrobce ABB, Tango bílá, vč. rámečku a krytu |  | ks | 1
místnost s rozvaděčem 1.NP | Zásuvka dvojnásobná s ochrannými kolíky, s clonkami, s natočenou dutinou, 16A/250V, výrobce ABB, Tango bílá |  | ks | 1
místnost s rozvaděčem 1.NP | Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s clonkami, 16A/250V, výrobce ABB, Tango bílá, vč. rámečku |  | ks | 1
místnost s rozvaděčem 1.NP | elektroinstalační krabice KU 68 |  | ks | 5
místnost s rozvaděčem 1.NP Celkem
montážní práce |  |  | ks | 1
montážní práce Celkem
RPL 1.NP | Oceloplechová domovní rozvodnice se čtyřmi řadami, 33 modulů v řadě, krytí IP 30, na omítku |  | ks | 1
RPL 1.NP | Vypínač trojpólový 40/3 |  | ks | 1
RPL 1.NP | Jistič jednopólový 16 A / 3 / B / 10 kA |  | ks | 1
RPL 1.NP | Jistič jednopólový 16 A / 1 / B / 10 kA |  | ks | 10
RPL 1.NP | Jistič jednopólový 10 A / 1 / B / 10 kA |  | ks | 5
RPL 1.NP | Jistič jednopólový 6 A / 1 / B / 10 kA |  | ks | 1
RPL 1.NP | Jistič trojpólový 32 A / 3 / B / 10 kA |  | ks | 2
RPL 1.NP | lišta propojovací |  | ks | 1
RPL 1.NP | proudový chránič 25A / 4 / 0,03A / 10 kA |  | ks | 3
RPL 1.NP Celkem
RPL 2.NP | Oceloplechová domovní rozvodnice se čtyřmi řadami, 33 modulů v řadě, krytí IP 30, na omítku |  | ks | 1
RPL 2.NP | Vypínač trojpólový 40/3 |  | ks | 1
RPL 2.NP | Jistič jednopólový 16 A / 1 / B / 10 kA |  | ks | 12
RPL 2.NP | Jistič jednopólový 10 A / 1 / B / 10 kA |  | ks | 5
RPL 2.NP | Jistič jednopólový 6 A / 1 / B / 10 kA |  | ks | 1
RPL 2.NP | Jistič trojpólový 32 A / 3 / B / 10 kA |  | ks | 2
RPL 2.NP | lišta propojovací |  | ks | 1
RPL 2.NP | proudový chránič 25A / 4 / 0,03A / 10 kA |  | ks | 4
RPL 2.NP Celkem
sklad chemikálií | Spínač střídavý 10A/250V (6) výrobce ABB, Tango bílá, vč. rámečku a krytu |  | ks | 2
sklad chemikálií | Zásuvka dvojnásobná s ochrannými kolíky, s clonkami, s natočenou dutinou, 16A/250V, výrobce ABB, Tango bílá |  | ks | 3
sklad chemikálií | Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s clonkami, 16A/250V, výrobce ABB, Tango bílá, vč. rámečku |  | ks | 2
sklad chemikálií | elektroinstalační krabice KU 68 |  | ks | 3
sklad chemikálií | elektroinstalační krabice KPR 68 |  | ks | 4
sklad chemikálií | MODUS LLX 236 AL Zářivkové, AL lešť. mříž, přisazené, elektronický předřadník |  | ks | 4
sklad chemikálií | trubice zářivková 36W/840 T8 |  | ks | 8
sklad chemikálií Celkem
učebna biologie | Spínač střídavý 10A/250V (6) výrobce ABB, Tango bílá, vč. rámečku a krytu |  | ks | 4
učebna biologie | Zásuvka dvojnásobná s ochrannými kolíky, s clonkami, s natočenou dutinou, 16A/250V, výrobce ABB, Tango bílá |  | ks | 8
učebna biologie | Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s clonkami, 16A/250V, výrobce ABB, Tango bílá, vč. rámečku |  | ks | 2
učebna biologie | elektroinstalační krabice KU 68 |  | ks | 8
učebna biologie | elektroinstalační krabice KPR 68 |  | ks | 6
učebna biologie | MODUS LLX 236 AL Zářivkové, AL lešť. mříž, přisazené, elektronický předřadník |  | ks | 6
učebna biologie | trubice zářivková 36W/840 T8 |  | ks | 12
učebna biologie Celkem
váhovna | Spínač střídavý 10A/250V (6) výrobce ABB, Tango bílá, vč. rámečku a krytu |  | ks | 2
váhovna | Zásuvka dvojnásobná s ochrannými kolíky, s clonkami, s natočenou dutinou, 16A/250V, výrobce ABB, Tango bílá |  | ks | 3
váhovna | Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s clonkami, 16A/250V, výrobce ABB, Tango bílá, vč. rámečku |  | ks | 1
váhovna | elektroinstalační krabice KU 68 |  | ks | 3
váhovna | elektroinstalační krabice KPR 68 |  | ks | 3
váhovna | MODUS LLX 236 AL Zářivkové, AL lešť. mříž, přisazené, elektronický předřadník |  | ks | 2
váhovna | trubice zářivková 36W/840 T8 |  | ks | 4
váhovna Celkem
WC profesoři + ZP 1.NP | Spínač jednopólový 10A/250V (5) výrobce ABB, Tango bílá, vč. rámečku a krytu |  | ks | 3
WC profesoři + ZP 1.NP | Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s clonkami, 16A/250V, výrobce ABB, Tango bílá, vč. rámečku |  | ks | 1
WC profesoři + ZP 1.NP | elektroinstalační krabice KU 68 |  | ks | 4
WC profesoři + ZP 1.NP | Kabel silový celoplastový CYKY 3J x 2,5 mm2 |  | m | 42
WC profesoři + ZP 1.NP | Kabel silový celoplastový CYKY 3J x 1,5 mm2 |  | m | 15
WC profesoři + ZP 1.NP | svítidlo LED 16W |  | ks | 3
WC profesoři + ZP 1.NP Celkem
WC profesoři + ZP 2.NP | Spínač jednopólový 10A/250V (5) výrobce ABB, Tango bílá, vč. rámečku a krytu |  | ks | 3
WC profesoři + ZP 2.NP | Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s clonkami, 16A/250V, výrobce ABB, Tango bílá, vč. rámečku |  | ks | 1
WC profesoři + ZP 2.NP | elektroinstalační krabice KU 68 |  | ks | 5
WC profesoři + ZP 2.NP | Kabel silový celoplastový CYKY 3J x 2,5 mm2 |  | m | 39
WC profesoři + ZP 2.NP | Kabel silový celoplastový CYKY 3J x 1,5 mm2 |  | m | 23
WC profesoři + ZP 2.NP | svítidlo LED 16W |  | ks | 3
WC profesoři + ZP 2.NP Celkem
WC profesoři + ZP 3.NP | Spínač jednopólový 10A/250V (5) výrobce ABB, Tango bílá, vč. rámečku a krytu |  | ks | 3
WC profesoři + ZP 3.NP | elektroinstalační krabice KU 68 |  | ks | 5
WC profesoři + ZP 3.NP | Kabel silový celoplastový CYKY 3J x 2,5 mm2 |  | m | 29
WC profesoři + ZP 3.NP | Kabel silový celoplastový CYKY 3J x 1,5 mm2 |  | m | 19
WC profesoři + ZP 3.NP | svítidlo LED 16W |  | ks | 1
WC profesoři + ZP 3.NP Celkem
WC ZP podkroví | Spínač jednopólový 10A/250V (5) výrobce ABB, Tango bílá, vč. rámečku a krytu |  | ks | 1
WC ZP podkroví | Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s clonkami, 16A/250V, výrobce ABB, Tango bílá, vč. rámečku |  | ks | 1
WC ZP podkroví | Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s clonkami, 16A/250V, výrobce ABB, Tango bílá, vč. rámečku |  | ks | 1
WC ZP podkroví | elektroinstalační krabice KU 68 |  | ks | 5
WC ZP podkroví | Kabel silový celoplastový CYKY 3J x 2,5 mm2 |  | m | 29
WC ZP podkroví | Kabel silový celoplastový CYKY 3J x 1,5 mm2 |  | m | 16
WC ZP podkroví | svítidlo LED 16W |  | ks | 1
WC ZP podkroví Celkem
Celkový součet

## signalizace wc
Místnost | Položka | Práce | MJ | jinde | počet MJ | Cena MJ | Materiál | práce MJ | Práce | Cena celkem
WC I.NP | SOS tlačítko vč. elektroniky na WC, instalační sada včetně zdroje a propojovacích kabelů | instalace systému | ks |  | 1
WC I.NP Celkem
WC II.NP | SOS tlačítko vč. elektroniky na WC, instalační sada včetně zdroje a propojovacích kabelů | instalace systému | ks |  | 1
WC II.NP Celkem
WC III.NP | SOS tlačítko vč. elektroniky na WC, instalační sada včetně zdroje a propojovacích kabelů | instalace systému | ks |  | 1
WC III.NP Celkem
WC podkroví | SOS tlačítko vč. elektroniky na WC, instalační sada včetně zdroje a propojovacích kabelů | instalace systému | ks |  | 1
WC podkroví Celkem
Celkový součet