## REKAPITULACE
Projektový rozpočet - REKAPITULACE - vybavení
pro výuku - Gymnázium Plzeň
| celkem bez DPH | celkem s DPH
VÁHOVNA | 0 | 0
BIOLOGIE | 0 | 0
LABORATOŘ CHEMIE | 0 | 0
CELKEM | 0 | 0
CELKEM bez DPH |  | 0
DPH 21% |  | 0
CELKEM včetně DPH |  | 0
POŽADUJEME PŘEDLOŽENÍ VZORKŮ, VIZ. TABULKA POLOŽKOVÉHO ROZPOČTU

## Váhovna
VÁHOVNA
Položka |  | ks | jed. cena | celkem
Pomůcky |  |  | s DPH | s DPH
pojízdný vozík na pomůcky PŘEDLOŽIT FOTO | 900x600mm, konstrukce: s ohýbaného plochooválu, 380x200mm, 2x pevná police s MDF, se zaoblenými hranami. Nohy pojízdné na kolečkách. | 2
Celkem nábytek |  |  |  | 0
CELKEM bez DPH |  |  |  | 0
DPH 21% |  |  |  | 0
CELKEM včetně DPH |  |  |  | 0

## Biologie
BIOLOGIE
Položka |  | ks | jed. cena | celkem
Učitelské pracoviště |  |  | s DPH | s DPH
Učitelská sada meřicích senzorů BIOLOGIE PŘED UZAVŘENÍM SMLOUVY PŘEDLOŽIT VZOREK Wi-Fi MODULU | Učitelská sada obsahuje: USB modul - umožňující rychlé připojení senzorů k počítači, softwarová neomezená multilicence v českém jazyce pro zazanamenávání a ukládání dat v reálném čase, modul baterie, grafický zobrazovací modul pro zobrazení experimentu bez PC, WiFi komunikační modul pro zobrazení na tabletech, smartphonech. Senzor srdečního rytmu a pulsu, spirometrický senzor, senzor vodivosti pokožky, EKG senzor, senzor tlaku krve, průtokový senzor, senzor vlhkosti půdy, UVB a UVA senzor, senzor dýchání, senzor stisku, anemometr, GPS senzor, senzor rosného bodu. Každý senzor musí mít procesor a flash pamět s uložením min. 5 měření přímo v senzoru.Celá měřicí sada senzorů musí být kompatibilní. | 1
Celkem učitelské pracoviště: |  |  |  | 0
Žákovské pracoviště
žákovský biologický mikroskop | binokulární hlavice otočná o 360° s revolverovým nosičem objektivů, achromatické objektivy 4:1, 10:1, 40:1, 100:1 (Oil), okuláry 10x/18mm, vysoký kontrast obrazu a kvalita rozlišení, ergonomický stativ pro snadné přenášení, LED osvětlovací systém s regulací intenzity, hrubé a jemné zaostřování koaxiálně uložené, kondenzor s irisovou clonou, externí zdroj 230V | 10
Žákovská sada meřicích senzorů BIOLOGIE PŘED UZAVŘENÍM SMLOUVY PŘEDLOŽIT VZOREK GRAFICKÉHO MODULU | Žákovská sada obsahuje: USB modul - umožňující rychlé připojení senzorů k počítači, modul baterie, grafický zobrazovací modul pro zobrazení experimentu bez PC, WiFi komunikační modul pro zobrazení na tabletech, smartphonech. Senzor srdečního rytmu a pulsu, spirometrický senzor, senzor vodivosti pokožky, EKG senzor, senzor stisku Každý senzor musí mít procesor a flash pamět s uložením min. 5 měření přímo v senzoru.Celá měřicí sada senzorů musí být kompatibilní. | 10
Celkem žákovská pracoviště: |  |  |  | 0
Interaktivní tabule a dataprojektor
videodataprojektor s ultrakrátkou ohniskovou vzdáleností PŘEDLOŽIT FOTO | Technologie 3LCD, rozlišení: WXGA min. 1280 x 800 (16:10), 3200 ANSI, kontrast min.14000:1, životnost lampy min. 5000hodin, reproduktory 16W, Rozhraní: USB 2.0 typu A, USB 2.0 typu B, RS-232C, Ethernetové rozhraní (100 Base-TX / 10 Base-T), Bezdrátová síť LAN IEEE 802.11 b/g/n (volitelně), VGA vstup (2x), VGA výstup, HDMI vstup (3x), Kompozitní vstup, RGB vstup (2x), RGB výstup, MHL, Audiovýstup, stereofonní konektor mini-jack, Audiovstup, stereofonní konektor mini-jack (3x), vstup pro mikrofon. | 1
interaktivní tabule 16:10, 6 dotyků PŘEDLOŽIT FOTO | Rozměr aktivní plochy 117 x 188cm (16 : 10), 6 dotykových bodů. Šesti dotekové ovládání tabule umožnuje práci více uživatelů a to použitím doteku prstem, perem, popisovačem či jiným vhodným nástrojem. Všechny doteky umožnují simultální práci více uživatelů. Keramický povrch umožnuje až dvacetiletou garanci na poškrábání a lze jej stírat běžnou stěrkou standardního popisovače keramických tabulí. USB napájení. | 1
pojezd pro tabuli s konzolou PŘEDLOŽIT FOTO | Skrytý pružinový pojezd za plochou tabule, zvedací mechanismus v rozsahu 45 cm s nastavením síly zdvihu jednoduchým otočením stavitelné matice. Rozsah nosnosti zdvihu 20 až 130kg. Kovová konstrukce upravena vypalovací práškovou barvou dle vzorníku RAL, konstrukce s vodícím mechanismem mimo rám vlastní tabule eliminující přenos otřesů z tabule na projektor, možnost uchycení na zeď nebo na pojízdný rám. | 1
rozbočovač signálu | Modul pro rozbočení signálu PC a projektor | 1
trojsvazková kabeláž pro stěnové vedení - RGB, video, síť 230V | Datová kabeláž, napájecí kabeláž, obrazový přenos | 15
drobný instalační materiál - konektory, svorky, příchytky | konektory, svorky, příchytky | 1
implementace a zavedení ovládácího programu a připojení k PC | zprovoznění dodaných technologií | 1
montáž dataprojektoru a interaktivní tabule s celkovou projekcí, uvedení do provozu | pevné kotvení a uvedení do provozu | 1
Celkem nábytek |  |  |  | 0
Ozvučení
repro, stereo 2x60W | 2x reproduktor výkon 2x 60W, rozsah 20Hz -20kHz, 1x propojovací kabel, 1x RCA kabel | 1
konzoly pro repro 2 ks | stavitelná konzola ošetřená vypalovací práškovou barvou | 1
receiver | stereo receiver 2x 100W, konektory: 3x vstup Cinch, 1x gramofonní vstup, 1x sluchátkový vstup, 1x výstup Cinch, rozsah 20-200Hz, AM/FM tuner | 1
montáž repro vč. kabeláží | instalační práce | 1
Celkem ozvučení: |  |  |  | 0
CELKEM bez DPH |  |  |  | 0
DPH 21% |  |  |  | 0
CELKEM včetně DPH |  |  |  | 0

## Laboratoř chemie
LABORATOŘ CHEMIE
Položka |  | ks | jed. cena | celkem
Učitelské pracoviště |  |  | s DPH | s DPH
Učitelská sada meřicích senzorů CHEMIE | Učitelská sada obsahuje: USB modul - umožňující rychlé připojení senzorů k počítači, softwarová neomezená multilicence v českém jazyce pro zazanamenávání a ukládání dat v reálném čase, modul baterie, grafický zobrazovací modul pro zobrazení experimentu bez PC, WiFi komunikační modul pro zobrazení na tabletech, smartphonech. Senzor teploty s nerezovým čidlem s rozsahem min. -40 až 140°C, oxymetr s meřením rozpuštěného kyslíku ve vodě i ve vzduchu, pH metr s rozsahem min.0-14pH, senzor relativní vlhkosti, senzor vodivosti, kolorimetr, CO2 senzor, barometr s rozsahem min. 80-106kPa, kapkový senzor, senzor salinity, senzor zakalení, senzor povrchové teploty, senzor teplot širokého rozsahu s rozsem min. -200 až 1200°C, infračervený termometrický senzor. Každý senzor musí mít procesor a flash pamět s uložením min. 5 měření přímo v senzoru.Celá měřicí sada senzorů musí být kompatibilní. | 1
Celkem učitelské pracoviště: |  |  |  | 0
Žákovské laboratorní pracoviště
žákovská sada meřicích senzorů CHEMIE | Žákovská sada obsahuje: USB modul - umožňující rychlé připojení senzorů k počítači, modul baterie, grafický zobrazovací modul pro zobrazení experimentu bez PC, WiFi komunikační modul pro zobrazení na tabletech, smartphonech. Senzor teploty s nerezovým čidlem s rozsahem min. -40 až 140°C, oxymetr s meřením rozpuštěného kyslíku ve vodě i ve vzduchu, pH metr s rozsahem min.0-14pH, senzor relativní vlhkosti, senzor vodivosti, kolorimetr, kapkový senzor, senzor salinity, senzor povrchové teploty, senzor teplot širokého rozsahu s rozsem min. -200 až 1200°C. Každý senzor musí mít procesor a flash pamět s uložením min. 5 měření přímo v senzoru.Celá měřicí sada senzorů musí být kompatibilní. | 8
Celkem žákovské laboratorní pracoviště: |  |  |  | 0
Interaktivní tabule a dataprojektor
videodataprojektor s ultrakrátkou ohniskovou vzdáleností | Technologie 3LCD, rozlišení: WXGA min. 1280 x 800 (16:10), 3200 ANSI, kontrast min.14000:1, životnost lampy min. 5000hodin, reproduktory 16W, Rozhraní: USB 2.0 typu A, USB 2.0 typu B, RS-232C, Ethernetové rozhraní (100 Base-TX / 10 Base-T), Bezdrátová síť LAN IEEE 802.11 b/g/n (volitelně), VGA vstup (2x), VGA výstup, HDMI vstup (3x), Kompozitní vstup, RGB vstup (2x), RGB výstup, MHL, Audiovýstup, stereofonní konektor mini-jack, Audiovstup, stereofonní konektor mini-jack (3x), vstup pro mikrofon. | 1
interaktivní tabule 16:10, 6 dotyků | Rozměr aktivní plochy 117 x 188cm (16 : 10), 6 dotykových bodů. Šesti dotekové ovládání tabule umožnuje práci více uživatelů a to použitím doteku prstem, perem, popisovačem či jiným vhodným nástrojem. Všechny doteky umožnují simultální práci více uživatelů. Keramický povrch umožnuje až dvacetiletou garanci na poškrábání a lze jej stírat běžnou stěrkou standardního popisovače keramických tabulí. USB napájení. | 1
pojezd pro tabuli s konzolou | Skrytý pružinový pojezd za plochou tabule, zvedací mechanismus v rozsahu 45 cm s nastavením síly zdvihu jednoduchým otočením stavitelné matice. Rozsah nosnosti zdvihu 20 až 130kg. Kovová konstrukce upravena vypalovací práškovou barvou dle vzorníku RAL, konstrukce s vodícím mechanismem mimo rám vlastní tabule eliminující přenos otřesů z tabule na projektor, možnost uchycení na zeď nebo na pojízdný rám. | 1
rozbočovač signálu | Modul pro rozbočení signálu PC a projektor | 1
trojsvazková kabeláž pro stěnové vedení - RGB, video, síť 230V | Datová kabeláž, napájecí kabeláž, obrazový přenos | 15
drobný instalační materiál - konektory, svorky, příchytky | konektory, svorky, příchytky | 1
implementace a zavedení ovládácího programu a připojení k PC | zprovoznění dodaných technologií | 1
montáž dataprojektoru a interaktivní tabule s celkovou projekcí, uvedení do provozu | pevné kotvení a uvedení do provozu | 1
Celkem tabule a dataprojektor: |  |  |  | 0
Ozvučení
repro, stereo 2x60W | 2x reproduktor výkon 2x 60W, rozsah 20Hz -20kHz, 1x propojovací kabel, 1x RCA kabel | 1
konzoly pro repro 2 ks | stavitelná konzola ošetřená vypalovací práškovou barvou | 1
receiver | stereo receiver 2x 100W, konektory: 3x vstup Cinch, 1x gramofonní vstup, 1x sluchátkový vstup, 1x výstup Cinch, rozsah 20-200Hz, AM/FM tuner | 1
montáž repro vč. kabeláží | instalační práce | 1
Celkem ozvučení: |  |  |  | 0
CELKEM bez DPH |  |  |  | 0
DPH 21% |  |  |  | 0
CELKEM včetně DPH |  |  |  | 0