## Příloha č. 3 ZD

## TECHNICKÁ SPECIFIKACE DODÁVEK

VLASTNÍ SPECIFIKACE DODÁVEK

Veřejná zakázka:

„Rekonstrukce odborných učeben a laboratoří biologie a chemie – vybavení učeben“

1. část – Dodávka a montáž nábytku

2. část – Dodávka a instalace vybavení pro výuku

Podlimitní veřejná zakázka na dodávky dělená na části zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení

Zadavatel: Gymnázium, Plzeň, Mikulášské nám. 23

Mikulášské nám. 23, 326 00 Plzeň

IČO: 49778145

Vlastní technická specifikace nabízených dodávek - Pokyn k vyplnění:   Dodavatel vyplní níže tabulku Vlastní specifikace dodávek, ve které doplní v pravém sloupci u každé položky vlastní specifikaci nabízeného zboží. V příslušném sloupci této Vlastní specifikace také dodavatel vyplní, zda nabízené zboží splňuje minimální požadavky zadavatele slovem „ANO“ nebo „NE“.

Požadavky zadavatele na technickou specifikaci dodávek a technické parametry jsou stanoveny v levém sloupci tabulky Soupisu dodávek (část Přílohy č. 3 ZD). Dodavatel je povinen parametry a požadavky zadavatele zcela dodržet. Odchýlení je možné, jen pokud to požadavek připouští.

Dodavatel vyplní všechny relevantní položky v pravém sloupci Vlastní specifikace dodávek, když v nich poskytne technické informace o nabízeném plnění tak, aby je zadavatel byl schopen kvalifikovaně posoudit a porovnat s jinými nabídkami. V případě nabízeného zboží dodavatel napíše také název výrobce, materiálu či výrobku. Ke specifikaci dodavatel doloží také snímky nebo fotografie jednotlivých dodávek (příp. odkaz na ně), a to jen u položek, u nichž je to v tabulce vyznačeno.

V rámci Přílohy č. 3 ZD (Technická specifikace dodávek) vedle toho dodavatel ocení další tabulku Soupisu dodávek na část VZ, na kterou podává nabídku.

V rámci Přílohy č. 3 ZD dodavatel vloží do nabídky oceněný Soupis dodávek a vyplněnou Vlastní specifikaci dodávek. Podává-li dodavatel nabídku na obě části VZ, vypracuje a vyplní tabulky na každou jednotlivou část VZ samostatně.

Zadavatelem uvedená specifikace a technické parametry představují minimální požadavky zadavatele. Dodavatel může nabídnout zboží s lepšími parametry (v případě, že lze objektivně stanovit, že se jedná o parametry lepší), nikoli s parametry horšími, než požaduje zadavatel v této příloze a zadávacích podmínkách. Předmětem dodávky musí být zboží nové, ne repasované.

Dodavatel nesmí v tabulkách Přílohy č. 3 ZD měnit, slučovat, přidávat nebo vypouštět jednotlivé položky.

Nepřípustná změna stanoveného Krycího listu nabídky, tabulek Technické specifikace dodávek nebo porušení dalších požadavků mohou znamenat riziko nesplnění zadávacích podmínek dle § 48 odst. 2 ZZVZ s důsledkem vyloučení dodavatele ze zadávacího řízení na příslušnou část VZ.

Přidávání dalších položek v tabulkách Technické specifikace dodávek před podpisem smlouvy nebo během realizace dodávek se vylučuje. Nerespektování příslušné přílohy ZD při výpočtu a stanovení nabídkové ceny může vést k vyloučení dodavatele ze zadávacího řízení na příslušnou část VZ.

Technická specifikace nabízeného zboží

- část VZ – Dodávka a montáž nábytku

| Číslo položky | Položka Požadavky a parametry zadavatele | Počet ks | Splňuje zboží minimální požadavky zadavatele? ANO/NE (doplní a vybere dodavatel) | Technická specifikace dodavatele – podrobný popis nabízeného zboží |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| JEDOVNA nábytek |  |  |  |  |
| 1. | skříň vysoká prosklená 900x430x1800 mm Konstrukce: LTD min. 18mm, lepená konstrukce, ABS hrany. Celá konstrukce je zpevněna kovovým profilem 40x20mm v horní, prostřední a spodní části. 4x rektifikační šrouby. Horní část: skleněná dvířka s úchytkami se zámkem, 2x stavitelná police Dolní část: plná dvířka s úchytkami, 2x stavitelná police | 5 | ANO/NE | =VYPLNÍ A PODROBNĚ POPÍŠE DODAVATEL= =DODAVATEL PŘEDLOŽÍ FOTOGRAFII/SNÍMEK= |
| 2. | nástavec uzavřený 900x430x600mm Konstrukce: LTD min. 18mm, lepená konstrukce, ABS hrany. Celá konstrukce je zpevněna kovovým profilem 40x20mm v horní části, plná dvířka s úchytkami, 1x stavitelná police. | 5 | ANO/NE | =VYPLNÍ A PODROBNĚ POPÍŠE DODAVATEL= |
| 3. | skříň vysoká prosklená 600x430x1800 mm Konstrukce: LTD min. 18mm, lepená konstrukce, ABS hrany. Celá konstrukce je zpevněna kovovým profilem 40x20mm v horní, prostřední a spodní části. 4x rektifikační šrouby. Horní část: skleněná dvířka s úchytkami se zámkem, 2x stavitelná police Dolní část: plná dvířka s úchytkami, 2x stavitelná police | 1 | ANO/NE | =VYPLNÍ A PODROBNĚ POPÍŠE DODAVATEL= |
| 4. | nástavec uzavřený 600x430x600mm Konstrukce: LTD min. 18mm, lepená konstrukce, ABS hrany. Celá konstrukce je zpevněna kovovým profilem 40x20mm v horní části, plná dvířka s úchytkami, 1x stavitelná police. | 1 | ANO/NE | =VYPLNÍ A PODROBNĚ POPÍŠE DODAVATEL= |
| 5. | bezpečnostní skříň na chemikálie 950x500x1950mm s min. dvoubodovým bezpečnostním zámkem, reflexní žlutá barva RAL, s křídlovými dveřmi, s policemi a záchytnou podlahovou vanou. Včetně odsávacího ventilátoru. | 2 | ANO/NE | =VYPLNÍ A PODROBNĚ POPÍŠE DODAVATEL= =DODAVATEL PŘEDLOŽÍ FOTOGRAFII/SNÍMEK= |
| 6. | demonstrační stůl 1800x600x900 mm rámová celosvařencová konstrukce stolu je tvořena v kombinaci s jeklem 30x30x2 mm s povrchovou úpravou práškovou vypalovací barvou v odstínech dle vzorníku RAL. Nohy jsou opatřeny rektifikačními šrouby. Pracovní deska je vyrobena z laminované dřevotřískové desky tl.18mm s olepením plastovou hranou o tloušťce 2mm. Stolová deska je s rámem spojena pomocí závrtných matic a šroubů s metrickým závitem, ABS hrany. | 4 | ANO/NE | =VYPLNÍ A PODROBNĚ POPÍŠE DODAVATEL= |
| 7. | demonstrační stůl 1600x600x900 mm rámová celosvařencová konstrukce stolu je tvořena v kombinaci s jeklem 30x30x2 mm s povrchovou úpravou práškovou vypalovací barvou v odstínech dle vzorníku RAL. Nohy jsou opatřeny rektifikačními šrouby. Pracovní deska je vyrobena z laminované dřevotřískové desky tl.18mm s olepením plastovou hranou o tloušťce 2mm. Stolová deska je s rámem spojena pomocí závrtných matic a šroubů s metrickým závitem, ABS hrany. | 1 | ANO/NE | =VYPLNÍ A PODROBNĚ POPÍŠE DODAVATEL= |
| JEDOVNA instalace |  |  |  |  |
| 8. | celkové sestavení a montáž učebny | 1 | ANO/NE | =DODAVATEL NEMUSÍ VYPLNIT= |
| 9. | doprava nábytku | 1 | ANO/NE | =DODAVATEL NEMUSÍ VYPLNIT= |
| 10. | doprava montáže | 1 | ANO/NE | =DODAVATEL NEMUSÍ VYPLNIT= |
| VÁHOVNA nábytek |  |  |  |  |
| 11. | skříň vysoká prosklená 800x430x1800 mm Konstrukce: LTD min. 18mm, lepená konstrukce, ABS hrany. Celá konstrukce je zpevněna kovovým profilem 40x20mm v horní, prostřední a spodní části. 4x rektifikační šrouby. Horní část: skleněná dvířka s úchytkami se zámkem, 2x stavitelná police Dolní část: plná dvířka s úchytkami, 2x stavitelná police | 2 | ANO/NE | =VYPLNÍ A PODROBNĚ POPÍŠE DODAVATEL= |
| 12. | nástavec uzavřený 800x430x600mm Konstrukce: LTD min. 18mm, lepená konstrukce, ABS hrany. Celá konstrukce je zpevněna kovovým profilem 40x20mm v horní části, plná dvířka s úchytkami, 1x stavitelná police. | 2 | ANO/NE | =VYPLNÍ A PODROBNĚ POPÍŠE DODAVATEL= |
| 13. | stůl na PC 1000x600x760mm materiál: korpus laminovaná třísková deska, abs hrany, pracovní deska o síle min. 25mm s průchodkou o min. Ø 60mm, zavětrování z perforovaného plechu, vestavěné kanály pro vedení kabeláže, box na PC max. šíře 300mm. | 1 | ANO/NE | =VYPLNÍ A PODROBNĚ POPÍŠE DODAVATEL= |
| 14. | židle žákovská – otočná na plynovém pístu, plastová Židle tvořená plastovou skořepinou se závrtnými maticemi, fixovanou k 5-ti paprskovému kříži se zvedacím mechanismem pomocí plynového pístu. Volitelně na kolečkách nebo na kluzácích. Plastová skořepina vyrobena z výlisku PP s výztužnými žebry a průhmatem pro snadnou manipulaci, povrchová úprava odolná proti UV záření. | 1 | ANO/NE | =VYPLNÍ A PODROBNĚ POPÍŠE DODAVATEL= |
| 15. | demonstrační stůl 2600x600x900mm Pracovní deska: LTD s umakartovým povrchem min. tloušťky 25mm, ABS hrana, korpus LTD 18mm 2x dvojdveřová skříňka šířky 900 mm, 1x dvojdveřová skříňka šířky 800 mm se stavitelnou policí, s dolní ocelovou lištou 40x20mm,pro zvýšení mechanické odolnosti, pevná lepená konstrukce, všechny spoje hran lepené pomocí PUR technologie k získání voděodolnosti. | 1 | ANO/NE | =VYPLNÍ A PODROBNĚ POPÍŠE DODAVATEL= |
| VÁHOVNA instalace |  |  |  |  |
| 16. | celkové sestavení a montáž učebny | 1 | ANO/NE | =DODAVATEL NEMUSÍ VYPLNIT= |
| 17. | doprava nábytku | 1 | ANO/NE | =DODAVATEL NEMUSÍ VYPLNIT= |
| 18. | doprava montáže | 1 | ANO/NE | =DODAVATEL NEMUSÍ VYPLNIT= |
| UČEBNA BIOLOGIE učitelské pracoviště |  |  |  |  |
| 19. | katedra multimediální 1600x600x760mm, prac.deska 25mm s ABS hranou. V pracovní desce stolu bude průchodka průměru 70mm pro kabeláž pro monitor. Konstrukce katedry z LTD 18mm, dvojitá záda pro vedení veškeré kabeláže. Pojezd pro klávesnici pod pracovní deskou. PC box: šíře 270mm, ve spodní části jekl 40x20mm, v horní části PC boxu stavitelná police, v zadní části PC boxu odvětrování perforovaným plechem (velikost otvoru min.7mm max.10mm). Roletová skříňka pro AV techniku: šíře 60cm, ve spodní části jekl 40x20mm, 2x stavitelné police, horizontální roletová dvířka se zámkem. Kovové prvky budou upraveny vypalovací barvou RAL dle výběru. | 1 | ANO/NE | =VYPLNÍ A PODROBNĚ POPÍŠE DODAVATEL= =DODAVATEL PŘEDLOŽÍ FOTOGRAFII/SNÍMEK= |
| 20. | učitelská židle čalouněná konstukce z kombinovaného rámu z ohýbaného plochooválu 20x38mm s tvarovanou 11-ti vrstvou skořepinou s částečným čalouněním sedáku a opěráku. Fixace pomocí přítlačné desky formou skrytých závrtných šroubů. Nohy opatřené plastovým návlekem a plastová kolébka s možností vložení teflonového nebo filcového kluzáku. | 1 | ANO/NE | =VYPLNÍ A PODROBNĚ POPÍŠE DODAVATEL= |
| UČEBNA BIOLOGIE žákovské pracoviště |  |  |  |  |
| 21. | žákovská jednolavice s úložným boxem pro mikroskop 1000x590x760 mm Pracovní deska z min. 25 mm s umakartovým povrchem odolným proti oděru s ABS hranou, vestavěný tunel pro vedení kabeláže s uložným boxem pro mikroskop šíře min. 200mm. Konstrukce: kovová konstrukce z profilu 40x20mm se zavětrováním ocelovým perforovaným plechem s otvory min. 7mm. Konstrukce ošetřena vypalovací práškovou barvou RAL dle výběru. | 20 | ANO/NE | =VYPLNÍ A PODROBNĚ POPÍŠE DODAVATEL= |
| 22. | žákovská židle výškově stavitelná kovová konstrukce-plochooválný profil, p.ú. vypalovací barvou, dřevěný sedák s krempou min. 30mm a prolisem, opěrák tvarovaný ve dvou rovinách z min. šesti vrstvé bukové překližky, plastové kluzáky s možností vložení filcové nebo teflonové vložky. Výšková stavitelnost pomocí rektifikačních šroubů do min. 3 pozic bez použití nářadí. | 20 | ANO/NE | =VYPLNÍ A PODROBNĚ POPÍŠE DODAVATEL= =DODAVATEL PŘEDLOŽÍ FOTOGRAFII/SNÍMEK= Poznámka zadavatele: Vybraný dodavatel je povinen předložit na vyzvání vzorek této židle před uzavřením smlouvy. |
| UČEBNA BIOLOGIE nábytek |  |  |  |  |
| 23. | skříň vysoká prosklenná 900x430x1800mm Konstrukce: LTD min. 18mm, lepená konstrukce, ABS hrany. Celá konstrukce je zpevněna kovovým profilem 40x20mm v horní, prostřední a spodní části. 4x rektifikační šrouby. Horní část: skleněná dvířka s úchytkami se zámkem, 2x stavitelná police Dolní část: plná dvířka s úchytkami, 2x stavitelná police | 5 | ANO/NE | =VYPLNÍ A PODROBNĚ POPÍŠE DODAVATEL= |
| 24. | nástavec uzavřený 900x430x600mm Konstrukce: LTD min. 18mm, lepená konstrukce, ABS hrany. Celá konstrukce je zpevněna kovovým profilem 40x20mm v horní části, plná dvířka s úchytkami, 1x stavitelná police. | 5 | ANO/NE | =VYPLNÍ A PODROBNĚ POPÍŠE DODAVATEL= |
| 25. | mycí stůl 600x600x900mm materiál: korpus LTD deska o síle min. 18mm Konstrukce zpevněna jacklem 40x20mm ve spodní části mycího stolu, pracovní deska o síle 25mm s umakartovým povrchem odolným proti oděru min. 0,8mm, ABS hrany, nerezový dřez s rovným dnem a nerezovou výpustí, baterie T+S vč. výsuvné sprchy, ve spodní části úložný prostor uzavíratelný. Lepená konstrukce metodou PUR technologie. Kovové prvky budou upraveny vypalovací barvou RAL dle výběru. | 3 | ANO/NE | =VYPLNÍ A PODROBNĚ POPÍŠE DODAVATEL= |
| 26. | skříň nízká, uzavřená, policová 900x430x900mm Konstrukce: LTD min. 18mm, lepená konstrukce, ABS hrany. Celá konstrukce je zpevněna kovovým profilem 40x20mm v horní a spodní části. 4x rektifikační šrouby pro vyrovnání nerovností podlahy, plná dvířka s úchytkami, 2x stavitelná polic. Kovové prvky budou upraveny vypalovací barvou RAL dle výběru. | 5 | ANO/NE | =VYPLNÍ A PODROBNĚ POPÍŠE DODAVATEL= |
| 27. | odkládací 10600x300mm LTD min. 18mm, lepená konstrukce, ABS hrany. parapetní pult | 1 | ANO/NE | =VYPLNÍ A PODROBNĚ POPÍŠE DODAVATEL= |
| UČEBNA BIOLOGIE instalační práce v nábytkové části |  |  |  |  |
| 28. | elektroinstalace - el. rozvod v katedře - el. rozvod v žákovských stolech | 1 | ANO/NE | =DODAVATEL NEMUSÍ VYPLNIT= |
| 29. | vodoinstalace napojeni mycích stolů na stávající rozvod vč. materiálu | 1 | ANO/NE | =DODAVATEL NEMUSÍ VYPLNIT= |
| 30. | celkové sestavení a montáž učebny rozmístění, pevná montáž | 1 | ANO/NE | =DODAVATEL NEMUSÍ VYPLNIT= |
| 31. | doprava nábytku | 1 | ANO/NE | =DODAVATEL NEMUSÍ VYPLNIT= |
| 32. | doprava montáže | 1 | ANO/NE | =DODAVATEL NEMUSÍ VYPLNIT= |
| LABORATOŘ CHEMIE učitelské pracoviště |  |  |  |  |
| 33. | katedra multimediální 1600x600x760mm prac.deska 25mm s ABS hranou. V pracovní desce stolu bude průchodka průměru 70mm pro kabeláž pro monitor. Konstrukce katedry z LTD 18mm, dvojitá záda pro vedení veškeré kabeláže. Pojezd pro klávesnici pod pracovní deskou. PC box: šíře 270mm, ve spodní části jekl 40x20mm, v horní části PC boxu stavitelná police, v zadní části PC boxu odvětrování perforovaným plechem (velikost otvoru min.7mm max.10mm). Roletová skříňka pro AV techniku: šíře 600mm, ve spodní části jekl 40x20mm, 2x stavitelné police, horizontální roletová dvířka se zámkem. Kovové prvky budou upraveny vypalovací barvou RAL dle výběru. | 1 | ANO/NE | =VYPLNÍ A PODROBNĚ POPÍŠE DODAVATEL= |
| 34. | učitelská židle čalouněná konstrukce z kombinovaného rámu z ohýbaného plochooválu 20x38mm s tvarovanou 11-ti vrstvou skořepinou s částečným čalouněním sedáku a opěráku. Fixace pomocí přítlačné desky formou skrytých závrtných šroubů. Nohy opatřené plastovým návlekem a plastová kolébka s možností vložení teflonového nebo filcového kluzáku. | 1 | ANO/NE | =VYPLNÍ A PODROBNĚ POPÍŠE DODAVATEL= |
| 35. | digestoř laboratorní celoprosklená 1100x700x2200mm Vybavení digestoře: Odsávání ventilátorem do nevýbušného prostředí min. Ø 200mm, osvětlení zářivkovým tělesem, 4x průhled z bezpečnostního skla, stěny a konstrukce digestoře ze sendviče Al/PE/Al, hlavní vypínač na čelním panelu, ovládání regulace otáček a 4 zásuvky 230V, vlastní rozvaděč Pracovní deska: konglomerovaný kámen o síle min. 20mm, vodovodní armatura s keramickým odkapávátkem s plnoprůtokovým sifonem 150x150mm, plynová armatura s bezpečnostním ventilem. | 1 | ANO/NE | =VYPLNÍ A PODROBNĚ POPÍŠE DODAVATEL= =DODAVATEL PŘEDLOŽÍ FOTOGRAFII/SNÍMEK A KOPII CERTIFIKÁTU PODLE ČSN EN 12464-1/2012, ČSN EN 14175-1/2003, ČSN 14175-2/2003, ČSN EN 14175-3/2004 čl.5,6,7 a ČSN EN 14175-4/2005 čl.5,6,7= |
| LABORATOŘ CHEMIE žákovské laboratorní pracoviště |  |  |  |  |
| 36. | laboratorní stůl 1500x600x900 mm Pracovní deska: konglomerovaný kámen o síle min. 20mm Konstrukce: korpus LTD 18mm, pevná lepená konstrukce, kovová jeklová podnož r. 40x20x2mm, jeklové nohy s rektifikačními šrouby r. min. 30x30x2mm - výška rámu vč. rektifikačních noh min. 120mm. Vybavení: 1x dvoudveřová skříňka se stavitelnou policí šíře 900mm, 1x zásuvková skříně šíře 600mm. Kovové prvky budou upraveny vypalovací barvou RAL dle výběru. Laboratorní stůl bude obsahovat 1x dvojitý plynový ventil s bezpečnostním uzávěrem, 1x odkapávátko, 1x ventil s kónickým náústkem pro studenou vodu, 1x dvojzásuvku 230V, 1x datovou zásuvku. | 4 | ANO/NE | =VYPLNÍ A PODROBNĚ POPÍŠE DODAVATEL= =DODAVATEL PŘEDLOŽÍ ILUSTRATIVNÍ FOTOGRAFII/SNÍMEK S KOVOVOU PODNOŽÍ“ |
| 37. | mycí stůl 600x600x900mm konstrukce LTD 18mm, hrany ABS 2mm lepeny technologií PUR, pracovní deska z konglomerovaného kamene o síle min. 20mm. Keramický bílý dřez s chemicky odolnou výpustí, baterie T+S s laboratorním ramínkem s kónickým náustkem, ve spodní části úložný prostor uzavíratelný. Kovová jeklová podnož r. 40x20x2mm, jeklové nohy s rektifikačními šrouby r. min. 30x30x2mm - výška rámu vč. rektifikačních noh min. 120mm. Kovové prvky budou upraveny vypalovací barvou RAL dle výběru. | 4 | ANO/NE | =VYPLNÍ A PODROBNĚ POPÍŠE DODAVATEL= Poznámka zadavatele: Vybraný dodavatel je povinen předložit na vyzvání vzorek pracovní desky (min. 100x100 mm) před uzavřením smlouvy. |
| 38. | laboratorní stůl 2200x600x900 mm Pracovní deska: konglomerovaný kámen o síle min. 20mm Konstrukce: korpus LTD 18mm, pevná lepená konstrukce, kovová jeklová podnož r. 40x20x2mm, jeklové nohy s rektifikačními šrouby r. min. 30x30x2mm - výška rámu vč. rektifikačních noh min. 120mm. Vybavení: 1x dvoudveřová skříňka se stavitelnou policí šíře 900mm, 1x zásuvková skříně šíře 600mm, 1x jednodveřová skříňka 700mm. Kovové prvky budou upraveny vypalovací barvou RAL dle výběru. Laboratorní stůl bude obsahovat 1x dvojitý plynový ventil s bezpečnostním uzávěrem, 1x odkapávátko, 1x ventil s kónickým náústkem pro studenou vodu, 1x dvojzásuvku 230V, 1x datovou zásuvku. | 4 | ANO/NE | =VYPLNÍ A PODROBNĚ POPÍŠE DODAVATEL= |
| 39. | technický tunel pro vedení médií 4300x300x900mm technický tunel pro vedení všech médií (voda, kanalizace, elektro, plynofikace) s prostupy do laboratorních komínů. Pracovní plocha z konglomerovaného kamene o síle min. 20mm. Kovová jeklová podnož r.30x30x2mm. Výška rámu min. 150mm. | 2 | ANO/NE | =VYPLNÍ A PODROBNĚ POPÍŠE DODAVATEL= |
| 40. | laboratorní komín včetně prostupů pro média 300x300x500mm Konstrukce: tvořena z LTD 18 mm, součástí méd. dílu budou prostupy pro zásuvky 230V, vodovodní a plynové armatury. Komín bude podložený jeklovým profilem 40x20mm pro případ zatečení. | 4 | ANO/NE | =VYPLNÍ A PODROBNĚ POPÍŠE DODAVATEL= |
| 41. | police laboratorní s kovovými podstavci z plochooválu 300x3700mm Konstrukce: tvořena z LTD 18 mm s ABS hranami, police jsou uchyceny v 5-ti plochooválných konstrukcích 38x20mm. Kovové prvky budou upraveny vypalovací barvou RAL dle výběru. | 2 | ANO/NE | =VYPLNÍ A PODROBNĚ POPÍŠE DODAVATEL= |
| 42. | žákovská židle laboratorní vysoká Pracovní židle , vysoká 520mm bez opěrky, rám z ohýbaného plochooválu 38/20mm, plastový sedák z vyfouknuté PP skořepiny do tvaru standardního sedáku s prolisem a krempou. Fixace ze spodu konstrukce, aby na horní části sedáku nebyl žádný spojovací člen a byl omyvatelný a voděodolný. | 20 | ANO/NE | =VYPLNÍ A PODROBNĚ POPÍŠE DODAVATEL= |
| LABORATOŘ CHEMIE nábytek |  |  |  |  |
| 43. | demonstrační pracoviště 4800x600x900mm Pracovní deska: konglomerovaný kámen o síle min. 20mm Konstrukce: korpus LTD 18mm, pevná lepená konstrukce, kovová jeklová podnož r. 40x20x2mm, jeklové nohy s rektifikačními šrouby r. min. 30x30x2mm - výška rámu vč. rektifikačních noh min. 120mm. Vybavení: 4x dvoudveřová skříňka se stavitelnou policí šíře 900mm, 2x zásuvková skříňka šíře 600mm. Kovové prvky budou upraveny vypalovací barvou RAL dle výběru. | 1 | ANO/NE | =VYPLNÍ A PODROBNĚ POPÍŠE DODAVATEL= |
| 44. | skříň vysoká prosklená 900x430x1800mm Konstrukce: LTD min. 18mm, lepená konstrukce, ABS hrany. Celá konstrukce je zpevněna kovovým profilem 40x20mm v horní, prostřední a spodní části. 4x rektifikační šrouby. Horní část: skleněná dvířka s úchytkami se zámkem, 2x stavitelná police Dolní část: plná dvířka s úchytkami, 2x stavitelná police | 1 | ANO/NE | =VYPLNÍ A PODROBNĚ POPÍŠE DODAVATEL= |
| 45. | přípravný stůl 1800x600x750mm rámová celosvařencová konstrukce stolu je tvořena jeklem min. 30x30x2 mm v kombinaci s jeklem min. 30x30x2 mm s povrchovou úpravou práškovou vypalovací barvou v odstínech dle vzorníku RAL. Nohy jsou opatřeny rektifikačními šrouby. Pracovní deska konglomerovaný kámen o síle min. 20mm. Stolová deska je s rámem spojena pomocí závrtných matic a šroubů s metrickým závitem. | 1 | ANO/NE | =VYPLNÍ A PODROBNĚ POPÍŠE DODAVATEL= |
| 46. | demo stůl pro imobilní studenty 1800x600x750mm rámová celosvařencová konstrukce stolu je tvořena jeklem min. 30x30x2 mm v kombinaci s jeklem min. 30x30x2 mm s háčky pro zavěšení s povrchovou úpravou práškovou vypalovací barvou v odstínech dle vzorníku RAL. Nohy jsou opatřeny rektifikačními šrouby. Pracovní deska konglomerovaný kámen o síle min. 20mm. Stolová deska je s rámem spojena pomocí závrtných matic a šroubů s metrickým závitem. | 1 | ANO/NE | =VYPLNÍ A PODROBNĚ POPÍŠE DODAVATEL= |
| LABORATOŘ CHEMIE instalační práce v nábytkové části |  |  |  |  |
| 47. | elektroinstalace - el. rozvod v katedře a v digestoři - el. rozvod v laboratorních stolech | 1 |  | =DODAVATEL NEMUSÍ VYPLNIT= |
| 48. | vodoinstalace napojeni mycích stolů na stávající rozvod vč. materiálu | 1 | ANO/NE | =DODAVATEL NEMUSÍ VYPLNIT= |
| 49. | plynofikace rozvody v lisované mědi, pevné spoje pomocí lisovacích fitinek | 1 | ANO/NE | =DODAVATEL NEMUSÍ VYPLNIT= |
| 50. | celkové sestavení a montáž laboratoře rozmístění, pevná montáž | 1 | ANO/NE | =DODAVATEL NEMUSÍ VYPLNIT= |
| 51. | doprava nábytku | 1 | ANO/NE | =DODAVATEL NEMUSÍ VYPLNIT= |
| 52. | doprava montáže | 1 | ANO/NE | =DODAVATEL NEMUSÍ VYPLNIT= |

- část VZ – Dodávka a instalace vybavení pro výuku

| Číslo položky | Položka Požadavky a parametry zadavatele | Počet ks | Splňuje zboží minimální požadavky zadavatele? ANO/NE (doplní a vybere dodavatel) | Technická specifikace dodavatele – podrobný popis nabízeného zboží |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VÁHOVNA pomůcky |  |  |  |  |
| 1. | pojízdný vozík na pomůcky 900x600mm, konstrukce: s ohýbaného plochooválu, 380x200mm, 2x pevná police s MDF, se zaoblenými hranami. Nohy pojízdné na kolečkách. | 2 | ANO/NE | =VYPLNÍ A PODROBNĚ POPÍŠE DODAVATEL= =DODAVATEL PŘEDLOŽÍ FOTOGRAFII/SNÍMEK= |
| UČEBNA BIOLOGIE učitelské pracoviště |  |  |  |  |
| 2. | učitelská sada měřicích senzorů BIOLOGIE Učitelská sada obsahuje: USB modul - umožňující rychlé připojení senzorů k počítači, softwarová neomezená multilicence v českém jazyce pro zazanamenávání a ukládání dat v reálném čase, modul baterie, grafický zobrazovací modul pro zobrazení experimentu bez PC, WiFi komunikační modul pro zobrazení na tabletech, smartphonech. Senzor srdečního rytmu a pulsu, spirometrický senzor, senzor vodivosti pokožky, EKG senzor, senzor tlaku krve, průtokový senzor, senzor vlhkosti půdy, UVB a UVA senzor, senzor dýchání, senzor stisku, anemometr, GPS senzor, senzor rosného bodu. Každý senzor musí mít procesor a flash pamět s uložením min. 5 měření přímo v senzoru.Celá měřicí sada senzorů musí být kompatibilní. | 1 | ANO/NE | =VYPLNÍ A PODROBNĚ POPÍŠE DODAVATEL= Poznámka zadavatele: Vybraný dodavatel je povinen předložit na vyzvání vzorek Wi-Fi modulu před uzavřením smlouvy. |
| UČEBNA BIOLOGIE žákovské pracoviště |  |  |  |  |
| 3. | žákovský biologický mikroskop binokulární hlavice otočná o 360° s revolverovým nosičem objektivů, achromatické objektivy 4:1, 10:1, 40:1, 100:1 (Oil), okuláry 10x/18mm, vysoký kontrast obrazu a kvalita rozlišení, ergonomický stativ pro snadné přenášení, LED osvětlovací systém s regulací intenzity, hrubé a jemné zaostřování koaxiálně uložené, kondenzor s irisovou clonou, externí zdroj 230V | 10 | ANO/NE | =VYPLNÍ A PODROBNĚ POPÍŠE DODAVATEL= |
| 4. | žákovská sada měřicích senzorů BIOLOGIE Žákovská sada obsahuje: USB modul - umožňující rychlé připojení senzorů k počítači, modul baterie, grafický zobrazovací modul pro zobrazení experimentu bez PC, WiFi komunikační modul pro zobrazení na tabletech, smartphonech. Senzor srdečního rytmu a pulsu, spirometrický senzor, senzor vodivosti pokožky, EKG senzor, senzor stisku Každý senzor musí mít procesor a flash paměť s uložením min. 5 měření přímo v senzoru.Celá měřicí sada senzorů musí být kompatibilní. | 10 | ANO/NE | =VYPLNÍ A PODROBNĚ POPÍŠE DODAVATEL= Poznámka zadavatele: Vybraný dodavatel je povinen předložit na vyzvání vzorek grafického modulu před uzavřením smlouvy. |
| UČEBNA BIOLOGIE interaktivní tabule a dataprojektor |  |  |  |  |
| 5. | videodataprojektor s ultrakrátkou ohniskovou vzdáleností Technologie 3LCD, rozlišení: WXGA min. 1280 x 800 (16:10), 3200 ANSI, kontrast min.14000:1, životnost lampy min. 5000hodin, reproduktory 16W, Rozhraní: USB 2.0 typu A, USB 2.0 typu B, RS-232C, Ethernetové rozhraní (100 Base-TX / 10 Base-T), Bezdrátová síť LAN IEEE 802.11 b/g/n (volitelně), VGA vstup (2x), VGA výstup, HDMI vstup (3x), Kompozitní vstup, RGB vstup (2x), RGB výstup, MHL, Audiovýstup, stereofonní konektor mini-jack, Audiovstup, stereofonní konektor mini-jack (3x), vstup pro mikrofon. | 1 | ANO/NE | =VYPLNÍ A PODROBNĚ POPÍŠE DODAVATEL= =DODAVATEL PŘEDLOŽÍ FOTOGRAFII/SNÍMEK= |
| 6. | interaktivní tabule 16:10, 6 dotyků Rozměr aktivní plochy 117 x 188cm (16 : 10), 6 dotykových bodů. Šesti dotekové ovládání tabule umožnuje práci více uživatelů a to použitím doteku prstem, perem, popisovačem či jiným vhodným nástrojem. Všechny doteky umožnují simultální práci více uživatelů. Keramický povrch umožnuje až dvacetiletou garanci na poškrábání a lze jej stírat běžnou stěrkou standardního popisovače keramických tabulí. USB napájení. | 1 | ANO/NE | =VYPLNÍ A PODROBNĚ POPÍŠE DODAVATEL= =DODAVATEL PŘEDLOŽÍ FOTOGRAFII/SNÍMEK= |
| 7. | pojezd pro tabuli s konzolou Skrytý pružinový pojezd za plochou tabule, zvedací mechanismus v rozsahu 45 cm s nastavením síly zdvihu jednoduchým otočením stavitelné matice. Rozsah nosnosti zdvihu 20 až 130kg. Kovová konstrukce upravena vypalovací práškovou barvou dle vzorníku RAL, konstrukce s vodícím mechanismem mimo rám vlastní tabule eliminující přenos otřesů z tabule na projektor, možnost uchycení na zeď nebo na pojízdný rám. | 1 | ANO/NE | =VYPLNÍ A PODROBNĚ POPÍŠE DODAVATEL= =DODAVATEL PŘEDLOŽÍ FOTOGRAFII/SNÍMEK= |
| 8. | rozbočovač signálu Modul pro rozbočení signálu PC a projektor | 1 | ANO/NE | =VYPLNÍ A PODROBNĚ POPÍŠE DODAVATEL= |
| 9. | trojsvazková kabeláž pro stěnové vedení Datová kabeláž, napájecí kabeláž, obrazový přenos | 15 | ANO/NE | =VYPLNÍ A PODROBNĚ POPÍŠE DODAVATEL= |
| 10. | drobný instalační materiál – konektory, svorky, příchytky | 1 | ANO/NE | =VYPLNÍ A PODROBNĚ POPÍŠE DODAVATEL= |
| 11. | implementace a zavedení ovládacího programu a připojení k PC zprovoznění dodaných technologií | 1 | ANO/NE | =VYPLNÍ A PODROBNĚ POPÍŠE DODAVATEL= |
| 12. | montáž dataprojektoru a interaktivní tabule s celkovou projekcí, uvedení do provozu pevné kotvení a uvedení do provozu | 1 | ANO/NE | =DODAVATEL NEMUSÍ VYPLNIT= |
| UČEBNA BIOLOGIE ozvučení |  |  |  |  |
| 13. | repro, stereo 2x60W 2x reproduktor výkon 2x 60W, rozsah 20Hz -20kHz, 1x propojovací kabel, 1x RCA kabel | 1 | ANO/NE | =VYPLNÍ A PODROBNĚ POPÍŠE DODAVATEL= |
| 14. | konzoly pro repro 2 ks stavitelná konzola ošetřená vypalovací práškovou barvou | 1 | ANO/NE | =VYPLNÍ A PODROBNĚ POPÍŠE DODAVATEL= |
| 15. | receiver stereo receiver 2x 100W, konektory: 3x vstup Cinch, 1x gramofonní vstup, 1x sluchátkový vstup, 1x výstup Cinch, rozsah 20-200Hz, AM/FM tuner | 1 | ANO/NE | =VYPLNÍ A PODROBNĚ POPÍŠE DODAVATEL= |
| 16. | montáž repro vč. kabeláží instalační práce | 1 | ANO/NE | =DODAVATEL NEMUSÍ VYPLNIT= |
| LABORATOŘ CHEMIE učitelské pracoviště |  |  |  |  |
| 17. | učitelská sada měřicích senzorů CHEMIE Učitelská sada obsahuje: USB modul - umožňující rychlé připojení senzorů k počítači, softwarová neomezená multilicence v českém jazyce pro zazanamenávání a ukládání dat v reálném čase, modul baterie, grafický zobrazovací modul pro zobrazení experimentu bez PC, WiFi komunikační modul pro zobrazení na tabletech, smartphonech. Senzor teploty s nerezovým čidlem s rozsahem min. -40 až 140°C, oxymetr s měřením rozpuštěného kyslíku ve vodě i ve vzduchu, pH metr s rozsahem min.0-14pH, senzor relativní vlhkosti, senzor vodivosti, kolorimetr, CO2 senzor, barometr s rozsahem min. 80-106kPa, kapkový senzor, senzor salinity, senzor zakalení, senzor povrchové teploty, senzor teplot širokého rozsahu s rozsem min. -200 až 1200°C, infračervený termometrický senzor. Každý senzor musí mít procesor a flash pamět s uložením min. 5 měření přímo v senzoru.Celá měřicí sada senzorů musí být kompatibilní. | 1 | ANO/NE | =VYPLNÍ A PODROBNĚ POPÍŠE DODAVATEL= |
| LABORATOŘ CHEMIE žákovské laboratorní pracoviště |  |  |  |  |
| 18. | žákovská sada měřicích senzorů CHEMIE Žákovská sada obsahuje: USB modul - umožňující rychlé připojení senzorů k počítači, modul baterie, grafický zobrazovací modul pro zobrazení experimentu bez PC, WiFi komunikační modul pro zobrazení na tabletech, smartphonech. Senzor teploty s nerezovým čidlem s rozsahem min. -40 až 140°C, oxymetr s meřením rozpuštěného kyslíku ve vodě i ve vzduchu, pH metr s rozsahem min.0-14pH, senzor relativní vlhkosti, senzor vodivosti, kolorimetr, kapkový senzor, senzor salinity, senzor povrchové teploty, senzor teplot širokého rozsahu s rozsem min. -200 až 1200°C. Každý senzor musí mít procesor a flash pamět s uložením min. 5 měření přímo v senzoru. Celá měřicí sada senzorů musí být kompatibilní. | 8 | ANO/NE | =VYPLNÍ A PODROBNĚ POPÍŠE DODAVATEL= |
| LABORATOŘ CHEMIE interaktivní tabule a dataprojektor |  |  |  |  |
| 19. | videodataprojektor s ultrakrátkou ohniskovou vzdáleností Technologie 3LCD, rozlišení: WXGA min. 1280 x 800 (16:10), 3200 ANSI, kontrast min.14000:1, životnost lampy min. 5000hodin, reproduktory 16W, Rozhraní: USB 2.0 typu A, USB 2.0 typu B, RS-232C, Ethernetové rozhraní (100 Base-TX / 10 Base-T), Bezdrátová síť LAN IEEE 802.11 b/g/n (volitelně), VGA vstup (2x), VGA výstup, HDMI vstup (3x), Kompozitní vstup, RGB vstup (2x), RGB výstup, MHL, Audiovýstup, stereofonní konektor mini-jack, Audiovstup, stereofonní konektor mini-jack (3x), vstup pro mikrofon. | 1 | ANO/NE | =VYPLNÍ A PODROBNĚ POPÍŠE DODAVATEL= |
| 20. | interaktivní tabule 16:10, 6 dotyků Rozměr aktivní plochy 117 x 188cm (16 : 10), 6 dotykových bodů. Šesti dotekové ovládání tabule umožnuje práci více uživatelů a to použitím doteku prstem, perem, popisovačem či jiným vhodným nástrojem. Všechny doteky umožnují simultální práci více uživatelů. Keramický povrch umožnuje až dvacetiletou garanci na poškrábání a lze jej stírat běžnou stěrkou standardního popisovače keramických tabulí. USB napájení. | 1 | ANO/NE | =VYPLNÍ A PODROBNĚ POPÍŠE DODAVATEL= |
| 21. | pojezd pro tabuli s konzolou Skrytý pružinový pojezd za plochou tabule, zvedací mechanismus v rozsahu 45 cm s nastavením síly zdvihu jednoduchým otočením stavitelné matice. Rozsah nosnosti zdvihu 20 až 130kg. Kovová konstrukce upravena vypalovací práškovou barvou dle vzorníku RAL, konstrukce s vodícím mechanismem mimo rám vlastní tabule eliminující přenos otřesů z tabule na projektor, možnost uchycení na zeď nebo na pojízdný rám. | 1 | ANO/NE | =VYPLNÍ A PODROBNĚ POPÍŠE DODAVATEL= |
| 22. | rozbočovač signálu Modul pro rozbočení signálu PC a projektor | 1 | ANO/NE | =VYPLNÍ A PODROBNĚ POPÍŠE DODAVATEL= |
| 23. | trojsvazková kabeláž pro stěnové vedení – RGB, video, síť 230V Datová kabeláž, napájecí kabeláž, obrazový přenos | 15 | ANO/NE | =VYPLNÍ A PODROBNĚ POPÍŠE DODAVATEL= |
| 24. | drobný instalační materiál – konektory, svorky, příchytky | 1 | ANO/NE | =VYPLNÍ A PODROBNĚ POPÍŠE DODAVATEL= |
| 25. | implementace a zavedení ovládacího programu a připojení k PC zprovoznění dodaných technologií | 1 | ANO/NE | =VYPLNÍ A PODROBNĚ POPÍŠE DODAVATEL= |
| 26. | montáž dataprojektoru a interaktivní tabule s celkovou projekcí, uvedení do provozu pevné kotvení a uvedení do provozu | 1 | ANO/NE | =DODAVATEL NEMUSÍ VYPLNIT= |
| LABORATOŘ CHEMIE ozvučení |  |  |  |  |
| 27. | repro, stereo 2x60W 2x reproduktor výkon 2x 60W, rozsah 20Hz -20kHz, 1x propojovací kabel, 1x RCA kabel | 1 | ANO/NE | =VYPLNÍ A PODROBNĚ POPÍŠE DODAVATEL= |
| 28. | konzoly pro repro 2 ks stavitelná konzola ošetřená vypalovací práškovou barvou | 1 | ANO/NE | =VYPLNÍ A PODROBNĚ POPÍŠE DODAVATEL= |
| 29. | receiver stereo receiver 2x 100W, konektory: 3x vstup Cinch, 1x gramofonní vstup, 1x sluchátkový vstup, 1x výstup Cinch, rozsah 20-200Hz, AM/FM tuner | 1 | ANO/NE | =VYPLNÍ A PODROBNĚ POPÍŠE DODAVATEL= |
| 30. | montáž repro vč. kabeláží instalační práce | 1 | ANO/NE | =DODAVATEL NEMUSÍ VYPLNIT= |