| VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| zADAVATEL: |  | Stodská nemocnice, a.s. |  |  |
| SÍDLO: |  | Hradecká 600, 333 01 Stod |  |  |
| IČO: |  | 26361086 |  |  |
| zastoupený: |  | MUDr. Alanem Sutnarem, PhD., předsedou představenstva Ing. Markem Kýhosem, MBA, místopředsedou představenstva |  |  |
| ADMINISTRÁTOR: |  | Centrální nákup, příspěvková organizace |  |  |
| SÍDLO: |  | Vejprnická 663/56, 318 00 Plzeň |  |  |
| IČO: |  | 72046635 |  |  |
| ZÁPIS v OR: |  | KS v Plzni, oddíl Pr, vložka 723 |  |  |
| zastoupený: |  | Ing. Jiřím Heranem, ředitelem |  |  |
| nÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY |  |  |  |  |
| „Stodská nemocnice, a.s. – modernizace návazné péče – holtery a ergometrie“ |  |  |  |  |
| NAdlimitní VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA dodávky ZADÁVANÁ v OTEVŘENÉM ŘÍZENÍ PODLE § 56 a násl. ZÁKONA Č. 134/2016 sB., o zadávání veřejných zakázek (dále „ZZVZ“) |  |  |  |  |
| EVIDENČNÍ ČÍSLO VVZ: | Z2018-003039 |  |  |  |
| Spisová značka: | CN/133/CN/17 |  | Číslo jednací: | 791/18/CN |

Ve věci nadlimitní veřejné zakázky na dodávky „Stodská nemocnice, a.s. – modernizace návazné péče – holtery a ergometrie“, Ev.č. VVZ Z2018-003039, poskytuje zadavatel Stodská nemocnice, a.s. prostřednictvím administrátora vysvětlení zadávací dokumentace v souladu s § 98 a § 99 ZZVZ.

I.

Dne 19. 2. 2018 obdržel zadavatel žádost o vysvětlení zadávací dokumentace od jednoho z dodavatelů, na kterou tímto odpovídá.

Dotaz č. 1: „Část zakázky týkající se kompletního systému ergometrie. Ze zadávací dokumentace není zcela zřejmé co vše je myšleno pojmem kompletní ergometrie. Veškeré lékařské přístrojové vybavení vč. softwaru bez problému dodáme. Ovšem pro funkčnost systému je potřeba mít k dispozici PC stanici, která obsluhuje software. Pokud PC již máte lze nainstalovat software na stávající počítač. Pokud však ne, můžeme dodat v rámci ergometrie i PC jednotku.”

Odpověď zadavatele: Dotaz se týká položky č. 5 – Zařízení pro ergometrii podle Přílohy č. 2 ZD (Technická specifikace). Zadavatel zde požaduje dodání celého kompletu včetně PC jednotky. Zadavatel nemůže garantovat, že vybavení stávajícími PC bude kapacitně odpovídat nárokům nového softwaru.

II.

Zadavatel neprodlužuje lhůtu pro podání nabídek, protože nebyly změněny zadávací podmínky.

V Plzni dne 20. 2. 2018

Mgr. Richard Volín

administrátor

Centrální nákup, příspěvková organizace

v zastoupení zadavatele