| zADAVATEL: | Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 |
| --- | --- |
| SÍDLO: | Mládežníků 1115, Nové Město, Rokycany 1, PSČ 337 01 |
| IČ/DIČ: | 48380296 / CZ48380296 |
| Zastoupený: | Ing. Drahomírou Rancovou, ředitelkou školy |
| PROFIL ZADAVATELE: | https://ezak.cnpk.cz/profile_display_53.html |
| ADMINISTRÁTOR: | Centrální nákup, příspěvková organizace |
| Sídlo: | Vejprnická 663/56, 318 00 Plzeň |
| IČ: | 72046635 |
| ZASTOUPENÝ: | Ing. Jiřím Heranem, ředitelem |

nÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY:

„Dodávka schodolezu do budovy Gymnázia a SOŠ, Rokycany“

Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky zařazená do III. Skupiny Směrnice RPK č. 2/2016, o zadávání veřejných zakázek, která je mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Sp. zn.: CN/142/CN/17

Č.j.: 870/18/CN

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 1 ze dne 26.2. 2018

Ve věci předmětné veřejné zakázky poskytuje zadavatel prostřednictvím administrátora vysvětlení zadávací dokumentace.

Dne 23.2.2018 obdržel zadavatel od jednoho z potencionálních dodavatelů následující žádost o vysvětlení, nebo doplnění zadávací dokumentace, na které tímto odpovídá.

Žádost  o vysvětlení k zadávacím podmínkám včetně odpovědí zadavatele:

Dotaz č. 1:

Minimální požadované parametry:

3) Naklonění řídítek - automatické

Mám to tedy pochopit tak, že naklonění řidítek probíhá automaticky bez zásahu externí osoby, že ano?

Odpověď k dotazu č. 1:

Zásah externí osoby je nezbytný, elektrické naklápění řídítek pouze usnadňuje obsluze provoz, jelikož je potřeba menší fyzické námahy. Není nahrazen zásah externí osoby.

Vzhledem k výše uvedenému vysvětlení zadávacích podmínek neprodlužuje zadavatel lhůtu pro podání nabídek.

V Plzni dne 26.2.2018

----------------------------------------------------------------

Mgr. Renata Janoušková

Administrátor

Centrální nákup, příspěvková organizace

v zastoupení zadavatele