| VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1 |  |
| --- | --- |
| Zadavatel: | Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III |
| Sídlo: | Jeřabinová 96, Plzeňské Předměstí, 337 01 Rokycany 1 |
| IČO: | 18242171 |
| Zastoupený: | Ing. Irena Vostrá, ředitelka |
| Profil zadavatele: | https://ezak.cnpk.cz/profile_display_54.html |
| Pověřená osoba: | Centrální nákup, příspěvková organizace |
| Sídlo: | Vejprnická 663/56, 318 00 Plzeň |
| IČO: | 72046635 |
| Zastoupený: | Ing. Jiří Heran, ředitel |

NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

„Rekonstrukce školní kuchyně pro SŠ Rokycany – dodávka gastrozařízení“

Sp.zn.: CN/156/CN/17

Č.j.: 864/18/CN

Vyřizuje: Mgr. Julie Hrubá, e-mail: julie.hruba@cnpk.cz, tel: +420 770 136 840

Datum vyřízení: 27. 2. 2018

Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky zařazená do 3. skupiny Směrnice Rady Plzeňského kraje č. 2/2016, o zadávání veřejných zakázek (dále jen „Směrnice“), která je mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

|  | Dodavatelé veřejné zakázky: „Rekonstrukce školní kuchyně pro SŠ Rokycany – dodávka gastrozařízení“ |  |
| --- | --- | --- |

V zastoupení zadavatele Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III podávám na základě předložené žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace ze dne 23. 2. 2018 vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 ve věci veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Rekonstrukce školní kuchyně pro SŠ Rokycany – dodávka gastrozařízení“.

Dotaz se týká Přílohy č. 1 Písemné výzvy k podání nabídky, tj. Technické specifikace.

Dotaz:

Dobrý den, prosím o vysvětlení k zadávací dokumentaci – Rekonstrukce školní kuchyně pro SŠ Rokycany – dodávka gastrozařízení.

V příloze č. 1: technická specifikace je uvedeno pod bodem 3: „Sada gastronádob“ – potřebná k provozu konvektomatu. Počet kusů: 2

O jaké gastronádoby se jedná? Můžete gastronádoby specifikovat?

Děkuji za odpověď.

Odpověď na dotaz:

Zadavatel na základě předloženého dotazu upravuje položku č. 3 (Sada gastronádob) Přílohy č. 1 Písemné výzvy k podání nabídky (Technická specifikace) následovně:

Původní znění:

Sada gastronádob - Potřebná k provozu konvektomatu. - Kompatibilita s nabízeným konvektomatem. - Počet kusů: 2

Nové znění:

Sada gastronádob - Potřebná k provozu konvektomatu. - Kompatibilita s nabízeným konvektomatem. - Gastronádoby musí být v souladu s normou ČSN EN 631-1 (511020), z jednoho kusu nerezové oceli 18/10 o síle 1 mm. - Počet kusů: 2 - Sada č. 1: sada vhodná k vaření v konvektomatech do 300°C - GN 1/1 100 plná – nerez (530 x 325 mm, hloubka 100 mm) – 5 kusů - GN 1/1 65 plná - nerez (530 x 325 mm, hloubka 65 mm) – 7 kusů - GND 1/1 65 děrovaná – nerez – 7 kusů - GNS 1/1 40 – smalt (530 x 325 mm, hloubka 40 mm) – 7 kusů - Víko na GN 1/1 bez úchytů – nerez – 5 kusů - Rošt GN 1/1 – 530 x 325 mm – nerez – 5 kusů - Sada č. 2: sada vhodná k vaření v konvektomatech do 300°C - GN 1/1 100 plná – nerez (530 x 325 mm, hloubka 100 mm) – 5kusů - GN 1/1 65 plná – nerez (530 x 325 mm, hloubka 65 mm) – 7 kusů - GND 1/1 65 děrovaná – nerez – 7 kusů - GNS 1/1 40 – smalt (530 x 325 mm, hloubka 40 mm) – 7 kusů - Víko na GN 1/1 bez úchytů – nerez – 5 kusů - Rošt GN 1/1 – 530 x 325 mm – nerez – 5 kusů

Upravená Příloha č. 1 Písemné výzvy k podání nabídky, tj. aktualizovaná Technická specifikace, je přílohou toho vysvětlení.

Vzhledem k výše uvedenému vysvětlení zadávacích podmínek prodlužuje zadavatel lhůtu pro podání nabídek o celou délku minimální lhůty pro podání nabídek dle Směrnice, tj. o 5 pracovních dnů. Nová lhůta pro podání nabídek je stanovena do 9. 3. 2018 do 9:00 hodin.

V souvislosti s touto skutečností se také automaticky mění termín pro otevírání obálek. Otevírání obálek bude zahájeno ihned po uplynutí lhůty pro podání nabídek. Nový termín pro otevírání obálek je tedy stanoven na 9. 3. 2018 od 9:05 hodin.

V Plzni dne 27. 2. 2018.			 			    ………………………………………………

za pověřenou osobu Mgr. Julie Hrubá,

Centrální nákup, příspěvková organizace