## 800-741 Silnoproud
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list rozpočtu |  |  | 3) Rozpočet |  | Rekapitulace stavby
ROZPOČET – KROS
Stavba: |  |  | DOZP HORNÍ BŘÍZA - OBJEKT L2
Objekt: |  |  | Rekonstrukce sociálního zařízení
Místo: |  |  | HORNÍ BŘÍZA |  | Datum: | 2017-10-31
Objednavatel: |  |  |  |  | Projektant: | Roubal
Zhotovitel: |  |  |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkom [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
| Rekapituace – PSV 800-741 – SILNOPROUDY | [10 empty] | 15.376 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 8728.03
800-741 Elektroinstalace - silnoproud
1 | Elektroinstalace | [5 empty] | 77988.22
2 | HZS - Hodinové zúčtovací sazby | [5 empty] | 10496
| CELKEM | [5 empty] | 88484.22
| 1. Elektroinstalace | [5 empty] | 77988.22 |  |  |  |  | 15.376 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 8728.03
1 | K | 741110061 | Montáž trubek elektroinstalačních plastových ohebných, pod omítku, vnější pr. 11-23 mm | m | 2 | 23.4 | 46.8 |  |  | zákl. přenesená | 0.131 | 0.262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 46.8 | 0 | 0 | 4 | 46.8 | 64
2 | M | 10.903.858 | Trubka 1416E F50 MONOFLEX EN 320 N PVC | m | 2 | 3.71 | 7.42
3 | K | 741112061 | Montáž krabic přístrojových –plastových zapuštěných kruhových | kus | 56 | 26.6 | 1489.6
4 | M | 10.935.633 | KU 68-1901 SN KRABICE UNIVERZÁLNÍ | kus | 56 | 9.43 | 528.08
5 | K | 741112101 | Montáž krabic elektroinstalačních – rozvodek - se zapojením vodičů na svorkovnici –plastových zapuštěných kruhových | kus | 6 | 117 | 702
6 | M | 10.935.633 | KU 68-1901 SN KRABICE UNIVERZÁLNÍ | kus | 6 | 9.43 | 56.58 |  |  | zákl. přenesená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 56.58 | 0 | 0 | 4 | 56.58 | 64
| Poznámka k položce: |  | POČET MINIMALIZUJTE, SPOJUJTE V KRABICÍCH POD SVÍNAČI NEBO ZÁSUVKAMI
7 | K | 741112111 | Montáž krabic elektroinstalačních – rozvodek - se zapojením vodičů na svorkovnici –plastových nástěnných čtvercových – pro vodiče do 4mm | kus | 25 | 197 | 4925
8 | M | 10.075.217 | Krabice 8107 PC z PH Se svorkovnicí S-66 | kus | 25 | 90.19 | 2254.75
9 | K | 741112353 | Otevření nebo uzavření krabic s víčkem na 4 šrouby | kus | 25 | 6.14 | 153.5
| Poznámka k položce: |  | Použito pro spoje nad rozebiratelným podhhledem, počet minimalizujte a vyžijte stávajících krabic!
10 | K | 741122015 | Montáž kabelů měděných uložených pod omítkou plných kulatých CYKY počtu a průřezu žil 3x1,5 mm2 | m | 300 | 25.4 | 7620
11 | M | 10.048.186 | kabel silový s Cu jádrem CYKY-J 3x1,5 mm2 | m | 315 | 14.31 | 4507.65 |  |  | zákl. přenesená | 0.046 | 14.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 4507.65 | 0 | 0 | 4 | 4507.65 | 64
12 | K | 741122016 | Montáž kabelů měděných uložených pod omítkou plných kulatých CYKY počtu a průřezu žil 3x2,5 – 6 mm2 | m | 220 | 26.7 | 5874
13 | M | 10.048.482 | kabel silový s Cu jádrem CYKY-J 3x2,5 mm2 | m | 231 | 23.31 | 5384.61
14 | K | 741128005 | Trasování vedení na omítce | m | 300 | 6.83 | 2049
15 | K | 741132103 | Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením, průřezu 3x1,5 až 4 mm2 | kus | 12 | 61.4 | 736.8 |  |  | zákl. přenesená | 0.052 | 0.624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 736.8 | 0 | 0 | 4 | 736.8 | 64
16 | K | 741130001 | Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozvaděči nebo na přístroji do 2,5 mm2 | kus | 9 | 16.8 | 151.2
17 | M | 10.213.393 | Ventilátor 150 m3/hod, 230V | kus | 3 | 635 | 1905
18 | M | Elektrodesing | Doběhové relé do krabice | kus | 3 | 165 | 495
19 | K | 741310201 | Montáž spínačů – polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů – šroubové připojení – vypínačů 1-jednopólových | kus | 20 | 43.2 | 864 |  |  | zákl. přenesená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 864 | 0 | 0 | 4 | 864 | 64
20 | M | 10.071.422 | Tělo spínače č.1 | kus | 20 | 92.55 | 1851 |  |  | zákl. přenesená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 1851 | 0 | 0 | 4 | 1851 | 64
21 | M | 10.071.430 | Ovladač | kus | 20 | 33.26 | 665.2 |  |  | zákl. přenesená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 665.2 | 0 | 0 | 4 | 665.2 | 64
22 | K | 741310231 | Montáž spínačů – polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů – šroubové zapojení –přepínačů 5-sériových | kus | 8 | 49.4 | 395.2
23 | M | 10.071.423 | Tělo spínače č.5 | kus | 5 | 125.92 | 629.6
24 | M | 10.071.435 | Ovladač | kus | 5 | 42.19 | 210.95
25 |  | 10.069.971 | Spínač – IP44 do krabice | kus | 3 | 224.2 | 672.6
26 | K | 741310212 | Montáž spínačů – polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů – šroubové zapojení –tlačítkových zapínacích | kus | 3 | 42.3 | 126.9
27 | M | 10.070.415 | Tělo spínače č.1/0 – tlačítko | kus | 3 | 108.75 | 326.25
28 | M | 10.071.435 | Ovladač | kus | 3 | 42.19 | 126.57
29 | K | 741313042 | Montáž zásuvek domovních, se zapojením vodičů, polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16A, 2P+PE, průběžná montáž | kus |  | 95.6 | 0
30 | M | 10.079.558 | Zásuvka – bílá | kus | 10 | 120.6 | 1206
31 | M | 10.081.228 | Dvojzásuvka | kus | 15 | 161.7 | 2425.5
32 |  | 10.070.418 | Rámeček – jednoduchý | kus | 23 | 26.95 | 619.85
33 | M | 10.072.355 | Rámeček – dvojitý | kus | 8 | 42.01 | 336.08
34 | M | 10.071.783 | Rámeček – trojitý | kus | 3 | 60.75 | 182.25
34 | K | 741370032 | Montáž svítidel žárovkových se zapojením vodičů – bytových nebo spol.místností – nástěnných – přisazených – 1 zdroj se sklem | kus | 20 | 105 | 2100
35 | M | 10.062.173 | Svítidlo 60/7W – IP20 | kus | 3 | 163 | 489
36 | M | 10.967.110 | Žár. E27 60W nebo LED | kus | 3 | 10.3 | 30.9
| Poznámka k položce: |  | Použito na WC a v koupelnách nad umyvadlo – využijte stávajících 20 demontovaných - typ možno zaměnit
37 | K | 741371002 | Montáž svítidel zářivkových se zapojením vodičů – bytových nebo spol.místností-vestavných – 1 zdroj | kus | 22 | 249 | 5478
38 | M | 11.019.113 | Sví.zář. 1x18W s vyp.nástěnné | kus | 3 | 780 | 2340
39 | M | 10.827.723 | Sví.zář. 2x36W EP | kus | 3 | 647.5 | 1942.5
40 | K | 741371004 | Montáž svítidel zářivkových se zapojením vodičů – bytových nebo spol.místností-vestavných – 2 zdroje | kus | 3 | 268 | 804
41 | M | 10.410.655 | Sví.zář. 2X36W | kus | 3 | 842 | 2526
42 | M | 10.024.116 | Trubice 18W/840 | kus | 3 | 59.38 | 178.14
43 | M | 10.024.117 | Trubice 36W/840 | kus | 8 | 60 | 480
43 | K | 741120001 | Montáž vodičů izolovaných uložených pod omítku – plných i slaněných – průřezu 0,35 – 6 mm2 | m | 10 | 21.7 | 217
44 | M | 10.048.422 | H07V-U 4 zž (CY) | m | 10 | 11.71 | 117.1
45 | K | 741112111 | Montáž krabic elektroinstalačních – rozvodek - se zapojením vodičů na svorkovnici –plastových nástěnných čtvercových – pro vodiče do 4mm | kus | 6 | 197 | 1182
46 | K | 741420022 | Montáž svorek se 3 a více šrouby | kus | 6 | 103 | 618
47 | M | 10.966.400 | Svorka ZSA 16 zemnící | kus | 6 | 14.14 | 84.84
48 | M | 10.039.111 | Cu pásek pro svorku ZSA 16 zemnící – 0,5 m | kus | 6 | 18.3 | 109.8
49 | K | 741321001 | Montáž proudových chráničů 2p do 25A | kus | 3 | 85 | 255
50 | M | 10.560.230 | Chránič 10B/1N/0,03 6 kV | kus | 3 | 1552 | 4656
| Poznámka k položce: |  | Použje se do rozvaděče jen v případě, že stávající RCD je již obsazen
51 | K | 741810001 | Zkoušky a prohlídky el.rozvodů a zařízení-celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy, pro objem montážních prací přes 100 do 500 000 Kč | kus | 1 | 4560 | 4560
52 | K | 998741101 | Přesun hmot pro silnoproud-vodorovně do 50 m a výšky do 6m | t | 0.1 | 2950 | 295
|  |  | Pomocný součet |  |  |  | 77988.22
| HZS - Hodinové zúčtovací sazby | [5 empty] | 10496
60 | K | HZS2221 | Hodinová zúčtovací sazba elektrikář | hod | 32 | 328 | 10496
|  | Poznámka: | Demontáže stávajících 32 svítidel pro opětovnou montáž | hod | 16
|  |  | rozebrání a opětovné zakrytí podhledu – pro napojování | hod | 6
|  |  | Demontáže staré instalace | hod | 10
Poznámka: v rozpočtu nesou zahrnuty:
Zednické práce – sekání a začištění drážek, průchody stěnami, otvory pro krabice … atd
Na přání zákazníka do soutěže byly vymazány typy a specifikace materiálů.
Ve výběrovém řízení nesmí být nabízeny materiály nižší cenové hladiny ani kvality
| Zpracoval dne 31.10.2017 |  |  |  |  | Email: kroubal@volny.cz
Upraveno dne 12.2.2018

## 800-742 slaboproud
ROZPOČET – KROS
Stavba: |  |  | DOZP HORNÍ BŘÍZA - OBJEKT L2
Objekt: |  |  | Rekonstrukce sociálního zařízení
Místo: |  |  |  |  | Datum: | 2017-10-31
Objednavatel: |  |  |  |  | Projektant: | Roubal
Zhotovitel: |  |  |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK]
Rekapituace – PSV 800-742 – SLABOPROUDY
| 800-742 slaboproud | [5 empty] | 10574.5
1 | Elektroinstalace | [5 empty] | 4670.5
2 | HZS - Hodinové zúčtovací sazby | [5 empty] | 5904
| CELKEM | [5 empty] | 10574.5
1 | K | 742110001 | Montáž trubek elektroinstalačních plastových ohebných, uložených pod omítku | m | 50 | 36.4 | 1820
2 | M | 10.903.858 | Trubka 1416E F50 MONOFLEX EN 320 N PVC | m | 50 | 3.71 | 185.5
3 | K | 742110501 | Montáž krabic elektroinstalačních s víčkem zapuštěných plastových odbočných kruhových | kus | 20 | 44.1 | 882
4 | M | 10.935.633 | KU 68-1901 SN KRABICE UNIVERZÁLNÍ | kus | 20 | 9.43 | 188.6
5 | K | 742121001 | Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody, počtu žil do 15 | m | 80 | 14.7 | 1176
6 | M | 10.048.996 | Kabel SYKFY 2x2x0,5 | m | 80 | 5.23 | 418.4
7 | K | 742350003 | Montáž zařízení pro tělesně postižené – volcího tlačítka | m | 20 | 567 | 11340
8 | K | 998742101 | Přesun hmot pro slaboproud-vodorovně do 50 m a výšky do 6m | t | 0.05 | 3100 | 155
|  |  | Pomocný součet |  |  |  | 4670.5
| HZS - Hodinové zúčtovací sazby | [5 empty] | 5904
10 | K | HZS2221 | Hodinová zúčtovací sazba elektrikář | hod | 18 | 328 | 5904
|  | Poznámka: | Oživení systému | hod | 8
|  |  | Demontáže staré instalace a hlásičů pro opětovnou montáž | hod | 10
Poznámka: v rozpočtu nesou zahrnuty:
Zednické práce – sekání a začištění drážek, průchody stěnami, otvory pro krabice … atd
| Zpracoval dne 31.10.2017 |  |  |  |  | Email: kroubal@volny.cz