| VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 4 |
| --- |
| zADAVATEL: | Domažlická nemocnice, a.s. |
| SÍDLO: | Kozinova 292, 344 22 Domažlice |
| IČO: | 26361078 |
| zastoupený: | MUDr. Petrem Hubáčkem, MBA, LL.M., předsedou představenstva Ing. Janou Naarovou, členkou představenstva |
| ADMINISTRÁTOR: | Centrální nákup, příspěvková organizace |
| SÍDLO: | Vejprnická 663/56, 318 00 Plzeň |
| IČO: | 72046635 |
| ZÁPIS v OR: | KS v Plzni, oddíl Pr, vložka 723 |
| zastoupený: | Ing. Jiřím Heranem, ředitelem |
| nÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY |
| „Zvýšení kvality návazné péče – Domažlická nemocnice – zdravotnická lůžka“ |
| NAdlimitní VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA dodávky ZADÁVANÁ v OTEVŘENÉM ŘÍZENÍ PODLE § 56 a násl. ZÁKONA Č. 134/2016 sB., o zadávání veřejných zakázek (dále „ZZVZ“) |
| EVIDENČNÍ ČÍSLO VVZ: | Z2018-006185 |
| Spisová značka: | CN/205/CN/17 | Číslo jednací: | 1754/18/CN |

Ve věci nadlimitní veřejné zakázky na dodávky „Zvýšení kvality návazné péče – Domažlická nemocnice – zdravotnická lůžka“, Ev.č. VVZ Z2018-006185, poskytuje zadavatel Domažlická nemocnice, a.s. prostřednictvím administrátora vysvětlení zadávací dokumentace v souladu    s § 98 a § 99 ZZVZ.

I.

Zadavatel se rozhodl, že provede několik úprav v Příloze č. 2 Zadávací dokumentace                         – Technická specifikace:

Položka č. 1 – Aktivní matrace pro velmi vysoké riziko vzniku dekubitu (4 ks)

- Vypouští se požadavek v osmé pododrážce: „- Uspořádání cel do kompaktních modulů zamezující zapadání pacienta mezi cely při polohování“

- Ve dvacáté první pododrážce se vypouští „, výhodou vyšší nosnost“

Položka č. 2 – Aktivní matrace pro vysoké riziko vzniku dekubitu (12 ks)

- V páté pododrážce se vypouští „Vyspělý“

- V šestnácté pododrážce se vypouští „, vyšší výhodou“

Aktuální Příloha č. 2 ZD – Technická specifikace s vyznačenými změnami byla                   uveřejněna na profilu zadavatele v detailu veřejné zakázky v E-ZAK: https://ezak.cnpk.cz/contract_display_6083.html

Dodavatelé jsou povinni při zpracování nabídek vycházet z aktuální technické specifikace.

II.

Zadavatel vzhledem k provedeným změnám prodlužuje v souladu s § 99 odst. 2 ZZVZ lhůtu pro podání nabídek do 23. 5. 2018 do 09:00 hodin.

V Plzni dne 19. 4. 2018

Mgr. Richard Volín

administrátor

Centrální nákup, příspěvková organizace

v zastoupení zadavatele