| zADAVATEL: | Klatovská nemocnice, a.s. |
| --- | --- |
| SÍDLO: | Plzeňská 929, 339 01 Klatovy |
| IČ: | 26360527 / CZ26360527 |
| Zastoupený: | MUDr. Jiří Zeithaml, předseda představenstva Ing. Ondřej Provalil, MBA, místopředseda představenstva |
| PROFIL ZADAVATELE: | https://ezak.cnpk.cz/profile_display_132.html |
| ADMINISTRÁTOR: | Centrální nákup, příspěvková organizace |
| Sídlo: | Vejprnická 663/56, 318 00 Plzeň |
| IČ: | 72046635 |
| ZASTOUPENÝ: | Ing. Jiří Heran, ředitel |

nÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY:

Modernizace návazné péče – Klatovská nemocnice, a.s.

Nadlimitní veřejná zakázka na dodávky zadávaná v otevřeném řízení podle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“).

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 7 ze dne 10. 5. 2018

Ve věci předmětné veřejné zakázky poskytuje zadavatel prostřednictvím administrátora vysvětlení zadávací dokumentace v souladu s § 98 ZZVZ.

Zadavatel obdržel následující dotazy, na které tímto odpovídá.

Dotazy k zadávacím podmínkám, včetně odpovědí zadavatele:

- Dotaz k Části 22 – ANESTEZIE, INTENZIVNÍ PÉČE - 8:

Zadavatel v části 22: Defibrilátor - uvádí požadavek nabíjení defibrilátoru na 360 J. Námi nabízený defibrilátor dosahuje stejného medicínského účelu pouze s hodnotou 200 J, což mnohem méně zatěžuje pacienta při defibrilaci. Bude zadavatel akceptovat nabídku s tímto technickým parametrem?

- Odpověď:

Zadavatel trvá na požadavku nabíjení defibrilátoru na 360 J, jak je uvedeno v technické specifikaci. Nesplnění uvedeného parametru neakceptuje.

- Dotaz k Části 34 – REHABILITACE - 12:

- Odpověď:

Zadavatel chápe pojem „robotické ovládání pohybových cvičení“ obecně, jak je popsáno v dotazu uchazeče.

V Plzni dne 10. 5. 2018

Bc. Lucie Bouzková

Administrátor

Centrální nákup, příspěvková organizace

v zastoupení zadavatele