| zADAVATEL: | Gymnázium a Střední odborná škola, Plasy |
| --- | --- |
| SÍDLO: | Školní 280, 33101 Plasy |
| IČ: | 70838534 / Neplátce DPH |
| Zastoupený: | Mgr. Markéta Lorenzová, ředitelka školy |
| PROFIL ZADAVATELE: | https://ezak.cnpk.cz/profile_display_41.html |
| ADMINISTRÁTOR: | Centrální nákup, příspěvková organizace |
| Sídlo: | Vejprnická 663/56, 318 00 Plzeň |
| IČ: | 72046635 |
| ZASTOUPENÝ: | Ing. Jiří Heran, ředitel |

nÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY:

Stavební práce v rámci projektu Modernizace učeben včetně zajištění konektivity a bezbariérovosti GaSOŠ Plasy (3. vyhlášení)

Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce (dále také jen „VZ“) zadávaná mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále také jen „ZZVZ“).

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍCH PODMÍNEK č. 1 ze dne 23. 5. 2018

Ve věci předmětné veřejné zakázky poskytuje zadavatel prostřednictvím administrátora vysvětlení zadávacích podmínek.

Zadavatel obdržel následující dotazy, na které tímto odpovídá.

Dotazy k zadávacím podmínkám, včetně odpovědí zadavatele:

- Dotaz:

Termínovým podmínkám, které jsou stanoveny, nemůže dodavatel vyhovět. Bylo možné začít s realizací v druhé polovině září tohoto roku.

Odpověď:

Termíny plnění jsou dané projektem, z kterého je VZ spolufinancována. Zahájení plnění nelze posunout do druhé poloviny září tohoto roku.

Smlouva na plnění předmětné VZ bude podepsána bezodkladně po výběru dodavatele, načež plnění musí být zahájeno a ukončeno v souladu s termíny uvedenými v zadávacích podmínkách, tj. zahájení do 5 pracovních dnů ode dne nabytí účinnosti smlouvy o dílo, ukončení všech prací nejpozději do 120 dnů od zahájení plnění.

V Plzni dne 23. 5. 2018

Bc. Lucie Bouzková

Administrátor

Centrální nákup, příspěvková organizace

v zastoupení zadavatele