- Příloha č. 1 Zadávací dokumentace:

- Technická specifikace  - ČÁST A

nÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY: Pořízení výukových a výcvikových pomůcek pro ZZS Plzeňského kraje

Nadlimitní veřejná zakázka na dodávky zadávaná v otevřeném řízení podle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).

Dodavatel podává nabídku na ČÁST A: Výukové modely a simulátory

| DODAVATEL: | DOPLNÍ DODAVATEL |
| --- | --- |
| IČO/DIČ: | DOPLNÍ DODAVATEL |
| SÍDLO: | DOPLNÍ DODAVATEL |
| OSOBA OPRÁVNĚNÁ JEDNAT ZA DODAVATELE: | DOPLNÍ DODAVATEL |

- Model KPR dospělý

Obchodní název zboží (či jiné jednoznačné označení výrobce): DOPLNÍ DODAVATEL

Výrobce: DOPLNÍ DODAVATEL

| ZADAVATELEM POŽADOVANÉ PARAMETRY |  | Splnění požadavku (ANO / NE) |
| --- | --- | --- |
| Technické parametry: |  |  |
| 1 | celotělový | ANO / NE |
| 2 | umožňuje provoz na baterie i ze sítě | ANO / NE |
| 3 | bezdrátové ovládání WiFi | ANO / NE |
| Dýchání a dýchací cesty: |  |  |
| 4 | spontánní dýchání | ANO / NE |
| 5 | realistické zvedání hrudníku | ANO / NE |
| 6 | nastavitelná frekvence dýchání | ANO / NE |
| 7 | obstrukce dýchacích cest | ANO / NE |
| 8 | realistický záklon hlavy a předsunutí dolní čelisti | ANO / NE |
| 9 | simulace zapadnutí jazyka | ANO / NE |
| 10 | nafouknutí žaludku | ANO / NE |
| 11 | zajištění dýchacích cest běžně používanými pomůckami | ANO / NE |
| 12 | ventilace pomocí resuscitačního vaku | ANO / NE |
| 13 | poslech plicních ozev (každá plíce nastavitelná samostatně, možnost regulace hlasitosti) | ANO / NE |
| Krevní oběh: |  |  |
| 14 | možnost připojení reálného EKG, předpřipravené EKG konektory | ANO / NE |
| 15 | simulace srdečních rytmů: sinusový rytmus, asystolie, fibrilace komor, fibrilace síní, LBBB, RBBB, AV blok 1 stupně, AV blok 2 stupně, AV blok 3 stupně, SVT, simulace pacemakeru, vkládání extrasystol | ANO / NE |
| 16 | hmatatelný puls na krkavici, na arterie brachialis, arterie radialis | ANO / NE |
| 17 | puls synchronizovaný s EKG | ANO / NE |
| 18 | kvalita pulsu závislá na nastaveném krevním tlaku (při snižování tlaku postupně puls slábne, až vymizí) | ANO / NE |
| 19 | možnost nastavení kvality pulsu nezávisle na tlaku (samostatně centrální a periferní) | ANO / NE |
| 20 | měřitelný krevní tlak na paži běžně používaným tonometrem | ANO / NE |
| 21 | možnost defibrilace reálnou energií (až 360 J) pomocí pádel nebo samolepících elektrod | ANO / NE |
| 22 | stimulace | ANO / NE |
| 23 | poslech srdečních ozev: simulace artefaktů - aortální stenóza, systolický šelest, diastolický šelest | ANO / NE |
| 24 | detekce správné polohy rukou při nepřímé srdeční masáži | ANO / NE |
| 25 | nastavitelný odpor hrudníku pro nácvik nepřímé srdeční masáže | ANO / NE |
| 26 | IV paže – možnost zajištění cévy a podávání léků | ANO / NE |
| Další vlastnosti: |  |  |
| 27 | vyměnitelné zorničky (normální, zúžené, rozšířené) | ANO / NE |
| 28 | vokální zvuky: kašlání, hlasité dýchání, zvracení | ANO / NE |
| 29 | možnost vložení vlastních zvuků | ANO / NE |
| 30 | možnost online vokální komunikace: přenos zvuku z mikrofonu u simulátoru do sluchátek instruktora a z mikrofonu instruktora do úst simulátoru | ANO / NE |
| Součásti simulátoru: |  |  |
| 31 | oblečení pro simulátor | ANO / NE |
| 32 | taška na transport simulátoru | ANO / NE |
| Ovládání pomocí tabletu: |  |  |
| 33 | samostatný tablet pro ovládání | ANO / NE |
| 34 | online zobrazení nácviku kvality KPR - zobrazení aktuální hloubky komprese hrudníku, zobrazení aktuální frekvence komprese hrudníku, zobrazení velikosti umělých vdechů | ANO / NE |
| 35 | možnost předdefinování klinických stavů simulátoru, rychlé přepínání mezi jednotlivými předdefinovanými stavy | ANO / NE |
| 36 | ovládání dle naprogramovaných scénářů - možnost naprogramovat si vlastní nebo zakoupit již hotové | ANO / NE |
| 37 | záznam simulace včetně uživatelských textů a poznámek | ANO / NE |

- Kombinovaný pediatrický model KPR

Obchodní název zboží (či jiné jednoznačné označení výrobce): DOPLNÍ DODAVATEL

Výrobce: DOPLNÍ DODAVATEL

| ZADAVATELEM POŽADOVANÉ PARAMETRY |  | Splnění požadavku (ANO / NE) |
| --- | --- | --- |
| Technické parametry: |  |  |
| 1 | dětská figurína pro nácvik neodkladné resuscitace dětí v přednemocniční péči | ANO / NE |
| 2 | nácvik interpretace, defibrilace, stimulace a podávání léků | ANO / NE |
| 3 | realistické dětské dýchací cesty musí umožnit použití standardních pomůcek k ventilaci | ANO / NE |
| 4 | intraoseální přístup | ANO / NE |
| 5 | nitrožilní podávání léků za použití dětské paže s nitrožilním přístupem | ANO / NE |
| 6 | poslechy: normální a abnormální srdeční, dechových a střevních ozvy | ANO / NE |
| 7 | předprogramované a instruktorem řízené scénáře, | ANO / NE |
| 8 | možnost pozdějšího rozšíření o moduly se zraněními (úrazová zranění a zranění zaviněná zneužitím dítěte) | ANO / NE |
| 9 | Požadované ovládání – tabletem | ANO / NE |

- Model KPR novorozenec

Obchodní název zboží (či jiné jednoznačné označení výrobce): DOPLNÍ DODAVATEL

Výrobce: DOPLNÍ DODAVATEL

| ZADAVATELEM POŽADOVANÉ PARAMETRY |  | Splnění požadavku (ANO / NE) |
| --- | --- | --- |
| Technické parametry: |  |  |
| 1 | reálná anatomie včetně náklonu hlavy, zdvihu brady, hloubky a síly stlačení a zdvihu hrudníku | ANO / NE |
| 2 | zpětná vazba pro správnou polohu rukou zachránce při nepřímé srdeční masáži | ANO / NE |
| 3 | ventilační systém nabízející reálný zdvih hrudníku při použití dýchacího vaku a při dýchání z úst do úst a měření objemu a frekvence v rámci zpětné vazby správné dechové techniky | ANO / NE |
| 4 | soulad se směrnicemi pro KPR 2015 | ANO / NE |

- Simulátor práce v obtížných podmínkách

Obchodní název zboží (či jiné jednoznačné označení výrobce): DOPLNÍ DODAVATEL

Výrobce: DOPLNÍ DODAVATEL

| ZADAVATELEM POŽADOVANÉ PARAMETRY |  | Splnění požadavku (ANO / NE) |
| --- | --- | --- |
| Technické parametry: |  |  |
| 1 | Celotělová odolná figurína se simulovanými a některými i reálně měřitelnými pato/fyziologickými parametry a projevy vhodnými pro simulaci v obtížných podmínkách – suché i vlhké prostředí. Vhodná zejména pro nácvik urgentních, traumatických stavů na dospělém pacientovi, nácvik ztrátových poranění a jejich následného ošetření | ANO / NE |
| 2 | EKG – možnost 12ti svodového EKG | ANO / NE |
| 3 | neinvazivní krevní tlak (auskultačně, palpačně, možnost měření na více místech) | ANO / NE |
| 4 | dýchání – zvedání hrudníku bilaterálně, nezávisle, výdech CO2 měřitelný kapnografem, pulsní oxymetrie | ANO / NE |
| 5 | mrkání víček | ANO / NE |
| 6 | poslechové fenomény: srdeční, plicní, břišní, samostatně nastavitelná jednotlivá poslechová místa | ANO / NE |
| 7 | mluvení a vokalizační zvuky – možno nahrát do SW figuríny nebo on-line | ANO / NE |
| Požadavky na intervence: |  |  |
| 8 | zajištění dýchacích cest použitím standardních pomůcek pro zajištění ventilace, reakce na záklon hlavy, komplikace zajištění dýchacích cest, umělá plicní ventilace, koniotomie | ANO / NE |
| 9 | KPR | ANO / NE |
| 10 | dekomprese pneumothoraxu, hrudní drenáž | ANO / NE |
| 11 | aplikace léků i.m, i.v. | ANO / NE |
| Požadavky na software: |  |  |
| 12 | automatická, správná a adekvátně synchronní reakce všech projevů simulátoru na intervence a simulované stavy – podání léků, KPR, defibrilace, pohyb – úder, ztráta tekutin, obstrukce dýchacích cest | ANO / NE |
| 13 | všechny fyziologické parametry jsou zobrazitelné na simulovaném pacientském dotykovém monitoru – tabletu | ANO / NE |
| 14 | automatický podrobný záznam provedených úkonů a intervencí (měření tlaku, pulsu, ventilace, KPR atd.) | ANO / NE |
| 15 | prostředí pro tvorbu vlastních kazuistik | ANO / NE |
| Požadované funkce simulátoru - Dýchací systém: |  |  |
| 16 | otevřené/zavřené dýchací cesty, automatické nebo manuální ovládání | ANO / NE |
| 17 | pohyblivá hlava/zvedací brada | ANO / NE |
| 18 | manipulace s čelistí, předsunutí čelisti, možnost i omezeného záklonu hlavy | ANO / NE |
| 19 | možnost detekce správné polohy hlavy | ANO / NE |
| 20 | možnost zapnutí a vypnutí regulovatelné rezistence dýchacích cest: - edém jazyka (nastavení lze ovládat instruktorem) - edém hltanu (nastavení lze ovládat instruktorem) - laryngospazmus(nastavení lze ovládat instruktorem) - trizmus (nastavení lze ovládat instruktorem) - automatické nastavení: „nelze intubovat, lze ventilovat“ | ANO / NE |
| 21 | možnost nácviku zajištění dýchacích cest s využitím následujících pomůcek: - laryngeální maska, laryngeální tubus, combi rourka - endotracheální intubační kanyla, možnost intubace: orotracheální in, nazotracheální, retrogádádní intubace | ANO / NE |
| 22 | možnost koniopunkce a koniotomie | ANO / NE |
| 23 | možnost umělé plicní ventilace: - pomocí masky a ručního dýchacího přístroje - pomocí endotracheální kanyly a přístroje pro umělou plicní ventilaci - možnost simulovaného spontánního dýchání - možnost jednostranného i oboustranných pohybů hrudníku - možnost distenze žaludku - možnost poslechu dechových ozev normálních a abnormálních, možnost zapnutí – vypnutí výběru dechových ozev zvlášť na každé straně - více poslechových míst v přední i zádové části hrudníku - možnost nácviku oro a nazo faryngeálního odsávání - možnost nácviku punkce dutiny hrudní – oboustranně - možnost nácviku drenáže dutiny hrudní – oboustranně | ANO / NE |
| Požadované funkce simulátoru - Kardiovaskulární systém: |  |  |
| 24 | integrovaná extenzivní knihovna EKG (včetně arytmií vzniklých poruchou vzniku i převodu vzruchu) | ANO / NE |
| 25 | možnost: zobrazení 12ti svodového EKG, monitorování rytmu EKG (minimálně 4 svody), výběru svodu pro zobrazení EKG rytmu, nastavení velikosti ST elevace, vložení extrasystoly, nastavení poměru převodu vzruchu na komory u AV bloku a fibrilace síní, amplitudy u komorové fibrilace, zobrazení artefaktů u asystolie | ANO / NE |
| 26 | možnost nácviku: defibrilace, kardioverze, kardiostimulace | ANO / NE |
| 27 | možnost: palpace pulzu synchronizované s EKG rytmem simulátoru (na a. carotis, a. femoralis, a. radialis), automatické detekce palpace pulzu a automatického záznamu do protokolu, nastavení intenzity pulzu v závislosti na krevním tlaku | ANO / NE |
| 28 | možnost manuálního měření krevního tlaku poslechem na základě Korotkovových ozev | ANO / NE |
| 29 | možnost nácviku zajištění přístupu do oběhu formou, periferního žilního přístupu, a intraoseálního přístupu | ANO / NE |
| Požadované funkce simulátoru - Trauma zranění: |  |  |
| 30 | Minimálně dvě přenosná zranění – možnost umístění na trup simulátoru – napojení na rezervoár „umělé“ krve | ANO / NE |
| 31 | průstřel horní i dolní končetiny | ANO / NE |
| 32 | amputace horní i dolní končetiny | ANO / NE |
| Další funkce simulátoru: |  |  |
| 33 | možnost poslechu střevních ozev | ANO / NE |
| 34 | možnost bezdrátové simulace hlasu: předdefinované zvuky, simulace hlasu instruktorem se zpětnou odpovědí (instruktor mluví „ústy simulátoru“, zpětně slyší dění v okolí simulátoru a je schopen odpovídat ústy simulátoru, vydávat zvuky a bezprostředně reagovat), možnost záznamu a použití vlastního hlasového záznamu | ANO / NE |
|  | oči: otevřené, částečně otevřené, zavřené, možnost výměny velikosti zornic | ANO / NE |
| KPR: |  |  |
| 35 | shoda s doporučeními pro provádění KPR 2015 | ANO / NE |
| 36 | srdeční masáž generuje hmatný puls, křivku krevního tlaku a artefakty EKG | ANO / NE |
| 37 | realistická hloubka stlačení a odpor hrudníku při stlačování | ANO / NE |
| 38 | možnost kontroly KPR v reálném čase: detekce hloubky a frekvence masáže; polohy rukou | ANO / NE |
| Pacientský monitor (simulované křivky a hodnoty): |  |  |
| 39 | simulovaný pacientský monitor – tablet – vhodný do terénu | ANO / NE |
| 40 | možnost bezdrátové i kabelové komunikace se simulátorem | ANO / NE |
| 41 | součástí monitoru musí být saturační čidlo | ANO / NE |
| 42 | možnost nastavení grafického rozložení parametrů na monitoru včetně výběru barev křivek | ANO / NE |
| 43 | zobrazované parametry: - EKG (2 stopy) - SpO2 - NIBP (neinvazivní krevní tlak) - CO2 - Teplota (centrální a periferní) | ANO / NE |
| 44 | další zobrazení: - 12 ti svodové EKG - trendy měřených hodnot - vložení vlastních snímků, obrázků a videosekvencí | ANO / NE |
| Ovládání simulátoru instruktorem: |  |  |
| 45 | ovládání pomocí tabletu | ANO / NE |
| 46 | plně bezdrátové ovládání modelu instruktorem s možností kabelového připojení | ANO / NE |
| 47 | napájení simulátoru pomocí baterií pro provoz na nejméně 4 hodiny nepřetržitého provozu | ANO / NE |
| 48 | možnost ovládání simulátoru instruktorem i v automatickém režimu | ANO / NE |
| 49 | manuální ovládání instruktorem | ANO / NE |
| 50 | výuka v automatickém režimu | ANO / NE |
| 51 | možnost přesného ovládání simulátoru během výuky | ANO / NE |
| 52 | možnost tvorby a vkládání vlastních událostí a scénářů | ANO / NE |
| 53 | využití předpřipravených scénářů | ANO / NE |
| 54 | do scénáře musí být možný zásah instruktora dle potřeby | ANO / NE |
| 55 | zobrazení průběhu resuscitace pacienta včetně následného vývoje klinického stavu dle předpřipravených scénářů | ANO / NE |
| 56 | součástí SW simulátoru musí být „debriefing“ – záznam všech provedených výkonů | ANO / NE |
| Další požadavky: |  |  |
| 57 | provoz bezdrátově i ze sítě, včetně napojení na rozvody vzduchu a CO2 | ANO / NE |
| 58 | možnost externího nabíjení akumulátoru | ANO / NE |
| 59 | dotykový simulovaný pacientský monitor | ANO / NE |
| 60 | předmět plnění musí zahrnovat veškeré vybavení tak, aby bylo možno využívat všechny požadované funkce bez nutnosti dokoupení dalšího příslušenství | ANO / NE |
| 61 | v ceně simulátoru musí být zahrnuto technické a aplikační školení uživatele | ANO / NE |

- Trenažér umělé plicní ventilace

Obchodní název zboží (či jiné jednoznačné označení výrobce): DOPLNÍ DODAVATEL

Výrobce: DOPLNÍ DODAVATEL

| ZADAVATELEM POŽADOVANÉ PARAMETRY |  | Splnění požadavku (ANO / NE) |
| --- | --- | --- |
| Technické parametry: |  |  |
| 1 | Trenažér, jenž podporuje všechny způsoby umělé plicní ventilace. Výuka a praktický nácvik dovedností UPV zdravotnických pracovníků všech stupňů | ANO / NE |
| 2 | trenažér pro nácvik urgentních stavů, intubace pacienta, ventilace pacienta, například NIPV, punkce pneumothoraxu | ANO / NE |
| 3 | fyziologická časová odpověď na terapeutické změny | ANO / NE |

- Simulátor dospělého pro nácvik intraoseální infuze

Obchodní název zboží (či jiné jednoznačné označení výrobce): DOPLNÍ DODAVATEL

Výrobce: DOPLNÍ DODAVATEL

| ZADAVATELEM POŽADOVANÉ PARAMETRY |  | Splnění požadavku (ANO / NE) |
| --- | --- | --- |
| Technické parametry: |  |  |
| 1 | simulátor - model dospělé horní, či dolní končetiny | ANO / NE |
| 2 | možnost nitrožilní infuze | ANO / NE |
| 3 | možnost inzerce v místě „tuberositas tibiae“ | ANO / NE |

- Intraoseální vrtačka

Obchodní název zboží (či jiné jednoznačné označení výrobce): DOPLNÍ DODAVATEL

Výrobce: DOPLNÍ DODAVATEL

| ZADAVATELEM POŽADOVANÉ PARAMETRY |  | Splnění požadavku (ANO / NE) |
| --- | --- | --- |
| Technické parametry: |  |  |
| 1 | akumulátorová | ANO / NE |
| 2 | možnost nasadit standardizovanou intraoseální jehlu všech velikostí | ANO / NE |

- Trenažér sonografie

Obchodní název zboží (či jiné jednoznačné označení výrobce): DOPLNÍ DODAVATEL

Výrobce: DOPLNÍ DODAVATEL

| ZADAVATELEM POŽADOVANÉ PARAMETRY |  | Splnění požadavku (ANO / NE) |
| --- | --- | --- |
| Technické parametry: |  |  |
| 1 | Trenažér sonografie pro nácvik vyšetření pacienta pomocí sonografie | ANO / NE |
| 2 | umožňuje nácvik urgentních stavů, vyšetření pacienta např. při KPR a traumatu; zejména sono hrudníku; možnost simulace pneumothoraxu, hemoperitonea, hemothoraxu, dle protokolu eFAST | ANO / NE |

V DOPLNÍ DODAVATEL dne DOPLNÍ DODAVATEL 2018

PODPIS DODAVATELE

_______________________________

podpis a razítko oprávněné osoby

jméno, příjmení, funkce, označení dodavatele

DOPLNÍ DODAVATEL