| VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1 |
| --- |
| zADAVATEL: | Domažlická nemocnice, a.s. |
| SÍDLO: | Kozinova 292, 344 22 Domažlice |
| IČO: | 26361078 |
| zastoupený: | MUDr. Petrem Hubáčkem, MBA, LL.M., předsedou představenstva Ing. Janou Naarovou, místopředsedkyní představenstva |
| ADMINISTRÁTOR: | Centrální nákup, příspěvková organizace |
| SÍDLO: | Vejprnická 663/56, 318 00 Plzeň |
| IČO: | 72046635 |
| ZÁPIS v OR: | KS v Plzni, oddíl Pr, vložka 723 |
| zastoupený: | Ing. Jiřím Heranem, ředitelem |
| nÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY |
| „Zvýšení kvality návazné péče – Domažlická nemocnice – intenzivní péče“ 1. část – Defibrilátory 2. část – Monitory 3. část – Ventilátory – odsávačka 4. část – Ventilátory – ohřívač transfuzních přípravků a infuzních roztoků 5. část – Ventilátory – plicní ventilátor a průtokoměr O2 |
| NAdlimitní VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA dodávky dělěná na části ZADÁVANÁ v OTEVŘENÉM ŘÍZENÍ PODLE § 56 a násl. ZÁKONA Č. 134/2016 sB., o zadávání veřejných zakázek (dále „ZZVZ“) |
| EVIDENČNÍ ČÍSLO VVZ: | Z2018-006185 |
| Spisová značka: | CN/23/CN/18 | Číslo jednací: | 2833/18/CN |

Ve věci nadlimitní veřejné zakázky na dodávky „Zvýšení kvality návazné péče – Domažlická nemocnice – intenzivní péče“, Ev.č. VVZ Z2018-006185, poskytuje zadavatel Domažlická nemocnice, a.s. prostřednictvím administrátora vysvětlení zadávací dokumentace v souladu s § 98 a § 99 ZZVZ.

I.

Dne 5. 6. 2018 obdržel zadavatel žádost o vysvětlení zadávací dokumentace k 5. části – Ventilátory – plicní ventilátor a průtokoměr O2 od jednoho dodavatele, na kterou tímto odpovídá.

Dotaz č. 1: „Zadavatel požaduje: - možnost měření intraalveolárního, nebo jiného externího tlaku

Dotaz účastníka: Považuje zadavatel za splnění tohoto požadavku funkci ventilátoru kontinuální

zobrazení tracheálního tlaku?“

Odpověď zadavatele: ANO - kontinuální zobrazení tracheálního tlaku považujeme za splnění daného požadavku.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dotaz č. 2: „Zadavatel požaduje: - kapnometrie – min. monitorace hodnot etCO2 s metabolickým měřením energetické spotřeby kriticky nemocných pacientů (RQ, EE - kcal/den), měřena přenositelným modulem etCO2 použitelným v každém lůžkovém monitoru

Dotaz účastníka: Požadavek na metabolické měření energetické spotřeby kriticky nemocných pacientů (RQ, EE - kcal/den) splňuje jen jeden výrobce na trhu. Dále měření přenositelným modulem etCO2 použitelným v každém lůžkovém monitoru, kdy monitory nejsou součástí této části výběrového řízení, a tudíž tento požadavek je splnitelný pouze pro monitory a ventilátory od stejného výrobce. Akceptuje zadavatel alternativní řešení tohoto celého požadavku, kdy bude každý ventilátor vybaven měřením etCO2 a přenositelným senzorem etCO2 mezi jednotlivými ventilátory?”

Odpověď zadavatele: ANO – vybavení ventilátoru kapnometrií se senzorem etCO2 přenositelným mezi jednotlivými ventilátory je vyhovující. Při zobrazení křivky a číselné hodnoty etCO2 na obrazovce ventilátoru není potřeba duplicitní zobrazení na lůžkovém monitoru.

II.

Zadavatel neprodlužuje lhůtu pro podání nabídek, protože nebyly změněny zadávací podmínky.

V Plzni dne 7. 6. 2018

Mgr. Richard Volín

administrátor

Centrální nákup, příspěvková organizace

v zastoupení zadavatele