| zADAVATEL: | Klatovská nemocnice, a.s. |
| --- | --- |
| SÍDLO: | Plzeňská 929, 339 01 Klatovy |
| IČ: | 26360527 / CZ26360527 |
| Zastoupený: | MUDr. Jiří Zeithaml, předseda představenstva Ing. Ondřej Provalil, MBA, místopředseda představenstva |
| PROFIL ZADAVATELE: | https://ezak.cnpk.cz/profile_display_132.html |
| ADMINISTRÁTOR: | Centrální nákup, příspěvková organizace |
| Sídlo: | Vejprnická 663/56, 318 00 Plzeň |
| IČ: | 72046635 |
| ZASTOUPENÝ: | Ing. Jiří Heran, ředitel |

nÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY:

Modernizace návazné péče – Klatovská nemocnice, a.s.

Nadlimitní veřejná zakázka na dodávky zadávaná v otevřeném řízení podle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“).

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 12 ze dne 19. 6. 2018

Ve věci předmětné veřejné zakázky poskytuje zadavatel prostřednictvím administrátora vysvětlení zadávací dokumentace v souladu s § 98 ZZVZ.

Zadavatel obdržel následující dotazy, na které tímto odpovídá.

Dotazy k zadávacím podmínkám, včetně odpovědí zadavatele:

- Dotaz k Části 43 – LABORATORNÍ VYBAVENÍ A PŘÍSTROJE - 5:

Bude zadavatel akceptovat:

- Vyšetření močového sedimentu na základě značení elementů pomocí fluorescenčních značek.

- Plně automatizované digitální zobrazení vzorků.

- Použití technologie skenování zorných polí k ověření abnormálních výsledků z chemické analýzy a analýzy sedimentu a bez potřeby provádění manuální přípravy vzorku pro mikroskopické hodnocení sedimentu.

- Odpověď:

- Zadavatel neakceptuje princip vyšetření sedimentu v moči na základě značení elementů pomocí fluorescenčních barviv. V ZD uvedena automatická mikroskopie močového sedimentu – světelné pole.

- Zadavatel akceptuje plně automatizované digitální zobrazení vzorků.

- Zadavatel akceptuje použití technologie skenování zorných polí k ověření abnormálních výsledků z chemické analýzy a analýzy sedimentu a bez potřeby provádění manuální přípravy vzorku pro mikroskopické hodnocení sedimentu.

V Plzni dne 19. 6. 2018

Bc. Lucie Bouzková

Administrátor

Centrální nákup, příspěvková organizace

v zastoupení zadavatele