## 2. Rozpočet - standard na šířku
ROZPOČET - VZDUCHOTECHNIKA
Stavba: SO 08 Přestavba prostoru dámských šaten na chodbu se zázemím - PB Slovany | SOUE - Rekonstrukce sociálního zařízení tělocvičen a chodby
Objekt: Budova č.10 | [5 empty] | Objednatel:
Zhotovitel: ing.T.Knapp
JKSO: 801.11.2.2 | [5 empty] | Datum: 03/2018
P.Č. | KCN | Zařízení.pozice | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Dodávka | Montáž | Cena celkem | Hmotnost jednotková | Hmotnost celkem
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
|  | 1 | Šatny 102 - 104 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 256
1 |  | 2018-01-01 | Bloková typová jednotka venkovní provedení se stříškou a rekuperací tepla pro přívod a odvod ve složení: filtry M5 a F7, ZZT křížový deskový výměník s obtokem, elektrický ohřívač ventilátory s EC motory včetně typového regulačního systému (rozvaděč v krytí IP65, prokabelovaného z výroby) | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 153 | 153
(složení a parametry dle techniky v příloze č.4 TPZ a tab.č.2 v TZ)
2 |  | 1.1a | Pružná manžeta D=250mm | ks | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 1.2
3 |  | 1.1b | Sifon podtlakový, vyhřívaný | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  | 1.1c | Digireg - ModBUS převodník bez boxu | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  | 1.1d | Digireg - ModBUS kabel | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 |  | 1.1e | Kouřové čidlo do vzduch. potrubí | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 |  | 1.1f | Transformátor pro kouřové čidlo | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 |  | 1.1g | Prostorové čidlo relativní vlhkosti | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 |  | 2018-02-01 | Výfukový/nasávací kus D=250mm | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1
10 |  | 2018-03-01 | Tlumič hluku kruhový D=200mm | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 8 | 16
11 |  | 2018-04-01 | Vyústka dvouřadá přívodní 525x75mm do kruhového potrubí, s regulací R1 | ks | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 8
12 |  | 2018-05-01 | Vyústka jednořadá odvodní 625x75 mm do hranatého potrubí, s regulací R1 | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 4.6
13 |  | 2018-06-01 | Talířový ventil odvodní kovový D=160mm + mont.kroužek | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1
14 |  | 2018-07-01 | Stěnová mřížka 600x100 mm | ks | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 4.8
15 |  | 1930-01-01 | Potrubí SPIRO do průměru 200 mm/30% tvar. | bm | 24 |  | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 60
16 |  |  | Potrubí SPIRO do průměru 250 mm/100% tvar. | bm | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 6.4
|  | 2 | Šatny 106 - 108 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 256
17 |  | 2018-01-02 | Bloková typová jednotka venkovní provedení se stříškou a rekuperací tepla pro přívod a odvod ve složení: filtry M5 a F7, ZZT křížový deskový výměník s obtokem, elektrický ohřívač ventilátory s EC motory včetně typového regulačního systému (rozvaděč v krytí IP65, prokabelovaného z výroby) | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 153 | 153
(složení a parametry dle techniky v příloze č.4 TPZ a tab.č.2 v TZ)
18 |  | 2.1a | Pružná manžeta D=250mm | ks | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 1.2
19 |  | 2.1b | Sifon podtlakový, vyhřívaný | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 |  | 2.1c | Digireg - ModBUS převodník bez boxu | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 |  | 2.1d | Digireg - ModBUS kabel | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 |  | 2.1e | Kouřové čidlo do vzduch. potrubí | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 |  | 2.1f | Transformátor pro kouřové čidlo | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 |  | 2.1g | Prostorové čidlo relativní vlhkosti | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 |  | 2018-02-02 | Výfukový/nasávací kus D=250mm | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1
26 |  | 2018-03-02 | Tlumič hluku kruhový D=200mm | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 8 | 16
27 |  | 2018-04-02 | Vyústka dvouřadá přívodní 525x75mm do kruhového potrubí, s regulací R1 | ks | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 8
28 |  | 2018-05-02 | Vyústka jednořadá odvodní 625x75 mm do hranatého potrubí, s regulací R1 | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 4.6
29 |  | 2018-06-02 | Talířový ventil odvodní kovový D=160mm + mont.kroužek | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1
30 |  | 2018-07-02 | Stěnová mřížka 600x100 mm | ks | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 4.8
31 |  | 1930-02-01 | Potrubí SPIRO do průměru 200 mm/30% tvar. | bm | 24 |  | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 60
32 |  |  | Potrubí SPIRO do průměru 250 mm/100% tvar. | bm | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 6.4
|  | 3 | Sociální zařízení |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 151.8
33 |  | 2018-01-03 | Střešní ventilátor D=160mm s EC motorem | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 7.6
(parametry v tab.č.2 v TZ)
34 |  | 3.1a | Montážní podstavec vč.příslušenství | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 4 | 8
35 |  | 3.1b | Zpětná klapka těsná D=160mm | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 4
36 |  | 2018-02-03 | Talířový ventil odvodní kovový D=100mm + montážní kroužek | ks | 12 |  | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 32.4
37 |  | 2018-03-03 | Ohebná hadice tlumící D=102 mm, 5 bm v balení | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 |  | 2018-04-03 | Stěnová mřížka 600x100 mm | ks | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 4.8
39 |  | 1930-03-01 | Potrubí SPIRO do průměru 200 mm/30% tvar. | bm | 38 |  | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 95
|  | 4 | Úklid |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 6.2
40 |  | 2018-01-04 | Malý radiání ventilátor D=100mm ( | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 1.1
(parametry dle tab.č.2 v TZ)
41 |  | 2018-02-04 | Střešní výfuková hlavice D=100mm | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0.7
42 |  | 1930-04-01 | Potrubí SPIRO do průměru 160 mm/10% tvar. | bm | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 4.4
|  | 5 | Šatny 122 - 124 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 256
43 |  | 2018-01-05 | Bloková typová jednotka venkovní provedení se stříškou a rekuperací tepla pro přívod a odvod ve složení: filtry M5 a F7, ZZT křížový deskový výměník s obtokem, elektrický ohřívač ventilátory s EC motory včetně typového regulačního systému (rozvaděč v krytí IP65, prokabelovaného z výroby) | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 153 | 153
(složení a parametry dle techniky v příloze č.4 TPZ a tab.č.2 v TZ)
44 |  | 5.1a | Pružná manžeta D=250mm | ks | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 1.2
45 |  | 5.1b | Sifon podtlakový, vyhřívaný | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 |  | 5.1c | Digireg - ModBUS převodník bez boxu | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 |  | 5.1d | Digireg - ModBUS kabel | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 |  | 5.1e | Kouřové čidlo do vzduch. potrubí | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 |  | 5.1f | Transformátor pro kouřové čidlo | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 |  | 5.1g | Prostorové čidlo relativní vlhkosti | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 |  | 2018-02-05 | Výfukový/nasávací kus D=250mm | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1
26 |  | 2018-03-05 | Tlumič hluku kruhový D=200mm | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 8 | 16
27 |  | 2018-04-05 | Vyústka dvouřadá přívodní 525x75mm do kruhového potrubí, s regulací R1 | ks | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 8
28 |  | 2018-05-05 | Vyústka jednořadá odvodní 625x75 mm do hranatého potrubí, s regulací R1 | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 4.6
29 |  | 2018-06-05 | Talířový ventil odvodní kovový D=160mm + mont.kroužek | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1
30 |  | 2018-07-05 | Stěnová mřížka 600x100 mm | ks | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 4.8
31 |  | 1930-05-01 | Potrubí SPIRO do průměru 200 mm/30% tvar. | bm | 24 |  | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 60
32 |  |  | Potrubí SPIRO do průměru 250 mm/100% tvar. | bm | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 6.4
|  | 6 | Šatny 125 - 127 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 256
43 |  | 2018-01-06 | Bloková typová jednotka venkovní provedení se stříškou a rekuperací tepla pro přívod a odvod ve složení: filtry M5 a F7, ZZT křížový deskový výměník s obtokem, elektrický ohřívač ventilátory s EC motory včetně typového regulačního systému (rozvaděč v krytí IP65, prokabelovaného z výroby) | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 153 | 153
(složení a parametry dle techniky v příloze č.4 TPZ a tab.č.2 v TZ)
44 |  | 6.1a | Pružná manžeta D=250mm | ks | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 1.2
45 |  | 6.1b | Sifon podtlakový, vyhřívaný | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
46 |  | 6.1c | Digireg - ModBUS převodník bez boxu | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
47 |  | 6.1d | Digireg - ModBUS kabel | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
48 |  | 6.1e | Kouřové čidlo do vzduch. potrubí | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
49 |  | 6.1f | Transformátor pro kouřové čidlo | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
50 |  | 6.1g | Prostorové čidlo relativní vlhkosti | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
51 |  | 2018-02-06 | Výfukový/nasávací kus D=250mm | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1
52 |  | 2018-03-06 | Tlumič hluku kruhový D=200mm | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 8 | 16
53 |  | 2018-04-06 | Vyústka dvouřadá přívodní 525x75mm do kruhového potrubí, s regulací R1 | ks | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 8
54 |  | 2018-05-06 | Vyústka jednořadá odvodní 625x75 mm do hranatého potrubí, s regulací R1 | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 4.6
55 |  | 2018-06-06 | Talířový ventil odvodní kovový D=160mm + mont.kroužek | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1
56 |  | 2018-07-06 | Stěnová mřížka 600x100 mm | ks | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 4.8
57 |  | 1930-06-01 | Potrubí SPIRO do průměru 200 mm/30% tvar. | bm | 24 |  | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 60
58 |  |  | Potrubí SPIRO do průměru 250 mm/100% tvar. | bm | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 6.4
|  | 7 | Montážní materiál |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 110
59 |  |  | Montážní, těsnící a spojovací material | kg | 110 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 110
|  | 8 | Nátěry |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 10.5
60 |  |  | Nátěr potrubí, oplechování a konzol - základ + 1x vrchní na montáži (odstín určí architekt) | m2 | 15 |  | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 10.5
|  | 9 | Izolace |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 245.1
61 |  |  | Tepelná izolace z miner.vlny v Al-fólii 4 cm | m2 | 12 |  | 0 | 0 | 0 | 4.3 | 51.6
62 |  |  | Tepelná izolace z miner.vlny v Al-fólii 6 cm + oplechování | m2 | 45 |  | 0 | 0 | 0 | 4.3 | 193.5
|  | 10 | Přesuny strojů, zařízení a potrubí, přidružené výkony |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
77 |  |  | Přesuny strojů, zařízení (1,00 Kč/kg) | kg | 621 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
78 |  |  | Přesuny potrubí (1,00 Kč/kg) | kg | 926 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
79 |  |  | Podíl přidružených výkonů (1,6 % z ceny montáže) | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 11 | Komplexní zkoušky, zaregulování a obsluha |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
80 |  |  | Komplexní vyzkoušení | hod | 50 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81 |  |  | Zaregulování zařízení | hod | 50 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
82 |  |  | Zaškolení obsluhy | hod | 50 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Celkem |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 1547.6