| VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACe č. 1 |  |
| --- | --- |
| zADAVATEL: | Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III |
| SÍDLO: | Jeřabinová 96/III, 337 01 Rokycany |
| IČO: | 18242171 |
| zastoupený: | Ing. Irena Vostrá, ředitelka |
| ADMINISTRÁTOR: | Centrální nákup, příspěvková organizace |
| Sídlo: | Vejprnická 663/56, 318 00 Plzeň |
| IČO: | 72046635 |
| ZASTOUPENÝ: | Ing. Jiří Heran, ředitel |
| nÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY |  |
| „Rekonstrukce prostorů pro zájmovou činnost a celoživotní vzdělávání – stavební část“ |  |
| Veřejná zakázka na stavební práce zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v souladu s § 53 tohoto zákona, zařazená do IV. Skupiny Směrnice RPK č. 2/2016, o zadávání veřejných zakázek. |  |

Sp. zn.: CN/68/CN/18

Č.j.: 4042/18/CN

Ve věci podlimitní veřejné zakázky na služby s názvem „Rekonstrukce prostorů pro zájmovou činnost a celoživotní vzdělávání – stavební část“ poskytuje zadavatel, Střední škola Rokycany, Jeřabinová 96/III prostřednictvím administrátora vysvětlení zadávací dokumentace v souladu s čl. 6 Zadávací dokumentace.

Dne 20. 7. 2018 obdržel zadavatel níže uvedenou žádost o vysvětlení zadávací dokumentace s dotazem na předmět plnění zakázky a její technické zadání.

Dotaz:

Žádáme o doplnění zadávací dokumentace o výpis jednotlivých prvků – okna dveře, konstrukce klempířské, zámečnické….

Odpověď:

Výpis jednotlivých konstrukčních prvků projektové dokumentace je podrobně uváděn v Soupisu prací s výkazem výměr, který je součástí Přílohy č. 6 Zadávací dokumentace:

Zárubně, dveře viz díl č. 64 díl Výplně otvorů – list 0101010024

Konstrukce klempířské viz díl č. 764 Konstrukce klempířské – list 0101010024 a list 0202010024

Dveře, okna viz díl č. 766 Konstrukce truhlářské – list 0101010024 a list 0202010024

Konstrukce zámečnické viz díl č. 767 Konstrukce zámečnické – list 0101010024, atd.

V Plzni dne 23. 7. 2018

Libor Kodeda

administrátor

Centrální nákup, příspěvková organizace

v zastoupení zadavatele