Zadavatel:

Centrum sociálních služeb Stod, příspěvková organizace

Pověřená osoba:

Centrální nákup, příspěvková organizace

Vejprnická 663/56, 318 00 Plzeň

| SPISOVÁ ZN.: | CN/16/CN/18 |
| --- | --- |
| ČÍSLO JEDN.: | 4081/18/CN |
| VYŘIZUJE: | Libor Kodeda |
| TEL.: | +420 778 758 886 |
| E-MAIL: | libor.kodeda@cnpk.cz |
| DATUM: | 25. 7. 2018 |

|  | Účastníci veřejné zakázky: „ TRANSFORMACE CSS STOD – III. ETAPA |  |
| --- | --- | --- |

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 ze dne 25. 7. 2018

Ve věci veřejné zakázky zadávané v otevřeném podlimitním řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) s názvem „Transformace CSS Stod – III. etapa podávám, v zastoupení zadavatele, vysvětlení zadávací dokumentace k zadávacím podmínkám, které upřesňují zadávací podmínky k předmětné veřejné zakázce.

Na adresu administrátora byly zaslány následující dotazy:

Dotaz č. 1:

-          V základových konstrukcích všech domků je chybný výpočet množství KARI sítí do podkladního betonu. A dle skladeb je v PD uvedena KARI síť 150x150/6 mm a dle čísla položky je uvažována KARI síť 150x150/5 mm.

Odpověd č. 1:

Zadavatel provedl úpravu výkazu výměr pomocí dokumentu F.2 Soupis prací_REV_03. V rámci revize došlo k doplnění listu s názvem DI. Veškeré změny v rámci vypořádávání dodatečných informací budou dále prováděny v tomto listě, pokud zadavatel neuvede jinak. Přesný postup pro vyplnění listu DI je nově specifikován na listě Pokyny pro vyplnění. V rámci listu Zakázka nedošlo k žádným úpravám, proto je možné jednoduše zkopírovat pouze jednotkové ceny z předchozí verze soupisu prací.

Dotaz č. 2:

-          Dále uvažovaný stupeň vyztužení základových pasů 140 kg/m3 je značně předimenzovaný. Celkově základové konstrukce jsou zpracovány velmi neekonomicky.

Odpověd č. 2:

Zadavatel provedl úpravu výkazu výměr pomocí dokumentu F.2 Soupis prací_REV_03. V rámci revize došlo k doplnění listu s názvem DI. Veškeré změny v rámci vypořádávání dodatečných informací budou dále prováděny v tomto listě, pokud zadavatel neuvede jinak. Přesný postup pro vyplnění listu DI je nově specifikován na listě Pokyny pro vyplnění. V rámci listu Zakázka nedošlo k žádným úpravám, proto je možné jednoduše zkopírovat pouze jednotkové ceny z předchozí verze soupisu prací

Dotaz č. 3:

-          Venkovní pergoly (pol. např. 3AD VV_VEN_026) jsou nedostatečně popsány a nelze je takto ocenit (střešní konstrukce, podlaha povrch úprava, atd.) - chybí výkres

Odpověd č. 3:

Zadavatel upřesňuje popis specifikace venkovních pergol následovně:

Nosná konstrukci je tvořena osmi dřevěnými sloupy 120x120 mm na které jsou uloženy dřevěné trámy (průvlaky) profilu 100x140 mm. Výška sloupů je 2,5 m. Prvky jsou spojovány tesařskými spoji a vhodným spojovacím materiálem.

Střecha pergoly je sedlová, střešní konstrukce je tvořena krokvemi o průřezu 60x140 mm, každá dvojice krokví je spřažena kleštinou o profilu 60x120 mm. Spoje jednotlivých krokví jsou tesařské, spoj krokve a kleštiny je zajištěn ocelovou závitovou tyčí s matkami a podložkami. Krokve jsou uloženy na vodorovné trámy (průvlaky) a kotveny pomocí vhodného spojovacího materiálu. Na krokve je položeno bednění z dřevěných prken tl. 25 mm, na které je položena pojistná hydroizolace -PP folie, dále následují dřevěné kontralatě 50x30 mm a střešní laťování z dřevěných latí 50x30 mm na které je kladena betonová skládaná střešní krytina ve stejném odstínu jako na hlavní budově. Sklon střechy odpovídá minimálnímu bezpečnému sklonu dle použité střešní krytiny. Střecha je opatřena dešťovými žlaby a svody z ocelového pozinkovaného plechu v barvě RAL 7016.

Základové konstrukce tvoří betonové patky z betonu C16/20 XC2 o půdorysných rozměrech 450x450 mm a hloubce 1 100 mm pod úroveň upraveného terénu. Do patek jsou při betonáži vloženy ocelové pozinkované kotvy pro uchycení dřevěných sloupů. Spoj patky a sloupu je zajištěn ocelovými závitovými tyčemi s podložkami a matkami.

Veškeré dřevěné prvky jsou opatřeny bezbarvou tlakovou impregnací proti dřevokazným houbám a hmyzu. Následně budou dřevěné prvky opatřeny bezbarvou tenkovrstvou lazurou.

Dotaz č. 4:

-          venkovní úpravy – chybí výkresová dokumentace (oplocení, opěrné zídky, atd.)

Odpověd č. 4:

Rozsah jednotlivých oplocení je patrný z Koordinačního situačního výkresu. Pletivové oplocení viz Kniha zámečnických výrobků. Oplocení z betonových tvarovek viz Kniha ostatních prvků. V rámci předmětu díla nejsou opěrné zdi. V případě dalších nejasností žádáme uchazeče o jednoznačné konkretizování dotazu.

Dotaz č. 5:

-          Drátěné poplastované pletivo (pol. např. 3AD Z1-1.01) – chybí výkresová dokumentace

Odpověd č. 5:

Rozsah jednotlivých oplocení je patrný z Koordinačního situačního výkresu. Pletivové oplocení viz Kniha zámečnických výrobků. Oplocení z betonových tvarovek viz Kniha ostatních prvků. Poplastované pletivo – oko pletiva 55/55 mm, tloušťka drátu 2,7 mm včetně poplastování, pletivo vyrobené ze žárově pozinkovaného ocelového drátu, výška pletiva 1,8 m, barva tmavě zelená.

Příloha č. 1 – STOD F.2 Soupis prací REV 03

Vzhledem k tomu, že podané informace mění zadávací podmínky, lhůta pro podání nabídek se prodlužuje, a to do 29. 8. 2018 do 10:00hod.

V Plzni dne 25. 7. 2018                                               ------------------------------------------------------------

za pověřenou osobu, Libor Kodeda

Centrální nákup, příspěvková organizace