| zADAVATEL: | Nemocnice Plzeňského kraje, a.s. |
| --- | --- |
| SÍDLO: | Vejprnická 663/56, 318 00 Plzeň |
| IČ/DIČ: | 29107245/ CZ29107245 |
| Zastoupený: | Ing. Markem Kýhosem, MBA, předsedou představenstva |
|  | Mgr. Jaroslavem Šímou, MBA, místopředsedou představenstva |
| PROFIL ZADAVATELE: | https://ezak.cnpk.cz/profile_display_138.html |
| ADMINISTRÁTOR: | Centrální nákup, příspěvková organizace |
| Sídlo: | Vejprnická 663/56, 318 00 Plzeň |
| IČ: | 72046635 |
| ZASTOUPENÝ: | Ing. Jiřím Heranem, ředitelem |

nÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY:

„Inkontinenční pomůcky a dětské pleny“

Podlimitní veřejná zakázka na dodávky zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).

Sp. zn.: CN/82/CN/18

Č.j.: 4174/18/CN

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 7 ze dne  31. 7. 2018

Ve věci předmětné veřejné zakázky poskytuje zadavatel prostřednictvím administrátora vysvětlení zadávací dokumentace.

Dne 23. 7. 2018 obdržel zadavatel od  jednoho z dodavatelů následující žádost o vysvětlení, upřesnění nebo doplnění zadávacích podmínek, na kterou tímto odpovídá.

Žádost o vysvětlení k zadávacím podmínkám včetně odpovědí zadavatele:

Dotaz č. 1 :

S ohledem na zodpovězené dotazy si dovolujeme k předmětné zakázce zaslat další dotazy, neboť nám není zcela zřejmé, co a jak bude posuzováno a vyvolává to další otázky ke zpracování naší nabídky.

1) Zadavatel v odpovědích na dotazy (vysvětlení zadávací dokumentace ze dne 11.7.2018) odpovídá v odpovědi na dotaz č. 8, že „zadavatel bude splnění tohoto požadavku posuzovat na základě doloženého atestu (certifikátu) nezávislé laboratoře jehož předložení je požadováno“.

Dodavateli z celých zadávacích podmínek nikde nevyplývá povinnost doložit takovýto certifikát či atest a zároveň je třeba zmínit, že certifikáty případně atesty se vždy vztahují k jednotlivým skutečnostem, je možné např. doložit certifikát na prodyšnost, ale z toho certifikátu nebude vyplývat splnění dalších technických parametrů.

Tímto žádáme o sdělení jaký certifikát nebo atest zadavatel konkrétně požaduje předložit v nabídce a jaké informace z něj mají vyplývat. Sdělení této informace je nezbytné k tvorbě nabídky.

Díky tomu, že došlo k rozšíření požadavků zadavatele nad rámec stanovený v zadávacích podmínkách žádáme tímto o řádné prodloužení lhůty pro podání nabídky, tak abychom mohli zajistit certifikáty či atesty nezávislé laboratoře, případně o úpravu zadávacích podmínek takovým způsobem, aby bylo dodavatelům zřejmé, jak budou jednotlivé technické parametry posuzovány a účastník veřejné zakázky měl dopředu všechny nezbytné informace a mohl vyhovět splnění zadávacích podmínek.

Odpověď k dotazu č. 1:

Zadavatel přehodnotil požadavek stanovený ve Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3 a rozhodl se vypustit větu v odpovědi na dotaz č. 8: „Zadavatel bude splnění tohoto požadavku posuzovat na základě doloženého atestu (certifikátu) nezávislé laboratoře, jehož předložení je požadováno a základě písemné specifikace dodavatele doplněné do příslušné Přílohy č. 1 (tj. Příloha 1A/1B/1C/1D).“ Certifikát/atest nezávislé laboratoře nemusí být v nabídce předložen.

Zadavatel bude posuzovat splnění specifikace a technických parametrů na základě údajů, které dodavatel předložil v nabídce. Případě potřeby zadavatel zašle žádost o písemné objasnění nebo doplnění nabídky podle § 46 ZZVZ.

Dotaz č. 2 :

Zadavatel v odpovědích na dotazy (vysvětlení zadávací dokumentace ze dne 16.7.2018) odpovídá v odpovědi na dotazy č. 1 … uvedl, že ujišťuje dodavatele, že pokryje-li škálu nabízených plenkových kalhotek plynule veškerými požadovanými velikostmi, nebude tento údaj rozporovat.

Dodavateli není zřejmé jak bude zadavatel posuzovat splnění „velikostních“ parametrů, když výrobci uvádí velikost přes boky (a např. i VZP) a zadavatel trvá na velikosti v pase. Je potřeba si uvědomit, že k dané velikosti zadavatel zároveň požaduje i určité savosti a díky tomu dochází k nejasnostem, které mají vliv na zpracování nabídky. Většina dodavatelů uvádí velikost přes boky nikoliv přes pas. Jak má dodavatel převést plenky definované dle velikostí boků s určenou savostí na plenky dle velikosti v pase s určenou savostí, případně jak má dodavatel doložit plynulé pokrytí veškerých požadovaných velikostí?

Odpověď k dotazu č. 2:

Zadavatel trvá na své odpovědi k dotazu č. 1, kterou poskytl ve Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4 ze dne 16. 7. 2018. K sestavení nabídky je potřeba uvést údaj o velikosti (obvodu) v pasu. Jestliže dodavatel uvede údaj o velikosti v bocích, neznamená to automatické vyřazení nabídky. Zadavatel bude zkoumat, případně vyzve k objasnění, zda nabízené plenkové kalhotky splňují nastavené parametry a požadavky zadavatele. I v případě, že bude uveden pouze obvod v pasu, je možné zjistit velikost ostatních částí a zda plenkové kalhotky splňují veškeré požadované velikosti.

V Příloze č. 1 ZD – Technická specifikace zadavatel připouští rozměrovou toleranci +- 10 %. Limitní požadavky tedy nejsou zcela striktní.

Dotaz č. 3 :

Zadavatel v příloze k zadávací dokumentaci definuje požadavek na prodyšnost, následně byl položen dotaz, kde má být plenka prodyšná, a k tomu bylo zadavatelem ve vysvětlení zadávacích podmínek ze dne 11.7.2018 odpověď 9, stanoveno, že „požadavek není předmětem hodnocení a preference konkrétního nabízeného výrobku je tudíž na dodavateli“.

V této souvislosti je potřeba namítnout, že sice předmětný požadavek není předmětem hodnocení, ale je předmětem posouzení a dodavateli musí být zřejmé, jakou prodyšnost a kde zadavatel požaduje, neboť nesplnění této podmínky může zákonitě vést k vyřazení nabídky z předmětné veřejné zakázky.

Co si zadavatel představuje pod pojmem prodyšnost, kde na plence má být tento požadavek splněn a v jakém rozsahu?

Odpověď k dotazu č. 3:

V Příloze č. 1 ZD – Technická specifikace bylo stanoveno, že „výrobek musí být prodyšný, musí obsahovat ochranu proti zpětnému vzlínání tekutiny“.

Požadavek na prodyšnost byl zadavatelem stanoven obecně, proto zadavatel přijme každou dodávku, která je prodyšná a současně splňuje požadavky dle čl. 5 Zadávací dokumentace. Předmět plnění musí být proveden plně v souladu s platnými právními předpisy (zejména v souladu se zákonem č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a příslušnými Nařízeními vlády), dále musí splňovat všechny požadavky Evropského lékopisu a USP a rovněž musí být v souladu se všemi požadavky stanovenými zadavatelem v zadávacích podmínkách. Nabízený předmět plnění musí mít označení CE. Předmět zakázky vyhovuje zadání, pokud například splňuje normu ČSN EN ISO 15621 – pomůcky pro inkontinenci a absorbci moči a stolice.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zadavatel potvrzuje, že v této veřejné zakázce je přípustné podávat pouze elektronické nabídky, jak je stanoveno v § 211 odst. 3, § 279 odst. 2 ZZVZ a v detailu VZ na pfofilu zadavatele (https://ezak.cnpk.cz/contract_display_6569.html).

V této souvislosti zadavatel vypouští čl.13.2.2. Zadávací dokumentace s názvem „Způsob podání nabídek v listinné podobě“. Vypuštěna je též poznámka 5 pod čarou na str. 14 ZD. Vypouští se také první odstavec o listinné nabídce v poznámce pod čarou 7 na str. 17 ZD.

Ve čl.13.2. ZD po názvem „Způsob a místo podání nabídek“ se na konci první věty vypouští část věty          „, nebo v listinné podobě“.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vysvětlení zadávací dokumentace uveřejňuje zadavatel stejným způsobem, jakým poskytnul zadávací dokumentaci, tj. neomezeným a přímým dálkovým přístupem na profilu zadavatele v elektronickém nástroji E-ZAK v detailu příslušné veřejné zakázky (URL adresa https://ezak.cnpk.cz/contract_display_6569.html).

Dodavatelé jsou povinni seznámit se s vysvětlením, resp. změnou či doplněním zadávací dokumentace před podáním nabídky a reflektovat její znění v podané nabídce.

Vzhledem k výše uvedenému vysvětlení, upřesnění a změně zadávacích podmínek, zadavatel v souladu s § 99 ZZVZ prodlužuje lhůtu pro podání nabídek o celou původní délku, a to do 3. 9. 2018 do 10:00 hodin.

V Plzni dne 31. 7. 2018

--------------------------------------------------------

Mgr. Renata Janoušková

Administrátor

Centrální nákup, příspěvková organizace v zastoupení zadavatele