Příloha č.1 Technická specifikace

| Vybavení učebny automatizace |  |
| --- | --- |
| školní výcvikový balíček: Modulární PLC 2 ks | modulární PLC na 24V s moduly: CPU s operačním displejem - 2x Profinet, 1x Profibus - napájecí modul 24V DC/8A, moduly 32DI, 16DI, 32DO, 16DO, 8AI, 4AO - 6 rychlých čítačů, paměťová karta DP/DP coupler- zařízení pro propojení 2 Profibus sítí - 2x pomocné relé 24V DC/2A, jistícími prvky ET 200-PN s moduly DI, DO sestava v rozvodové skříni o rozměrech 60x60x20 cm (v/š/h) |
| Školní výcvikový balíček: Dotykový displej (HMI) pro komunikaci PLC 2 ks | vestavný plnobarevný 7" displej 800x480, tlačítkové a dotykové ovládání, komunikace Profinet , 24V DC |
| software TIA portal V15 10 ks | školní software pro modulárni PLC a vizualizačních ovl. panelů, rozšíření licencí: Step7 prof., WinCC Basic, Sinamics Startdrive |
| osciloskop LCD 2 ks | 2kanály, 60MHz |
| Robotické pracovitě pro školy 1 ks | - 6ti osý mechanický robot, užit. zatížení: 4 kg, dosah 550 mm - řídící jednotka se software pro detekci kolize, kontrolu polohy, rychlosti, připojení I/0, optimalizaci pohybu, konstantní dráhu, změnu programu multitasking, rozhraní FTP, monitor podmínek, vysokorychlostní skokovou funkci, ovladač pro manipulaci s materiálem s dotykovou obrazovkou, min. 20 digitálních vstupů/20 digitálních výstupů - 7mi metrů spojovací kabel – Robot/řídící jednotka - dotykový ovládací panel s obrazovkou, lehká ALU robotická konstrukce, elektrický úchopový prvek |
| SW pro simulaci 1 ks | SW pro simulaci robota: balíček s 20 ks licencí |
| Elektro-pneumatická sada 2 ks | Sada obsahuje: - 2x profilová montážní deska 700x1100 mm, 1x rám LearnTop - 2x základní sada pro el. Pneumatiku - 2x sada pohonův pneumatice TP 220 - Kompresor 24I - Zařízení určeno pro práci s 24V DC |
| Záruka | 2 roky |