Sp.zn.: CN/6/CN/18

Č.j.: 1117/18/CN

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

k nadlimitní veřejné zakázce s názvem

„Modernizace návazné péče – laboratorní technika“

Nadlimitní veřejná zakázka na dodávky zadávaná v otevřeném řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).

Zadavatel vydává v souladu s § 36 ZZVZ tuto Zadávací dokumentaci:

OBSAH:

1.	OBSAH:	2

2.	IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE VEŘEJNÉHO ZADAVATELE	3

3.	INFORMACE O VEŘEJNÉ ZAKÁZCE	4

3.1.	Název VZ	4

3.2.	Uveřejnění VZ na profilu zadavatele	4

3.3.	Druh	4

3.4.	CPV kódy	4

3.5.	Financování	4

4.	PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY	4

4.1.	Součástí předmětu VZ, u všech částí, jsou následující činnosti:	5

4.2.	V předmětu veřejné zakázky, u všech přístrojů v části 1, 2, 3, jsou rovněž zahrnuty následující činnosti a náklady:	5

5.	TECHNICKÉ PODMÍNKY	6

6.	DALŠÍ POŽADAVKY ZADAVATELE K PŘEDMĚTU PLNĚNÍ	7

6.1.	Specifikace předmětu plnění	7

7.	PROHLÍDKA MÍSTA PLNĚNÍ	7

8.	TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY	8

9.	PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY	8

10.	POŽADAVKY NA PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE	9

10.1.	Základní způsobilost podle § 74 ZZVZ	9

10.2.	Profesní způsobilost podle § 77 odst. 1 a odst. 2 písm. a) ZZVZ	10

10.3.	Způsob prokázání kvalifikace	10

10.4.	Způsob prokázání splnění kvalifikace prostřednictvím jiných osob	10

10.5.	Prokázání splnění kvalifikace v případě společné účasti dodavatelů	11

10.6.	Zahraniční dodavatelé	11

10.7.	Změny v kvalifikaci	11

10.8.	Seznam kvalifikovaných dodavatelů a systém certifikovaných dodavatelů	11

10.9.	Nesplnění kvalifikace	11

11.	POŽADAVEK NA ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY	11

11.1.	Způsob zpracování nabídkové ceny	11

11.2.	Limitace nabídkové ceny:	12

11.3.	Mimořádně nízká nabídková cena	12

11.4.	Podmínky, za nichž je možno překročit nabídkovou cenu:	12

12.	PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ NABÍDEK	12

12.1.	Hodnoticí kriterium a způsob hodnocení nabídek(u všech částí)	12

12.2.	Způsob hodnocení v případě předložení nabídek se shodným počtem bodů	13

13.	VYSVĚTLENÍ, ZMĚNA A DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE	14

13.1.	Zadávací dokumentace	14

13.2.	Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace	14

13.3.	Vysvětlení, změna a doplnění zadávací dokumentace	14

14.	LHŮTA, MÍSTO A ZPŮSOB PRO PODÁNÍ NABÍDEK	14

14.1.	Lhůta pro podání nabídek	14

14.2.	Způsob a místo podání nabídek	15

15.	OTEVÍRÁNÍ NABÍDEK	16

16.	POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY	17

16.1.	Obchodní podmínky a návrh smlouvy	17

16.2.	Požadavky operačního programu	17

16.3.	Poddodavatelé	18

16.4.	Společná účast dodavatelů	18

16.5.	Varianty nabídky	18

16.6.	Obsah a členění nabídky	18

16.7.	Další požadavky a podmínky zadavatele	19

17.	OZNÁMENÍ O VYLOUČENÍ ÚČASTNÍKA ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ	20

18.	OZNÁMENÍ O VÝBĚRU DODAVATELE	20

19.	UZAVŘENÍ SMLOUVY	20

20.	OZNÁMENÍ O VÝSLEDKU ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ	21

21.	ZRUŠENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ	21

22.	PŘÍLOHY	21

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE VEŘEJNÉHO ZADAVATELE

Zadavatel Klatovská nemocnice a.s., IČ: 26360527, sídlo: Plzeňská 929, 339 01 Klatovy, zadává předmětnou veřejnou zakázku společně se zadavateli Domažlická nemocnice a.s., IČ: 26361078, sídlo: Kozinova 292, 344 22 Domažlice a Stodská nemocnice a.s., IČ: 26361086, sídlo: Hradecká 600, 333 01 Stod, a to v souladu s § 7 odst. 1 ZZVZ. Uvedení zadavatelé, účastnící se společného zadávání, uzavřeli v souladu s § 7 odst. 2 ZZVZ dne 14. 12. 2017 Smlouvu o společném zadávání veřejných zakázek v rámci projektu Modernizace návazné péče č. OST-1712-U-1738. Hlavním účastníkem společného zadávání, který dílčí zadavatele v předmětném zadávacím řízení zastupuje, a současně vystupuje jako hlavní ZADAVATEL oprávněn za zadvatele jednat, je na základě této Smlouvy Klatovská nemocnice a.s.

| ZADAVATEL (hlavní zadavatel): | Klatovská nemocnice, a.s. |
| --- | --- |
| Se sídlem: | Plzeňská 929, 339 01 Klatovy |
| IČO: | 26360527 / CZ26360527 |
| Statutární zástupce zadavatele: | MUDr. Jiří Zeithaml, předseda představenstva Ing. Ondřej Provalil, MBA, místopředseda představenstva |
| Profil zadavatele: | https://ezak.cnpk.cz/profile_display_132.html |

| ZADAVATEL: | Domažlická nemocnice, a.s. |
| --- | --- |
| Se sídlem: | Kozinova 292, 344 22 Domažlice |
| IČO: | 26361078 / CZ26361078 |
| Statutární zástupce zadavatele: | MUDr. Petr Hubáček, MBA, LL.M., Ph.D., předseda představenstva Ing. Jana Naarová, členka představenstva |

| ZADAVATEL: | Stodská nemocnice, a.s. |
| --- | --- |
| Se sídlem: | Hradecká 600, 333 01 Stod |
| IČO: | 26361086 / CZ26361086 |
| Statutární zástupce zadavatele: | MUDr. Alan Sutnar, Ph.D., předseda představenstva Ing. Marek Kýhos, MBA, místopředseda představenstva |

Zadavatelé jsou je veřejnými ve smyslu § 4 odst. 1 písm. e) ZZVZ.

| ADMINISTRÁTOR: | Centrální nákup, příspěvková organizace |
| --- | --- |
| Se sídlem: | Vejprnická 663/56, 318 02 Plzeň |
| IČO: | 72046635 |
| Statutární zástupce: | Ing. Jiří Heran, ředitel |

Administrátor je na základě příkazní smlouvy o zastoupení pověřenou osobou zastupující zadavatele v zadávacím řízení podle § 43 ZZVZ.

| KONTAKTNÍ OSOBA: | Ing. Pavlína Vokurková |
| --- | --- |
| Telefon; e-mail: | 777 472 588; pavlina.vokurkova@cnpk.cz |
| Organizace: | Centrální nákup, příspěvková organizace |

Zadavatel pověřuje komunikací ve věcech předmětného zadávacího řízení výše uvedenou kontaktní osobu. Tzn. veškeré případné dotazy k veřejné zakázce a k zadávacímu řízení směřují dodavatelé písemně na kontaktní osobu zadavatele.

ZPRACOVATELÉ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY: Administrativní část zpracoval za zadavatele na základě příkazní smlouvy o zastoupení administrátor, konkrétně Bc. Lucie Bouzková. Obsahovou část, tj. předmět veřejné zakázky a podmínky plnění zpracovali zástupci zadavatele, a to ve spolupráci s odborným konzultantem, Ing. Vladimírem Bičíkem, CSc., který se v rámci specifikace předmětu plnění jednotlivých částí podílel na editaci názvů  a úpravě požadavků, které by mohly směřovat k určitému výrobku, přičemž v obou případech se jednalo o vypuštění původních specifických či firemních označení a nahrazení požadavky obecnými, které definují funkci.

INFORMACE O VEŘEJNÉ ZAKÁZCE

Název VZ

Modernizace návazné péče – laboratorní technika

Uveřejnění VZ na profilu zadavatele

Veřejná zakázka je uveřejněna na profilu zadavatele v elektronickém nástroji E-ZAK na URL adrese: https://ezak.cnpk.cz/contract_display_6322.html.

Na tomto profilu veřejné zakázky v elektronickém nástroji E-ZAK dodavatelé naleznou veškeré zadávací podmínky v elektronické podobě, případná vysvětlení zadávací dokumentace a ostatní informace o průběhu veřejné zakázky. Na uvedenou adresu se také podávají elektronické nabídky.

Druh

Jedná se o nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky dle § 14 odst. 1 ZZVZ (dále také jen „VZ“) zadávanou v otevřeném řízení podle § 56 ZZVZ.

VZ je dělená na části. Zadavatel postupuje při výběru dodavatele v každé části odděleně. Dodavatel může podat nabídku na jednu, několik nebo všechny části VZ.

Výsledkem zadávacího řízení bude uzavření samostatné Smlouvy na každou část VZ.

CPV kódy

Klasifikace předmětu veřejné zakázky:

| Části VZ | Kód CPV + Popis |
| --- | --- |
| Hlavní CPV pro celou VZ | 33100000-1 Zdravotnické přístroje 51400000-6 Instalace a montáž zdravotnických vč. chirurgických přístrojů 50420000-5 Opravy a údržba zdravotnických vč. chirurgických přístrojů |
| Část 1 | BIOCHEMICKÉ ANALYZÁTORY | 38434500 - 1 Biochemické analyzátory 33124100 - 6 Diagnostické přístroje 33124110 - 6 Diagnostické systémy |
| Část 2 | HEMATOLOGICKÉ ANALYZÁTORY | 38434570 - 2 Hematologické analyzátory 33124100 - 6 Diagnostické přístroje 38434520 - 7 Analyzátory krve |
| Část 3 | AUTOMATICKÉ KOAGULOMETRY | 33124100 - 6 Diagnostické přístroje 38434520 - 7 Analyzátory krve číselník nemá samostatnou kategorii pro koagulometry |

Financování

Veřejná zakázka bude z 85% financována z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) a z 15% z veřejných prostředků zadavatele. Provozní výdaje jsou ve výši 100% financovány pouze z veřejných prostředků zadavatele.

Finanční podpora pro realizaci této veřejné zakázky byla schválena z následujících projektů:

Název projektu: Rozvoj infrastruktury pro poskytování služeb a péče o zdraví - Zvýšení kvality návazné péče v Plzeňském kraji

Registrační číslo projektu: CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_043/0001230

Název projektu: Zvýšení kvality návazné péče - Domažlická nemocnice

Registrační číslo projektu: CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_043/0001328

Název projektu: Stodská nemocnice, a.s. - modernizace návazné péče

Registrační číslo projektu: CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_043/0001330

PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Předmětem veřejné zakázky je dodávka zdravotnických přístrojů za účelem modernizace návazné péče v Klatovské nemocnici a.s., Domažlické nemocnici a.s. a Stodské nemocnici a.s., a to dle specifikace a požadavků uvedených v zadávacích podmínkách.

Zakázka je v souladu s § 101 ZZVZ rozdělena na 3 části dle jednotlivých specifických oblastí zdravotnické techniky:

Část 01: BIOCHEMICKÉ ANALYZÁTORY

Část 02: HEMATOLOGICKÉ ANALYZÁTORY

Část 03: AUTOMATICKÉ KOAGULOMETRY

Bližší specifikace předmětu plnění jednotlivých částí a další požadavky zadavatele jsou uvedeny v Příloze č. 1 této ZD, a rovněž v příslušeném Návrhu Smlouvy, který tvoří (pro všechny části) Příloha č. 3a a také Příloha č. 3b.

Součástí předmětu VZ, u všech částí, jsou následující činnosti:

- Dodání předmětu plnění s přechodem vlastnictví na zadavatele

- Doprava na místo plnění určené zadavatelem

- Odborná instalace na zadavatelem požadované místo v nemocnici a uvedení předmětných přístrojů a zařízení do provozu včetně napojení na laboratorní informační systém, el. síť, odpady a vodu pokud to přístroj vyžaduje

- Předání veškeré potřebné dokumentace k předmětu plnění v českém jazyce (veškeré technické dokumenty, montážní postupy, manuály, návody k obsluze a doporučení pro provoz zboží)

- Zaškolení personálu zadavatele v obsluze a údržbě předmětu plnění v potřebném rozsahu v souladu s příslušnými zákony, a to pro všechny příslušné zaměstnance určené zadavatelem

- Provedení praktického předvedení předmětu plnění a ukázka jeho funkčnosti v rámci předávacího a přejímacího řízení

- Případná likvidace vzniklého odpadu

- Provádění pravidelných bezpečnostně technických kontrol (PBTK), revizí a validací, a to dle doporučení výrobce a v souladu s platnou legislativou České republiky (především zákona č. 268/2014 Sb. o zdravotnických prostředcích a příslušných Nařízení vlády), a rovněž aktualizace SW a provádění pravidelných servisních prohlídek včetně výměny náhradních dílů vedených jako spotřební materiál s pravidelnou výměnou a to u všech přístrojů, u kterých by se uvedené činnosti v souladu s příslušnými zákony a doporučeními výrobce provádět měly.

- Záruka minimálně 24 měsíců. Za záruční opravy související se zárukou za jakost není účtován materiál, práce servisního technika, cestovní či jiné náhrady.

V předmětu veřejné zakázky, u všech přístrojů v části 1, 2, 3, jsou rovněž zahrnuty následující činnosti a náklady:

- Předmětem uvedených částí VZ jsou rovněž dodávky diagnostických reagencií včetně spotřebního materiálu pro specifikovaná vyšetření, resp. pro reportované výsledky (vyšetření) (pozn.: dodavatel musí podat nabídku na všechny spotřební materiály pro požadovaná vyšetření), a to po dobu 5 let od dodání přístroje.

- Reagencie a spotřební materiál musí být výrobcem doporučen pro řádné provozování přístroje a spotřebního materiálu nutného pro přípravu či úpravu vzorku před vlastní analýzou, která vyplývá z požadavku výrobce.

- V ceně za stanovená vyšetření (resp. reportované výsledky) musí být zahrnuty rovněž náklady nutné k zajištění kalibrací dle frekvence dané výrobcem pro daná (zadavatelem požadovaná) vyšetření/stanovení a náklady nutné k zajištění vnitřní kontroly kvality dle frekvence dané doporučeními odborných společností pro daná (zadavatelem požadovaná) vyšetření/stanovení.

- Dodávky diagnostických reagencií, kontrolního materiálu, kalibrací a spotřebního materiálu za ceny uvedené v nabídce dodavatele, garantuje dodavatel po dobu 5 let od dodání přístroje. Na dodávku reagencií bude s dodavatelem uzavřena samostatná Smlouva (viz. Příloha č. 3b této ZD).

- Náklady za předpokládané množství vyšetření (resp. za množství reportovaných výsledků) v laboratorním informačním systému za období 5 let jsou zahrnuty v celkové předpokládané hodnotě VZ, resp. její předmětné části. Množství vyšetření (výsledků) / stanovení je pouze orientační a může být v průběhu plnění zakázky zvýšeno i sníženo v závislosti na provozu zadavatele. V případě, že bude v průběhu plnění veřejné zakázky vyčerpán předpokládaný objem určité položky, neznamená to, že položka nemůže být dále objednávána (veřejná zakázka i všechny její položky zůstávají platné do skončení platnosti smlouvy). Zadavatel si na základě uzavřené smlouvy s vybraným dodavatelem bude objednávat zboží v množství odpovídajícím jeho skutečným potřebám a dle ceny stanovené Smlouvou. Zadavatel není vázán odebráním určitého minimálního množství.

- V ceně dodávek reagencií a spotřebního materiálu je rovněž zahrnutý komplexní odborný servis po dobu 5 let od dodání přístroje, přičemž servisem se rozumí provádění odborné údržby a oprav přístrojů v souladu s pokyny výrobce, zákona č. 268/2014 Sb. a jinými souvisejícími právními předpisy. Součástí dodávky je po dobu 5 let provádění: preventivní a korektivní údržby, veškerých oprav poruch (vč. dodání náhradních dílů, spotřebních materiálů, nákladů na práci servisního technika, cestovních či jiných náhrad), pravidelných revizí a validací přístrojů v souladu s příslušnými zákony a doporučeními výrobce, a rovněž provádění případné aktualizace SW nebo jiných pravidelných servisních prohlídek v souladu s příslušnými zákony či doporučením výrobce.

- Další požadavky na komplexní odborný servis po dobu 5 let:

  - Garance servisního zásahu (tj. nástup na odstranění vad) v místě plnění nejpozději do 24 hodin (a to včetně víkendů a svátků) od okamžiku ohlášení závady (e-mailem, písemně).

  - Jednotlivé vady musí být odstraněny nejpozději do 30 dnů od nahlášení závady (nedohodnou-li se osoby oprávněné za smluvní strany písemně jinak), a to pouze pokud není v Příloze č. 1 této ZD uveden požadavek na odstranění závad do 48 hodin od příjezdu servisního technika na místo plnění. V takovém případě platí lhůta a podmínky pro odstranění závad uvedené v Příloze č. 1 této ZD.

  - Dodavatel je v případě déle trvající opravy povinen zdarma zajistit zapůjčení náhradního přístroje se srovnatelnými nebo lepšími parametry po celou dobu opravy původního přístroje. Náhradní přístroj musí být doručen do sídla zadavatele na náklady dodavatele.

TECHNICKÉ PODMÍNKY

Zadavatelem uvedená specifikace a technické parametry představují minimální požadavky zadavatele na specifikovaný předmět dodávky všech částí VZ. Dodavatel nesmí nabídnout parametry horší. Dodavatel musí nabízet min. takové plnění, jaké je specifikováno v zadávací dokumentaci. Dodavatel je oprávněn nabízet plnění, které bude jednoznačně a bez pochybností lepší, výhodnější pro zadavatele, přičemž však stále musí splňovat min. požadavky. V opačném případě to bude chápáno jako nesplnění všech požadavků zadavatele.

U všech číselně uvedených požadavků je povolený toleranční rozsah ± 10 %, pro všechny části VZ (tento povolený toleranční rozsah je uveden rovněž u každé části v Příloze č. 1 této ZD).

Předmětem dodávky je zboží nové, nesmí byt repasované. Předmět plnění musí být proveden plně v souladu s platnými právními předpisy (zejména v souladu se zákonem č. 268/2014 Sb. o zdravotnických prostředcích a příslušnými Nařízeními vlády), a rovněž i v souladu se všemi požadavky stanovenými zadavatelem v zadávacích podmínkách této VZ.

Technické podmínky, resp. funkční vlastnosti přístrojů, potřebné pro diagnostické a terapeutické využití při poskytování zdravotní péče, pro jednotlivé části (tj. specifikaci přístrojů) vymezil zadavatel v Příloze č. 1 této ZD.

Některé technické požadavky mohou ilustrovat příklady možných řešení, ale tím není omezená možnost předložit technicky odlišná řešení, která splňují požadovaný medicínský účel a min. požadavky stanovené zadavatelem.

Zadavatel v některých částech Technické specifikace označuje konkrétními názvy přístroje, software a technologie, které v současné době využívá, a pro které požaduje s nově pořizovanými přístroji plnou kompatibilitu, a to z důvodu ochrany předchozích investic zadavatele a využitelnosti těchto přístrojů. Jedná se tedy o konkrétní označení stávajících zadavatelem využívaných přístrojů, se kterými požaduje kompatibilitu (nikoliv o označení výrobků, které mají být předmětem dodávky).

Dodavatel prokáže v nabídce splnění technických podmínek uvedením konkrétních technických parametrů nabízeného zboží, vč. obchodního označení jednotlivých přístrojů. Údaje musí být v českém jazyce. Tyto údaje dokládá dodavatel pro každou část veřejné zakázky, na kterou podal nabídku.

Požadované údaje je dodavatel povinen vyplnit do tabulky, která je součástí technických podmínek (viz. Příloha č. 1 této ZD). Přílohu této tabulky pak mohou být katalogy, produktové listy výrobce apod.

Skutečnosti uvedené dodavatelem v nabídce mohou být zadavatelem v průběhu zadávacího řízení ověřeny. Nesplnění 1 nebo více technických podmínek požadovaných zadavatelem bude považováno za nesplnění zadávacích podmínek.

V případě, že by zadávací podmínky obsahovaly požadavky nebo odkazy na určité dodavatele nebo výrobky, nebo patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, které by vedlo ke zvýhodnění určitých dodavatelů nebo určitých výrobků, zadavatel v takových případech výslovně umožňuje pro plnění VZ použití i jiných, kvalitativně a technicky rovnocenných řešení.

DALŠÍ POŽADAVKY ZADAVATELE K PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

  - Specifikace předmětu plnění

Dodavatel ve své nabídce blíže specifikuje jím nabízený předmět plnění veřejné zakázky, resp. její části (viz také článek 5 této ZD). Ze specifikace musí být jasné, že dodavatel splňuje všechny požadavky zadavatele na předmět plnění. Specifikaci předkládá dodavatel samostatně pro každou část VZ, na kterou podává nabídku.

Dodavatel tedy ve své nabídce popíše a upřesní dodávané přístroje, včetně uvedení obchodního označení a všech požadovaných parametrů. Požadované parametry budou vypsány v doložené specifikaci dodávky konkrétně a takovým způsobem, aby zadavatel byl schopen posoudit, jaké přístroje mu dodavatel nabízí a zkontrolovat, zda nabízené zboží splňuje všechny požadavky zadavatele.

Požadované údaje doplní dodavatel do tabulky, která je součástí technických podmínek (viz příslušný list Přílohy č. 1 této ZD pro danou část VZ) . Dodavatel je povinen doplnit parametry do tabulky, navíc pak může doložit katalogy, produktové listy výrobce apod.

Dodavatel rovněž v nabídce čestně prohlásí, že je on sám (případně jeho poddodavatel) výrobcem oprávněn provádět pro dodané přístroje odborný servis v souladu s § 65 odst. 4 zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „zákon č. 268/2014 Sb.“).

Před podpisem smlouvy je pak dodavatel povinen, v rámci poskytnutí součinnosti dle § 104 písm. a) ZZVZ a v souladu s § 122 odst. 3 písm. b) ZZVZ, doložit pro každý přístroj potvrzení / prohlášení výrobce o tom, že je dodavatel (nebo poddodavatel) oprávněn provádět pro daný přístroj odborný servis v souladu se zákonem č. 268/2014 Sb.

Zadavatel bude po vybraném dodavateli požadovat před podpisem smlouvy v rámci poskytnutí součinnosti dle § 104 písm. a) ZZVZ a v souladu s § 122 odst. 3 písm. b) ZZVZ předložení prohlášení o shodě k jednotlivým přístrojům (zdravotnické přístroje jsou výrobky v působnosti zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů atd.

PROHLÍDKA MÍSTA PLNĚNÍ

Zadavatel umožní účastníkům zadávacího řízení prohlídku místa plnění, která se uskuteční:

- V Domažlické nemocnici, a.s. dne 28. 8. 2018 v 11:00 hodin. Sraz zájemců o prohlídku je naplánován v uvedeném čase na Oddělení klinické biochemie Domažlické nemocnice. Kontaktní osoba: Ing. Jana Kochová, vedoucí OKB; tel.: +420 777 492 480; +420 379 710 137.

- Ve Stodské nemocnici, a.s. dne 28. 8. 2018 v 9:00 hodin. Sraz zájemců o prohlídku je naplánován v uvedeném čase na Oddělení klinické biochemie Stodské nemocnice. Kontaktní osoba: Martina Tesárková, vedoucí laborantka OKB; tel +420 721 062 591; +420 377 193 662.

- V Klatovské nemocnici, a.s. dne 28. 8. 2018 v 12:30 hodin. Sraz zájemců o prohlídku je naplánován v uvedeném čase před vchodem do budovy mikrobiologie Klatovské nemocnice. Kontaktní osoba: RNDr. Zlata Fejfárková, vedoucí Oddělení klinické biochemie a hematologie, tel.: +420 723 233 952; +420 376 335 959.

Zadavatel organizuje v jednotlivých nemocnicích jednotný termín prohlídky místa plnění, a to bez možnosti jakéhokoliv náhradního termínu. V případě, že se některý z dodavatelů prohlídky místa plnění nezúčastní, nemůže z takového svého rozhodnutí dovozovat nárok na náhradní termín prohlídky místa plnění.

TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Místo plnění veřejné zakázky: V sídle dílčích zadavatelů, tj. na adresách:

- Klatovská nemocnice, a.s., Plzeňská 929, 339 01 Klatovy (Oddělení klinické biochemie a hematologie);

- Domažlická nemocnice, a.s., Kozinova 292, 344 22 Domažlice (Oddělení klinické biochemie);

- Stodská nemocnice, a.s., Hradecká 600, 333 01 Stod (Oddělení klinické biochemie).

Přístroje uvedené v příloze č. 1, označené KN budou dodány do Klatovské nemocnice, a.s., přístroje označené SN budou dodány do Stodské nemocnice, a.s. a přístroje označené DN budou dodány do Domažlické nemocnice, a.s.

Předpokládaný termín zahájení plnění předmětu veřejné zakázky: srpen 2018

Termín dodání: do 10 týdnů od písemného vyzvání dodavatele (prodávajícího)

S vybraným dodavatelem budou uzavřeny Kupní smlouvy, nicméně dodávky budou zahájeny až po písemné výzvě zaslané zadavatelem (kupujícím) dodavateli (prodávajícímu). Tato výzva bude zaslána až v případě, že zadavatel úspěšně vysoutěží všechny přístroje předmětného zadávacího řízení nebo pokud bude zadavateli schválená změna projektu (z něhož jsou přístroje financované), v rámci které budou nevysoutěžené přístroje odejmuty. Pokud se zadavateli některé přístroje, které jsou předmětem zadávacího řízení, nepodaří vysoutěžit, aniž by byla současně schválena zadavateli změna projektu, kterou by byly nevysoutěžené přístroje z projektu odejmuty, vyhrazuje si zadavatel právo od podepsané Kupní smlouvy před dodáním přístrojů odstoupit, a to bez nároku prodávajícího na náhradu škody.

Takovou výhradu zadavatel buď uplatní na všechny případné dodavatele, nebo ji naopak neuplatní na žádného případného dodavatele.

PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Předpokládaná hodnota celé zakázky činí 51 804 981,- Kč bez DPH.

Předpokládaná hodnota Části 1 činí 38 847 902,- Kč bez DPH.

Předpokládaná hodnota Části 2 činí 6 671 323,- Kč bez DPH.

Předpokládaná hodnota Části 3 činí 6 285 756,- Kč bez DPH.

Do předpokládané hodnoty jsou zahrnuty náklady na dodávku dílčích přístrojů, včetně souvisejících činností dle upřesnění v čl. 4.1 této ZD (dále také jen „náklady na přístroje“) a dále jsou v předpokládané hodnotě započítány také náklady na dodávky diagnostických reagencií včetně spotřebního materiálu pro předpokládané množství specifikovaných vyšetření/stanovení (resp. pro množství reportovaných výsledků), přičemž součástí ceny za dílčí vyšetření/stanovení jsou také pravidelné validace přístrojů vč. dodávky požadovaného příslušenství, náklady nutné k zajištění kalibrací dle frekvence dané výrobcem pro daná vyšetření, náklady nutné k zajištění vnitřní kontroly kvality dle frekvence dané doporučeními odborných společností pro daná vyšetření a provádění komplexního servisu dle upřesnění v čl. 4.2 této ZD, a to po dobu 5 let (dále také jako „náklady na provoz“).

Předpokládaná hodnota dílčích částí, včetně určení nákladů:

| Části VZ | Přepokládaná hodnota |
| --- | --- |
|  | Kč bez DPH | určení nákladů |
| Část 1 | BIOCHEMICKÉ ANALYZÁTORY | 4 249 587,00 Kč | náklady na přístroje |
|  |  | 34 598 315,00 Kč | náklady na provoz |
| Část 2 | HEMATOLOGICKÉ ANALYZÁTORY | 2 751 455,00 Kč | náklady na přístroje |
|  |  | 3 919 868,00 Kč | náklady na provoz |
| Část 3 | AUTOMATICKÉ KOAGULOMETRY | 3 311 405,00 Kč | náklady na přístroje |
|  |  | 2 974 351,00 Kč | náklady na provoz |

Všechny uvedené ceny (tzn. náklady na přístroje i náklady na provoz) jsou z hlediska nabídkových cen maximální možné, tzn. dodavatel je při stanovení nabídkové ceny nesmí překročit (viz také čl. 11.2 této ZD.

POŽADAVKY NA PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE

Dodavatel je povinen v souladu s § 73 a násl. ZZVZ v nabídce prokázat splnění kvalifikace. Splnění kvalifikace prokazuje dodavatel zvlášť na každou část, na kterou podal nabídku. Pokud jsou některé doklady shodné pro více částí, nemusí je dodavatel dokládat duplicitně.

Kvalifikovaným pro plnění veřejné zakázky je dodavatel, který v požadovaném rozsahu prokáže:

- splnění základní způsobilosti dle § 74 ZZVZ,

- splnění profesní způsobilost dle § 77 odst. 1 a odst. 2 písm. a) ZZVZ.

  - Základní způsobilost podle § 74 ZZVZ

Zadavatel požaduje prokázání splnění základní způsobilosti ve všech částech VZ dle § 74 odst. 1 ZZVZ.

Způsobilým je dodavatel, který:

- dle § 74 odst. 1 písm. a) ZZVZ nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 ZZVZ nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele ; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží,

- dle § 74 odst. 1 písm. b) ZZVZ nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek,

- dle § 74 odst. 1 písm. c) ZZVZ nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění,

- dle § 74 odst. 1 písm. d) ZZVZ nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,

- dle § 74 odst. 1 písm. e) ZZVZ není v likvidaci, nebylo proti němu vydáno rozhodnutí o úpadku, nebyla vůči němu nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele.

Dodavatel prokáže dle § 75 odst. 1 ZZVZ splnění základní způsobilosti ve vztahu k ČR předložením následujících dokladů:

- výpis z evidence Rejstříku trestů  (prokázání § 74 odst. 1 písm. a) ZZVZ),

- potvrzení příslušného finančního úřadu (prokázání § 74 odst. 1 písm. b) ZZVZ),

- písemné čestné prohlášení  ve vztahu ke spotřební dani (prokázání § 74 odst. 1 písm. b) ZZVZ)

- písemné čestné prohlášení  ke splatnému nedoplatku na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění (prokázání § 74 odst. 1 písm. c) ZZVZ),

- potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení (prokázání § 74 odst. 1 písm. d) ZZVZ),

- výpis z obchodního rejstříku (prokázání § 74 odst. 1 písm. e) ZZVZ); případně písemné čestné prohlášení, pokud není dodavatel v OR zapsán.

Uvedené doklady musí prokazovat splnění požadovaného kritéria nejpozději v době 3 měsíců přede dnem zahájení zadávacího řízení.

  - Profesní způsobilost podle § 77 odst. 1 a odst. 2 písm. a) ZZVZ

Zadavatel požaduje prokázání splnění profesní způsobilosti ve všech částech VZ dle § 77 odst. 1 a odst. 2 písm. a) ZZVZ.

Splnění profesní způsobilosti prokáže dodavatel, který předloží následující doklady:

- Výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence.

Výpis z obchodního rejstříku či jiné evidence nesmí být vydán dříve, než v době 3 měsíců přede dnem zahájení zadávacího řízení.

- Dle § 77 odst. 2 písm. a) ZZVZ předkládá dodavatel platné Potvrzení o registraci, resp. o splnění ohlašovací povinnosti dle § 26 a násl. zákona č. 268/2014 Sb., vydané Státním ústavem pro kontrolu léčiv, včetně uvedení registračního čísla dle § 29 zákona č. 268/2014 Sb.

Dodavatel musí být, jakožto osoba zacházející se zdravotnickými prostředky, registrován Státním ústavem pro kontrolu léčiv v Registru zdravotnických prostředků, a to v souladu s § 26 a násl. zákona č. 268/2014 Sb.

  - Způsob prokázání kvalifikace

Splnění požadované základní způsobilosti dle § 74 ZZVZ a profesní způsobilosti dle § 77 odst. 1 a 2 písm. a) ZZVZ dodavatel v nabídce prokazuje předložením konkrétních dokladů. Doklady mohou být v nabídce doloženy v prosté kopii.

Zadavatel neumožňuje nahradit předložení dokladů prokazujících kvalifikaci čestným prohlášením.

Povinnost předložit doklad může dodavatel splnit v souladu s § 45 odst. 4 ZZVZ rovněž odkazem na odpovídající informace vedené v informačním systému veřejné správy nebo v obdobném systému vedeném v jiném členském státu, který umožňuje neomezený dálkový přístup. Takový odkaz musí obsahovat internetovou adresu a údaje pro přihlášení a vyhledání požadované informace, jsou-li takové údaje nezbytné.

Dodavatel může rovněž v souladu s druhou větou § 86 odst. 2 ZZVZ prokázat splnění kvalifikace jednotným evropským osvědčením pro veřejné zakázky podle § 87 ZZVZ.

Doklady prokazující základní způsobilost § 74 ZZVZ a profesní způsobilost podle § 77 odst. 1 ZZVZ musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců před zahájením zadávacího řízení.

Dodavatel, se kterým má být uzavřena smlouva bude v souladu s § 86 odst. 3 a § 122 odst. 3 písm. a) ZZVZ zadavatelem vyzván k předložení originálů nebo úředně ověřených kopií konkrétních dokladů o jeho kvalifikaci, pokud je již nemá zadavatel k dispozici (např. pokud již byly obsaženy v nabídce). Tyto doklady je třeba si včas zajistit.

  - Způsob prokázání splnění kvalifikace prostřednictvím jiných osob

Dodavatel je v souladu s § 83 ZZVZ oprávněn prokázat určitou část technické kvalifikace (je-li požadována) nebo profesní způsobilosti, s výjimkou kritéria dle § 77 odst. 1 ZZVZ požadované zadavatelem prostřednictvím jiných osob (poddodavatelů).

Dodavatel je v takovém případě povinen v nabídce předložit následující doklady (v rozsahu a způsobem dle této ZD):

- doklady prokazující splnění profesní způsobilosti dle § 77 odst. 1 ZZVZ jinou osobou,

- doklady prokazující splnění základní způsobilosti dle § 74 ZZVZ jinou osobou,

- doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby,

- písemný závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci za dodavatele.

Dle § 83 odst. 2 ZZVZ se má za to, že výše uvedený požadavek podle § 83 odst. 1 písm. d) ZZVZ je splněn, pokud obsahem písemného závazku jiné osoby je společná a nerozdílná odpovědnost této osoby za plnění veřejné zakázky společně s dodavatelem. Prokazuje-li však dodavatel prostřednictvím jiné osoby kvalifikaci a předkládá doklady podle § 79 odst. 2 písm. a), b) nebo d) vztahující se k takové osobě, musí dokument podle § 83 odst. 1 písm. d) ZZVZ obsahovat závazek, že jiná osoba bude vykonávat služby, ke kterým se prokazované kritérium kvalifikace vztahuje.

Dodavatel, který podal nabídku na jednu část VZ v zadávacím řízení, nesmí být současně osobou, jejímž prostřednictvím jiný dodavatel v téže části zadávacího řízení prokazuje kvalifikaci.

Zadavatel vyloučí účastníka zadávacího řízení, který podal na nějakou část veřejné zakázky více nabídek, a to buď samostatně nebo společně s jinými dodavateli, nebo podal nabídku a současně je osobou, jejímž prostřednictvím jiný účastník zadávacího řízení v téže části zadávacího řízení prokazuje kvalifikaci.

Prokázání splnění kvalifikace v případě společné účasti dodavatelů

V případě společné účasti dodavatelů prokazuje základní způsobilost podle § 74 ZZVZ a profesní způsobilost podle § 77 odst. 1 ZZVZ každý dodavatel samostatně. Ostatní požadavky na splnění kvalifikace prokazují společně.

Zahraniční dodavatelé

Kvalifikace získaná v zahraničí se prokazuje doklady vydanými podle právního řádu země, ve které byla získána, a to v rozsahu požadovaném zadavatelem.

Změny v kvalifikaci

Pokud po předložení dokladů nebo prohlášení o kvalifikaci dojde v průběhu zadávacího řízení ke změně kvalifikace dodavatele, je povinen tuto změnu zadavateli do 5 pracovních dnů oznámit a do 10 pracovních dnů od oznámení této změny předložit nové doklady nebo prohlášení ke kvalifikaci. Nevztahuje se to na případy, jestliže podmínky kvalifikace jsou přesto nadále splněny, nedošlo k ovlivnění kritérií pro snížení počtu dodavatelů nebo nabídek a nedošlo k ovlivnění kritérií hodnocení nabídek.

Dodavatel, který nesplnil oznamovací povinnost při změně kvalifikace, bude zadavatelem bezodkladně vyloučen ze zadávacího řízení. Bližší podmínky jsou upraveny v § 88 ZZVZ.

Seznam kvalifikovaných dodavatelů a systém certifikovaných dodavatelů

Seznam kvalifikovaných dodavatelů je upraven v § 226 a násl. ZZVZ. Systém certifikovaných dodavatelů je upraven v § 233 a násl. ZZVZ.

Nesplnění kvalifikace

Zadavatel vyloučí ze zadávacího řízení dodavatele, který nesplní kvalifikaci v požadovaném rozsahu nebo neoznámí změny v kvalifikaci ve stanovené lhůtě. Rozhodnutí o vyloučení dodavatele s uvedením důvodu zadavatel (administrátor) bezodkladně odešle vyloučenému dodavateli.

POŽADAVEK NA ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

Způsob zpracování nabídkové ceny

Nabídková cena musí obsahovat veškeré nutné náklady k řádné realizaci dodávek přístrojů a souvisejících činností, které jsou předmětem plnění předmětných částí veřejné zakázky, včetně všech nákladů souvisejících s plněním zakázky, tj. se započtením veškerých nákladů, rizik, zisku a finančních vlivů (např. meziroční inflace), a to po celou dobu realizace zakázky v souladu s podmínkami uvedenými v této Zadávací dokumentaci a jejich přílohách.

Nabídková cena za přístroje a nabídková cena za dílčí reportovaná vyšetření (resp. reportované výsledky) kterou dodavatel předloží v rámci své nabídky, je stanovena jako nejvýše přípustná po celou dobu plnění. Tuto cenu není možné překročit nebo změnit, pokud to výslovně neupravuje tato ZD.

Dodavatel uvede vždy samostatně nabídkovou cenu pro každou část veřejné zakázky, na kterou podává nabídku, a to dle požadovaného členění. Nabídková cena bude uvedena v CZK v členění: bez daně z přidané hodnoty a s daní z přidané hodnoty. DPH bude v nabídce uvedena ve výši platné ke dni podání nabídky. Dodavatel na sebe bere odpovědnost za to, že sazba a účtování daně z přidané hodnoty bude stanoveno v souladu s platnými právními předpisy.

Nabídková cena v Kč bez DPH bude předmětem hodnocení (podrobně viz. čl. 12 této ZD).

Dodavatel doplní celkovou nabídkovou cenu pro každou část VZ, na kterou podává nabídku, dle požadovaného členění a na základě pokynů zadavatele uvedených v zadávacích podmínkách do příslušného Krycího listu (Příloha č. 2 této ZD) a rovněž do příslušných Návrhů Smluv (viz. Přílohy č. 3a a 3b).

Nabídková cena bude tedy strukturována dle členění uvedeného v příslušném krycím listě a vypočítána dle níže uvedených instrukcí zadavatele uvedených rovněž v předmětných přílohách:

- U všech částí je celková nabídková cena jednotlivých částí tvořena dvěma položkami, a to součtem nákladů na přístroje  pro každou nemocnici a součtem nákladů na provoz pro každou nemocnici. Dodavatel je povinen vyčíslit zvlášť náklady na přístroje pro každou nemocnici a zvlášť náklady na provoz pro každou nemocnici.

Limitace nabídkové ceny:

Zadavatel limituje maximální nabídkovou cenu u jednotlivých částí VZ částkami, tj. předpokládanými hodnotami, uvedenými u příslušných částí v čl. 9 této ZD, přičemž vždy limituje zvlášť náklady na přístroje a zvlášť náklady na provoz.

Předpokládané hodnoty, a to jak náklady na přístroje, tak náklady na provoz, představují u jednotlivých částí VZ maximální možné nabídkové ceny pro dané části a uvedené limitované ceny dodavatel nesmí ve své nabídce překročit, přičemž překročení některé z limitovaných cen bude zadavatel považovat za nesplnění zadávacích podmínek.

Mimořádně nízká nabídková cena

Zadavatel předem nestanovil, jakou cenu bude považovat za mimořádně nízkou.

Podmínky, za nichž je možno překročit nabídkovou cenu:

Zadavatel připouští navýšení nabídkové ceny v průběhu celé doby trvání smlouvy pouze v případě zvýšení zákonem stanovené sazby daně z přidané hodnoty podle zákona 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. V takovém případě bude zvýšena cena s DPH o příslušné navýšení sazby DPH ode dne účinnosti nové zákonné úpravy DPH. Nabídkovou cenu lze zvýšit pouze formou písemného dodatku ke smlouvě, uzavřené mezi zadavatelem a dodavatelem.

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ NABÍDEK

Nabídky budou hodnoceny samostatně pro jednotlivé části této veřejné zakázky. Pro hodnocení nabídek budou využity údaje doplněné do Krycího listu dané části VZ (viz. jednotlivé listy Přílohy č. 2 této ZD). Údaje uvedené v Krycím listě musí být v souladu s údaji uvedenými v ostatních částech nabídky (zejména v Návrhu Smlouvy apod.).

Dodavatel není oprávněn podmínit jím navrhované údaje, které jsou předmětem hodnocení, další podmínkou. Podmínění nebo uvedení několika rozdílných hodnot může být důvodem pro vyřazení nabídky. Obdobně bude zadavatel postupovat v případě, že dojde k uvedení hodnoty, která je předmětem hodnocení, v jiné veličině či formě než zadavatel stanovil.

Hodnoticí kritérium a způsob hodnocení nabídek (u všech částí)

U všech částí bude hodnocena EKONOMICKÁ VÝHODNOST NABÍDEK PODLE NEJVÝHODNĚJŠÍHO POMĚRU NABÍDKOVÉ CENY A NÁKLADŮ ŽIVOTNÍHO CYKLU.

Hodnocení nabídek bude provedeno zvlášť pro každou část a podle níže uvedených dílčích kritérií ekonomické výhodnosti:

Kritérium č. 1 (K1): Celkové náklady na přístroje

Kritérium č. 2 (K2): Celkové náklady na provoz

Váhy dílčích kritérií jsou pro každou část stanoveny následovně:

| Tabulka vah hodnocení dílčích kritérií pro jednotlivé části VZ: | K1: Celkové náklady na přístroje | K2: Celkové náklady na provoz |
| --- | --- | --- |
| Část 1 | BIOCHEMICKÉ ANALYZÁTORY | váha 11 % | váha 89 % |
| Část 2 | HEMATOLOGICKÉ ANALYZÁTORY | váha 41 % | váha 59 % |
| Část 3 | AUTOMATICKÉ KOAGULOMETRY | váha 53 % | váha 47 % |

Kritérium č. 1 (K1): CELKOVÉ NÁKLADY NA PŘÍSTROJE (VÁHA viz. tabulka vah pro jednotlivé části)

V rámci tohoto kritéria budou hodnoceny celkové náklady na přístroje v Kč bez DPH.

Nabídková cena nákladů na přístroje je stanovena v souladu s čl. 11 této ZD.

Nejvíce bodů získá nabídka s nejnižšími celkovými náklady na přístroje. Nabídková cena tvořená náklady na přístroje v Kč bez DPH je číselně vyjádřitelným kritériem, pro které má nejvýhodnější nabídka minimální hodnotu (tj. nejnižší cenu).

Hodnocení bude probíhat podle následujícího vzorce a výsledné číslo bude zaokrouhleno na 2 desetinná místa:

počet bodů hodnocené nabídky = (nejnižší cena nákladů na přístroje / hodnocená cena nákladů na přístroje) * váha dílčího kritéria pro danou část převedená na desetinné číslo * 100

Výsledný počet bodů bude znamenat bodovou hodnotu za kritérium č. 1.

Kritérium č. 2 (K2): CELKOVÉ NÁKLADY NA PROVOZ (VÁHA viz. tabulka vah pro jednotlivé části)

V rámci tohoto kritéria budou hodnoceny celkové náklady na provoz v Kč bez DPH.

Nabídková cena nákladů na provoz je stanovena v souladu s čl. 11 této ZD.

Nejvíce bodů získá nabídka s nejnižšími celkovými náklady na provoz. Nabídková cena tvořená náklady na provoz v Kč bez DPH je číselně vyjádřitelným kritériem, pro které má nejvýhodnější nabídka minimální hodnotu (tj. nejnižší cenu).

Hodnocení bude probíhat podle následujícího vzorce a výsledné číslo bude zaokrouhleno na 2 desetinná místa:

počet bodů hodnocené nabídky = (nejnižší cena nákladů na provoz / hodnocená cena nákladů na provoz) * váha dílčího kritéria pro danou část převedená na desetinné číslo * 100

Výsledný počet bodů bude znamenat bodovou hodnotu za kritérium č. 2.

Celkový výsledek hodnocení:

Na základě předložených nabídek se stanoví pořadí úspěšnosti jednotlivých dodavatelů. Pořadí dodavatelů bude stanoveno podle celkového počtu bodů v součtu za obě dílčí kritéria.

Ekonomicky nejvýhodnější je nabídka dodavatele, která v součtu za dílčí kritéria dosáhne nejvyššího počtu bodů. Nejvýše může dodavatel získat 100 bodů.

Způsob hodnocení v případě předložení nabídek se shodným počtem bodů

V případě předložení dvou a více nabídek se shodným počtem bodů (u všech částí), bude o pořadí nabídek rozhodovat následující pravidlo:

- Délka záruční doby na dodané přístroje (delší záruční doba znamená lepší nabídku)

VYSVĚTLENÍ, ZMĚNA A DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentací se rozumí veškeré písemné dokumenty obsahující zadávací podmínky. Zadávacími podmínkami jsou veškeré zadavatelem stanovené podmínky průběhu zadávacího řízení, podmínky účasti v zadávacím řízení, pravidla pro hodnocení nabídek a další podmínky. Zadávací podmínky jsou uvedeny v ZD a jejích přílohách na profilu zadavatele, případně ve vysvětlení ZD. Informace a údaje uvedené v jednotlivých částech této ZD a přílohách vymezují závazné požadavky zadavatele na plnění veřejné zakázky. Tyto požadavky je dodavatel povinen plně a bezvýjimečně respektovat při zpracování své nabídky a ve své nabídce je akceptovat.

Zadávací dokumentace je včetně všech jejích příloh zveřejněna v plném rozsahu neomezeným a přímým dálkovým přístupem po celou dobu trvání lhůty pro podání nabídek, a to na profilu zadavatele v elektronickém nástroji E-ZAK v detailu příslušné veřejné zakázky (URL adresa viz čl. 3.2 této ZD) v sekci „Zadávací dokumentace veřejné zakázky“.

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace

Dodavatel je oprávněn požádat o vysvětlení zadávací dokumentace. Žádost musí být písemná a doručená zadavateli, resp. administrátorovi, nejpozději 8 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Zadavatel preferuje podání žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace prostřednictvím elektronické pošty na adresu kontaktní osoby administrátora: pavlina.vokurkova@cnpk.cz.

Vysvětlení, změna a doplnění zadávací dokumentace

Zadavatel má povinnost poskytnout vysvětlení zadávací dokumentace na základě žádosti dodavatele nejpozději do 3 pracovních dnů od jejího doručení, pokud byla zadavateli tato žádost doručena včas.

Zadavatel je oprávněn poskytnout vysvětlení zadávací dokumentace, případně podmínky obsažené v zadávací dokumentaci změnit či doplnit i bez předchozí žádosti dodavatele, a to v souladu s § 98 ZZVZ, nejméně 5 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

V případě, že zadavatel nedodrží lhůty stanovené v předchozích 2 odstavcích, prodlouží spolu s vysvětlením zadávacích podmínek lhůtu pro podání nabídek, a to nejméně o tolik pracovních dnů, o kolik se zpozdil s uveřejněním vysvětlení zadávací dokumentace.

Vysvětlení zadávací dokumentace uveřejní zadavatel stejným způsobem, jakým poskytne zadávací dokumentaci, tj. neomezeným a přímým dálkovým přístupem na profilu zadavatele v elektronickém nástroji E-ZAK v detailu příslušné veřejné zakázky (URL adresa viz. čl. 3.2 této ZD) v sekci „Vysvětlení, změna a doplnění zadávací dokumentace“.

Vysvětlení zadávací dokumentace zadavatel současně s uveřejněním na profilu zadavatele rovněž odešle všem dodavatelům, kteří podali žádost o vysvětlení zadávací dokumentace nebo o kterých zadavatel ví, že se hodlají účastnit zadávacího řízení.

Dodavatelé jsou povinni seznámit se s vysvětlením, resp. změnou či doplněním zadávací dokumentace před podáním nabídky a reflektovat její znění v podané nabídce

LHŮTA, MÍSTO A ZPŮSOB PRO PODÁNÍ NABÍDEK

Lhůta pro podání nabídek

Nejpozdější termín pro podání nabídky je 12. 9. 2018 do 9:00 hodin.

Nabídka, která nebude doručena ve lhůtě nebo způsobem stanoveným v této zadávací dokumentaci, se nepovažuje za podanou a v průběhu zadávacího řízení se k ní nepřihlíží.

Zadavatel si vyhrazuje možnost změny lhůty pro podání nabídek. Případná změna bude oznámena všem známým dodavatelům a uveřejněna na profilu zadavatele u příslušné VZ.

Způsob a místo podání nabídek

Nabídka dodavatele musí být podána vždy písemně, a to buď v elektronické podobě prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK, nebo v listinné podobě. Dodavatel podává nabídku ve lhůtě pro podání nabídek. Nabídky musí být podány v souladu s § 107 ZZVZ a v českém jazyce .

Nabídky nesmí obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl.

Dodavatel může podat nabídku na realizaci celé zakázky (tj. všech částí) nebo jen jedné či některých částí veřejné zakázky. Celou zakázku tak může realizovat jeden dodavatel nebo i více různých dodavatelů.

Dodavatel, který podává nabídku na více částí, může předložit jednu nabídku na všechny předmětné části (tj. v jedné obálce, jako jednu souhrnnou nabídku). Doklady, které jsou stejné pro jednotlivé části (např. kvalifikace) mohou být v takovém případě doloženy jen jednou, společně pro všechny části. Ostatní doklady, vztahující se vždy jen k dílčí části (např. Návrhy smluv, Krycí list) doporučujeme v nabídce nějak přehledně oddělit (např. stránkou s označením části, ke které se doklady vztahují nebo barevnými rozlišovači apod.). Dodavatel je vždy povinen řádně označit (i na obálce), na které části je nabídka podávána.

Dodavatel, který podal nabídku na jednu část VZ v zadávacím řízení, nesmí být současně osobou, jejímž prostřednictvím jiný dodavatel v téže části zadávacího řízení prokazuje kvalifikaci.

Způsob podání nabídek v elektronické podobě:

Nabídka v elektronické podobě musí být podána v souladu s požadavky stanovenými v § 107 ZZVZ. Nabídky v elektronické podobě se podávají prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK.

Podává-li dodavatel nabídku v elektronické podobě, musí být datová zpráva opatřena platným zaručeným elektronickým podpisem založeným na osobním kvalifikovaném certifikátu osoby oprávněné jednat za dodavatele. V případě, že bude nabídka podepsaná jinou osobou než osobou oprávněnou jednat, musí být v nabídce přiložena plná moc, která tuto osobu opravňuje podat nabídku za dodavatele.

Z nabídky musí být patrné, na kterou ČÁST (které části) je podána.

Pokud bude nabídka naskenovaná, musí být v takové kvalitě, aby byla čitelná.

Nejpozději doručí dodavatel nabídku prostřednictvím elektronického nástroje do konce lhůty pro podávání nabídek. Za rozhodující pro doručení nabídky je vždy považován okamžik doručení nabídky v elektronickém nástroji EZAK.

Maximální velikost jednotlivých souborů vkládaných do E-ZAK je omezena (přesnou max. velikost jednotlivých souborů si můžete ověřit v detailu veřejné zakázky po stisknutí tlačítka „Poslat nabídku“). Počet souborů, které se vkládají jako součást nabídky, není omezen.

Adresa pro podání nabídek v elektronické podobě:

Elektronickou nabídku lze podat v detailu příslušné veřejné zakázky na profilu zadavatele v elektronickém nástroji E-ZAK (URL adresa viz. čl. 3.2 této ZD). Podmínkou pro podání nabídky v elektronické podobě je dokončená registrace a přihlášení v E-ZAK (https://ezak.cnpk.cz/).

Stručný návod pro podání nabídek v elektronické podobě:

Registrace dodavatele v E-ZAK: Pro podání nabídky v elektronické podobě je nutné provést registraci dodavatele v elektronickém nástroji E-ZAK na adrese https://ezak.cnpk.cz/registrace.html. Podrobnější informace naleznete v uživatelské příručce pro dodavatele (https://ezak.cnpk.cz/data/manual/EZAK-Manual-Dodavatele.pdf) a manuálu elektronického podpisu (https://ezak.cnpk.cz/data/manual/QCM.Podepisovaci_applet.pdf).

V případě, že se Vám nedaří zaregistrovat do systému, je Vaše IČO pravděpodobně již obsazeno. Je možné, že dodavatel byl před vypsáním této veřejné zakázky „předregistrován“ zadavatelem, případně pověřenou osobou a je tedy již veden v evidenci systému. Postup dokončení registrace je velice podobný postupu popsaném výše, pouze je nutné do dokončení registrace vstoupit pomocí hypertextového odkazu z předregistračního e-mailu, který byl zaslán na adresu dodavatele. V případě ztráty nebo neobdržení předregistračního e-mailu lze kontaktovat pana Jana Kronďáka (jan.krondak@cnpk.cz) pro jeho opětovné odeslání, případně nápravu jiným způsobem.

Test nastavení prohlížeče: Na adrese https://ezak.cnpk.cz/test_index.html máte možnost si ověřit, zda Váš prohlížeč splňuje všechny potřebné požadavky pro účast v soutěži.

Test prostředí: Tento test prověří nezbytné součásti internetového prohlížeče a správnost jejich nastavení pro práci s elektronickým nástrojem E-ZAK.

Test odeslání nabídky: Tento test Vám umožní vyzkoušet si elektronické podání testovací nabídky v prostředí elektronického nástroje E-ZAK. Tento test ověří, zda Váš elektronický podpis vyhovuje pro využití v elektronickém nástroji E-ZAK.

Způsob podání nabídek v listinné podobě:

Nabídka dodavatele musí být podána v jedné uzavřené obálce označené

- názvem veřejné zakázky: „Modernizace návazné péče – laboratorní technika“,

- nápisem: „NEOTVÍRAT – zadávací řízení“.

Na obálce musí být také uvedena identifikace dodavatele:

- obchodní název, IČ a adresa sídla dodavatele

- (doporučujeme včetně uvedení kontaktní osoby a kontaktního e-mailu)

Z nabídky musí být rovněž patrné, na kterou ČÁST (které části) je podána .

Nabídka dodavatele podána v listinné podobě musí být podepsána osobou oprávněnou jednat za dodavatele. V případě, že bude nabídka podepsaná jinou osobou než osobou oprávněnou jednat, musí být v nabídce přiložena plná moc, která tuto osobu opravňuje podat nabídku za dodavatele.

Nabídku podává dodavatel v jednom originále a v jedné kopii na CD/DVD, a to v souladu s formálními požadavky zadavatele uvedenými v zadávací dokumentaci a jejích přílohách, a to včetně požadovaného řazení nabídky. Pro zadavatele je při posuzování rozhodující pouze originál nabídky, který má obsahovat veškeré požadované dokumenty. Kopie nabídky obsažená na CD/DVD má jen podpůrnou informativní povahu. Pokud je část dokumentů obsažena pouze na CD/DVD, je dodavatel povinen na toto v originále nabídky odkázat, jinak k těmto dokumentům zadavatel nebude přihlížet.

Nabídka musí být kvalitním způsobem vytištěna tak, aby byla dobře čitelná. Všechny stránky (nebo listy) nabídky budou řádně očíslovány vzestupnou číselnou řadou. Nabídka bude pevně svázána a zabezpečena proti manipulaci s jednotlivými listy.

Nabídku může dodavatel doručit poštou, kurýrní službou nebo osobně na níže uvedenou adresu administrátora. Doručením se rozumí osobní předání do rukou administrátora. Rozhodující je tedy čas převzetí nabídky pověřeným zaměstnancem administrátora (tj. Centrálního nákupu, příspěvkové organizace), ne její předání poště (kurýrní službě, uložení do schránky atd.). Zadavatel (ani administrátor) nenese odpovědnost za nedoručení nabídky včas

Adresa pro podání nabídek v listinné podobě:

Centrální nákup, příspěvková organizace

Vejprnická 663/56, 318 00 Plzeň

Česká republika

Upřesnění pro osobní podání:

- Osobní podání je možné v provozní době uvedené níže, a to v sídle Centrálního nákupu, které se nachází v areálu SOU elektrotechnického, na adrese Vejprnická 663/56, ve 3. patře pavilonu č. 5.

- Provozní doba Centrálního nákupu pro osobní podání: pondělí - pátek: 8:00 – 11:00 a 12:00 – 14:00 hodin

OTEVÍRÁNÍ NABÍDEK

Otevírání nabídek se uskuteční dne 12. 9. 2018 v 9:05 hodin v sídle pověřené osoby (Centrální nákup, příspěvková organizace, Vejprnická 663/56, Plzeň, zasedací místnost v 1. patře).

Otevírání nabídek bude veřejné. Dle § 110 odst. 1 ZZVZ mají účastníci zadávacího řízení a další osoby, o nichž tak stanoví zadavatel, právo účastnit se otevírání nabídek.

Zadavatel si z kapacitních důvodů vyhrazuje, aby za každého účastníka zadávacího řízení byl přítomen max. 1 zástupce. Přítomní zástupci budou komisí požádáni, aby svou účast potvrdili v prezenční listině, dále budou vyzváni k prokázání svého vztahu k příslušnému účastníkovi zadávacího řízení (např. předložením plné moci k účasti na otevírání nabídek).

POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

Obchodní podmínky a návrh smlouvy

Nabídka dodavatele musí respektovat stanovené zadávací, obchodní a platební podmínky a v žádné části nesmí obsahovat ustanovení, které by bylo v rozporu s obchodními, platebními či zadávacími podmínkami, a které by znevýhodňovalo zadavatele.

Pro všechny části zadavatel stanovil obchodní a platební podmínky v Návrhu Kupní smlouvy na přístroje, který tvoří Přílohu č. 3a této ZD a navíc také v Návrhu Kupní smlouvy na dodávku spotřebního materiálu a zajištění servisu přístrojů, který tvoří Přílohu č. 3b této ZD.

Dodavatel ve své nabídce předloží pro každou část VZ, na kterou podává nabídku, vyplněné Návrhy Kupních smluv na přístroje (tj. Přílohu č. 3a, a to dle přístroje/přístrojů vždy pro všechny nemocnice (KN, SN, DN) v dané části VZ; pro každou nemocnici vyplněnou kupní smlouvu), včetně všech příloh, pokud jsou požadovány; a současně dokládá i vyplněné Návrhy Kupních smluv na dodávku spotřebního materiálu a zajištění servisu přístrojů (tj. Přílohu č. 3b, a to opět dle přístroje/přístrojů  vždy pro všechny nemocnice /KN, SN, DN) v dané části VZ; pro každou nemocnici vyplněnou kupní smlouvu), včetně všech příloh, pokud jsou požadovány .

Dodavatel je povinen přijmout přiložené Návrhy Smluv bez výhrad a beze změny.

Přílohy Návrhů Smluv nemusí být v nabídce uvedeny duplicitně. Tzn., že není nutné vkládat jednotlivé přílohy k Návrhům, pokud budou tyto dokumenty obsaženy jinde v nabídce.

Návrhy smluv musí být ze strany dodavatele podepsány statutárním orgánem nebo osobou k tomu statutárním orgánem zmocněnou či pověřenou. Originál či kopie zmocnění či pověření musí být v takovém případě součástí příslušného Návrhu smlouvy.

Údaje uvedené v Návrzích Smluv se nesmí lišit od údajů uvedených v jiné části nabídky dodavatele.

V Návrzích Smluv je dodavatel povinen a oprávněn doplnit pouze své identifikační údaje, a to v souladu se skutečným stavem, aby bylo vymezení dodavatele dostatečně určité, a dále údaje o nabídkové ceně a další jasně označené údaje pro doplnění. Takovéto údaje budou vyznačeny slovním spojením „DOPLNIT“ (nebo obdobně).

Obsah obchodních podmínek může dodavatel doplnit, upravit či vymazat pouze v těch částech, kde to vyplývá z textu obchodních podmínek nebo jiné části ZD, dodavatel není oprávněn provádět jiné obsahové změny v textu Návrhů Smluv. Dodavatel je povinen v Návrzích smluv zohlednit a zapracovat veškeré poznámky (zejména poznámky pod čarou) a pokyny zadavatele. Případnou úpravu jiných než uvedených částí textu Návrhů Smluv bude zadavatel považovat za nedodržení zadávacích podmínek.

V případě, že se dodavatel při plnění VZ dostane do kontaktu s osobními údaji, je povinen o nich zachovávat naprostou mlčenlivost, a to i po ukončení plnění Smlouvy, v případě jejího zrušení, odstoupení od ní či její výpovědi. Jakékoliv změny či doplnění Smlouvy, včetně změny cen za poskytování předmětu VZ, mohou být učiněny výhradně písemným dodatkem ke Smlouvě schváleným oběma smluvními stranami. Takové změny či doplnění však musí být v souladu s relevantními ustanoveními Příručky či Směrnice.

  - Požadavky operačního programu

Dodavatel je povinen dodržovat následující povinnosti vyplývající z pravidel Integrovaného regionálního operačního programu. Uvedené povinnosti se vztahují i na všechny případné poddodavatele podílející se na plnění předmětu veřejné zakázky.

Dodavatel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2028. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí ji žadatel/příjemce použít.

Každá faktura musí být označena číslem a názvem projektu.

Dodavatel je povinen minimálně do konce roku 2028 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

Poddodavatelé

Dodavatel v nabídce předloží seznam poddodavatelů, pokud jsou dodavateli známi, a to pro každou část VZ, na kterou podává nabídku zvlášť. V seznamu budou uvedeny činnosti, které bude každý z poddodavatelů realizovat.

Seznam bude předložen ve formě čestného prohlášení, podepsaného osobou oprávněnou jednat za dodavatele. Dodavatel může k doložení seznamu využít Přílohu č. 4 této ZD.

Pokud dodavatel nemá poddodavatele, uvede v nabídce informaci, že provede veřejnou zakázku vlastními silami bez využití poddodavatelů. Jestliže nabídka nebude obsahovat seznam ani jinou informaci o poddodavatelích, bude mít zadavatel za to, že dodavatel provede VZ samostatně bez využití poddodavatelů.

Pokud dodavatel prokazuje část kvalifikace prostřednictvím jiné osoby, kterou je poddodavatel, postupuje také v souladu s čl. 10.4 této ZD.

Společná účast dodavatelů

Dodavatelé se mohou za účelem podání nabídky a plnění předmětu veřejné zakázky sdružit a podat společnou nabídku. Dodavatelé podávající společnou nabídku se považují za jednoho dodavatele. V takovém případě musí být součástí nabídky písemný závazek upravující vzájemné vztahy a odpovědnost těchto osob ve vztahu k předmětnému zadávacímu řízení a následnému plnění VZ, přičemž zadavatel v souladu s čl. 103 odst. 1 písm. f) ZZVZ požaduje, aby v případě společné účasti dodavatelů nesli odpovědnost všichni dodavatelé podávající společnou nabídku společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění veřejné zakázky i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících z veřejné zakázky. Smlouva, v níž nebude takový závazek obsažen nebo nebude dostatečně jasně formulován, bude považována za nevyhovující.

V případě společné účasti dodavatelů prokazuje základní způsobilost a profesní způsobilost podle § 77 odst. 1 ZZVZ každý dodavatel samostatně (viz. také čl. 10.5 této ZD).

Dodavatelé, kteří podávají společnou nabídku, jsou dále povinni v nabídce specifikovat, v jakém rozsahu se bude každý dodavatel podílet na plnění veřejné zakázky, a rovněž jsou povinni určit oprávněného společného zástupce pro jednání a komunikaci se zadavatelem, resp. administrátorem, ohledně zadávacího řízení i následného plnění předmětu VZ.

Varianty nabídky

Zadavatel nepřipouští varianty nabídek podle § 102 ZZVZ.

Obsah a členění nabídky

Nabídka musí obsahovat následující údaje a měla by být členěna podle následujících bodů:

- Obsah nabídky (obsah nabídky s uvedením názvů kapitol, stran a počtu příloh a údaj o celkovém počtu stran nebo listů předložené nabídky)

- Krycí list nabídky s vyplněnými požadovanými údaji (samostatně pro každou část VZ, na kterou dodavatel podává nabídku) a podepsaný osobou oprávněnou jednat za dodavatele s uvedením nabídkové ceny a dalších požadovaných údajů (viz Příloha č. 2 této ZD). Krycí list nesmí obsahovat nulové hodnoty.

- Dokumenty prokazující splnění základní a profesní způsobilosti (pro dané části VZ) dle čl. 10 této ZD

- Návrhy Kupních Smluv na přístroje vč. příloh (u všech částí VZ vždy pro všechny nemocnice dané části VZ) s vyplněnými požadovanými údaji a podepsaný osobou oprávněnou jednat za dodavatele dle čl. 16.1 této ZD (viz Příloha č. 3a)

- Návrhy Kupních Smluv na dodávku reagencií vč. příloh (u všech částí VZ vždy pro všechny nemocnice dané části VZ) s vyplněnými požadovanými údaji a podepsaný osobou oprávněnou jednat za dodavatele dle čl. 16.1 této ZD (viz Příloha č. 3b)

- Specifikace nabízeného plnění dle čl. 5 a 6.1 této ZD

- Čestné prohlášení o oprávnění provádět pro dodané přístroje odborný servis v souladu se zákonem č. 268/2014 Sb. dle čl. 6.1 této ZD

- Seznam poddodavatelů dle čl. 16.3 této ZD (viz Příloha č. 4)

- Případné ostatní dokumenty

Dodavatel je oprávněn doplnit nabídku též o další doklady nebo informace, vztahující se k předmětu veřejné zakázky. Nedodržení formální úpravy nabídky není důvodem pro vyřazení nabídky z posuzování a vyloučení dodavatele.

  - Další požadavky a podmínky zadavatele

- Pokud dodavatel podává nabídku na více částí, může doklady, které jsou společné pro více částí zakázky (např. část kvalifikace), předložit pouze jednou společně pro všechny části. Ostatní dokumenty, které se pro jednotlivé části VZ liší (např. návrh smlouvy atd.), musí být doloženy jako samostatný dokument na každou část VZ.

- Krycí list, Návrh smlouvy a všechna čestná prohlášení dokládaná v nabídce musí být datována a podepsána osobou oprávněnou jednat za dodavatele .

- Pokud za dodavatele jedná zmocněnec na základě plné moci, musí být předmětná plná moc předložena v nabídce.

- Doklady požadované zadavatelem mohou být v souladu s § 45 ZZVZ doloženy v nabídce v prosté kopii. Zadavatel pak může v souladu s § 46 odst. 1 ZZVZ požadovat předložení originálu či ověřené kopie.

- Dodavatel spolu s podáním nabídky uděluje zadavateli svůj výslovný souhlas se zveřejněním Smlouvy včetně příloh uzavřené na tuto veřejnou zakázku, včetně případných dodatků, a to v registru smluv, případně na profilu zadavatele, za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů (zákon č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ZZVZ).

- Dodavatel spolu s podáním nabídky prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil se zadávacími podmínkami, s rozsahem a povahou veřejné zakázky, že jsou mu známy veškeré podmínky nezbytné k její realizaci, před podáním nabídky si vyjasnil veškerá sporná ustanovení či nejasnosti a že se zadávacími podmínkami souhlasí a akceptuje je.

- V případě, že dojde ke změně údajů uvedených v nabídce do doby uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem, je příslušný dodavatel povinen o této změně zadavatele bezodkladně písemně informovat.

- Dodavatel se zavazuje respektovat autorská práva autorů ve smyslu platných předpisů.

- V předložené nabídce musí být v souladu všechny její části (Návrh smlouvy, nabídková cena, termín plnění atd.).

- Zadavatel nehradí dodavatelům náklady, které vynaložili na zpracování nabídky a na svou účast v zadávacím řízení. Zadavatel nebude zodpovědný za tyto náklady, bez ohledu na průběh a výsledek veřejné zakázky. Účast v zadávacím řízení není podmiňována zaplacením žádného poplatku, podat nabídku může libovolný dodavatel.

- Zadavatel si vyhrazuje právo odstoupit od uzavřené smlouvy nebo závazek ze smlouvy vypovědět, pokud jsou naplněny důvody podle § 223 ZZVZ.

- Zadavatel uchovává dokumentaci o zadávacím řízení včetně úplného znění originálů nabídek dodavatelů po dobu 10 let ode dne ukončení zadávacího řízení nebo od změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, nestanoví-li jiný právní předpis lhůtu delší.

- Zadavatel si vyhrazuje právo posunout začátek plnění předmětu veřejné zakázky s ohledem na průběh zadávacího řízení a zahájit tak plnění předmětu VZ později.

OZNÁMENÍ O VYLOUČENÍ ÚČASTNÍKA ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ

Zadavatel je oprávněn vyloučit účastníka zadávacího řízení kdykoliv v průběhu zadávacího řízení, a to pouze z důvodů stanovených v ZZVZ. Oznámení o vyloučení účastníka zadávacího řízení zadavatel odešle účastníkovi zadávacího řízení v souladu s § 48 odst. 11 ZZVZ bezodkladně po jeho vyloučení, a to včetně odůvodnění.

OZNÁMENÍ O VÝBĚRU DODAVATELE

Zadavatel v souladu s § 50 a § 123 ZZVZ oznámí všem účastníkům zadávacího řízení výběr dodavatele s odůvodněním a uvedením identifikačních údajů vybraného dodavatele a dalšími povinnými součástmi Oznámení, a to bez zbytečného odkladu od rozhodnutí o výběru.

UZAVŘENÍ SMLOUVY

Zadávací řízení je ukončeno uzavřením smlouvy s vybraným účastníkem zadávacího řízení nebo zrušením zadávacího řízení. Smlouva musí odpovídat zadávacím podmínkám a bude uzavřena v souladu s nabídkou vybraného dodavatele.

Po výběru dodavatele zadavatel vyzve písemně vybraného dodavatele k uzavření smlouvy na plnění předmětu veřejné zakázky.

Zadavatel a vybraný dodavatel uzavřou bez zbytečného odkladu smlouvu po uplynutí lhůty podle § 246 ZZVZ. Vybraný dodavatel je povinen poskytnout zadavateli a také administrátorovi řádnou součinnost, aby byla smlouva oboustranně uzavřena v této lhůtě. Zadavatel je oprávněn vyloučit ze zadávacího řízení dodavatele, který neposkytl řádnou součinnost k uzavření smlouvy nebo který je ve střetu zájmů.

Zadavatel, resp. administrátor, odešle v souladu s § 122 odst. 3 ZZVZ vybranému dodavateli výzvu k předložení:

- originálů nebo ověřených kopií dokladů o jeho kvalifikaci, pokud již nebyly v nabídce (viz. také čl. 10.3 této ZD),

- dokladů nebo vzorků, jejichž předložení je podmínkou uzavření smlouvy (dle § 104 ZZVZ), konkrétně dodavatel před podpisem smlouvy v souladu s § 104 ZZVZ předloží:

- pro každý přístroj potvrzení / prohlášení výrobce o tom, že je dodavatel (nebo poddodavatel) oprávněn provádět pro daný přístroj odborný servis v souladu se zákonem č. 268/2014 Sb.

- prohlášení o shodě k jednotlivým přístrojům (zdravotnické přístroje jsou výrobky v působnosti zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů atd.

Jestliže je vybraný dodavatel právnickou osobou, zjistí zadavatel v souladu s § 122 odst. 4 ZZVZ údaje o jeho skutečném majiteli podle zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, z evidence údajů o skutečných majitelích podle zákona upravujícího veřejné rejstříky právnických a fyzických osob.

Nezjistí-li zadavatel postupem uvedeným v § 122 odst. 4 ZZVZ údaje o skutečném majiteli, vyzve v souladu s § 122 odst. 5 ZZVZ vybraného dodavatele prostřednictvím výzvy dle § 122 odst. 3 ZZVZ rovněž:

- buď k předložení výpisu z evidence obdobné evidenci o skutečných majitelích,

- nebo ke sdělení identifikačních údajů všech osob, které jsou jeho skutečným majitelem podle zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, a k předložení dokladů, z nichž vyplývá vztah těchto uvedených osob k dodavateli (těmito doklady jsou zejména výpis z obchodního rejstříku či jiné obdobné evidence, seznam akcionářů, rozhodnutí statutárního orgánu o vyplacení podílu na zisku, společenská smlouva, zakladatelská listina nebo stanovy).

Předložení těchto informací a dokladů je podmínkou pro uzavření smlouvy. Zadavatel vyloučí dodavatele, který nepředložil požadované údaje a doklady. Zadavatel je oprávněn před uzavřením smlouvy důkladně si znovu ověřit údaje v nabídce vybraného dodavatele, zda odpovídají skutečnosti a požadovat po dodavateli další upřesnění a vysvětlení.

Neposkytnutím součinnosti se rozumí například požadavky na změnu smlouvy v rozporu s nabídkou a zadávacími podmínkami, nereagování nebo pozdní reakce na výzvu zadavatele či administrátora, prokazatelné uvedení nepravdivých údajů v nabídce, případně zaslání neúplných dokladů. Pokud oslovený dodavatel odmítne smlouvu uzavřít nebo neposkytne součinnost, může zadavatel uzavřít smlouvu s dodavatelem dalším v pořadí.

Pokud bude vybraný dodavatel vyloučen, může zadavatel vyzvat k uzavření smlouvy dalšího dodavatele v pořadí, které vyplývá z výsledku hodnocení nabídek. Zadavatel provede nové hodnocení, jestliže by vyloučení vybraného dodavatele znamenalo podstatné ovlivnění původního pořadí nabídek.

OZNÁMENÍ O VÝSLEDKU ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ

Zadavatel v souladu s § 126 ZZVZ odešle oznámení o výsledku zadávacího řízení k uveřejnění způsobem podle § 212 ZZVZ do 30 dnů od uzavření Smlouvy s dodavatelem.

ZRUŠENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ

Zadavatel je oprávněn zrušit zadávací řízení v souladu s § 127 ZZVZ. Oznámení o zrušení zadávacího řízení odešle v souladu s § 128 ZZVZ.

PŘÍLOHY

Součástí ZD jsou následující přílohy:

Příloha č. 1   - Technická specifikace přístrojů pro všechny části

Příloha č. 2   - Krycí listy vč. cenové nabídky pro všechny části

Příloha č. 3a - Návrh Kupní Smlouvy na přístroje – pro všechny části a jednotlivé nemocnice

Příloha č. 3b - Návrh Kupní Smlouvy na dodávku spotřebního materiálu a zajištění servisu přístrojů – pro všechny části a jednotlivé nemocnice

Příloha č. 4   - Seznam poddodavatelů (VZOR)

Příloha č. 5   - Čestné prohlášení k prokázání splnění základní způsobilosti dle § 75 odst. 1 písm. c) a d) ZZVZ (VZOR)

V Klatovech dne: 6. 6. 2018

| .................................................................. | .................................................................. |
| --- | --- |
| MUDr. Jiří Zeithaml | Ing. Ondřej Provalil, MBA |
| předseda představenstva Klatovská nemocnice a.s. | místopředseda představenstva Klatovská nemocnice a.s. |

Specifikaci předmětu plnění dodavatel vyplní a doloží jako samostatný dokument na každou část, na kterou podává nabídku.

Termín zahájení může zadavatel posunout s ohledem na průběh zadávacího řízení a zahájit tak plnění předmětu VZ dříve nebo později.

Je-li dodavatelem právnická osoba, musí podmínku podle § 74 odst. 1 písm. a) ZZVZ splňovat tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu. Pokud je členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tuto podmínku splňovat tato právnická osoba, každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele. Účastní-li se zadávacího řízení pobočka závodu, musí podmínku podle § 74 odst. 1 písm. a) ZZVZ splňovat osoby uvedené v předchozím odstavci a vedoucí pobočky závodu.

Pokud je dodavatel právnická osoba, předkládá výpis z evidence Rejstříku trestů pro právnickou osobu a každého člena statutárního orgánu – viz také poznámka pod čarou č. 5.

Čestné prohlášení musí být podepsané osobou oprávněnou jednat za dodavatele. Dodavatel může k doložení čestného prohlášení využít Přílohu č. 5 této ZD.

Čestné prohlášení musí být podepsané osobou oprávněnou jednat za dodavatele. Dodavatel může k doložení čestného prohlášení využít Přílohu č. 5 této ZD.

Náklady na přístroje představují součet dílčích cen za jednotlivé dodávané přístroje v požadovaném počtu kusů, včetně souvisejících činností dle upřesnění v čl. 4.1 této ZD.

Náklady na provoz představují součet nákladů na dodávky diagnostických reagencií včetně spotřebního materiálu pro předpokládané množství specifikovaných vyšetření/stanovení (resp. množství reportovaných výsledků), přičemž součástí ceny za dílčí vyšetření/stanovení jsou také pravidelné validace přístrojů vč. dodávky požadovaného příslušenství, náklady nutné k zajištění kalibrací dle frekvence dané výrobcem pro daná vyšetření, náklady nutné k zajištění vnitřní kontroly kvality dle frekvence dané doporučeními odborných společností pro daná vyšetření a provádění komplexního servisu dle upřesnění v čl. 4.2 této ZD, a to po dobu 5 let.

Příklad hodnocení pro část 1: nejnižší cena nákladů na přístroj bude např. 2 600 000 Kč, hodnocená cena bude např. 2 900 000 Kč, procentuální váha kritéria u této části je 11 %, tzn. vzorec pro výpočet bodů bude: (2 600 000 / 2 900 000) * 0,11 * 100 = 9,86 bodů. Nabídka s hodnocenou cenou 2 900 000 Kč získá v tomto kritériu (tj. K1) 9,86 bodů.

Příklad hodnocení pro část 1: nejnižší cena nákladů na provoz bude např. 28 000 000 Kč, hodnocená cena bude např. 31 000 000 Kč, procentuální váha kritéria u této části je 89 %, tzn. vzorec pro výpočet bodů bude: (28 000 000 / 31 000 000) * 0,89 * 100 = 80,39 bodů. Nabídka s hodnocenou cenou 31 000 000 Kč získá v tomto kritériu (tj. K2) 80,39 bodů.

Není-li některý doklad v českém jazyce, musí být předložen rovněž jeho překlad do českého jazyka. Zadavatel si v případě nejasností či pochybností týkajících se překladu dokumentu vyhrazuje vyžádat si od dodavatele dokument s úředně ověřeným překladem do českého jazyka.

Dodavatel uvede na obálku název VZ, včetně označení ČÁSTI, na kterou podává nabídku.

Návrh Kupní smlouvy na přístroje a Návrh Kupní smlouvy na dodávku reagencií dodavatel vyplní a doloží jako samostatný dokument pro každou nemocnici a na každou část, na kterou podává nabídku.

Předmět plnění a jemu příslušející náklady na přístroje resp. náklady na provoz po dobu 5 let budou samostatně hradit KN, SN, DN vybranému dodavateli za dodané zboží v jejich působnosti, pro ně určené. Fakturace za dodávku předmětu VZ (tj. za přístroje a dodávku reagenci) pro každou nemocnici (KN, SN nebo DN) bude oddělená, v souladu s uzavřenou smlouvou pro konkrétní nemocnici.

Pokud je listinná nabídka pevně svázána a zabezpečena proti vyjmutí či vkládání listů, postačuje nabídku podepsat osobou oprávněnou jednat za dodavatele na jednom místě, např. na Krycím listě, či na Návrhu Smlouvy. V takovém případě se nabídka se všemi dokumenty, které obsahuje, považuje za celek, který je podepsaný oprávněnou osobou.

Jedná-li se o elektronickou nabídku, lze předložit uvedené dokumenty v prostém strojově čitelném formátu, pokud bude datová zpráva s nabídkou (případně uvedené dokumenty) podepsaná zaručeným elektronickým podpisem oprávněné osoby dodavatele. Pokud datová zpráva nebo soubor s elektronickou nabídkou nebude opatřen elektronickým podpisem oprávněné osoby dodavatele, musí být uvedené dokumenty v nabídce doloženy v naskenované podobě s podpisem oprávněné osoby.