|  |  |
| --- | --- |
| výzva k podání nabídek | |
| Zadavatel: | Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje, příspěvková organizace |
| vedený: | u Krajského soudu v Plzni, složka Pr 684 |
| Sídlo: | Klatovská třída 2960/200i, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň |
| IČO: | 45333009 |
| Zastoupený: | MUDr. Bc. Pavlem Hrdličkou, ředitelem |
| Profil zadavatele: | <https://ezak.cnpk.cz/profile_display_19.html> |
| Kontaktní osoba: | Ing. Petr Stehlík  email: [petr.stehlik@zzspk.cz](mailto:petr.stehlik@zzspk.cz)  tel.: +420 777 357 964 |
| Detail VZ v E-ZAK: | https://ezak.cnpk.cz/vz00006677  Na této adrese lze nalézt další informace o veřejné zakázce. |
| **NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY** | |
| Náplasti, obvazy a další SZM pro ZZSPK 2018 | |
| Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky zařazená do III. skupiny dle Směrnice RPK č. 2/2016 o zadávání veřejných zakázek, která je mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek | |

Zadavatel **vyzývá** dodavatele **k podání nabídky** na výše uvedenou veřejnou zakázku.

Tato Výzva obsahuje zadávací podmínky a požadavky zadavatele na zpracování nabídky.

# Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je zajištění průběžných dodávek náplastí a fixačního materiálu, obvazů a obinadel a dalšího SZM včetně jejich přímého závozu na jednotlivé výjezdové základny ZZS PK. Dodávky budou uskutečňovány na základně dílčích objednávek.

Výsledkem veřejné zakázky bude uzavření rámcové smlouvy (dále také „RS“) na dobu určitou, a sice 4 roky.

Předpokládané objemy za **1 rok** jsou uvedeny v příloze č. 5 výzvy.

VZ je rozdělena na části.

## Části VZ

Jde o zrušené části původní VZ „Gáza, náplasti, obvazy, vata a další SZM pro ZZSPK 2018“.

|  |
| --- |
| 2. část – Náplasti a fixační materiál |
| 3. část – Obvazy a obinadla |
| 5. část – Další SZM |

Dodavatel je oprávněn podat nabídku na jakýkoli počet částí VZ.

## Termín plnění

Předmět veřejné zakázky bude průběžně dodáván na jednotlivé výjezdové základny ZZS PK dle podmínek uvedených v RS po dobu 4 let.

## Místo plnění

Místem plnění jsou jednotlivé výjezdové základny ZZS PK dle přílohy č. 7 výzvy.

## Předpokládaná hodnota

|  |  |
| --- | --- |
| Část VZ | **Předpokládaná hodnota za 4 roky** |
| 2. část – Náplasti a fixační materiál | **280 009,- Kč bez DPH** |
| 3. část – Obvazy a obinadla | **222 369,- Kč bez DPH** |
| 5. část – Další SZM | **433 368,- Kč bez DPH** |
| Celková předpokládaná hodnota za 4 roky | **935 746,- Kč bez DPH** |

# požadavky na kvalifikaci

## Základní způsobilost

Dodavatel předloží prohlášení dle Přílohy č. 2 Výzvy, které bude vyplněno a podepsáno oprávněnou osobou.

## Profesní způsobilost

Dodavatel předloží prohlášení dle Přílohy č. 2 Výzvy, v němž doplní údaje o zápisu v obchodním rejstříku (pokud je v něm zapsán) a živnostenském oprávnění. Prohlášení bude podepsáno oprávněnou osobou.

# TECHNICKÉ PODMÍNKY A DALŠÍ POŽADAVKY

## Technická specifikace

Zadavatel níže uvádí technickou specifikaci jednotlivých položek dle jednotlivých částí VZ.

**Dodavatel v nabídce uvede technickou specifikaci nabízených výrobků, a to nejméně v rozsahu stanoveném v příloze č. 6 výzvy, kdy doplní naznačenou tabulku skutečnými údaji o nabízených produktech**. Dodavatel může technickou specifikace rozšířit o další údaje.

### 2. část - Náplasti a fixační materiál

|  |  |
| --- | --- |
| Položka | Požadavky |
| Náplasti fóliové cívkové | * s dobrou adhezí * materiál - porézní transparentní fólie propouštějící vzduch a vodní páru * výborná snášenlivost s pokožkou * trhací, snadno se obousměrně dělí * spolehlivě fixuje a z pokožky se odstraňuje beze zbytku * hypoalergenní, bezlatexová a odolná proti vodě * **úzká:**   + šíře 12,5mm   + min. délka 9m (tolerance +1 m)   + max. 30 ks v balení * **široká:**   + šíře 25mm   + min. délka 9m (tolerance +1 m)   + max. 30 ks v balení |
| Náplast textilní s polštářkem poinjekční | * univerzální náplast s polštářkem v tělové barvě * prodyšná a voděodolná * pevná, centrálně umístěná savá vložka pokrytá nepřilnavou vrstvou, která zabraňuje přichycení k ráně * min. rozměry: 76mm x 19 mm (tolerance +5 mm v každém rozměru) * max. 500 ks v balení |
| Náplast textilní na cívce | * klasická fixační náplast z textilní tkaniny * náplast v tělové barvě * lepivá část: syntetické kaučukové lepidlo hypoalergenní, nezpůsobuje nežádoucí alergické reakce * snadná příčná i podélná trhatelnost * balení obsahuje 12 ks min. šíře 25mm (tolerance +5 mm), min. délka 5m (tolerance +1 m) * max. 30 ks v balení |
| Náplasti polštářkové sterilní | * z netkané textilie, sterilní * elastická náplast s absorpčním polštářkem a povrchovou úpravou zabraňující přilepení na ránu * lepící plocha po obvodu náplasti * dobrá savost * propustná pro vzduch a vodní páry * **malá:**   + rozměry: 7x5cm   + max. 100 ks v balení * **velká:**   + rozměry: 10x10cm   + max. 100 ks v balení |
| Fixace intravenózních kanyl | * netkaný textil, sterilní * snadná a rychlá manipulace * měkký propustný materiál, separátní polštářek * lepivá část: hypoalergenní lepidlo * prodyšné * vysoká odolnost * široké lepicí okraje, spolehlivě obemykající savý polštářek * propustný pro vzduch a vodní páry * min. rozměry: 6x8cm (tolerance +1 cm v každém rozměru) * max. 100 ks v balení |

### 3. část - Obvazy a obinadla

|  |  |
| --- | --- |
| Položka | Požadavky |
| Elastické krepové obinadlo | * tažnost cca 110% * max. 10 ks v balení * 8/5: šíře 8 cm, délka návinu 5 m (tolerance délky +1 m) * 10/5: šíře 10 cm, délka návinu 5 m (tolerance délky +1 m) |
| Elastický síťový obvaz tubulární | * elastický síťový obvaz s vysokou příčnou i podélnou pružností pro rameno, hlavu * rozměry 80mm x 1m * jednotlivě baleno |
| Krytí elastické - velikost M, L | * vysoce elastický síťový obvaz na hlavu * chirurgické krytí bez nutnosti lepení * max. 10 ks v balení |
| Obvaz na popáleniny | * sterilní * prošité okraje proti třepení * absorpční prošívaný ze 100% bavlněné gázy * savost, měkkost * max. 35 ks v balení |
| Fixační obinadlo | * vysoce elastické fixační obinadlo * tažnost cca 100% * jemná pórovitá struktura * max. 25 ks v balení * 6/4: šíře 6 cm, délka návinu 4 m (tolerance délky +1 m) * 8/4: šíře 8 cm, délka návinu 4 m (tolerance délky +1 m) * 10/4: šíře 10 cm, délka návinu 4 m (tolerance délky +1 m) |

Všechny položky obvazů a obinadel:

* barva bílá,
* z měkké tkaniny s vysokým podílem přírodních bavlněných vláken
* výborná snášenlivost, nedráždí pokožku
* obvaz se přizpůsobí tvarům těla, nesklouzává, trvale sedí, nezařezává se
* lehké, prodyšné, vysoká elasticita

### 5. část - Další SZM

|  |  |
| --- | --- |
| Položka | Požadavky |
| Lékařské ústní lopatky, nesterilní | * balení max. 100 ks |
| Ústenka třívrstvá s gumičkou | * akceptované barvy: modrá, zelená * bez latexu * v souladu s normou EN 14683: 2005 typ IIR, * s nízkým dýchacím odporem, * hypoalergenní * balení max. 50 ks |
| Netkaná jednorázová textilie - podložka | * 100% viskóza * barva bílá * rozměry 95 x 50 cm (tolerance +5 cm v každém rozměru) * balení max. 100 ks |
| Netkaná jednorázová textilie - role | * 100% viskóza * barva bílá * šíře role 40 cm (tolerance +5 cm) * délka návinu min. 100 m |
| Podložka pod nemocné absorpční savá | * rozměry 60 x 90 cm (tolerance +5 cm v každém rozměru) * balení max. 30 ks |
| Zlato/stříbrná izolační fólie | * jednotlivě balená * balení max. 200 ks |
| Škrtidlo s automatickou sponou | * určené pro venepunkci a odběry krve * jednotlivě balená |
| Gumové zaškrcovadlo | * typu Esmarch * rozměry 6 cm (tolerance +1 cm) x 70 cm (tolerance ±5 cm) * jednotlivě balená |
| Jednorázový plastový návlek na lůžko v sanitním voze | * rozměry 100 x 210 cm (tolerance +5 cm v každém rozměru) * barva modrá * voděodolný * bez latexu * balení max. 10 ks |
| Jednorázová emitní miska | * hmotnost 20 g (tolerance ±2g) * objem 700 ml (tolerance ±5%) |
| Sáčky na zvratky | * igelitový sáček s plastovým okružím * odolný proti protržení * objem min. 1 litr * balení max. 50 ks |
| Imobilizační dlaha velká | * z měkké pěny vyztužené tvarovatelným hliníkovým plátem * rozměry 100 x 11 cm |
| Imobilizační dlaha malá | * z měkké pěny vyztužené tvarovatelným hliníkovým plátem * rozměry 50 x 11 cm |

## Vzorky

Dodavatel předloží vzorky nabízených produktů dle položek a počtů uvedených ve vzoru v příloze č. 2 výzvy, a to vždy pouze na ty části VZ, na které podává nabídku.

Vzorky musí být doručeny do sídla zadavatele ve lhůtě pro podání nabídek. Vzorky mohou být předloženy odděleně od nabídky, ale jejich obal musí být řádně označen textem „**VZORKY**“, **názvem veřejné zakázky** a **identifikací dodavatele**.

Dodavatel v nabídce uvede, zda bude vyžadovat vrácení vzorků po skončení řízení, nebo zda je ponechá zadavateli bez nároku na náhradu nákladů (vzor prohlášení je uveden v příloze č. 2 výzvy). Bude-li dodavatel vyžadovat vrácení vzorků, budou dostupné pouze k osobnímu převzetí 1 měsíc po ukončení řízení (uzavření smlouvy / zrušení řízení). Vzorky mohou být podrobeny testům, v rámci nichž může dojít k jejich poškození/znehodnocení. Za poškozené/znehodnocené vzorky nebude zadavatel vydávat žádnou náhradu.

***Pokud by se předkládané vzorky nelišily od vzorků předložených na zrušené části předchozí VZ „Gáza, náplasti, obvazy, vata a další SZM pro ZZSPK 2018“, je možné toto výrazně zapsat do krycího listu – budou pak použity dříve předložené vzorky.***

***Pokud by se předkládané vzorky lišily jen v několika položkách, je třeba toto dostatečně detailně popsat do nabídky (do dokumentu o vzorkách) - tj. jaké vzorky se mají použít z původní VZ a jaké jsou doloženy nově.***

## Poddodavatelé

Dodavatel předloží seznam poddodavatelů, pokud bude VZ plnit prostřednictvím jiných osob. Je možné využít vzor v Příloze č. 2 Výzvy. Jestliže dodavatel zakázku provede jen vlastními silami, nemusí seznam předkládat.

# ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

Níže uvedený postup platí pro každou část VZ samostatně.

* Dodavatel doplní celkovou nabídkovou cenu do Krycího listu, který tvoří Přílohu č. 1 Výzvy.
* Nabídková cena bude také doplněna do strukturované nabídkové ceny, která tvoří přílohu č. 5 Výzvy.
* Celková nabídková cena bude doplněna do návrhu RS, který tvoří Přílohu č. 3 Výzvy. Celková nabídková cena bude představovat strop pro čerpání plnění dle RS.
* Nabídková cena musí zahrnovat veškeré náklady dodavatele spojené s dodáním a celkovou realizací VZ.
* Nabídková cena nesmí překročit předpokládanou hodnotu VZ uvedenou výše.
* Navýšení nabídkové ceny vč. DPH je možné pouze v případě změny daňových právních předpisů.

Předpokládaný objem za 1 rok je uveden v MJ, kdy MJ jsou v příloze č. 5 definovány. Pokud je MJ "ks", pak je objem uveden v kusech, pokud je MJ uvedena jako "100ks", pak je objem uveden v baleních po 100 kusech.

Omezení velikosti balení ve sloupci H se však vždy vztahuje na jednotlivé kusy (a to i tam, kde je MJ stanovena jako vícekusová).

# OBCHODNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Obchodní a platební podmínky jsou stanoveny v návrhu RS, který tvoří Přílohu č. 3 Výzvy.

Dodavatel v návrhu RS stanoví příslušné části, na které podává nabídku. Části, na které nabídku nepodává, vymaže z návrhu smlouvy. Dodavatel v návrhu RS dále vyplní pouze vyznačené části, doplní nabídkovou cenu příslušných částí VZ a jako přílohu přiloží nabízenou technickou specifikaci příslušných částí VZ.

Vyplněný, doplněný návrh RS musí být do nabídky přiložen podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele. V případě podpisu jinou osobou musí být k návrhu RS přiloženo zplnomocnění, které tuto osobu k podpisu opravňuje.

# nabídka

Dodavatel může podat nabídku v elektronické nebo listinné podobě.

Nabídka musí být podána v českém, příp. slovenském jazyce.

Dodavatel je oprávněn podat pouze jednu nabídku.

Varianty nabídky jsou nepřípustné.

## Lhůta pro podání nabídek

Lhůta pro podání nabídek je stanovena **do 20.8.2018 do 10:00 hodin**.

## Podání nabídek v elektronické podobě

**Elektronickou nabídku** podává dodavatel prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK ve lhůtě pro podání nabídek, a to v detailu této VZ uvedeném výše. Pokyny k podání nabídky a informace o E-ZAK jsou v Příloze č. 4 Výzvy.

## Podání nabídek v listinné podobě

**Listinnou nabídku** doručí dodavatel ve lhůtě pro podání nabídek v uzavřené obálce označené **NÁZVEM VEŘEJNÉ ZAKÁZKY A ČÍSLY ČÁSTÍ, NA KTERÉ PODÁVÁ NABÍDKU**, názvem a adresou dodavatele a dostatečně zřetelným nápisem „**NEOTVÍRAT – VEŘEJNÁ ZAKÁZKA**“, a to na podatelnu zadavatele v sídle zadavatele k rukám Ing. Petra Stehlíka (v nepřítomnosti na sekretariát organizace). Rozhodující je okamžik doručení, nikoli odeslání nabídky.

## Obsah nabídky

* krycí list nabídky (Příloha č. 1 Výzvy) s vyplněnými údaji o dodavateli, prohlášením a nabídkovou cenou, podepsaný zástupcem dodavatele,
* návrh smlouvy podepsaný oprávněnou osobou vč. ceníku a dodacích míst,
* prohlášení o kvalifikaci (Příloha č. 2 Výzvy) s vyplněnými údaji, podepsané zástupcem dodavatele,
* vyplněná strukturovaná nabídková cena dle nabízených částí,
* nabízená technická specifikace dle nabízených částí min. dle přílohy č. 6 výzvy,
* seznam poddodavatelů,
* prohlášení o vzorkách,
* vzorky (mohou být předloženy odděleně od nabídky).

# hodnocení nabídek

Nabídky budou hodnoceny po jednotlivých částech.

## Způsob hodnocení pro 2. část

Zadavatel stanovil pro výběr dodavatele kritérium ekonomické výhodnosti nabídky, kdy bude hodnoceno dle následujících dílčích hodnotících kritérií.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Dílčí hodnotící kritérium (DHK)** | | **Váha** |
| ***A*** | ***Celková nabídková cena*** | ***60%*** |
| ***B*** | ***Kvalita a užitné vlastnosti*** | ***40%*** |

### Celková nabídková cena

Předmětem hodnocení je celková nabídková cena v Kč bez DPH za předpokládaný objem dodávek za období 4 let.

Jestliže podá nabídku neplátce DPH, bude jeho nabídka porovnána s nabídkami plátců v Kč včetně DPH. **Neplátce DPH je povinen tuto skutečnost uvést v krycím listu nabídky.**

Nabídky budou hodnoceny vždy v poměru k nejvýhodnější nabídce, kdy se za nejvýhodnější nabídku považuje nejnižší celková nabízená cena v rámci této VZ. Nejvýhodnější nabídka obdrží 100 % hodnocení, všechny ostatní pak % poměrně k nejvýhodnější nabídce. Poté bude výsledek vynásoben váhou DHK. Počet bodů za toto DHK bude pak stanoven podle následujícího vzorce.

### Kvalita a užitné vlastnosti

V rámci tohoto DHK budou posuzovány a hodnoceny předložené vzorky z hlediska 5 subkritérií:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Subkritérium | | Popis | max. body |
| b1 | Kvalita použitého materiálu | adhezní vlastnosti, pevnost, odolnost, nezanechává stopy na pokožce | 20 |
| b2 | Opakovaná lepivost | při opakovaném sundání a nalepení stejné náplasti | 20 |
| b3 | Funkční vlastnosti | hypoalergenní, odolnost proti vodě, prodyšnost pro vodní páry a vzduch, savost polštářku, nepřilnavost polštářku k ráně | 20 |
| b4 | Snadnost manipulace | snadná obousměrná trhatelnost cívkových náplastí | 30 |
| b5 | Kvalita obalu | vyndání jednotlivých náplastí z obalu (rychlost, snadnost) při ošetření | 10 |

Výše uvedená subkritéria jsou kvalitativní povahy a budou posuzovány na základě toho, jak který vzorek splňuje (převyšuje požadavky zadavatele) a také v poměru k ostatním vzorkům. Body budou přiděleny v rámci každého subkritéria dle posouzení vzorku a dle tabulky výše. Přidělení bodů bude krátce slovně odůvodněno.

Součtem přidělených bodů výše uvedených parametrů b1 až b5 bude výsledný počet bodů konkrétního dodavatele v tomto DHK („Bh“) podle následujícího vzorce.

Celkový počet bodů za toto DHK bude pak stanoven jako poměr výsledného počtu bodů konkrétního dodavatele za všechny hodnocené parametry k nejvýhodnější nabídce za toto DHK, kdy se za nejvýhodnější nabídku považuje nejvyšší součet bodů za všechny hodnocené parametry v rámci této VZ. Nejvyšší součet bodů za všechny hodnocené parametry obdrží 100 % hodnocení, všechny ostatní pak % poměrně k nejvýhodnější nabídce. Poté bude výsledné číslo vynásobeno váhou tohoto DHK. Počet bodů za toto DHK pak bude stanoven dle následujícího vzorce. Výsledek bude zaokrouhlen na 2 desetinná místa. Pokud by takovéto zaokrouhlení vedlo ke shodnému hodnocení, bude provedeno zaokrouhlení na více desetinných míst.

kde

B ... celkový počet bodů za DHK „B“

Bmax ... nejvýhodnější nabídka v rámci DHK „B“

Bh ... hodnocený součet bodů za všechna subkritéria DHK „B“

### Celkové hodnocení

*Na základě předložených nabídek se stanoví pořadí úspěšnosti jednotlivých nabídek tak, že jako nejúspěšnější je stanovena nabídka, která dosáhla nejvyšší bodové hodnoty podle následujícího vzorce:*

### Shodné hodnocení

Pokud dojde k předložení takových hodnot nabídek, že 2 nebo více nabídek obdrží shodné hodnocení, budou o pořadí nabídek rozhodovat následující pravidla v uvedeném pořadí:

1. velikost celkové nabídkové ceny v Kč bez DPH (nižší hodnota bude upřednostněna),
2. celkový počet bodů za DHK „B“ (vyšší hodnota bude upřednostněna),
3. velikost jednotkových cen v Kč bez DPH, kdy nejprve bude porovnávána položka s nejvyšším předpokládaným objemem (nižší hodnota bude upřednostněna).

## Způsob hodnocení pro 3. a 5. část

Zadavatel stanovil pro výběr dodavatele kritérium ekonomické výhodnosti nabídky, kdy hodnocena bude **nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH**. Jestliže podá nabídku neplátce DPH, bude jeho nabídka porovnána s nabídkami plátců v Kč včetně DPH. **Neplátce DPH je povinen tuto skutečnost uvést v krycím listu nabídky.**

Předmětem hodnocení je celková nabídková cena v Kč bez DPH za předpokládaný objem dodávek za období 4 let.

Pokud dojde k předložení takových hodnot nabídek, že 2 nebo více nabídek obdrží shodné hodnocení, bude o pořadí nabídek rozhodovat doba dodání dle dílčích objednávek (nižší hodnota bude upřednostněna).

# VYSVĚTLENÍ Zadávacích podmínek

Dodavatel může požádat o vysvětlení zadávacích podmínek. Žádost zašle dodavatel zadavateli nejpozději 3 pracovní dny před skončením lhůty pro podání nabídek. Zadavatel odpoví dodavateli do 2 pracovních dnů po doručení, vysvětlení současně uveřejní v detailu této VZ v E-ZAK.

# další informace

Zadávací lhůta, po kterou je dodavatel nabídkou vázán, je stanovena v délce 6 měsíců.

Kontrolu a hodnocení nabídek provede zadavatel, nebo jím ustanovená komise.

**Otevírání obálek je pro 1 zástupce dodavatelů, kteří podali nabídku, veřejné a proběhne bezodkladně po skončení lhůty pro podání nabídek na adrese místa pro podání listinných nabídek (kancelář č. 139).**

Zadavatel je oprávněn zrušit poptávkové řízení bez důvodu i z jakéhokoli důvodu. Informace o případném zrušení poptávkového řízení se také uveřejní v detailu VZ v E-ZAK.

Po skončení poptávkového řízení zadavatel uveřejní na svém profilu v E-ZAK Záznam o poptávkovém řízení.

Zadavatel je povinen uveřejnit smlouvu vč. příloh v Registru smluv. Případné dodatky ke smlouvě budou uveřejněny tamtéž.

Další pokyny a informace o poptávkovém řízení jsou obsaženy v Příloze č. 4 Výzvy.

# přílohy

1. Krycí list nabídky
2. Vzorové formuláře
3. Návrh smlouvy
4. Pokyny zadavatele
5. Strukturovaná nabídková cena a Ceník
6. Technická specifikace dodavatele
7. Dodací místa

V Plzni dne 8. 8. 2018

**MUDr. Bc. Pavel Hrdlička**

ředitel

Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje, příspěvková organizace