## Rekapitulace
0
21 | Popis | Cena | Hmotnost | DPH | Cena s DPH
#N/A
| SO_01: Stavební objekt 01 |  | 9.6071
| 001: Zemní práce |  | 0.06658
| 003: Svislé konstrukce |  | 0.67332
| 004: Vodorovné konstrukce |  | 7.5631
| 006: Úpravy povrchu |  | 0.56154
| 009: Ostatní konstrukce a práce |  | 0.00091
099: Přesun hmot HSV
| 713: Izolace tepelné |  | 0.0028
| 721: Vnitřní kanalizace |  | 0.00336
| 722: Vnitřní vodovod |  | 0.15975
| 723: Vnitřní plynovod |  | 0.321
| 731: Ústřední vytápění - kotelny |  | 0.055
| 732: Ústřední vytápění - strojovny |  | 0.08432
| 733: Ústřední vytápění - rozvodné potrubí |  | 0.09247
| 734: Ústřední vytápění - armatury |  | 0.00677
| 735: Ústřední vytápění - otopná tělesa |  | 0.0114
740: Silnoproud
766: Konstrukce truhlářské
| 767: Konstrukce zámečnické |  | 0.00034
| 783: Nátěry |  | 0.0018
| 784: Malby |  | 0.0027
#N/A | Celkem (bez DPH) | 0
| DPH | #N/A
0
#N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | #N/A
| Celkem (včetně DPH) | #N/A

## Zakazka
[5 empty] | Poř. | Typ | Kód | Alter. kód | Popis | MJ | Výměra bez ztr. | Ztratné | Výměra | Jedn. cena | Cena | Jedn. hmotn. | Hmotnost | Jedn. suť | Suť | Sazba DPH | DPH | Cena s DPH
[9 empty] | SO_01: Stavební objekt 01 | [5 empty] | 0 |  | 9.6071 |  | 0.0947 |  | 0 | 0
[9 empty] | 001: Zemní práce | [5 empty] | 0 |  | 0.06658 |  | 0 |  | 0 | 0
##T2##N_Catalog_catGUID | ##T2##PRO_ITEM_catID | ##T2##PRO_ITEM_iteCode | ##T2##PRO_ITEM_szvCode | ##T2##PRO_ITEM_tevCode | 1 | SP | 121Bx8140-002 | 111301111 | Sejmutí drnu tloušťky do 100 mm - plocha jakákoliv | m2 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
[5 empty] | 2 | SP | 123Cc0030-002 | 130001101 | Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky - v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny | m3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
[5 empty] | 3 | SP | 123Cc0080-010 | 132301101 | Hloubení rýh šířky do 600 mm - hornina 4, množství do 100 m3 | m3 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
[5 empty] | 4 | SP | 123Cc0090-004 | 132301109 | Příplatek k cenám hloubení rýh šířky do 600 mm za lepivost horniny - hornina 4 | m3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
[5 empty] | 5 | SP | 125Hh2010-002 | 151101101 | Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení - pažení příložné, hloubka do 2 m | m2 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0.00084 | 0.021 |  | 0 | 21 | 0 | 0
[5 empty] | 6 | SP | 125Hh2020-002 | 151101111 | Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení - pažení příložné, hloubka do 2 m | m2 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
[5 empty] | 7 | SP | 126Ac0010-002 | 161101101 | Svislé přemístění výkopku - hornina 1 až 4, hloubka výkopu přes 1 do 2,5 m | m3 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
[5 empty] | 8 | SP | 126Ac0040-002 | 162201101 | Vodorovné přemístění výkopku po suchu - hornina 1 až 4, do 20 m | m3 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
[5 empty] | 9 | SP | 126Ac0090-002 | 167101101 | Nakládání, vykládání a překládání neulehlého výkopku - nakládání, množství do 100 m3, hornina 1 až 4 | m3 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
[5 empty] | 10 | SP | 127Cc0040-002 | 171201201 | Uložení sypaniny | m3 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
[5 empty] | 11 | SP | 127Cc0050-002 | 174101101 | Zásyp sypaninou - jáma, šachta, rýha nebo kolem objektů v těchto vykopávkách, se zhutněním | m3 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
[5 empty] | 12 | SP | 128Ia0010-002 | 119001401 | Dočasné zajištění podzemního potrubí | m | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00868 | 0.00868 |  | 0 | 21 | 0 | 0
[5 empty] | 13 | SP | 128Ja0010-002 | 119001421 | Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů - počet do 3 kabelů | m | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0369 | 0.0369 |  | 0 | 21 | 0 | 0
[9 empty] | 003: Svislé konstrukce | [5 empty] | 0 |  | 0.67332 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 14 | SP | 221Fq4010-008 | 342242233 | Příčky jednoduché z příčkovek z plynosilikátu - tloušťka 100 mm | m2 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0.11222 | 0.67332 |  | 0 | 21 | 0 | 0
[9 empty] | 004: Vodorovné konstrukce | [5 empty] | 0 |  | 7.5631 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 15 | SP | 952Cp1010-004 | 451572111 | Lože pod potrubí a obsyp potrubí, drobné objekty v otevřeném výkopu - kamenivo drobné těžené 0-4 mm (písek) | m3 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1.8908 | 7.5631 |  | 0 | 21 | 0 | 0
[9 empty] | 006: Úpravy povrchu | [5 empty] | 0 |  | 0.56154 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 16 | SP | 421Pq3200-004 | 612473182 | Vnitřní omítka stěn vápenocementová ze suchých směsí - omítka štuková | m2 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0.03497 | 0.41964 |  | 0 | 21 | 0 | 0
[5 empty] | 17 | SP | 421Pq3430-020 | 612451331 | Oprava vnitřních cementových omítek, stěn - plocha přes 10 do 30 %, omítka štuková, plstí hlazená | m2 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0.01419 | 0.1419 |  | 0 | 21 | 0 | 0
[9 empty] | 009: Ostatní konstrukce a práce | [5 empty] | 0 |  | 0.00091 |  | 0.031 |  | 0 | 0
[5 empty] | 18 | SP | 212Bf0020-016 | 977151118 | Jádrové vrty diamantovými korunkami - do stavebních materiálů, průměr do 150 mm | m | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00091 | 0.00091 | 0.031 | 0.031 | 21 | 0 | 0
[5 empty] | 19 | H | X1-009 |  | Vytýčení trasy vnějšího plynovodu | hod | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
[5 empty] | 20 | H | X3-009 |  | Zaměření a dokumentace skutečného provedení | hod | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
[5 empty] | 21 | H | X009-101 |  | Topná zkouška - včetně hydraulického zaregulování otopných těles v objektu | hod | 72 | 0 | 72 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
[9 empty] | 099: Přesun hmot HSV | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 22 | SP | 180Az0010-006 | 998011003 | Přesun hmot pro budovy s nosnou svislou konstrukcí zděnou nebo kovovou - výška přes 12 do 24 m | t | 8.8654 | 0 | 8.8654 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
[9 empty] | 713: Izolace tepelné | [5 empty] | 0 |  | 0.0028 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 23 | SP | 219Az0030-002 | 998713201 | Přesun hmot pro tepelné izolace - výška do 6 m | % | 1.77 | 0 | 1.77 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
[5 empty] | 24 | SP | 569Lh4050-002 | 713463211 | Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s povrchovou úpravou - hliníková fólie, přelepenými samolepící hliníkovou páskou, potrubí, D do 75 mm | m | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0.0002 | 0.0028 |  | 0 | 21 | 0 | 0
[5 empty] | 25 | H | 713-30111 |  | Řezané potrubní pouzdro s nakašírovanou AL folií 28/30 | m | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
[5 empty] | 26 | H | 713-30113 |  | Řezané potrubní pouzdro s nakašírovanou AL folií 35/30 | m | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
[9 empty] | 721: Vnitřní kanalizace | [5 empty] | 0 |  | 0.00336 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 27 | SP | 521Az0030-002 | 998721201 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizace - výška do 6 m | % | 1.68 | 0 | 1.68 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
[5 empty] | 28 | SP | 521In6020-004 | 721194104 | Zřízení přípojek na potrubí, vyvedení a upevnění odpadních výpustek - do Dxt 40×1,8 mm | kus | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
[5 empty] | 29 | SP | 521In6060-034 | 721226511 | Zápachové uzávěrky - pro odvod kondezátu (podomítková), DN 32/40 - HL 138 | kus | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00034 | 0.00034 |  | 0 | 21 | 0 | 0
[5 empty] | 30 | SP | 521In6070-008 | 721171905 | Opravy odpadního potrubí z PP - vsazení odbočky do potrubí, DN 110 | kus | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0018 | 0.0018 |  | 0 | 21 | 0 | 0
[5 empty] | 31 | SP | 521In6070-022 | 721171915 | Opravy odpadního potrubí z PP - propojení dosavadního potrubí, DN 110 | kus | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00122 | 0.00122 |  | 0 | 21 | 0 | 0
[9 empty] | 722: Vnitřní vodovod | [5 empty] | 0 |  | 0.15975 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 32 | SP | 531Az0030-002 | 998722201 | Přesun hmot pro vnitřní vodovod - výška do 6 m | % | 1.02 | 0 | 1.02 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
[5 empty] | 33 | SP | 531Ih2060-020 | 722131912 | Opravy vodovodního potrubí závitového - vsazení odbočky do potrubí, DN 20 | soubor | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00831 | 0.00831 |  | 0 | 21 | 0 | 0
[5 empty] | 34 | SP | 531In6160-004 | 722174002 | Potrubí z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) - D 20 x 2,8 | m | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0.00348 | 0.1392 |  | 0 | 21 | 0 | 0
[5 empty] | 35 | SP | 531Iw4010-006 | 722290226 | Tlakové zkoušky vodovodního potrubí - potrubí do DN 50 | m | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0.00019 | 0.0076 |  | 0 | 21 | 0 | 0
[5 empty] | 36 | SP | 531Iw4020-002 | 722290234 | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí - do DN 80 | m | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 1e-05 | 0.0004 |  | 0 | 21 | 0 | 0
[5 empty] | 37 | SP | 531Iw4030-002 | 722190901 | Opravy ostatní - uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách vč. vypuštění a napuštění | kus | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
[5 empty] | 38 | SP | 535Xh0112-004 | 722231202 | Armatury závitové se dvěma závity - potrubní oddělovač - Honeywell BA 195 DN 15 | kus | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00182 | 0.00182 |  | 0 | 21 | 0 | 0
[5 empty] | 39 | SP | 535Xh0133-006 | 722232043 | Armatury závitové se dvěma závity - kulové kohouty přímé chromované - R 250 D (Giacomini), s páčkou, G 1/2 | kus | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00021 | 0.00042 |  | 0 | 21 | 0 | 0
[5 empty] | 40 | SP | 539Kn6020-008 | 722181221 | Ochrana potrubí tepelně izolačními trubicemi - pěnový PE, přilepené spoje, tl. izolace přes 6 do 10 mm, vnitřní DN do 22 mm | m | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 5e-05 | 0.002 |  | 0 | 21 | 0 | 0
[5 empty] | 41 | SP | 623Xh0010-012 | 743541222 | Dodávka a montáž roštů nebo žlabů pod horizontální rozvod PPR potrubí | m | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
[9 empty] | 723: Vnitřní plynovod | [5 empty] | 0 |  | 0.321 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 42 | SP | 541Az0030-002 | 998723201 | Přesun hmot pro vnitřní plynovod - výška do 6 m | % | 1.04 | 0 | 1.04 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
[5 empty] | 43 | SP | 541Ih2044-006 | 723111203 | Potrubí z trubek ocelových bezešvých závitových, černých, jakost 11 353.0, svařovaný spoj - DN 20 | m | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.01786 | 0.05358 |  | 0 | 21 | 0 | 0
[5 empty] | 44 | SP | 541Ih2044-008 | 723111204 | Potrubí z trubek ocelových bezešvých závitových, černých, jakost 11 353.0, svařovaný spoj - DN 25 izolovaná - potažená plastem bralen | m | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0.01411 | 0.25398 |  | 0 | 21 | 0 | 0
[5 empty] | 45 | SP | 541Ih2060-002 | 723150341 | Redukce na potrubí - zhotovení kováním - DN 25/20 | kus | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00101 | 0.00101 |  | 0 | 21 | 0 | 0
[5 empty] | 46 | SP | 541Ih2080-004 | 723150366 | Potrubí chránící z trubek ocelových bezešvých hladkých, černých, jakost 11 353.0, svařovaný spoj - Dxt 44,5×2,6 mm | m | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00301 | 0.00301 |  | 0 | 21 | 0 | 0
[5 empty] | 47 | SP | 541Ih2090-002 | 723160204 | Přípojky k plynoměrům - spojované na závit, bez ochozu, G 1 " | soubor | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00346 | 0.00346 |  | 0 | 21 | 0 | 0
[5 empty] | 48 | SP | 541Ih2090-022 | 723160334 | Přípojky k plynoměrům - rozpěrky přípojek, G 1 " | soubor | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00026 | 0.00026 |  | 0 | 21 | 0 | 0
[5 empty] | 49 | SP | 541Ih2100-006 | 723190203 | Přípojky plynovodní ke strojům a zařízením z trubek ocelových závitových běžných, bezešvých, černých - DN 20 | soubor | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00428 | 0.00428 |  | 0 | 21 | 0 | 0
[5 empty] | 50 | SP | 541Ih2110-004 | 723190252 | Vyvedení a upevnění plynovodních výpustek na potrubí - DN 20 | kus | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00022 | 0.00022 |  | 0 | 21 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | SP | 541Ih2120-002 | 723190901 | Opravy plynovodního potrubí - prvky kusové - uzavření nebo otevření plynovodního potrubí při opravách | kus | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
[5 empty] | 52 | SP | 541Ih2120-004 | 723190909 | Opravy plynovodního potrubí - prvky kusové - neúřední tlaková zkouška dosavadního potrubí | kus | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
[5 empty] | 53 | SP | 541Xh0061-004 | 723230103 | Armatury závitové se dvěma závity s protipožární armaturou PN 5 - kulové uzávěry - přímé, závity vnitřní, G 3/4 FF | kus | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00059 | 0.00059 |  | 0 | 21 | 0 | 0
[5 empty] | 54 | SP | 541Xh0064-018 | 723231164 | Armatury závitové se dvěma závity - kohouty kulové - přímé, s páčkou, G 1 | kus | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00061 | 0.00061 |  | 0 | 21 | 0 | 0
[5 empty] | 55 | H | X1-723 16 |  | Regulátor plynu B6 3/4"x5/4" | kus | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
[5 empty] | 56 | H | X2-723 16 |  | Skříň plynoměrová v kompaktním pilíři - průtok do 6m3/hod, pro RWE a plynoměr G4 250 mm | soubor | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
[5 empty] | 57 | H | X3-723 16 |  | Hadice pro připojení plynoměru DN 25 | kus | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
[5 empty] | 58 | H | X4-723 16 |  | Osazení a montáž pilíře | soubor | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
[9 empty] | 731: Ústřední vytápění - kotelny | [5 empty] | 0 |  | 0.055 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 59 | SP | 562Az0030-002 | 998731201 | Přesun hmot pro kotelny - výška do 6 m | % | 2.81 | 0 | 2.81 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
[5 empty] | 60 | SP | 562Xh2090-006 | 731242113 | Kotle ocelové nástěnné kondenzační na plyn - 45 kW, pouze vytápění / odkouření 125/80 nezávislé na vzduchu v prostoru - včetně ekvitermního regulátoru | soubor | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.055 | 0.055 |  | 0 | 21 | 0 | 0
[5 empty] | 61 | SP | 562Xh2100-006 | 731242143 | Montáž kotle ocelového nástěnného kondenzačního na plyn - provedení turbo, přes 28 do 45 kW | soubor | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
[5 empty] | 62 | H | X01 731 101 |  | Koaxiální kotlový adaptér DN 125/80 s měřícím otvorem pro koaxiélní odvod spalin a přívod vzduchu | kus | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
[5 empty] | 63 | H | X02 731 102 |  | Koaxiální koleno DN 125/80 s kontrolními otvory | kus | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
[5 empty] | 64 | H | X03 731 103 |  | Koaxiální trubka DN 125/80 1,0 m | kus | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
[5 empty] | 65 | H | X04 731 104 |  | Kryt zděře DN 125 | kus | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
[5 empty] | 66 | H | X05 731 105 |  | Průchodka zdí DN 125/80 | kus | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
[5 empty] | 67 | H | X06 731 106 |  | Patní koleno s ukotvením a přívodem vzduchu DN 125/80 | kus | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
[5 empty] | 68 | H | X07 731 107 |  | Krycí plech venkovní DN 125 | kus | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
[5 empty] | 69 | H | X08 731 108 |  | Kontrolní kus přímý DN 125/80 | kus | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
[5 empty] | 70 | H | X09 731 109 |  | Koaxiální trubka DN 125/80 1,0 m | kus | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
[5 empty] | 71 | H | X10 731 110 |  | Kotvící třmen DN 125 | kus | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
[5 empty] | 72 | H | X11 731 111 |  | Střešní koncovka DN 125/80 | kus | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
[5 empty] | 73 | H | X12 731 112 |  | Svěrná objímka DN 125 | kus | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
[5 empty] | 74 | H | X13 731 113 |  | Hlavice DN 125/80 | kus | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
[5 empty] | 75 | H | X14 731 200 |  | Montáž fasádního spalinového systému - nerez | soubor | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
[9 empty] | 732: Ústřední vytápění - strojovny | [5 empty] | 0 |  | 0.08432 |  | 0.0045 |  | 0 | 0
[5 empty] | 76 | SP | 563Az0030-002 | 998732201 | Přesun hmot pro strojovny vytápění - výška do 6 m | % | 1.52 | 0 | 1.52 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
[5 empty] | 77 | SP | 563Bz0010-002 | 732890801 | Vnitrostavenišťní přemístění vybouraných (demontovaných) hmot strojoven vodorovně do 100 m - výška objektu do 6 m | t | 0.003 | 0 | 0.003 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
[5 empty] | 78 | SP | 563Xh2010-002 | 732311111 | Přečerpávací stanice kondenzátu | soubor | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.06137 | 0.06137 |  | 0 | 21 | 0 | 0
[5 empty] | 79 | SP | 563Xh2062-012 | 732331617 | Nádoby expanzní tlakové s membránou, 80/6 - PN 6 bar, obsah 80 l | soubor | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.02288 | 0.02288 |  | 0 | 21 | 0 | 0
[5 empty] | 80 | SP | 565Bx0010-002 | 732420811 | Demontáž čerpadel oběhových spirálních (do potrubí) - DN 25 | kus | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7e-05 | 7e-05 | 0.0045 | 0.0045 | 21 | 0 | 0
[9 empty] | 733: Ústřední vytápění - rozvodné potrubí | [5 empty] | 0 |  | 0.09247 |  | 0.029 |  | 0 | 0
[5 empty] | 81 | SP | 564Az0030-002 | 998733201 | Přesun hmot pro rozvod potrubí vytápění - výška do 6 m | % | 3.19 | 0 | 3.19 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
[5 empty] | 82 | SP | 564Bh2030-004 | 733110806 | Demontáž potrubí z trubek ocelových závitových - DN od 18 do 32 | m | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2e-05 | 6e-05 | 0.0032 | 0.0096 | 21 | 0 | 0
[5 empty] | 83 | SP | 564Bh2030-006 | 733110808 | Demontáž potrubí z trubek ocelových závitových - DN od 40 do 50 | m | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5e-05 | 0.00015 | 0.00532 | 0.01596 | 21 | 0 | 0
[5 empty] | 84 | SP | 564Bh2060-002 | 733190801 | Demontáž příslušenství potrubí - odřezání objímek dvojitých - DN do 50 | kus | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |  | 0 | 0.00072 | 0.00288 | 21 | 0 | 0
[5 empty] | 85 | SP | 564Bh2070-002 | 733191816 | Demontáž příslušenství potrubí - odřezání třmenových držáků - bez demontáže podpěr, konzol nebo výložníků | kus | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 0.00014 | 0.00028 | 21 | 0 | 0
[5 empty] | 86 | SP | 564Bh2070-002 | 733191816 | Demontáž příslušenství potrubí - odřezání třmenových držáků - bez demontáže podpěr, konzol nebo výložníků | kus | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 0.00014 | 0.00028 | 21 | 0 | 0
[5 empty] | 87 | SP | 564Bz0010-002 | 733890801 | Vnitrostavenišťní přemístění vybouraných (demontovaných) hmot rozvodů potrubí vodorovně do 100 m - výška objektu do 6 m | t | 0.029 | 0 | 0.029 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
[5 empty] | 88 | SP | 564Ih2050-004 | 733111113 | Potrubí z trubek ocel. závitových běžných, bezešvých, jakost 11 353.0, v kotelnách a strojovnách - DN 15 | m | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0.00708 | 0.0708 |  | 0 | 21 | 0 | 0
[5 empty] | 89 | SP | 564Ih2220-002 | 733123110 | Příplatek k ceně za zhotovení přípojky z Cu trubek | kus | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
[5 empty] | 90 | SP | 564Ih5020-022 | 733222205 | Potrubí z trubek měděných, EN 1057, stav polotvrdý - pájení tvrdé, Dxt = 28×1,5 mm | m | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00128 | 0.00256 |  | 0 | 21 | 0 | 0
[5 empty] | 91 | SP | 564Ih5020-024 | 733222206 | Potrubí z trubek měděných, EN 1057, stav polotvrdý - pájení tvrdé, Dxt = 35×1,5 mm | m | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0.00182 | 0.0182 |  | 0 | 21 | 0 | 0
[5 empty] | 92 | SP | 564Ih5040-010 | 733224205 | Příplatek k ceně za potrubí vedené v kotelnách a strojovnách z trubek měděných, EN 1057 - Dxt = 28×1,5 mm | m | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5e-05 | 0.0001 |  | 0 | 21 | 0 | 0
[5 empty] | 93 | SP | 564Ih5040-012 | 733224206 | Příplatek k ceně za potrubí vedené v kotelnách a strojovnách z trubek měděných, EN 1057 - Dxt = 35×1,5 mm | m | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 6e-05 | 0.0006 |  | 0 | 21 | 0 | 0
[5 empty] | 94 | SP | 564Iw4030-002 | 733291101 | Tlakové zkoušky potrubí z trubek měděných - Dxt = do 35×1,5 mm | m | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
[9 empty] | 734: Ústřední vytápění - armatury | [5 empty] | 0 |  | 0.00677 |  | 0.0132 |  | 0 | 0
[5 empty] | 95 | SP | 565Az0030-002 | 998734201 | Přesun hmot pro armatury vytápění - výška do 6 m | % | 0.27 | 0 | 0.27 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
[5 empty] | 96 | SP | 565Bh0050-014 | 734200823 | Demontáž armatur závitových - se dvěma závity, G od 5/4 do 6/4 " | kus | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0.00017 | 0.00102 | 0.0022 | 0.0132 | 21 | 0 | 0
[5 empty] | 97 | SP | 565Bz0010-004 | 734890803 | Vnitrostavenišťní přemístění vybouraných (demontovaných) hmot armatur vodorovně do 100 m - výška objektu přes 6 do 24 m | t | 0.013 | 0 | 0.013 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
[5 empty] | 98 | SP | 565Xh0242-012 | 734221536 | Ventily regulační závitové termostatické bez hlavice ovládání - dvouregulační G 1/2" | kus | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00028 | 0.00056 |  | 0 | 21 | 0 | 0
[5 empty] | 99 | SP | 565Xh0324-004 | 734261233 | Šroubení uzavírací, regulační s vypouštěním - přímé, G 1/2 | kus | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00026 | 0.00052 |  | 0 | 21 | 0 | 0
[5 empty] | 100 | SP | 565Xh0362-004 | 734291123 | Kohout plnicí a vypouštěcí - PN 10 do 110 st.C , G 1/2 | kus | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00022 | 0.00066 |  | 0 | 21 | 0 | 0
[5 empty] | 101 | SP | 565Xh0370-012 | 734291245 | Filtry závitové - přímé s vnitřními závity, PN 16/130 st.C, G 1 1/4 | kus | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00124 | 0.00124 |  | 0 | 21 | 0 | 0
[5 empty] | 102 | SP | 565Xh0382-012 | 734292716 | Kohouty kulové přímé - chromované, G 1 1/4 | kus | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00071 | 0.00213 |  | 0 | 21 | 0 | 0
[5 empty] | 103 | SP | 565Xh0386-036 | 734292873 | Servisní ermatura ex. nádoby 1" | kus | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00064 | 0.00064 |  | 0 | 21 | 0 | 0
[9 empty] | 735: Ústřední vytápění - otopná tělesa | [5 empty] | 0 |  | 0.0114 |  | 0.017 |  | 0 | 0
[5 empty] | 104 | SP | 565Az0030-002 | 998734201 | Přesun hmot pro armatury vytápění - výška do 6 m | % | 0.27 | 0 | 0.27 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
[5 empty] | 105 | SP | 566Bh0020-002 | 735411811 | Demontáž konvektorů - stavební délka do 700 mm | kus | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0.017 | 0.017 | 21 | 0 | 0
[5 empty] | 106 | SP | 566Xh0050-002 | 735151451 | Otopná tělesa panelová Klasik, typ 21 - výška tělesa 500 mm, délka 400 mm | kus | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0114 | 0.0114 |  | 0 | 21 | 0 | 0
[5 empty] | 107 | SP | 566Xh0140-016 | 735159310 | Montáž otopných těles panelových - třířadé, stavební délka do 1140 mm | kus | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
[5 empty] | 108 | SP | 566Iw4030-002 | 735494811 | Vypuštění vody z otopných soustav (bez kotlů, ohříváků, zásobníků a nádrží) - výhřevná plocha otopných těles | m2 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
[5 empty] | 109 | SP | 566Xh0200-010 | 735191910 | Ostatní opravy otopných těles - napuštění vody do otopného systému vč. potrubí (bez kotle a ohříváků) o v. pl. otopných těles | m2 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
[5 empty] | 110 | SP | 566Xh0190-008 | 735191905 | Ostatní opravy otopných těles - prvky kusové - odvzdušnění tělesa | kus | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
[9 empty] | 740: Silnoproud | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 111 | SP | 624Jh5170-004 | 744422910 | Dodávka a montáž kabelů měděných do 1 kV, uložených v trubkách nebo lištách - CYLY 2x0,5 | m | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
[5 empty] | 112 | SP | 627Xx0132-002 | 747161010 | Dodávka a montáž zásuvek domovních šroubové se zapojením vodičů - polozapuštěná nebo zapuštěná, proud 10/16 A, 2P + PE / včetně kabeláže | kus | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
[5 empty] | 113 | SP | 628Aa0010-002 | 740991100 | Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení - celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy | kus | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
[5 empty] | 114 | SP | 631Xx0050-004 | 748121112 | Dodávka a montáž svítidel se zapojením vodičů - LED stropní LLL 6000, přisazené / včetně spínače a kabeláže | soubor | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
[5 empty] | 115 | H | X1-744 01 |  | Instalační lišta 20x10 mm l=2,0 m | kus | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
[9 empty] | 766: Konstrukce truhlářské | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 116 | SP | 213Az0084-002 | 998766201 | Přesun hmot pro truhlářské konstrukce - výška do 6 m | % | 0.74 | 0 | 0.74 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
[5 empty] | 117 | SP | 323Ua0010-010 | 766660021 | Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových - otevíravé, ocel zárubeň - protipožárních, jednokřídlové, šířka do 800 mm | kus | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
[5 empty] | 118 | SP | 329Xh0010-002 | 766660722 | Montáž dveřního kování | kus | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
[5 empty] | 119 | H | X1-766 66 |  | Dveře požární 700x1970 EW 30 pravé se samozavíračem - včetně kování | kus | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
[5 empty] | 120 | H | X2-776 66 |  | Zárubeň ocelová pro běžné zdění H 110 700 P | kus | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
[5 empty] | 121 | H | X3-766 66 |  | Samozavírač pro požární dveře TS 2000 V | kus | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
[9 empty] | 767: Konstrukce zámečnické | [5 empty] | 0 |  | 0.00034 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 122 | SP | 213Az0110-002 | 998767201 | Přesun hmot pro zámečnické konstrukce - výška do 6 m | % | 1.35 | 0 | 1.35 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
[5 empty] | 123 | SP | 328Uh2020-002 | 767646510 | Montáž dveří - protipožárních uzávěrů - jednokřídlové | kus | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00033 | 0.00033 |  | 0 | 21 | 0 | 0
[5 empty] | 124 | SP | 329Ut7010-004 | 767649191 | Montáž doplňků dveří - samozavírač hydraulický | kus | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1e-05 | 1e-05 |  | 0 | 21 | 0 | 0
[9 empty] | 783: Nátěry | [5 empty] | 0 |  | 0.0018 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 125 | SP | 539Vv4030-002 | 783425411 | Nátěry kovových potrubí syntetické, na vzduchu schnoucí, dražšími barvami - do DN 50, povrch lesklý, 1× antikorozní, 1× základní a 1× email - rozvody plynu | m | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 9e-05 | 0.00135 |  | 0 | 21 | 0 | 0
[5 empty] | 126 | SP | 539Vv4030-018 | 783425428 | Nátěry kovových potrubí syntetické, na vzduchu schnoucí, dražšími barvami - do DN 50, základní antikorozní | m | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 3e-05 | 0.00045 |  | 0 | 21 | 0 | 0
[9 empty] | 784: Malby | [5 empty] | 0 |  | 0.0027 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 127 | SP | 425Vv1030-014 | 784461941 | Linkrustace - opravy, údržba - obnovovací nátěr latexovou barvou, očistění, stěny, místnosti či schodiště, výška do 3,80 m | m2 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 9e-05 | 0.0027 |  | 0 | 21 | 0 | 0