| VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 6 |
| --- |
| zADAVATEL: | Klatovská nemocnice, a.s. |
| SÍDLEM: | Plzeňská 929, 339 01 Klatovy |
| IČO: | 26360527 |
| ZASTOUPENÝ: | MUDr. Jiří Zeithaml, předseda představenstva Ing. Ondřej Provalil, MBA, místopředseda představenstva |
| zADAVATEL: | Domažlická nemocnice, a.s. |
| SÍDLEM: | Kozinova 292, 344 22 Domažlice |
| IČO: | 26361078 |
| ZASTOUPENÝ: | MUDr. Petr Hubáček, MBA, LL.M., předseda představenstva Ing. Jana Naarová, místopředseda představenstva |
| zADAVATEL: | Stodská nemocnice, a.s. |
| SÍDLEM: | Hradecká 600, 333 01 Stod |
| IČO: | 26361086 |
| ZASTOUPENÝ: | MUDr. Alan Sutnar, Ph.D., předseda představenstva Ing. Pavel Cibulka, místopředseda představenstva |
| nÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY: |
| Modernizace návazné péče – laboratorní technika |
| Nadlimitní veřejná zakázka na dodávky zadávaná v otevřeném řízení podle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“). |

Sp. zn.: CN/6/CN/18

Č.j.:4855/18/CN

Ve věci předmětné veřejné zakázky poskytuje zadavatel prostřednictvím administrátora vysvětlení zadávací dokumentace v souladu s § 98 a § 99 ZZVZ.

Dotaz ze dne 30.8.2018

Dotaz č. 1 k části 2: Hematologické analyzátory:

V Zadávací dokumentaci je v Příloze č. 1 - Technická specifikace přístrojů pro všechny části mimo jiné uveden i požadavek:

KN – HEM1 a HEM2

- Kontrola kvality na 3 koncentračních hladinách (nejlépe nezávislé kontrolní materiály)

DN1

- Kontrola kvality na 3 koncentračních hladinách (nejlépe nezávislé kontrolní materiály)

SN1

- Kontrola kvality na 3 koncentračních hladinách (nejlépe nezávislé kontrolní materiály)

Prosíme o stanovení počtu provozních dnů laboratoří např. 365 dnů (nepřetržitý provoz), 260 dnů (pouze v pracovní dny) a počtu/četnosti kontrol pro každou hladinu. Četnost kontrol si ve většině případů stanovuje laboratoř svými interními předpisy.

Dotaz zní: Může zadavatel blíže specifikovat a doplnit do níže uvedené tabulky počet provozních dnů a četnost kontrol?

Provádění kontrol s četností:

1D=1x denně |1T=1x týdně tj. 4x měsíčně |2T=2x týdně, tj. 8x měsíčně | 3T=3x týdně, tj. 12x měsíčně | 4T=4x týdně, tj. 16x měsíčně | 1M=1x měsíčně | 2M=2x měsíčně |2R=2x ročně.

KN – HEM 1 - počet provozních dnů:

| Kontrolní materiál | KO+Diff | RET | NRBC |
| --- | --- | --- | --- |
| Hladina | HIGH | LOW | NORMAL | HIGH | LOW | NORMAL | HIGH | LOW | NORMAL |
| Četnost |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

KN – HEM 2 - počet provozních dnů:

| Kontrolní materiál | KO+Diff |
| --- | --- |
| Hladina | HIGH | LOW | NORMAL |
| Četnost |  |  |  |

DN1 – počet provozních dnů:

| Kontrolní materiál | KO+Diff |
| --- | --- |
| Hladina | HIGH | LOW | NORMAL |
| Četnost |  |  |  |

SN1 – počet provozních dnů:

| Kontrolní materiál | KO+Diff |
| --- | --- |
| Hladina | HIGH | LOW | NORMAL |
| Četnost |  |  |  |

Odpověď zadavatele:

Zadavatel blíže specifikoval a doplnil do přiložené tabulky počet provozních dnů a četnost kontrol.

Četnost kontrol se odvíjí dle Doporučení laboratorní sekce České hematologické společnosti ČLS JEP - Vnitřní kontrola kvality měření krevních obrazů na  hematologických analyzátorech. Z něho vyplývá, že je nutné kalkulovat i kontrolní měření po změnách na hematologickém analyzátoru např.

- po změně kalibrace

- po změně kalibračních faktorů

- po technickém zásahu do systému (pokud ovlivňuje měření)

Nedílnou součástí procesu řízení kvality je i provádění verifikace metod – norma ISO 15189.

KN – HEM 1 - počet provozních dnů: 365 (nepřetržitý provoz)

| Kontrolní materiál | KO+Diff | RET | NRBC |
| --- | --- | --- | --- |
| Hladina | HIGH | LOW | NORMAL | HIGH | LOW | NORMAL | HIGH | LOW | NORMAL |
| Četnost | 1D | 1D | 1D | 1D | 1D | 1D | 1D | 1D | 1D |

KN – HEM 2 - počet provozních dnů: 260 (pouze pracovní dny)

| Kontrolní materiál | KO+Diff |
| --- | --- |
| Hladina | HIGH | LOW | NORMAL |
| Četnost |  |  | 1D |

DN1 – počet provozních dnů: 365 (nepřetržitý provoz)

| Kontrolní materiál | KO+Diff |
| --- | --- |
| Hladina | HIGH | LOW | NORMAL |
| Četnost | 1T | 1T | 1D |

SN1 – počet provozních dnů: 365 (nepřetržitý provoz)

| Kontrolní materiál | KO+Diff |
| --- | --- |
| Hladina | HIGH | LOW | NORMAL |
| Četnost | 1D | 1D | 1D |

Vzhledem ke skutečnosti, že zadavatel v rámci vysvětlení zadávací dokumentace upřesnil zadávací podmínky, prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 21. 9. 2018 do 09:00. Zároveň se mění termín otevírání nabídek na 21. 9. 2018 od 09:05 hodin.

V Plzni dne 3. 9. 2018

---------------------------------------

Ing. Pavlína Vokurková

Administrátor

Centrální nákup, příspěvková organizace

v zastoupení zadavatele