| VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 4 |
| --- |
| zADAVATEL: | Domažlická nemocnice, a.s. |
| SÍDLO: | Kozinova 292, 344 22 Domažlice |
| IČO: | 26361078 |
| zastoupený: | MUDr. Petrem Hubáčkem, MBA, LL.M., předsedou představenstva Ing. Janou Naarovou, místopředsedkyní představenstva |
| ADMINISTRÁTOR: | Centrální nákup, příspěvková organizace |
| SÍDLO: | Vejprnická 663/56, 318 00 Plzeň |
| IČO: | 72046635 |
| ZÁPIS v OR: | KS v Plzni, oddíl Pr, vložka 723 |
| zastoupený: | Ing. Jiřím Heranem, ředitelem |
| nÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY |
| „Zvýšení kvality návazné péče – Domažlická nemocnice – přístroje pro rehabilitaci“ 1. část – Vodoléčba 2. část – Fyzikální léčba - diatermie 3. část – Fyzikální léčba – kombinované léčebné přístroje 4. část – Fyzikální léčba – přístroje pro dezinfekci prostor 5. část – Fyzikální léčba – pulsní magnety 6. část – Fyzikální léčba – rázová vlna 7. část – Fyzikální léčba – terapeutický laser 8. část – Mobilizační léčba – chodítka 9. část – Mobilizační léčba – motodlahy a motomedy 10. část – Mobilizační léčba – pohyblivý chodník pro nácvik chůze 11. část – Mobilizační léčba – křesla, rotopedy, váhy, stůl 12. část – Vertikalizační léčba |
| NAdlimitní VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA dodávky dělEná na části ZADÁVANÁ v OTEVŘENÉM ŘÍZENÍ PODLE § 56 a násl. ZÁKONA Č. 134/2016 sB., o zadávání veřejných zakázek (dále „ZZVZ“) |
| EVIDENČNÍ ČÍSLO VVZ: | Z2018-021314 |
| Spisová značka: | CN/207/CN/17 | Číslo jednací: | 4886/18/CN |

Ve věci nadlimitní veřejné zakázky na dodávky „Zvýšení kvality návazné péče – Domažlická nemocnice – přístroje pro rehabilitaci“, Ev.č. VVZ Z2018-021314, poskytuje zadavatel Domažlická nemocnice, a.s. prostřednictvím administrátora vysvětlení zadávací dokumentace v souladu s § 98 a § 99 ZZVZ.

I.

Dne 3. 9. 2018 obdržel zadavatel žádost o vysvětlení zadávací dokumentace k 1. části – Vodoléčba od jednoho dodavatele, na kterou tímto odpovídá.

Dotaz č. 8: „Ve „Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3“ odpověděl zadavatel na dotaz č.7.1 takto:

Dotaz č. 1: Je pro zadavatele akceptovatelné dodání čtyřkomorové galvanické vany s dotykovým displejem místo membránové klávesnice?

- Dotaz č. 1: K položce 1 (Čtyřkomorová galvanická lázeň) – zadavatel nepřipouští dodání čtyřkomorové galvanické vany s dotykovým displejem místo membránové klávesnice. Membránová klávesnice je požadována z důvodu větší trvanlivosti a většího komfortu při obsluze.

Zdůvodnění zadavatele, že membránová klávesnice je požadována z důvodu větší trvanlivosti a komfortu při obsluze je zcela mimo praktické zkušeností výrobců vodoléčebných van. Membránové klávesnice byly právě z důvodu vyšší spolehlivosti nahrazeny dotykovými displeji, protože docházelo k promáčknutí membrány při obsluze. Navíc dotykové displeje se dnes používají u většiny zdravotnických přístrojů i další spotřební techniky jako jsou mobilní telefony apod., a to především z důvodu vyššího komfortu pro obsluhu.

Dotaz č.1: Je pro zadavatele akceptovatelné, aby připustil ovládání čtyřkomorové galvanické vany i pomocí dotykového displejem vedle foliové klávesnice?“

Odpověď zadavatele: Co se týká položky 1 – Čtyřkomorová galvanická lázeň (1. část – Vodoléčba), zadavatel přehodnotil požadavek a vedle membránové klávesnice připouští ovládání galvanické vany také pomocí dotykového displeje.

II.

Zadavatel prodlužuje v souladu s § 99 odst. 2 ZZVZ lhůtu pro podání nabídek do 9. 10. 2018 do 09:00 hodin.

V Plzni dne 5. 9. 2018

Mgr. Richard Volín

administrátor

Centrální nákup, příspěvková organizace

v zastoupení zadavatele