| ZPRÁVA O HODNOCENÍ NABÍDEK |
| --- |
| zADAVATEL: | Klatovská nemocnice, a.s. |
| SÍDLEM: | Plzeňská 929, 339 01 Klatovy |
| IČO: | 26360527 / CZ26360527 |
| ZASTOUPENÝ: | MUDr. Jiří Zeithaml, předseda představenstva Ing. Ondřej Provalil, MBA, místopředseda představenstva |
| zADAVATEL: | Domažlická nemocnice, a.s. |
| SÍDLEM: | Kozinova 292, 344 22 Domažlice |
| IČO: | 26361078 |
| ZASTOUPENÝ: | MUDr. Petr Hubáček, MBA, LL.M., předseda představenstva Ing. Jana Naarová, místopředseda představenstva |
| zADAVATEL: | Stodská nemocnice, a.s. |
| SÍDLEM: | Hradecká 600, 333 01 Stod |
| IČO: | 26361086 |
| ZASTOUPENÝ: | MUDr. Alan Sutnar, Ph.D., předseda představenstva Ing. Pavel Cibulka, místopředseda představenstva |
| ADMINISTRÁTOR: | Centrální nákup, příspěvková organizace |
| SÍDLO: | Vejprnická 663/56, 318 00 Plzeň |
| IČO: | 72046635 |
| zastoupený: | Ing. Jiřím Heranem, ředitelem |
| nÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY |
| „Modernizace návazné péče – laboratorní technika“ 1. část – Biochemické analyzátory 2. část – Hematologické analyzátory 3. část – Automatické koagulometry |
| NAdlimitní VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA dodávky dělená na části ZADÁVANÁ v OTEVŘENÉM ŘÍZENÍ PODLE § 56 a násl. ZÁKONA Č. 134/2016 sB., o zadávání veřejných zakázek (ZZVZ) |
| EVIDENČnÍ ČÍSLO VVZ: | Z2018-018717 | Spisová značka: | CN/6/CN/18 |
|  |  | Číslo jednací: | CN/5701/2018 |

Zadavatel vyhotovil písemnou Zprávu o hodnocení nabídek v souladu s § 119 odst. 2 ZZVZ.

- Identifikace zadávacího řízení

Název veřejné zakázky: „Modernizace návazné péče – laboratorní technika“

Nadlimitní veřejná zakázka na dodávky dělená na části zadávaná v otevřeném řízení podle § 56 a 57 ZZVZ.

- Osoby, které prováděly hodnocení nabídek

Administrátor pověřil dne 17. 9. 2018 posouzením a hodnocením nabídek následující osoby:

Ing. Luboš Čapek, Klatovská nemocnice, a.s.

MUDr. Richard Pikner, Ph.D., Klatovská nemocnice, a.s.

RNDr. Zlata Fejfárková, Klatovská nemocnice, a.s.

Ing. Jana Kochová, Klatovská nemocnice, a.s.

Mgr. Richard Volín, Centrální nákup, příspěvková organizace

Martina Tesárková, Stodská nemocnice, a.s.

Náhradníci:

Ing. Miroslav Zábranský, Klatovská nemocnice, a.s.

Marie Beranová, Klatovská nemocnice, a.s.

Olga Sládková, Klatovská nemocnice, a.s.

Ing. Vladimír Bičík, CSc.

Bc. Petra Matějková, Centrální nákup, příspěvková organizace

Otevírání nabídek proběhlo dne 21. 9. 2018.

Kontrola a hodnocení nabídek proběhly dálkovým způsobem, když pověřeným osobám byly postupně zasílány nabídky dodavatelů. Některým dodavatelům zaslal administrátor žádost o objasnění nabídky. Dne 23. 10. 2018 byl doporučen k výběru vítězný dodavatel na příslušné části veřejné zakázky.

- Seznam posuzovaných nabídek

| Číslo a forma nabídky | Identifikační údaje dodavatele | IČO dodavatele | Datum podání nabídky | Čas podání nabídky | Část VZ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E1 (elektronická) | MEDESA s.r.o. sídlo: Na Vyšehradě 1092, 572 01 Polička | 64254577 | 20. 9. 2018 | 18:15:37 h. | 2 |
| E3 (elektronická) | Beckman Coulter Česká republika s.r.o. sídlo: Radiová 1122/1, 102 27 Praha 10 | 28233492 | 20. 9. 2018 | 18:49:54 h. | 1, 2 |
| L1 (listinná) | Siemens Healthcare, s.r.o. sídlo: Karásek 1767/1, 621 00 Brno | 04179960 | 19. 9. 2018 | 10:46 h. | 3 |
| L2 (listinná) | PROMEDICA PRAHA GROUP, a.s. sídlo: Juárezova 1071/17, 160 00 Praha 6 | 25099019 | 20. 9. 2018 | 09:54 h. | 2 |
| L3 (listinná) | Abbott Laboratories, s.r.o. sídlo: Evropská 2591/33d, 160 00 Praha 6 | 25095145 | 21. 9. 2018 | 08:18 h. | 1 |

Poznámka: Dodavatel Beckman Coulter Česká republika s.r.o. podal nejprve nabídku E2, kterou zneplatnil a následně podal novou nabídku E3.

- Popis způsobu hodnocení

Kritérium hodnocení

Nabídky měly být v každé části VZ hodnoceny podle ekonomické výhodnosti, a to:

U všech částí bude hodnocena EKONOMICKÁ VÝHODNOST NABÍDEK PODLE NEJVÝHODNÉJŠÍHO POMĚRU NABÍDKOVÉ CENY A NÁKLADŮ ŽIVOTNÍHO CYKLU.

Hodnocení nabídek bude provedeno zvlášť pro každou část a podle níž uvedených dílčích kritérií ekonomické výhodnosti:

Kritérium č. 1 (K1): Celkové náklady na přístroje

Kritérium č. 2 (K2): Celkové náklady na provoz

Váhy dílčích kritérií jsou pro každou část stanoveny následovně:

| Tabulka vah hodnocení dílčích kritérií pro jednotlivé části VZ: | K1: Celkové náklady na přístroje | K2: Celkové náklady na provoz |
| --- | --- | --- |
| Část 1 | BIOCHEMICKÉ ANALYZÁTORY | váha 11 % | váha 89 % |
| Část 2 | HEMATOLOGICKÉ ANALYZÁTORY | váha 41 % | váha 59 % |
| Část 3 | AUTOMATICKÉ KOAGULOMETRY | váha 53 % | váha 47 % |

Kritérium č. 1 (K1): CELKOVÉ NÁKLADY NA PŘÍSTROJE (VÁHA viz tabulka vah pro jednotlivé části)

V rámci tohoto kritéria budou hodnoceny celkové náklady na přístroje v Kč bez DPH.

Nabídková cena nákladů na přístroje je stanovena v souladu s čl. 11 ZD.

Nejvíce bodů získá nabídka s nejnižšími celkovými náklady na přístroje. Nabídková cena tvořená náklady na přístroje v Kč bez DPH je číselně vyjádřitelným kritériem, pro které má nejvýhodnější nabídka minimální hodnotu (tj. nejnižší cenu).

Hodnocení bude probíhat podle následujícího vzorce a výsledné číslo bude zaokrouhleno na 2 desetinná místa:

počet bodů hodnocené nabídky = (nejnižší cena nákladů na přístroje / hodnocená cena nákladů na přístroje) * váha dílčího kritéria pro danou část převedená na desetinné číslo * 100

Výsledný počet bodů bude znamenat bodovou hodnotu za kritérium č. 1.

Kritérium č. 2 (K2): CELKOVÉ NÁKLADY NA PROVOZ (VÁHA viz tabulka vah pro jednotlivé části)

V rámci tohoto kritéria budou hodnoceny celkové náklady na provoz v Kč bez DPH.

Nabídková cena nákladů na provoz je stanovena v souladu s čl. 11 ZD.

Nejvíce bodů získá nabídka s nejnižšími celkovými náklady na provoz. Nabídková cena tvořená náklady na provoz v Kč bez DPH je číselně vyjádřitelným kritériem, pro které má nejvýhodnější nabídka minimální hodnotu (tj. nejnižší cenu).

Hodnocení bude probíhat podle následujícího vzorce a výsledné číslo bude zaokrouhleno na 2 desetinná místa:

počet bodů hodnocené nabídky = (nejnižší cena nákladů na provoz / hodnocená cena nákladů na provoz) * váha dílčího kritéria pro danou část převedená na desetinné číslo * 100

Výsledný počet bodů bude znamenat bodovou hodnotu za kritérium č. 2.

Celkový výsledek hodnocení:

Na základě předložených nabídek se stanoví pořadí úspěšnosti jednotlivých dodavatelů. Pořadí dodavatelů bude stanoveno podle celkového počtu bodů v součtu za obě dílčí kritéria.

Ekonomicky nejvýhodnější je nabídka dodavatele, která v součtu za dílčí kritéria dosáhne nejvyššího počtu bodů. Nejvýše může dodavatel získat 100 bodů.

- Výsledné pořadí

1. část – Biochemické analyzátory

Výsledné pořadí

| Nabídka | Dodavatel | Náklady na přístroje (K1) | Náklady na provoz (K2) | Celkový počet bodů (K1+K2) | Pořadí |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E3 (elektronická) | Beckman Coulter Česká republika s.r.o. sídlo: Radiová 1122/1, 102 27 Praha 10 IČO: 28233492 | (4200000 : 4200000) * 11 = 11 b. | (33550392 : 33550392) * 89 = 89 b. | 100 bodů | 1. |
| L3 (listinná) | Abbott Laboratories, s.r.o. sídlo: Evropská 2591/33d, 160 00 Praha 6 IČO: 25095145 | (4200000 : 4249587) * 11 = 10,87 b. | (33550392 : 33846497,5) * 89 = 88,22 b. | 99,09 bodů | 2. |

2. část – Hematologické analyzátory

Výsledné pořadí

| Nabídka | Dodavatel | Náklady na přístroje (K1) | Náklady na provoz (K2) | Celkový počet bodů (K1+K2) | Pořadí |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E1 (elektronická) | MEDESA s.r.o. sídlo: Na Vyšehradě 1092, 572 01 Polička IČO: 64254577 | (2366000 : 2366000) * 41 = 41 b. | (3676503 : 3721805,4) * 59 = 58,28 b. | 99,28 bodů | 1. |
| E3 (elektronická) | Beckman Coulter Česká republika s.r.o. sídlo: Radiová 1122/1, 102 27 Praha 10 IČO: 28233492 | (2366000 : 2700000) * 41 = 35,93 b. | (3676503 : 3676503) * 59 = 59 b. | 94,93 bodů | 3. |
| L2 (listinná) | PROMEDICA PRAHA GROUP, a.s. sídlo: Juárezova 1071/17, 160 00 Praha 6 IČO: 25099019 | (2366000 : 2368564) * 41 = 40,96 b. | (3676503 : 3807156,1) * 59 = 56,98 b. | 97,94 bodů | 2. |

3. část – Automatické koagulometry

Výsledné pořadí

| Nabídka | Dodavatel | Náklady na přístroje (K1) | Náklady na provoz (K2) | Pořadí |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| L1 (listinná) | Siemens Healthcare, s.r.o. sídlo: Karásek 1767/1, 621 00 Brno IČO: 04179960 | 3 311 370 Kč bez DPH | 2 924 349,85 Kč bez DPH | 1. |

Ve 3. části VZ nebylo hodnocení provedeno, protože byla podána pouze jedna nabídka.

- Seznam vyloučených dodavatelů

Žádný dodavatel nebyl vyloučen.

- Výsledek posouzení splnění podmínek účasti vybraného dodavatele

1. část – Biochemické analyzátory

| Nabídka č. E3 (elektronická) | E3 |
| --- | --- |
| DODAVATEL Identifikační údaje dodavatele | Beckman Coulter Česká republika s.r.o. sídlo: Radiová 1122/1, 102 27 Praha 10 IČO: 28233492 |
| POŽADAVKY |
| Dodavatel prokázal splnění kvalifikace | ANO |
| Nabídka dodavatele byla úplná | ANO |
| Dodavatel nabídkovou cenu řádně stanovil, není mimořádně nízká | ANO |
| Nabídka splňuje požadavky zadávacích podmínek a zákona | ANO |
| ZÁVĚR |
| Nabídka splnila požadavky zadavatele a zákona. |
| Poznámky |
| Seznam dokladů, kterými vybraný dodavatel prokazoval kvalifikaci: | Čestné prohlášení dle § 74 zákona č. 134/2016 Sb. (str. 7-8 nabídky) Vyhotoveno: 3.7.2018, Richard Krutina, jednatel Výpis z evidence Rejstříku trestů právnických osob – 25.5.2018 Výpis z evidence Rejstříku trestů fyzických osob – 18.6.2018, Richard Krutina, Miroslav Šoulák Potvrzení FÚ o neexistenci daňových nedoplatků – ověřeno 25.5.2018 Potvrzení PSSZ o stavu nedoplatků na pojistném a penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti – 24.5.2018 Čestné prohlášení k prokázání splnění základní způsobilosti (str. 19 nabídky) Vyhotoveno: 3.7.2018, Richard Krutina, jednatel Výpis z obchodního rejstříku – 25.5.2018 Potvrzení splnění ohlašovací povinnosti SÚKL – 19.6.2018 Výpis z Registru zdravotnických prostředků – 27.4.2018, poddodavatel Olympus Czech Group, s.r.o., člen koncernu Smlouva o poskytnutí kvalifikace – uzavřena 3.7.2018, poddodavatel Olympus Czech Group, s.r.o., člen koncernu Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů – 28.5.2018, poddodavatel Olympus Czech Group, s.r.o., člen koncernu |
| Údaje rozhodné pro prokázání splnění jednotlivých kritérií profesní způsobilosti a technické kvalifikace: | Čestné prohlášení dle § 74 zákona č. 134/2016 Sb. (str. 7-8 nabídky) Vyhotoveno: 3.7.2018, Richard Krutina, jednatel Výpis z evidence Rejstříku trestů právnických osob – 25.5.2018 Výpis z evidence Rejstříku trestů fyzických osob – 18.6.2018, Richard Krutina, Miroslav Šoulák Potvrzení FÚ o neexistenci daňových nedoplatků – ověřeno 25.5.2018 Potvrzení PSSZ o stavu nedoplatků na pojistném a penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti – 24.5.2018 Čestné prohlášení k prokázání splnění základní způsobilosti (str. 19 nabídky) Vyhotoveno: 3.7.2018, Richard Krutina, jednatel Výpis z obchodního rejstříku – 25.5.2018 Potvrzení splnění ohlašovací povinnosti SÚKL – 19.6.2018 Výpis z Registru zdravotnických prostředků – 27.4.2018, poddodavatel Olympus Czech Group, s.r.o., člen koncernu Smlouva o poskytnutí kvalifikace – uzavřena 3.7.2018, poddodavatel Olympus Czech Group, s.r.o., člen koncernu Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů – 28.5.2018, poddodavatel Olympus Czech Group, s.r.o., člen koncernu |
| Objasnění nabídky: | Zadavatel zaslal dne 26.9.2018 dodavateli žádost o písemné objasnění nabídky. Dodavatel měl odpovědět do 5 pracovních dnů. Dotaz č. 1: Bylo požadováno 16 vlnových délek u fotometru a dodavatel deklaruje pouze 13 vlnových délek. Je dodavatel schopen zajistit stejnou kvalitu měření při nižším počtu vlnových délek? Dotaz č. 2: Byla požadována maximální hmotnost přístroje 761 Kg. Dodavatel uvádí hmotnost 1 linky 1490 kg. Má dodavatel k dispozici statický posudek, či souhlas technického oddělení Klatovské nemocnice a.s. , že navržené technologie je možné instalovat v laboratoři č.2 s ohledem na nosnost podlahy? Dotaz č. 3: Dodavatel nahradil požadované imunochemické vyšetření (theophilin, vankomycin, homocystein) metodami imunoturbidimetrickými. Toto bylo předmětem Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3 ze 7. 8. 2018. Má dodavatel k dispozici doklad, že všechny metody jsou zařazeny v systému mezilaboratorní kontroly kvality SEKK jako samostatná skupina? Dotaz č. 4: Pro biochemický analyzátor do Stodské nemocnice a.s. byl součástí dodávky i požadavek na dodání zařízení na úpravu vody od dodavatele s certifikací ISO. Tato certifikace není v nabídce doložena. Může dodavatel doložit certifikaci ISO k úpravně vody (tj. o shodě dle ČSN ISO 3696)? Dne 4.10.2018 dodavatel doručil písemné objasnění nabídky. K prvnímu dotazu dodavatel uvedl, že je schopen zajistit stejnou kvalitu měření při nižším počtu vlnových délek. Ke druhému dotazu bylo zodpovězeno, že skutečná hmotnost linky je 1340 kg, v nabídce byl omylem započítán podavač vzorků pro samostatně stojící analyzátor (150 kg), který u přístroje v lince není. Ohledně dotaz č.3 dodavatel doložil výpis z archivu SEKK, čímž doložil, že metody jsou zařazeny v systému mezilaboratorní kontroly kvality SEKK jako samostatná skupina. V souvislosti s dotazem č.4 byl předložen certifikát ISO 9001 na úpravu vody. Zadavatel uznal odpovědi na první tři dotazy jako dostatečné, nicméně ohledně dotazu č.4 zaslal dne 17.10.2018 další žádost o objasnění nabídky. Dodavatel měl do 3 pracovních dnů doložit certifikaci ČSN ISO 3696 k úpravně vody. Dne 19.10.2018 dodavatel doručil druhé objasnění a doplnění nabídky, v němž doplnil certifikát ČSN ISO 3696 (jakost vody pro analytické účely, pro 2. stupeň jakosti vody). Zadavatel uznal dne 23.10.2018 objasnění nabídky jako dostačující. |

Zadavatel zaslal dne 26.9.2018 žádost o písemné objasnění nabídky také dodavateli Abbott Laboratories, s.r.o., IČO: 25095145, se sídlem Evropská 2591/33d, 160 00 Praha 6, který se po hodnocení umístil na druhém místě. Dodavatel měl odpovědět do 5 pracovních dnů.

Dotaz č. 1:  Byla požadována maximální hmotnost přístroje 761 Kg. Dodavatel uvádí hmotnost přístroje  Architect ci8200  1109,9 kg.  Má dodavatel k dispozici  statický posudek, či souhlas  technického oddělení  Klatovské  nemocnice  a.s. , že  navrženou technologii je možné instalovat  v laboratoři č.2 s ohledem na nosnost podlahy?

Dotaz č. 2: Pro  biochemický analyzátor do Stodské nemocnice  a.s. byl součástí dodávky i požadavek na dodání zařízení na úpravu vody od dodavatele s certifikací  ISO.  Tato certifikace není v nabídce doložena. Může dodavatel doložit certifikaci ISO k úpravně vody (tj. o shodě dle ČSN ISO 3696)?

Dne 1.10.2018 dodavatel Abbott Laboratories, s.r.o. doručil objasnění nabídky. Dodavatel potvrdil, že nabízený systém splňuje veškeré požadavky zadavatele. Dodavatel nabízí jeden modul (přístroj), jehož maximální váha je 761 kg. Dodavatel dále doplnil certifikát ČSN ISO 3696 k úpravně vody.

Zadavatel uznal dne 23.10.2018 objasnění a doplnění nabídky za dostačující.

2. část – Hematologické analyzátory

| Nabídka č. E1 (elektronická) | E1 |
| --- | --- |
| DODAVATEL Identifikační údaje dodavatele | MEDESA s.r.o. sídlo: Na Vyšehradě 1092, 572 01 Polička IČO: 64254577 |
| POŽADAVKY |
| Dodavatel prokázal splnění kvalifikace | ANO |
| Nabídka dodavatele byla úplná | ANO |
| Dodavatel nabídkovou cenu řádně stanovil, není mimořádně nízká | ANO |
| Nabídka splňuje požadavky zadávacích podmínek a zákona | ANO |
| ZÁVĚR |
| Nabídka splnila požadavky zadavatele a zákona. |
| Poznámky |
| Seznam dokladů, kterými vybraný dodavatel prokazoval kvalifikaci: | Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů – 9.5.2018 Výpis z Registru zdravotnických prostředků – nedatováno |
| Údaje rozhodné pro prokázání splnění jednotlivých kritérií profesní způsobilosti a technické kvalifikace: | Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů – 9.5.2018 Výpis z Registru zdravotnických prostředků – nedatováno |

3. část – Automatické koagulometry

| Nabídka č. L1 (listinná) | L1 |
| --- | --- |
| DODAVATEL Identifikační údaje dodavatele | Siemens Healthcare, s.r.o. sídlo: Karásek 1767/1, 621 00 Brno IČO: 04179960 |
| POŽADAVKY |
| Dodavatel prokázal splnění kvalifikace | ANO |
| Nabídka dodavatele byla úplná | ANO |
| Dodavatel nabídkovou cenu řádně stanovil, není mimořádně nízká | ANO |
| Nabídka splňuje požadavky zadávacích podmínek a zákona | ANO |
| ZÁVĚR |
| Nabídka splnila požadavky zadavatele a zákona. |
| Poznámky |
| Seznam dokladů, kterými vybraný dodavatel prokazoval kvalifikaci: | Čestné prohlášení k prokázání splnění základní způsobilosti (str. 4 nabídky) Vyhotoveno: 29.6.2018, Ing. Pavel Kasal, Ing. Ivo Lukeš, prokuristé Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů – 20.6.2018 Výpis z Registru zdravotnických prostředků - nedatováno |
| Údaje rozhodné pro prokázání splnění jednotlivých kritérií profesní způsobilosti a technické kvalifikace: | Čestné prohlášení k prokázání splnění základní způsobilosti (str. 4 nabídky) Vyhotoveno: 29.6.2018, Ing. Pavel Kasal, Ing. Ivo Lukeš, prokuristé Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů – 20.6.2018 Výpis z Registru zdravotnických prostředků - nedatováno |

- Závěrečné doporučení

Pověřené osoby doporučují zadavateli, aby rozhodl:

- v 1. části VZ – Biochemické analyzátory o výběru dodavatele Beckman Coulter Česká republika s.r.o., IČO: 28233492, se sídlem Radiová 1122/1, 102 27 Praha 10, jehož nabídka získala po hodnocení nejvyšší počet bodů (100 b.), splnila veškeré požadavky zadávacích podmínek a který předložil nabídkovou cenu ve výši 4 200 000,- Kč bez DPH (náklady na přístroje) a 33 550 392,- Kč bez DPH (náklady na provoz),

- ve 2. části VZ – Hematologické analyzátory o výběru dodavatele MEDESA s.r.o., IČO: 64254577, se sídlem Na Vyšehradě 1092, 572 01 Polička, jehož nabídka získala po hodnocení nejvyšší počet bodů (99,28 b.), splnila veškeré požadavky zadávacích podmínek a který předložil nabídkovou cenu ve výši 2 366 000,- Kč bez DPH (náklady na přístroje) a 3 721 805,40 Kč bez DPH (náklady na provoz),

- ve 3. části VZ – Automatické koagulometry o výběru dodavatele Siemens Healthcare, s.r.o., IČO: 04179960, se sídlem Karásek 1767/1, 621 00 Brno, jehož nabídka splnila veškeré požadavky zadávacích podmínek a který předložil nabídkovou cenu ve výši 3 311 370,- Kč bez DPH (náklady na přístroje) a 2 924 349,85 Kč bez DPH (náklady na provoz).

V Plzni dne 23. 10. 2018

Za pověřené osoby zadavatele:

|  | Jméno, příjmení | Organizace | Datum podpisu | Podpis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ing. Luboš Čapek | Klatovská nemocnice, a.s. | 23. 10. 2018 |  |
| 2. | Mgr. Richard Volín | Centrální nákup, příspěvková organizace | 23. 10. 2018 |  |
| 3. | MUDr. Richard Pikner, Ph.D. | Klatovská nemocnice, a.s. | 23. 10. 2018 |  |
| 4. | RNDr. Zlata Fejfárková | Klatovská nemocnice, a.s. | 23. 10. 2018 |  |
| 5. | Ing. Jana Kochová | Klatovská nemocnice, a.s. | 23. 10. 2018 |  |
| 6. | Martina Tesárková | Stodská nemocnice, a.s. | 23. 10. 2018 |  |

Zapsal: Mgr. Richard Volín