| VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACe č. 1 |
| --- |
| zADAVATEL: | Centrum sociálních služeb Domažlice, příspěvková organizace |
| SÍDLO: | Baldovská 583, 344 01 Domažlice |
| IČO: | 75007754 |
| zastoupený: | Ing. Marie Turková, ředitelka |
| ADMINISTRÁTOR: | Centrální nákup, příspěvková organizace |
| Sídlo: | Vejprnická 663/56, 318 00 Plzeň |
| IČO: | 72046635 |
| ZASTOUPENÝ: | Ing. Jiří Heran, ředitel |
| nÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY |
| „Domov pro seniory Černovice – přístavba zimní zahrady, 3. vyhlášení“ |
| Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce (dále také jen „VZ“) zadávaná mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále také jen „ZZVZ“), zařazená do III. Skupiny Směrnice RPK č. 2/2016, o zadávání veřejných zakázek. |

Sp. zn.: CN/172/CN/18

Č.j.: CN/6580/2018

Ve věci veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem „Domov pro seniory Černovice – přístavba zimní zahrady, 3. vyhlášení“ poskytuje zadavatel Centrum sociálních služeb Domažlice, příspěvková organizace prostřednictvím administrátora vysvětlení zadávací dokumentace v souladu se zadávacími podmínkami.

Na adresu administrátora byl zaslán prostřednictvím elektronického systému E-ZAK následující dotaz:

Dobrý den,

prosím Vás o doplnění k části elektroinstalace - popis svítidel.

Stávající popis svítidel nelze správně ocenit. Potřeboval bych od Vás informaci: velikost svítidel a velikost jejich zdroje, nebo by stačil výpočet osvětlení.

Požadovanou informaci jsem nenalezl v projektové dokumentaci ani ve výkazu výměr.

Děkuji Vám za Vaši odpověď.

S pozdravem

Josef Mareš (702 272 092)

Elektronický podpis:

Jméno: Josef Meloun

E-mail: meneindustry@centrum.cz

Organizace: MENE Industry s.r.o. [IČ 61171344]

Vydavatel: Česká pošta, s.p. [IČ 47114983], PostSignum Qualified CA 2

Odpověď:

Součástí předané dokumentace je část Elektroinstalace

– součástí tohoto oddílu je specifikace osvětlení – legenda výkresu, výkaz výměr

a technická specifikace, kde je svítidlo dostatečně specifikováno – viz přílohy.

Přílohy: č.1_28, El.rozvody v 1.NP

č.1_31, Legenda svítidel

č.1_35, el.rozvody 1NP J66-4-dokument

č.1_39, Technické podmínky

V souvislosti s výše uvedeným vysvětlením se nijak nemění zadávací podmínky veřejné zakázky.

V Plzni dne 8. 11. 2018

Libor Kodeda

administrátor

Centrální nákup, příspěvková organizace

v zastoupení zadavatele