## Všeobecné podmínky
VŠEOBECNÉ PODMÍNKY K CENĚ DÍLA
Stavba: Nezvěstice - úprava vodovodu v silnici III/11731
| 1. | Nabídková cena obsahuje veškeré práce a dodávky, které jsou zřejmé z projektové dokumentace, zejména technické zprávy, výkresů, výkazu výměr a výpisů materiálů.
| 2. | Pro stanovení ceny je nutné prostudovat veškeré dostupné podklady a zejména vlastní staveniště.
| 3. | Věcné ani výměrové údaje ve všech soupisech prací a dodávek nesmí být zhotovitelem při zpracování nabídky měněny. Výměry materiálů ve specifikacích jsou uvedeny v teoretické (vypočítané) výměře, náklady na prořez či ztratné zohlední dodavatel v jednotkové ceně. Celkové ceny jednotlivých položek i kapitol budou odpovídat uvedené věcné náplni a výměrám v soupisu prací a dodávek.
| 4. | Zhotovitel při vypracování nabídky zohlední všechny údaje a požadavky uvedené v projektu a v technických standardech. Pokud tak neučiní, nebude v průběhu provádění stavby brán zřetel na jeho eventuální požadavky na uznání víceprací vyplývajících z údajů a požadavků uvedených ve výše zmíněné projektové dokumentaci.
| 5. | Výkaz výměr, dodávek a prací nemusí být úplný a vyčerpávající. Je souhrnný, tzn. že poskytuje ucelený přehled o rozsahu dodávky pomocí položek, které mají vliv na celkovou a pevnou cenu díla. je pouze částí dokumentace.
| 6. | Jsou-li ve výkazu výměr uvedeny odkazy na obchodní firmy, názvy nebo specifická označení výrobků apod., jsou takové odkazy pouze informativní a zadavatel umožňuje použít i jiných,zejména kvalitativně a technicky stejných řešení.
| 7. | Nabídka a jednotková cena zahrnuje, pokud není v následujících specifikacích uvedeno jinak, dodávku a montáž materiálů a výrobků podle níže uvedené specifikace, vč. dopravy na staveniště, povinných zkoušek materiálů, vzorků a prací ve smyslu platných norem a předpisů. Předmětem díla a povinností zhotovitele je dále provedení veškerých kotevních a spojovacích prvků, pomocných konstrukcí, stavebních přípomocí a ostatních prací přímo nespecifikovaných v těchto podkladech a projektové dokumentaci, ale nezbytných pro zhotovení a plnou funkčnost a požadovanou kvalitu díla.
| 8. | Do nabídky budou započítány i náklady na stavební přípomoce pro provedení technických instalací jako např. zemní práce, zásypy a obsypy, zhotovení nik, chrániček a těsnění prostupů požárních a akustických a náklady na výpomocné práce pro práce dokončovací a pro technologie včetně potřebných lešení, pažení a jiných dočasných konstrukcí.
| 9. | Cena díla zahrnuje i veškeré náklady potřebné k provedení díla, tj. včetně věcí opatřených zhotovitelem k provedení díla, včetně nákladů na napojení na objekty stávající nebo budované, pomocných prací, výrobků, materiálů, revizí, kontrol, prohlídek, předepsaných zkoušek, posudků, nákladů na požární dohled a nákladů na bezpečnost práce.
| 10. | Do cen budou započítány všechny nezbytné režijní náklady stavby, náklady na průběžný úklid stavby a okolí a náklady na závěrečný úklid stavby a okolí.
| 11. | V ceně budou zahrnuty náklady na střežení staveniště po celou dobu výstavby včetně nákladů pojištění rizik při realizaci stavby.
| 12. | Součástí ceny díla je vytyčení, ochrana a zajištění veškerých stávajících inženýrských sítí (křižujících nebo v souběhu s prováděnými pracemi). Tyto práce a dodávky jsou součástí nabídky a nebudou zvlášť hrazeny.
| 13. | Cena díla obsahuje náklady na napojení a rozvodů staveništních médií a ceny médií spotřebovaných při provádění díla.
| 14. | Uchazeč má právo navštívit staveniště. Doporučuje se, aby každý uchazeč před zpracováním nabídky budoucí staveniště navštívil a podrobně se seznámil se všemi podmínkami a okolnostmi staveniště, které mohou ovlivnit jeho nabídku.
| 15. | Dodatečné požadavky zejména na prodloužení lhůt, úpravu kvality prací, zvýšení ceny z titulu nedokonalého zhodnocení situace, či nedostatečných informací, nebudou akceptovány.
| 16. | Veškeré případné vícenáklady, které vyplynou v průběhu stavby a pokud nebudou vyvolány dodatečnými požadavky objednatele jsou součástí celkové nabídkové ceny a nebudou zvlášť hrazeny.
| 17. | Všechny použité stavební materiály a technická zařízení musí splňovat požadavky platných příslušných norem ČSN a EN (v případě nesouladu platí přísnější) na jejich použití v daných stavebních konstrukcích a zhotovitel je povinen doložit jejich certifikáty o vhodnosti pro použití pro dané stavební konstrukce.
| 18. | Výroba konstrukcí, stavebních prvků, nebo příprava stavebních hmot a směsí ve vlastní výrobně zhotovitele mimo staveniště nezakládá nárok na zvýšení jednotkové ceny.
| 19. | Zhotovitel provede všechny povinné zkoušky rozvodů a zařízení technického vybavení budov, přípojek a venkovních nadzemních a podzemních vedení, vyhotoví potřebné protokoly o nich, zajistí revizní zprávy, návody na obsluhu zařízení v českém jazyce, případně zajistí proškolení a zajistí pokud je to nutné, odsouhlasení a převzetí díla správci sítí. Náklady na výše uvedené práce je nutno zahrnout do jednotkových cen a nebudou zvlášť hrazeny.
| 20. | Veškeré prostupy potrubí a kabelů požárně dělícími konstrukcemi musí být utěsněny dle ustanovení ČSN 73 0802, čl. 8.6.1. systémovými atestovanými hmotami s požární odolností shodnou s požární odolností konstrukce, kterou prostupují. Náklady je nutno zahrnout do jednotkových cen.
| 21. | V průběhu provádění prací budou respektovány všechny příslušné platné předpisy a požadavky BOZP. Náklady vyplývající z jejich dodržení jsou součástí jednotkové ceny a nebudou zvlášť hrazeny.
| 22. | Vzorky materiálu: Výsledný materiál musí odpovídat kvalitou, barvou a jakostí povrchu materiálovým vzorkům, které je povinen zhotovitel předložit k odsouhlasení objednateli v dostatečném předstihu před zahájením prací.
| 23. | V dostatečném předstihu před zahájením výroby je zhotovitel povinen předložit objednateli, architektovi a projektantovi k odsouhlasení dílenské výkresy, včetně výrobních detailů atypický výrobků a katalogové materiály typových výrobků a předloží vzorky materiálů a konstrukcí. Náklady na tyto práce je nutné zahrnout do jednotkové ceny a nebudou zvlášť hrazeny. Teprve na základě písemného souhlasu objednatele je možné zahájit výrobu.
| 24. | Barva všech výrobků musí být odsouhlasena objednatelem, architektem a projektantem.
| 25. | V případě, že zhotovitel zváží nutnost doplnit výkaz výměr o další položky nutné k provedení díla, uvede tyto včetně ocenění na samostanou přílohu, kterou doplní za výkaz výměr.
| 26. | Cena nebude v průběhu stavby zvyšována z titulu inflace nebo kurzovních rozdílů.
| 27. | Pevná nabídková cena musí zahrnovat veškeré náklady spojené s úplným dokončením díla. DPH bude uvedena zvlášť.

## Rekapitulace stavby
Export VZ |  | List obsahuje: |  |  |  |  | 1) Rekapitulace stavby |  |  | 2) Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací | [15 empty] | 3.0 | ZAMOK |  |  |  |  | False | False | {e564b60f-fed3-48ab-a527-557795e0c61d}
[31 empty] | 0,01 | 21
[31 empty] | 0,01 | 15
|  | REKAPITULACE STAVBY | [15 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [11 empty] | Návod na vyplnění | 0,001
|  | Kód: |  |  |  |  | 2018-04 | [22 empty] | Měnit lze pouze buňky se žlutým podbarvením! 1) v Rekapitulaci stavby vyplňte údaje o Uchazeči (přenesou se do ostatních sestav i v jiných listech) 2) na vybraných listech vyplňte v sestavě Soupis prací ceny u položek Podrobnosti k vyplnění naleznete na poslední záložce s Pokyny pro vyplnění | 0,01
|  | Stavba: |  |  |  |  | Nezvěstice - úprava vodovodu v silnici III/11731 | [23 empty] | 0,01
|  | KSO: | [11 empty] | CC-CZ: | [16 empty] | 0,01
|  | Místo: |  |  |  |  | Obec Nezvěstice, k.ú. Nezvěstice [704474] | [6 empty] | Datum: |  | 2018-02-28 | [14 empty] | 0,01
0,01
|  | Zadavatel: | [11 empty] | IČ: |  | 00257028 | [14 empty] | 0,01
|  |  | Obec Nezvěstice, Nezvěstice 277, 332 04 | [10 empty] | DIČ: | [16 empty] | 0,01
0,01
|  | Uchazeč: | [11 empty] | IČ: |  | 64834042 | [14 empty] | 0,01
|  |  | Lesní stavby s.r.o.,Palackého 764,340 22 Nýrsko | [10 empty] | DIČ: |  | CZ64834042 | [14 empty] | 0,01
False
|  | Projektant: | [11 empty] | IČ: |  | 01443780 | [14 empty] | False
|  |  | DOPAS s.r.o., Kubelíkova 1224/42, 130 00 Praha 3 | [10 empty] | DIČ: | [16 empty] | True
0,01
|  | Poznámka: | [28 empty] | 0,01
False
|  | Cena bez DPH | [11 empty] | 1400400.92
[8 empty] | Sazba daně |  | Základ daně |  |  |  | Výše daně
|  | DPH |  | základní |  |  |  | 21% |  | 1400400.92 |  |  |  | 294084.19
|  |  |  | snížená |  |  |  | 15% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | zákl. přenesená |  |  |  | 21% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | sníž. přenesená |  |  |  | 15% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | nulová |  |  |  | 0% |  | 0 |  |  |  | 0
|  | Cena s DPH | [6 empty] | v |  | CZK |  |  | 1694485.11
REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
| Kód: | [6 empty] | 2018-04
| Stavba: | [6 empty] | Nezvěstice - úprava vodovodu v silnici III/11731
| Místo: | [6 empty] | Obec Nezvěstice, k.ú. Nezvěstice [704474] |  |  |  |  | Datum: |  | 2018-02-28
| Zadavatel: | [6 empty] | Obec Nezvěstice, Nezvěstice 277, 332 04 |  |  |  |  | Projektant: |  | DOPAS s.r.o., Kubelíkova 1224/42, 130 00 Praha 3 |  |  | Informatívní údaje z listů zakázek
| Uchazeč: | [6 empty] | Lesní stavby s.r.o.,Palackého 764,340 22 Nýrsko
| Kód |  |  |  | Objekt, Soupis prací | [6 empty] | Cena bez DPH [CZK] |  |  |  | Cena s DPH [CZK] | Typ | z toho Ostat. náklady [CZK] | DPH [CZK] | Normohodiny [h] | DPH základní [CZK] | DPH snížená [CZK] | DPH základní přenesená [CZK] | DPH snížená přenesená [CZK] | Základna DPH základní | Základna DPH snížená | Základna DPH zákl. přenesená | Základna DPH sníž. přenesená | Základna DPH nulová
| Náklady stavby celkem | [10 empty] | 1400400.92 |  |  |  | 1694485.11 |  | 0 | 294084.19 | 0 | 294084.19 | 0 | 0 | 0 | 1400400.92 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 0 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {e564b60f-fed3-48ab-a527-557795e0c61d} | {00000000-0000-0000-0000-000000000000}
/ |  | SO 000.00 |  |  |  | Projekční a inženýrské práce | [5 empty] | 160000 |  |  |  | 193600 | STA | 0 | 33600 | 0 | 33600 | 0 | 0 | 0 | 160000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {9805b445-ee1f-47d6-a71e-bbc6ae11bfae} | {e564b60f-fed3-48ab-a527-557795e0c61d} | 2
/ |  | SO 300.00 |  |  |  | Úprava vodovodu | [5 empty] | 1240400.92 |  |  |  | 1500885.11 | STA | 0 | 260484.19 | 0 | 260484.19 | 0 | 0 | 0 | 1240400.92 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {3b17e041-272b-421f-aae8-4f83911a0b51} | {e564b60f-fed3-48ab-a527-557795e0c61d} | 2

## SO 000.00 - Projekční a i...
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list soupisu | 2) Rekapitulace |  |  | 3) Soupis prací | Zpět na list: | Rekapitulace stavby
{9805b445-ee1f-47d6-a71e-bbc6ae11bfae}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Nezvěstice - úprava vodovodu v silnici III/11731
Objekt:
SO 000.00 - Projekční a inženýrské práce
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Obec Nezvěstice, k.ú. Nezvěstice [704474] |  |  | Datum: | 2018-02-28
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 00257028
|  | Obec Nezvěstice, Nezvěstice 277, 332 04 |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | 64834042
|  | Lesní stavby s.r.o.,Palackého 764,340 22 Nýrsko |  |  |  | DIČ: | CZ64834042
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 01443780
|  | DOPAS s.r.o., Kubelíkova 1224/42, 130 00 Praha 3 |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 160000
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 160000 |  |  | 21% | 33600
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 193600
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Nezvěstice - úprava vodovodu v silnici III/11731
Objekt:
SO 000.00 - Projekční a inženýrské práce
Místo: |  |  | Obec Nezvěstice, k.ú. Nezvěstice [704474] |  |  | Datum: | 2018-02-28
Zadavatel: |  |  | Obec Nezvěstice, Nezvěstice 277, 332 04 |  |  | Projektant: | DOPAS s.r.o., Kubelíkova 1224/42, 130 00 Praha 3
Uchazeč: |  |  | Lesní stavby s.r.o.,Palackého 764,340 22 Nýrsko
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 160000 | [12 empty] | -1
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady | [5 empty] | 160000
| VRN1 - Geodetické a projektové práce | [5 empty] | 100000
| VRN3 - Zařízení staveniště | [5 empty] | 50000
| VRN9 - Ostatní náklady | [5 empty] | 10000
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Nezvěstice - úprava vodovodu v silnici III/11731
Objekt:
SO 000.00 - Projekční a inženýrské práce
Místo: |  |  | Obec Nezvěstice, k.ú. Nezvěstice [704474] |  |  | Datum: | 2018-02-28
Zadavatel: |  |  | Obec Nezvěstice, Nezvěstice 277, 332 04 |  |  | Projektant: | DOPAS s.r.o., Kubelíkova 1224/42, 130 00 Praha 3
Uchazeč: |  |  | Lesní stavby s.r.o.,Palackého 764,340 22 Nýrsko
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 160000 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 160000
| D | VRN | Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  | 160000 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 160000
| D | VRN1 | Geodetické a projektové práce |  |  |  | 100000 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 100000
1 | K | 012002000 | Hlavní tituly průvodních činností a nákladů průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce | soubor | 1 | 50000 | 50000 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50000 | 1024 | -309258825
2 | K | 013203000 | Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová) bez rozlišení | soubor | 1 | 25000 | 25000 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25000 | 1024 | -1835350078
3 | K | 013254000 | Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová) skutečného provedení stavby | soubor | 1 | 25000 | 25000 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25000 | 1024 | 955362951
| D | VRN3 | Zařízení staveniště |  |  |  | 50000 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 50000
4 | K | 031203000 | Zařízení staveniště související (přípravné) práce terénní úpravy pro zařízení staveniště | soubor | 1 | 15000 | 15000 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15000 | 1024 | 835600880
5 | K | 034103000 | Zařízení staveniště zabezpečení staveniště energie pro zařízení staveniště | soubor | 1 | 20000 | 20000 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20000 | 1024 | -1258685140
6 | K | 039103000 | Zařízení staveniště zrušení zařízení staveniště rozebrání, bourání a odvoz | soubor | 1 | 15000 | 15000 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15000 | 1024 | -1172799002
| D | VRN9 | Ostatní náklady |  |  |  | 10000 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 10000
7 | K | 034403000 | Zařízení staveniště zabezpečení staveniště dopravní značení na staveništi | soubor | 1 | 10000 | 10000 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10000 | 1024 | 473595875
| P |  | Poznámka k položce: - doplnění dočasného dopravní značení souvisejícího s propustkem | [15 empty] | P | 2

## SO 300.00 - Úprava vodovodu
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list soupisu | 2) Rekapitulace |  |  | 3) Soupis prací | Zpět na list: | Rekapitulace stavby
{3b17e041-272b-421f-aae8-4f83911a0b51}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Nezvěstice - úprava vodovodu v silnici III/11731
Objekt:
SO 300.00 - Úprava vodovodu
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Obec Nezvěstice, k.ú. Nezvěstice [704474] |  |  | Datum: | 2018-02-28
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 00257028
|  | Obec Nezvěstice, Nezvěstice 277, 332 04 |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | 64834042
|  | Lesní stavby s.r.o.,Palackého 764,340 22 Nýrsko |  |  |  | DIČ: | CZ64834042
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 01443780
|  | DOPAS s.r.o., Kubelíkova 1224/42, 130 00 Praha 3 |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 1240400.92
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 1240400.92 |  |  | 21% | 260484.19
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 1500885.11
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Nezvěstice - úprava vodovodu v silnici III/11731
Objekt:
SO 300.00 - Úprava vodovodu
Místo: |  |  | Obec Nezvěstice, k.ú. Nezvěstice [704474] |  |  | Datum: | 2018-02-28
Zadavatel: |  |  | Obec Nezvěstice, Nezvěstice 277, 332 04 |  |  | Projektant: | DOPAS s.r.o., Kubelíkova 1224/42, 130 00 Praha 3
Uchazeč: |  |  | Lesní stavby s.r.o.,Palackého 764,340 22 Nýrsko
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 1240400.92 | [12 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 1228898.59
| 1 - Zemní práce | [5 empty] | 251380.3
| 18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu | [5 empty] | 5564.97
| 4 - Vodorovné konstrukce | [5 empty] | 30456.41
| 5 - Komunikace pozemní | [5 empty] | 26537.36
| 8 - Trubní vedení | [5 empty] | 700771.58
| 96 - Bourání konstrukcí | [5 empty] | 70977.9
| 99 - Přesuny hmot a suti | [5 empty] | 143210.07
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 11502.33
| 711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům | [5 empty] | 11502.33
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Nezvěstice - úprava vodovodu v silnici III/11731
Objekt:
SO 300.00 - Úprava vodovodu
Místo: |  |  | Obec Nezvěstice, k.ú. Nezvěstice [704474] |  |  | Datum: | 2018-02-28
Zadavatel: |  |  | Obec Nezvěstice, Nezvěstice 277, 332 04 |  |  | Projektant: | DOPAS s.r.o., Kubelíkova 1224/42, 130 00 Praha 3
Uchazeč: |  |  | Lesní stavby s.r.o.,Palackého 764,340 22 Nýrsko
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 1240400.92 | [5 empty] | 0 |  | 174.0493 |  | 46.6567 |  | D | -1 | [10 empty] | 1240400.92
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 1228898.59 | [5 empty] | 0 |  | 173.9351 |  | 46.6567 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 1228898.59
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 251380.3 | [5 empty] | 0 |  | 42.9992 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 251380.3
1 | K | 121101101 | Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost do 50 m | m3 | 5.49 | 29.2141 | 160.39 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 160.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 160.39 | 4 | -383631394
| VV |  | Předpokládaná vrstva ornice 15 cm | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (13,2+1+10,2)*1,5*0,15 |  | 5.49 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
2 | K | 132201101 | Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3 | m3 | 82.488 | 485.7147 | 40065.63 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 40065.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 40065.63 | 4 | -1397030714
| VV |  | Předpoklad 70% tř.3 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1) | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10,97*((1,95+1,7)/2)*0,6*0,7 |  | 8.409 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2) | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (27,98-10,97)*((2,11+1,95)/2)*0,6*0,7 |  | 14.503 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3) | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (42,78-27,98)*((2,31+2,11)/2)*0,6*0,7 |  | 13.737 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4) | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (50,03-42,78)*((3,05+2,31)/2)*0,6*0,7 |  | 8.161 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5) | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (54,78-50,03)*((3,33+3,05)/2)*0,6*0,7 |  | 6.364 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6) | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (59,92-54,78)*1,4*0,6*2*0,7 |  | 6.045 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 7) | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (65,07-59,92)*3,42*0,6*0,7 |  | 7.397 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8) | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (87,66-65,07)*((2,72+1,7)/2)*0,6*0,7 |  | 20.968 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | odpočet komunikace | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(5,9+11,3)*0,3*0,6 |  | -3.096 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
3 | K | 132301101 | Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 m3 | m3 | 36.677 | 825.9102 | 30291.91 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 30291.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 30291.91 | 4 | -834335270
| VV |  | Předpoklad 30% tř.4 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1) | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10,97*((1,95+1,7)/2)*0,6*0,3 |  | 3.604 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2) | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (27,98-10,97)*((2,11+1,95)/2)*0,6*0,3 |  | 6.215 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3) | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (42,78-27,98)*((2,31+2,11)/2)*0,6*0,3 |  | 5.887 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4) | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (50,03-42,78)*((3,05+2,31)/2)*0,6*0,3 |  | 3.497 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5) | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (54,78-50,03)*((3,33+3,05)/2)*0,6*0,3 |  | 2.727 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6) | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (59,92-54,78)*1,4*0,6*2*0,3 |  | 2.591 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 7) | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (65,07-59,92)*3,42*0,6*0,3 |  | 3.17 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8) | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (87,66-65,07)*((2,72+1,7)/2)*0,6*0,3 |  | 8.986 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
4 | K | 133201101 | Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v hornině tř. 3 do 100 m3 | m3 | 41.895 | 566.5422 | 23735.29 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 23735.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23735.29 | 4 | -175036890
| VV |  | Předpoklad 70% tř.3 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Armaturní šachta 1 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3*3*(361,53-(357,86+0,2+0,2))*0,7 |  | 20.601 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Armaturní šachta 2 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3*3*(361,72-(357,94+0,2+0,2))*0,7 |  | 21.294 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 41.895 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
5 | K | 133301101 | Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v hornině tř. 4 do 100 m3 | m3 | 17.955 | 958.9796 | 17218.48 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 17218.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17218.48 | 4 | 128471786
| VV |  | Předpoklad 30% tř.4 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Armaturní šachta 1 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3*3*(361,53-(357,86+0,2+0,2))*0,3 |  | 8.829 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Armaturní šachta 2 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3*3*(361,72-(357,94+0,2+0,2))*0,3 |  | 9.126 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 17.955 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
6 | K | 151101102 | Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m | m2 | 462.629 | 96.906 | 44831.53 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00085 | 0.39323 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 44831.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 44831.53 | 4 | -843530596
| VV |  | Výkop pro potrubí | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1) | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10,97*((1,95+1,7)/2)*2 |  | 40.041 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2) | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (27,98-10,97)*((2,11+1,95)/2)*2 |  | 69.061 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3) | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (42,78-27,98)*((2,31+2,11)/2)*2 |  | 65.416 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4) | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (50,03-42,78)*((3,05+2,31)/2)*2 |  | 38.86 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5) | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (54,78-50,03)*((3,33+3,05)/2)*2 |  | 30.305 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6) | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (59,92-54,78)*1,4*2 |  | 14.392 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 7) | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (65,07-59,92)*3,42*2 |  | 35.226 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8) | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (87,66-65,07)*((2,72+1,7)/2)*2 |  | 99.848 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Výkop pro armaturní šachty | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3*4*(361,53-(357,86+0,2+0,2)) |  | 39.24 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3*4*(361,72-(357,94+0,2+0,2)) |  | 40.56 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | odpočet komunikace | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(5,9+11,3)*0,3*2 |  | -10.32 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
7 | K | 151101112 | Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky přes 2 do 4 m | m2 | 462.629 | 47.1909 | 21831.86 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 21831.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21831.86 | 4 | 1547610814
8 | K | 162501101 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 2 000 do 2 500 m | m3 | 71.893 | 136.5862 | 9819.59 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 9819.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9819.59 | 4 | -1292471561
| VV |  | Výkopy | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 82,488+36,677+41,895+17,955 |  | 179.015 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Zásyp | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -107,122 |  | -107.122 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 71.893 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | False | 1 | ROZPOCET
9 | K | 171201211 | Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné) | t | 115.029 | 349 | 40145.12 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 40145.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 40145.12 | 4 | 778085988
| VV |  | 71,893*1,6 'Přepočtené koeficientem množství |  | 115.029 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
10 | K | 174101101 | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách | m3 | 107.122 | 79.4683 | 8512.8 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 8512.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8512.8 | 4 | 1221095861
| VV |  | Výkopy | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 85,584+36,677+41,895+17,955 |  | 182.111 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Odpočet lože a podkladního betonu | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(7,891+(13,52*0,15)) |  | -9.919 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Odpočet obsypu potrubí | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -23,67 |  | -23.67 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | odpočet komunikace | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(5,9+11,3)*0,3*0,6 |  | -3.096 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | odpočet armaturních šachet | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Armaturní šachta 1 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(2,4*2,4*(361,53-(357,86+0,2+0,2))) |  | -18.835 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Armaturní šachta 2 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(2,4*2,4*(361,72-(357,94+0,2+0,2))) |  | -19.469 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
11 | K | 175151101 | Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny | m3 | 23.67 | 181.0994 | 4286.62 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 4286.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4286.62 | 4 | 851481313
| VV |  | 1) | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10,97*(0,3+0,15)*0,6 |  | 2.962 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2) | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (27,98-10,97)*(0,3+0,15)*0,6 |  | 4.593 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3) | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (42,78-27,98)*(0,3+0,15)*0,6 |  | 3.996 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4) | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (50,03-42,78)*(0,3+0,15)*0,6 |  | 1.958 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5) | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (54,78-50,03)*(0,3+0,15)*0,6 |  | 1.283 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6) | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (59,92-54,78)*(0,3+0,15)*0,6 |  | 1.388 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 7) | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (65,07-59,92)*(0,3+0,15)*0,6 |  | 1.391 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8) | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (87,66-65,07)*(0,3+0,15)*0,6 |  | 6.099 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 23.67 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | False | 1 | ROZPOCET
12 | M | 583373030 | štěrkopísek frakce 0-8 | t | 42.606 | 246 | 10481.08 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 1 | 42.606 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 10481.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10481.08 | 4 | 1437616070
| VV |  | 23,67*1,8 'Přepočtené koeficientem množství |  | 42.606 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
| D | 18 | Zemní práce - povrchové úpravy terénu |  |  |  | 5564.97 | [5 empty] | 0 |  | 0.001281 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 5564.97
13 | K | 181111111 | Plošná úprava terénu v zemině tř. 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5 | m2 | 36.6 | 21.4138 | 783.74 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 783.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 783.74 | 4 | 269450002
14 | K | 181301103 | Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy přes 150 do 200 mm | m2 | 36.6 | 75.7482 | 2772.39 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 2772.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2772.39 | 4 | -1031154993
15 | K | 181411131 | Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5 | m2 | 36.6 | 15.358 | 562.1 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 562.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 562.1 | 4 | -126682388
| VV |  | (13,2+1+10,2)*1,5 |  | 36.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
16 | M | 005724100 | osivo směs travní parková | kg | 1.281 | 120 | 153.72 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.001 | 0.001281 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 153.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 153.72 | 4 | 315056811
| VV |  | 36,6*0,035 'Přepočtené koeficientem množství |  | 1.281 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
17 | K | 181951101 | Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění | m2 | 36.6 | 4.9049 | 179.52 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 179.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 179.52 | 4 | -712751586
18 | K | 183403153 | Obdělání půdy hrabáním v rovině nebo na svahu do 1:5 | m2 | 36.6 | 30.4234 | 1113.5 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 1113.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1113.5 | 4 | -859445980
| D | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 30456.41 | [5 empty] | 0 |  | 25.6813 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 30456.41
19 | K | 451573111 | Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm | m3 | 7.891 | 778.4843 | 6143.02 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 1.8908 | 14.9201 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 6143.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6143.02 | 4 | 89677485
| VV |  | 1) | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10,97*0,15*0,6 |  | 0.987 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2) | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (27,98-10,97)*0,15*0,6 |  | 1.531 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3) | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (42,78-27,98)*0,15*0,6 |  | 1.332 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4) | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (50,03-42,78)*0,15*0,6 |  | 0.653 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5) | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (54,78-50,03)*0,15*0,6 |  | 0.428 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6) | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (59,92-54,78)*0,15*0,6 |  | 0.463 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 7) | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (65,07-59,92)*0,15*0,6 |  | 0.464 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8) | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (87,66-65,07)*0,15*0,6 |  | 2.033 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 7.891 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | False | 1 | ROZPOCET
20 | K | 452312121 | Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu sedlové lože pod potrubí z betonu tř. C 8/10 | m3 | 2.62 | 2728.798 | 7149.45 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 2.234 | 5.8531 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 7149.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7149.45 | 4 | -1435275279
| VV |  | viz výkres č. D.09.2 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,05+1+0,57 |  | 2.62 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
21 | K | 452351101 | Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu desek nebo sedlových loží pod potrubí, stoky a drobné objekty | m2 | 37.76 | 301.9681 | 11402.32 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00632 | 0.23864 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 11402.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11402.32 | 4 | 1005469282
| VV |  | viz výkres č. D.09.2 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,4*4*0,35*21 |  | 11.76 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,5*2+0,25*2)*0,15*50 |  | 11.25 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,5*0,4+0,5*2*((0,5+0,2)/2)+0,2*0,2)*25 |  | 14.75 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 37.76 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
22 | K | 567124113 | Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 12/15 (PB III), po zhutnění tl. 150 mm | m2 | 13.52 | 426.155 | 5761.62 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.34538 | 4.6695 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 5761.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5761.62 | 4 | -1416570447
| VV |  | Pod armaturní šachty | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,6*2,6*2 |  | 13.52 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| D | 5 | Komunikace pozemní |  |  |  | 26537.36 | [5 empty] | 0 |  | 22.5137 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 26537.36
23 | K | 564871111 | Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 250 mm | m2 | 12.9 | 166.6886 | 2150.28 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.4726 | 6.0965 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 2150.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2150.28 | 4 | 1725112030
| VV |  | Skladba 1 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (5,9+11,3)*((0,5+1)/2) |  | 12.9 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
24 | K | 564952113 | Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton) s rozprostřením a s hutněním, po zhutnění tl. 170 mm | m2 | 17.2 | 192.7605 | 3315.48 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.42149 | 7.2496 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 3315.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3315.48 | 4 | 1288405980
| VV |  | Skladba 1 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (5,9+11,3)*1 |  | 17.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
25 | K | 565135111 | Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm | m2 | 20.64 | 249.52 | 5150.09 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.13188 | 2.722 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 5150.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5150.09 | 4 | -532889082
| VV |  | Skladba 1 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (5,9+11,3)*1,2 |  | 20.64 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
26 | K | 573111112 | Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,00 kg/m2 | m2 | 23.22 | 15.88 | 368.73 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00601 | 0.13955 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 368.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 368.73 | 4 | -1031125163
| VV |  | Skladba 1 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (5,9+11,3)*1,35 |  | 23.22 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
27 | K | 573231106 | Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,30 kg/m2 | m2 | 25.8 | 6.7371 | 173.82 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00031 | 0.007998 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 173.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 173.82 | 4 | 23812554
| VV |  | Skladba 1 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (5,9+11,3)*1,5 |  | 25.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
28 | K | 577134131 | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 40 mm | m2 | 25.8 | 238.1 | 6142.98 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.10373 | 2.6762 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 6142.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6142.98 | 4 | -2063527865
| VV |  | Skladba 1 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (5,9+11,3)*1,5 |  | 25.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
29 | K | 577155132 | Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 60 mm | m2 | 23.22 | 362.94 | 8427.47 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.15559 | 3.6128 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 8427.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8427.47 | 4 | 1192462827
| VV |  | Skladba 1 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (5,9+11,3)*1,35 |  | 23.22 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
30 | K | 919726123 | Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 300 do 500 g/m2 | m2 | 12.9 | 62.6748 | 808.51 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00069 | 0.008901 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 808.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 808.51 | 4 | -1387338317
| D | 8 | Trubní vedení |  |  |  | 700771.58 | [5 empty] | 0 |  | 82.7364 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 700771.58
31 | K | 722219191 | Armatury přírubové montáž zemních souprav ostatních typů | kus | 7 | 680.52 | 4763.64 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 4763.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4763.64 | 4 | 146525192
32 | M | 422910800 | souprava zemní pro šoupátka DN 100-150 mm, Rd 2,0 m | kus | 7 | 2835.5 | 19848.5 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.004 | 0.028 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 19848.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19848.5 | 4 | -419249049
33 | K | 857312122 | Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 150 | kus | 6 | 907.36 | 5444.16 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00296 | 0.01776 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 5444.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5444.16 | 4 | 274086059
34 | M | 552511340 | koleno hrdlové K 90 90° DN 160 | kus | 4 | 3572.73 | 14290.92 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.0123 | 0.0492 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 14290.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14290.92 | 4 | 1542874289
35 | M | 552512650 | tvarovka přírubová "F" s hladkým koncem PN 10-16, DN 160/ příruba DN150 | kus | 2 | 3175.76 | 6351.52 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.0121 | 0.0242 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 6351.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6351.52 | 4 | -1753554347
36 | K | 857314122 | Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém odbočných na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 150 | kus | 3 | 1077.49 | 3232.47 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00379 | 0.01137 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 3232.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3232.47 | 4 | -1995418377
37 | M | 552511890 | tvarovka přírubová s hrdlem E, PN 10-16, DN160/ příruba DN150 | kus | 3 | 1587.88 | 4763.64 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.011 | 0.033 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 4763.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4763.64 | 4 | 457286382
38 | K | 871321211 | Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 D 160 x 14,6 mm | m | 97.36 | 430.996 | 41961.77 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 41961.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 41961.77 | 4 | -1124310793
| VV |  | 87,66+9,7 |  | 97.36 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
39 | M | 286136040 | potrubí dvouvrstvé PE100 s 10% signalizační vrstvou, SDR 11, 160x14,6. L=12m | m | 102.228 | 825.6976 | 84409.41 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00674 | 0.68902 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 84409.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 84409.41 | 4 | 1087749485
| VV |  | 97,36*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 102.228 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
40 | K | 877321110 | Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 kolen 22 st. nebo 45 st. d 160 | kus | 2 | 1361.04 | 2722.08 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 2722.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2722.08 | 4 | 578230063
41 | M | 286149510 | elektrokoleno 45°, PE 100, PN 16, d 160 | kus | 2 | 3629.44 | 7258.88 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.0018 | 0.0036 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 7258.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7258.88 | 4 | -106114236
42 | K | 877321112 | Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 kolen 90 st. d 160 | kus | 2 | 1361.04 | 2722.08 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 2722.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2722.08 | 4 | 1020481815
43 | M | 286149390 | elektrokoleno 90°, PE 100, PN 16, d 160 | kus | 2 | 3652.124 | 7304.25 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00343 | 0.00686 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 7304.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7304.25 | 4 | -1466561309
44 | K | 891311222 | Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v šachtách s ručním kolečkem DN 150 | kus | 7 | 1701.3 | 11909.1 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00296 | 0.02072 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 11909.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11909.1 | 4 | -192517104
45 | M | 422213260 | šoupátko pitná voda, litina GGG 50, dlouhá stavební délka, PN10/16 DN 150 x 350 mm | kus | 7 | 14598.2882 | 102188.02 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.046 | 0.322 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 102188.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 102188.02 | 4 | 1601690211
46 | K | 892351111 | Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 150 nebo 200 | m | 97.36 | 56.71 | 5521.29 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 5521.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5521.29 | 4 | -64758834
47 | K | 892353121 | Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN 150 nebo 200 | m | 97.36 | 68.052 | 6625.54 | CS ÚRS 2014 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 6625.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6625.54 | 4 | 57740162
48 | K | 894411311 | Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží rovných | kus | 4 | 1826.062 | 7304.25 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00918 | 0.03672 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 7304.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7304.25 | 4 | -184080901
49 | M | 592241140 | skruž betonová s ocelovými stupadly 100x100x9 cm | kus | 2 | 2393.162 | 4786.32 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.74 | 1.48 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 4786.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4786.32 | 4 | -1934413386
50 | M | 592241130 | skruž betonová s ocelovými stupadly 100x50x9 cm | kus | 2 | 1190.91 | 2381.82 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.37 | 0.74 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 2381.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2381.82 | 4 | -168906137
51 | K | 894412411 | Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových | kus | 2 | 1962.166 | 3924.33 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.01147 | 0.02294 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 3924.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3924.33 | 4 | -768410533
52 | M | 592241300 | deska betonová přechodová pro tlak kola 5 kN 62,5x20x9 cm | kus | 2 | 3592.0114 | 7184.02 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.393 | 0.786 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 7184.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7184.02 | 4 | 524442405
53 | K | 89441R01 | Šachty armaturní ze železového betonu se stropem z dílců, vnitřní půdorysné plochy přes 3,50 do 4,50 m2 | kus | 2 | 56710 | 113420 |  |  |  | základní |  | 0 | 28.9845 | 57.969 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 113420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 113420 | 4 | -40965338
54 | M | 592-D01 | Prefabrikovaná armaturní šachta, vnitřní rozměr 2x2m, vstupní otvor 600x600mm, vodotěsný poklop, vybaven stupadly | kus | 2 | 56710 | 113420 |  |  |  | základní |  | 0 | 9.23 | 18.46 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 113420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 113420 | 4 | 1562214396
55 | K | 899311113 | Osazení ocelových nebo litinových poklopů s rámem na šachtách tunelové stoky hmotnosti jednotlivě přes 100 do 150 kg | kus | 2 | 385.628 | 771.26 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00936 | 0.01872 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 771.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 771.26 | 4 | -1841851770
56 | M | 552431110 | poklop těžký s rámem litinový 600x600 C250 prov. B, sešroubovaný | kus | 2 | 5103.9 | 10207.8 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.118 | 0.236 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 10207.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10207.8 | 4 | 1188547659
57 | K | 899401112 | Osazení poklopů litinových šoupátkových | kus | 7 | 423.0566 | 2961.4 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.12303 | 0.86121 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 2961.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2961.4 | 4 | 530464909
58 | M | 422913520 | poklop litinový typ - šoupátkový | kus | 7 | 757.6456 | 5303.52 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.0133 | 0.0931 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 5303.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5303.52 | 4 | -553027680
59 | K | 899914113 | Montáž ocelové chráničky v otevřeném výkopu vnějšího průměru D 273 x 10 mm | m | 17 | 1134.2 | 19281.4 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00058 | 0.00986 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 19281.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19281.4 | 4 | -1446416658
| VV |  | 8,5*2 |  | 17 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
60 | M | 140111080 | trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353, 245 x 8,0 mm | m | 17 | 2616.5994 | 44482.19 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.04807 | 0.81719 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 44482.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 44482.19 | 4 | 1884644997
61 | K | 899-R01 | Napojení nového vodovodu na stávající - kompletní provedení včetně napojovacích tvarovek | soubor | 3 | 11342 | 34026 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 34026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 34026 | 4 | -1284893435
| D | 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  | 70977.9 | [5 empty] | 0 |  | 0.0031218 |  | 46.6567 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 70977.9
62 | K | 113107125 | Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 400 do 500 mm | m2 | 50.74 | 651.9245 | 33078.65 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 38.055 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 33078.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 33078.65 | 4 | 1715439154
| VV |  | štěrkodrť | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (5,9+11,3)*((0,5+1)/2) |  | 12.9 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | mechanicky zpevněné kamenivo | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (5,9+11,3)*1 |  | 17.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | obalované kamenivo | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (5,9+11,3)*1,2 |  | 20.64 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 50.74 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
63 | K | 113154122 | Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, tloušťky vrstvy 40 mm | m2 | 25.8 | 81.8883 | 2112.72 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 4e-05 | 0.001032 | 0.103 | 2.6574 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 2112.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2112.72 | 4 | 1282891492
| VV |  | ACO 11 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (5,9+11,3)*1,5 |  | 25.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
64 | K | 113154124 | Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, tloušťky vrstvy 100 mm | m2 | 23.22 | 118.6508 | 2755.07 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 9e-05 | 0.0020898 | 0.256 | 5.9443 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 2755.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2755.07 | 4 | -334202408
| VV |  | ACL 16 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (5,9+11,3)*1,35 |  | 23.22 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
65 | K | 919735111 | Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm | m | 34.4 | 56.3623 | 1938.86 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 1938.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1938.86 | 4 | 322005039
| VV |  | ACO 11 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (5,9+11,3)*2 |  | 34.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
66 | K | 919735112 | Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm | m | 34.4 | 71.0784 | 2445.1 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 2445.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2445.1 | 4 | -2016301639
| VV |  | ACL 16 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (5,9+11,3)*2 |  | 34.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
67 | K | 997002611 | Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění | t | 46.657 | 96.0394 | 4480.91 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 4480.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4480.91 | 4 | 694031358
68 | K | 997221551 | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km | t | 46.657 | 39.1414 | 1826.22 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 1826.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1826.22 | 4 | 2099776719
69 | K | 997221559 | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | t | 886.483 | 8.7154 | 7726.01 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 7726.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7726.01 | 4 | -1884394545
| VV |  | 46,657*19 'Přepočtené koeficientem množství |  | 886.483 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
70 | K | 997221845 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z asfaltových povrchů | t | 8.601 | 155 | 1333.16 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 1333.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1333.16 | 4 | -865456154
| VV |  | 5,944+2,657 |  | 8.601 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
71 | K | 997221855 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z kameniva | t | 38.055 | 349 | 13281.2 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 13281.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13281.2 | 4 | -1300302835
| D | 99 | Přesuny hmot a suti |  |  |  | 143210.07 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 143210.07
72 | K | 998276101 | Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m | t | 173.935 | 823.354 | 143210.07 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 143210.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 143210.07 | 4 | -540416972
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 11502.33 | [5 empty] | 0 |  | 0.11424 |  | 0 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 11502.33
| D | 711 | Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům |  |  |  | 11502.33 | [5 empty] | 0 |  | 0.11424 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 11502.33
73 | K | 711111001 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním | m2 | 23.04 | 7.8835 | 181.63 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 181.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 181.63 | 16 | 349753189
| VV |  | armaturní šachta | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,4*2,4*2*2 |  | 23.04 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
74 | K | 711112001 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním | m2 | 51.153 | 17.1577 | 877.67 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 877.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 877.67 | 16 | 1721892420
| VV |  | armaturní šachta | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,4*4*2,1*2 |  | 40.32 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | vstupní skruže | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,14*1,15*1,5*2 |  | 10.833 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 51.153 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
75 | M | 111631500 | lak asfaltový penetrační (MJ t) bal 9 kg | t | 0.037 | 48700 | 1801.9 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 1 | 0.037 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 1801.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1801.9 | 16 | -257715325
| P |  | Poznámka k položce: Spotřeba 0,3-0,4kg/m2 dle povrchu, ředidlo technický benzín | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 74,193*0,0005 'Přepočtené koeficientem množství |  | 0.037 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
76 | K | 711111002 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem lakem asfaltovým | m2 | 46.08 | 9.8543 | 454.09 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 454.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 454.09 | 16 | 2020676526
| VV |  | 2x nátěr | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 23,04*2 |  | 46.08 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
77 | K | 711112002 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem lakem asfaltovým | m2 | 102.306 | 18.8001 | 1923.36 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 1923.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1923.36 | 16 | -864885170
| VV |  | 2x nátěr | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 51,153*2 |  | 102.306 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
78 | M | 111631520 | lak asfaltový izolační | t | 0.074 | 43600 | 3226.4 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 1 | 0.074 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 3226.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3226.4 | 16 | 1116646120
| P |  | Poznámka k položce: Spotřeba: 0,3-0,5 kg/m2. Pro vytvoření hydroizolační vrstvy, na napenetrovaný podklad jsou nutné nejméně 3 nátěry. Není vhodný na šikmé střechy a tam, kde je předpoklad vysokých teplot. | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 148,386*0,0005 'Přepočtené koeficientem množství |  | 0.074 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
79 | K | 711786066 | Provedení detailů pryskyřicemi těsnění trubních prostupů HIZOT tmelem z epoxidové pryskyřice a tkaninou, průměru do 200 mm | kus | 6 | 461.5298 | 2769.18 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00021 | 0.00126 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 2769.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2769.18 | 16 | -878694945
80 | M | 235217700 | tmel epoxidové pryskyřice (bal. 10 kg) | kg | 1.98 | 120 | 237.6 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.001 | 0.00198 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 237.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 237.6 | 16 | -381002308
| VV |  | 6*0,33 'Přepočtené koeficientem množství |  | 1.98 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
81 | K | 998711201 | Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | % | 10 | 3.05 | 30.5 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 30.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 30.5 | 16 | 740191778

## Pokyny pro vyplnění
Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování
Struktura
Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje
ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.
Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.
V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci
celkové nabídkové ceny uchazeče.
V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,
vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné
identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:
|  | STA | Stavební objekt pozemní
|  | ING | Stavební objekt inženýrský
|  | PRO | Provozní soubor
|  | VON | Vedlejší a ostatní náklady
|  | OST | Ostatní
|  | Soupis | Soupis prací pro daný typ objektu
Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován
i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.
Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO,
CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.
Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např.
stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.
Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,
inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.
Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:
|  | PČ |  | Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
|  | TYP |  | Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr
|  | Kód |  | Kód položky
|  | Popis |  | Zkrácený popis položky
|  | MJ |  | Měrná jednotka položky
|  | Množství |  | Množství v měrné jednotce
|  | J.cena |  | Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje
J.cenu položky.
|  | Cena celkem |  | Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
|  | Cenová soustava |  | Příslušnost položky do cenové soustavy
Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:
Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr
Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.
Metodika pro zpracování
Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv
modifikovány.
Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:
Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)
Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ
Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky
J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli
- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, musí být všechna tato pole vyplněna nenulovými kladnými číslicemi
Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu
V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:
- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže
Uchazeč je v tomto případě povinen vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka
neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,
aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Není však přípustné, aby obě pole - J.materiál, J.Montáž byly u jedné položky vyplněny nulou.
Rekapitulace stavby
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Kód |  |  | A |  | Kód stavby | String | 20
Stavba |  |  | A |  | Název stavby | String | 120
Místo |  |  | N |  | Místo stavby | String | 50
Datum |  |  | A |  | Datum vykonaného exportu | Date
KSO |  |  | N |  | Klasifikace stavebního objektu | String | 15
CC-CZ |  |  | N |  | Klasifikace stavbeních děl | String | 15
CZ-CPV |  |  | N |  | Společný slovník pro veřejné zakázky | String | 20
CZ-CPA |  |  | N |  | Klasifikace produkce podle činností | String | 20
Zadavatel |  |  | N |  | Zadavatel zadaní | String | 50
IČ |  |  | N |  | IČ zadavatele zadaní | String | 20
DIČ |  |  | N |  | DIČ zadavatele zadaní | String | 20
Uchazeč |  |  | N |  | Uchazeč veřejné zakázky | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Projektant | String | 50
Poznámka |  |  | N |  | Poznámka k zadání | String | 255
Sazba DPH |  |  | A |  | Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů | eGSazbaDph
Základna DPH |  |  | A |  | Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů | Double
Hodnota DPH |  |  | A |  | Hodnota DPH | Double
Cena bez DPH |  |  | A |  | Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. | Double
Cena s DPH |  |  | A |  | Celková cena s DPH za celou stavbu | Double
Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Kód |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 20
Stavba |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120
Místo |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Datum |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | Date
Zadavatel |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Uchazeč |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Kód |  |  | A |  | Kód objektu | String | 20
Objektu, Soupis prací |  |  | A |  | Název objektu | String | 120
Cena bez DPH |  |  | A |  | Cena bez DPH za daný objekt | Double
Cena s DPH |  |  | A |  | Cena spolu s DPH za daný objekt | Double
Typ |  |  | A |  | Typ zakázky | eGTypZakazky
Krycí list soupisu
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Stavba |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120
Objekt |  |  | A |  | Kód a název objektu | String | 20 + 120
Soupis |  |  | A |  | Kód a název soupisu | String | 20 + 120
KSO |  |  | N |  | Klasifikace stavebního objektu | String | 15
CC-CZ |  |  | N |  | Klasifikace stavbeních děl | String | 15
CZ-CPV |  |  | N |  | Společný slovník pro veřejné zakázky | String | 20
CZ-CPA |  |  | N |  | Klasifikace produkce podle činností | String | 20
Místo |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Zadavatel |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Uchazeč |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Poznámka |  |  | N |  | Poznámka k soupisu prací | String | 255
Sazba DPH |  |  | A |  | Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu | eGSazbaDph
Základna DPH |  |  | A |  | Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu | Double
Hodnota DPH |  |  | A |  | Hodnota DPH | Double
Cena bez DPH |  |  | A |  | Cena bez DPH za daný soupis | Double
Cena s DPH |  |  | A |  | Cena s DPH za daný soupis | Double
Rekapitulace členění soupisu prací
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Stavba |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120
Objekt |  |  | A |  | Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120
Soupis |  |  | A |  | Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120
Místo |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Datum |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | Date
Zadavatel |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Uchazeč |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Kód dílu - Popis |  |  | A |  | Kód a název dílu ze soupisu | String | 20 + 100
Cena celkem |  |  | A |  | Cena celkem za díl ze soupisu | Double
Soupis prací
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Stavba |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120
Objekt |  |  | A |  | Kód a název objektu | String | 20 + 120
Soupis |  |  | A |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120
Místo |  |  | N |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50
Datum |  |  | A |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | Date
Zadavatel |  |  | N |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50
Uchazeč |  |  | N |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50
PČ |  |  | A |  | Pořadové číslo položky soupisu | Long
Typ |  |  | A |  | Typ položky soupisu | eGTypPolozky | 1
Kód |  |  | A |  | Kód položky ze soupisu | String | 20
Popis |  |  | A |  | Popis položky ze soupisu | String | 255
MJ |  |  | A |  | Měrná jednotka položky | String | 10
Množství |  |  | A |  | Množství položky soupisu | Double
J.Cena |  |  | A |  | Jednotková cena položky | Double
Cena celkem |  |  | A |  | Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství | Double
Cenová soustava |  |  | N |  | Zařazení položky do cenové soustavy | String | 50
p |  |  | N |  | Poznámka položky ze soupisu | Memo
psc |  |  | N |  | Poznámka k souboru cen ze soupisu | Memo
pp |  |  | N |  | Plný popis položky ze soupisu | Memo
vv |  |  | N |  | Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu | Text,Text,Double | 20, 150
DPH |  |  | A |  | Sazba DPH pro položku | eGSazbaDPH
Hmotnost |  |  | A |  | Hmotnost položky ze soupisu | Double
Suť |  |  | A |  | Suť položky ze soupisu | Double
Nh |  |  | N |  | Normohodiny položky ze soupisu | Double
Datová věta
Typ věty |  |  | Hodnota |  | Význam
eGSazbaDPH |  |  | základní |  | Základní sazba DPH
|  |  | snížená |  | Snížená sazba DPH
|  |  | nulová |  | Nulová sazba DPH
|  |  | zákl. přenesená |  | Základní sazba DPH přenesená
|  |  | sníž. přenesená |  | Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky |  |  | STA |  | Stavební objekt
|  |  | PRO |  | Provozní soubor
|  |  | ING |  | Inženýrský objekt
|  |  | VON |  | Vedlejší a ostatní náklady
|  |  | OST |  | Ostatní náklady
eGTypPolozky |  |  | 1 |  | Položka typu HSV
|  |  | 2 |  | Položka typu PSV
|  |  | 3 |  | Položka typu M
|  |  | 4 |  | Položka typu OST