| VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 2 |
| --- |
| zADAVATEL: | Západočeská galerie v Plzni, příspěvková organizace |
| SÍDLO: | Pražská 83/13, 30100 Plzeň |
| IČ: | 00263338 |
| zastoupený: | Mgr. Roman Musil, ředitel |
| ADMINISTRÁTOR: | Centrální nákup, příspěvková organizace |
| SÍDLO: | Vejprnická 663/56, 318 00 Plzeň |
| IČ: | 72046635 |
| zastoupený: | Ing. Silvie Hodanová, pověřena řízením |
| nÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY |
| Rekonstrukce Klatovská 110 – fáze C – stavba |
| Podlimitní veřejná zakázka zadávaná v otevřeném řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) |
| Systémové číslo VZ v E-ZAK: | P16V00000308 |

Ve věci podlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Rekonstrukce Klatovská 110 – fáze C – stavba“, poskytuje zadavatel prostřednictvím administrátora vysvětlení zadávací dokumentace v souladu s § 98 zákona.

Důvodem poskytnutí vysvětlení zadávací dokumentace je skutečnost, že zadavatel obdržel prostřednictvím administrátora žádost o vysvětlení zadávací dokumentace.

Znění dotazu:

Prosíme o upřesnění rozsahu níže uvedených položek v části Dotace Stavebně konstrukční část.

V PD této části nejsou půdorysy a v Stavebně architektonické části jsou různě šrafovány části stropů bez bližšího upřesnění, kterých částí se uvedené konstrukce týkají. Nelze tak spočítat výměru a není upřesněno, jaké prvky tyto konstrukce obsahují.

| 20 | K | 767999112R | Montáž a dodávka ocelové konstrukční části pro plechobetonový strop vč. spřahovacích trnů s hlavou | kus | 1,000 |  | 0,00 | vlastní položka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | K | 767999113R | Montáž a dodávka ocelové pomocné konstrukční části pro nové schodiště vč. stupnic a úpravy při otvoru | kus | 1,000 |  | 0,00 | vlastní položka |

Odpověď zpracovatele PD na dotaz:

Položka 20 zahrnuje stropní konstrukci kotelny pro druhou polovinu objektu v podkroví 4.2 dle výkresu ST/6, popis "Rošt s plechobetonovou deskou v kotelně". Plocha řešené podlahy 8,72 m2.

Položka 21 obsahuje úpravu otvoru pro schodiště a vlastní ocelové schodiště mezi 1. a 2. NP (místnost 0.18 a 1.19) dle výkresu ST/3 Prostup ve stropě pro schodiště a ocelové schodiště, popis v technické zprávě statiky "Zajištění otvoru" a Nové schodiště". (Spojovací schodiště je kopií provozního kovového schodiště v Semlerově bytě.)

V Plzni dne 21. 01. 2019

V zastoupení zadavatele administrátor VZ: