| VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 3 |
| --- |
| zADAVATEL: | Západočeská galerie v Plzni, příspěvková organizace |
| SÍDLO: | Pražská 83/13, 30100 Plzeň |
| IČ: | 00263338 |
| zastoupený: | Mgr. Roman Musil, ředitel |
| ADMINISTRÁTOR: | Centrální nákup, příspěvková organizace |
| SÍDLO: | Vejprnická 663/56, 318 00 Plzeň |
| IČ: | 72046635 |
| zastoupený: | Ing. Silvie Hodanová, pověřena řízením |
| nÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY |
| Rekonstrukce Klatovská 110 – fáze C – stavba |
| Podlimitní veřejná zakázka zadávaná v otevřeném řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) |
| Systémové číslo VZ v E-ZAK: | P16V00000308 |

Ve věci podlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Rekonstrukce Klatovská 110 – fáze C – stavba“, poskytuje zadavatel prostřednictvím administrátora vysvětlení zadávací dokumentace v souladu s § 98 zákona.

Důvodem poskytnutí vysvětlení zadávací dokumentace je skutečnost, že zadavatel obdržel prostřednictvím administrátora žádost o vysvětlení zadávací dokumentace.

Znění dotazu:

žádáme vás o dodatečné informace k slaboproudu ohledně veřejné zakázky "Rekonstrukce Klatovská 110 - fáze C - stavba".

Dotaz 1:

VV list b.07 – Slaboproud

Černě označené položky

Část: 220990002 - 19" datový rozvaděč BD/FD1 – položky: 2-10

Část: 220990012 - Zdroj UPS do bd/fd1 – položky: 11

Část: 220990014 - Aktivní prvky BD/FD1 – položky: 12-13

Část: 220990017 - Pobočková telefonní ústředna – položky: 14-18

Část: 220990023 - Elektroinstalační materiál a kabely – položky: 27-37

Část: 220990060 - Kabely a elektroinstalační materiál – položky: 61-70, 86-88

Část: oddíl 1 - Strukturovaná kabeláž SK – položky: 1

Část: oddíl 2 - Společná televizní anténa STA – položky: 38-56

Část: oddíl 3 - Domácí audio telefon – položky: 71-81

-        Dotaz na ocenění těchto položek – obsahují tyto položky dodávku materiálu + montáž?

Odpověď na dotaz 1:

Ano tyto položky v souladu s informací – poznámkou na krycím listu soupisu obsahují montáž = zabudování včetně dodávky materiálu.

Dotaz 2:

VV list b.07 – Slaboproud - Položky 71 – 81 – oddíl 3 – Domácí audio telefon

-      Jedná se o dodávku materiálu + montáž?

-   Jednotlivé položky se neshodují s položkami výkazu listu D.1.4.e-3 - DT položky 1-15. Dle dokumentace se má jednat o dodávku 1 systému domácího telefonu, zde jsou specifikovány dva různé systémy. Co máme do výkazu oceňovat?

Odpověď na dotaz 2:

Ano tyto položky v souladu s informací – poznámkou na krycím listu soupisu obsahují montáž = zabudování včetně dodávky materiálu.

Dotaz 3:

VV list D.1.4.e – 5 – PZTS a list b.10 - PZTS

-      V dokumentaci pro PZTS jsou dodány pouze výkresy. Chybí technická zpráva popisující navrhovaný systém a jednotlivé položky ve výkazu výměr – např. přenosové zařízení PČR, bezdrátovou detekci kouře, počet a rozdělení zón a podobně. Chybí blokové schéma PZTS. Bude investor doplňovat chybějící dokumentaci?

Odpověď na dotaz 3:

Systém PZTS bude přizpůsobován dle režimu provozu budovy, který není v současné době přesně znám. Dle aktuální zákonné úpravy si bude muset přenosové zařízení PČR zajistit přímo provozovatel – bez dalších prostředníků. Při ocenění postupovat dle rozpisu a situačních výkresů.  Zadavatel požaduje ocenění položek dle soupisu prací a dodávek.

Dotaz 4:

VV list D.1.4.e – 4 – CCTV a list b.11 – IP CCTV

-         V dokumentaci pro CCTV a IP CCTV jsou dodány pouze výkresy. Chybí technická zpráva popisující navrhovaný systém a jednotlivé položky ve výkazu výměr. Chybí blokové schéma CCTV. Bude investor doplňovat chybějící dokumentaci?

Odpověď na dotaz 4:

Systém CCTV a IP CCTV bude přizpůsoben režimu provozu budovy. Při ocenění postupovat dle rozpisu a situačních výkresů.  Zadavatel požaduje ocenění položek dle soupisu prací a dodávek.

V Plzni dne 23. 01. 2019

V zastoupení zadavatele administrátor VZ: