## List 1
Pozice | NÁZEV (stručný popis) | rozměry [ mm ] |  |  | MJ | elektro |  | plyn | poznámka / doplňující údaje
|  | š. | hl. | v. | ks | příkon kW | napětí [ V ] | příkon kW
1.NP
1.NP
114 | Denní sklad
14.1 | Chladnička 372 ltr. | 595 | 640 | 1840 | 3 | 0.3 | 230
- objem 372 ltr., teplotní rozsah +1 až +10°C
- plné bílé dveře, 5 výškově stavitelných roštů
- dynamické chlazení (ventilátor), možnost změny otvírání dveří, teploměr, zámek
14.2 | Mraznička 300 ltr. | 595 | 640 | 1840 | 2 | 0.4 | 230
- objem 300 ltr., teplotní rozsah -15 až -25°C
- plné bílé dveře, 5 výparníkových pevných roštů
- digitální teploměr, zámek
14.3 | Regál skladový čtyřpolicový | 1200 | 600 | 1800 | 1
- celonerezové provedení
- 4x plná police s nosností á 120 kg
115 | Přípravna těsta
15.1 | Výlevka kombinovaná s bezdotyk. baterií | 500 | 700 | 850 | 1
- celonerezové provedení, spodní vana s roštem
- vč. bezdotykové senzorové baterie
15.2 | Stůl mycí s dřezem a spodní policí, vč. baterie | 700 | 700 | 850 | 1
- celonerezové provedení, pracovní deska vyztužená profilem, nerez plech tl. min. 1,5 mm
- dřez 500x500x250 mm vpravo
- zadní lem 40 mm, spodní plná police
- vč. stojánkové baterie a sifonu
15.3 | Hnětač těsta 180 ltr. | 800 | 1250 | 1150 | 1 | 5.5 | 400
- odpojitelná hnaná díže s vozíkem, objem díže 180 ltr., max. hmotnost zpracovaného těsta 60 – 100 kg podle druhu
15.4 | Vykulovač knedlíků | 560 | 800 | 480 | 1 | 0.55 | 400
- pro vyvalování knedlíků , event. i vek a chlebů do hmotnosti 750 g
- výkon cca 500 ks/hod
15.5 | Stůl pracovní se spodní policí a zásuvkou | 1700 | 700 | 850 | 1
- celonerezové provedení, pracovní deska vyztužená profilem, nerez plech tl. min. 1,5 mm
- zadní a levý lem 40 mm, spodní plná police, zásuvka pod deskou uprostřed
15.6 | Stůl chlazený, 2x prostor pro GN a 2 zásuvky | 2000 | 700 | 850 | 1 | 0.5 | 230
- celonerezové provedení, zadní lem
- 2 prostory pro uložení GN s křídlovými dvířky a 2 zásuvky
- obsah 320 ltr., rozsah teploty 0 až +10 °C
- agregát vpravo
15.7 | Stůl pracovní se žulovou deskou, spodní policí a zásuvkou | 1800 | 700 | 850 | 1
- celonerezové provedení, pracovní deska žulová, tl. 30 mm
- zadní a levý lem 40 mm, spodní plná police, zásuvka pod deskou uprostřed
15.8 | Stůl pracovní se žulovou deskou, spodní policí a zásuvkou | 1800 | 700 | 850 | 1
- celonerezové provedení, pracovní deska žulová, tl. 30 mm
- zadní a levý lem 40 mm, spodní plná police, zásuvka pod deskou uprostřed
15.9 | Police nástěnná jednodílná | 1000 | 300 | 40 | 3
- celonerezové provedení
- max. celoplošné zatížení 80 kg
15.10 | Naviják bubnový s hadicí |  |  |  | 1
- celonerezová konstrukce bubnu se samonavíjením hadice
- vč. hadice 1/2" dl.15 m
116 | Přípravna masa
16.1 | Výlevka kombinovaná s bezdotyk. baterií | 500 | 700 | 850 | 1
- celonerezové provedení, spodní vana s roštem
- vč. bezdotykové senzorové baterie
16.2 | Stůl mycí s dřezem a spodní policí, vč. baterie | 1100 | 700 | 850 | 1
- celonerezové provedení, pracovní deska vyztužená profilem, nerez plech tl. min. 1,5 mm
- dřez 500x500x250 mm vpravo
- zadní lem 40 mm, spodní plná police
- vč. stojánkové baterie a sifonu
16.3 | Stůl pracovní jako podstavec pro řezačku | 600 | 700 | 850 | 1
- celonerezové provedení, pracovní deska vyztužená profilem, nerez plech tl. min. 1,5 mm
16.4 | Řezačka masa | 350 | 500 | 505 | 1 | 1.5 | 400
- výkon min. 250 kg/hod
- celonerezové provedení
- robustní šneková převodovka pro těžký provoz
- řezné složení "UNGER 3", prům. 82 mm
16.5 | Stůl pracovní se spodní policí, zásuvkou a nierolenovou deskou | 1700 | 700 | 850 | 1
- celonerezové provedení, pracovní deska vyztužená profilem, nerez plech tl. min. 1,5 mm
- zadní lem 40 mm, spodní plná police, nierolenová deska hl.300mm
16.6 | Police nástěnná jednodílná | 1000 | 300 | 40 | 4
- celonerezové provedení
- max. celoplošné zatížení 80 kg
16.7 | Stůl chlazený, 2x prostor pro GN a 2 zásuvky | 2000 | 700 | 850 | 1 | 0.5 | 230
- celonerezové provedení, zadní lem
- 2 prostory pro uložení GN s křídlovými dvířky a 2 zásuvky
- obsah 320 ltr., rozsah teploty 0 až +10 °C
- agregát vpravo
16.8 | Stůl pracovní se spodní policí, zásuvkou a nierolenovou deskou | 1800 | 700 | 850 | 1
- celonerezové provedení, pracovní deska vyztužená profilem, nerez plech tl. min. 1,5 mm
- zadní lem 40 mm, spodní plná police, nierolenová deska hl.300mm
16.9 | Váha digitální do 6 kg | 236 | 282 | 100 | 1 | 0.1 | 230
- dílek 2 g do 3 kg a 5 g nad 3 kg, nerezová vážící plocha cca 230x200 mm
- cejchuschopná
- napájení na baterie a přes síťový adaptér
16.10 | Stůl pracovní se spodní policí a zásuvkou | 1800 | 700 | 850 | 1
- celonerezové provedení, pracovní deska vyztužená profilem, nerez plech tl. min. 1,5 mm
- zadní a levý lem 40 mm, spodní plná police, zásuvka pod deskou uprostřed
16.11 | Naviják bubnový s hadicí |  |  |  | 1
- celonerezová konstrukce bubnu se samonavíjením hadice
- vč. hadice 1/2" dl.15 m
117 | Studená kuchyně
17.1 | Výlevka kombinovaná s bezdotyk. baterií | 500 | 700 | 850 | 1
- celonerezové provedení, spodní vana s roštem
- vč. bezdotykové senzorové baterie
17.2 | Stůl mycí s dřezem a spodní policí, vč. baterie | 700 | 700 | 850 | 1
- celonerezové provedení, pracovní deska vyztužená profilem, nerez plech tl. min. 1,5 mm
- dřez 500x500x250 mm vpravo
- zadní lem 40 mm, spodní plná police
- vč. stojánkové baterie a sifonu
17.3 | Univerzální šlehací a hnětací stroj | 570 | 1070 | 1140 | 1 | 2.8 | 400
- nerez provedení, mechanické ovládání
- vč. příslušenství 30 ltr. a 60 ltr. - kotlík , hnětací hák, míchač, šlehací metla, transportní vozík a podstavec pro kotlík
- vč. přípojného strojku na mletí máku a přípojného univerzálního strojku
17.4 | Stůl pracovní se spodní policí, zásuvkou a nierolenovou deskou | 1800 | 700 | 850 | 1
- celonerezové provedení, pracovní deska vyztužená profilem, nerez plech tl. min. 1,5 mm
- zadní lem 40 mm, spodní plná police, nierolenová deska hl.300mm
17.5 | Police nástěnná jednodílná | 1000 | 300 | 40 | 3
- celonerezové provedení
- max. celoplošné zatížení 80 kg
17.6 | Stůl chlazený, 2x prostor pro GN a 2 zásuvky | 2000 | 700 | 850 | 1 | 0.5 | 230
- celonerezové provedení, zadní lem
- 2 prostory pro uložení GN s křídlovými dvířky a 2 zásuvky
- obsah 320 ltr., rozsah teploty 0 až +10 °C
- agregát vpravo
17.7 | Stůl pracovní se spodní policí, zásuvkou a nierolenovou deskou | 1800 | 700 | 850 | 1
- celonerezové provedení, pracovní deska vyztužená profilem, nerez plech tl. min. 1,5 mm
- zadní lem 40 mm, spodní plná police, nierolenová deska hl.300mm
17.8 | Nářezový stroj | 450 | 500 | 370 | 1 | 0.3 | 230
- průměr nože 250 mm, šnekový pohon
- vodorovný řezný stůl, ocelový hladký nůž, brusné zařízení
- nastavení síly řezu 0-15 mm
17.9 | Váha digitální do 6 kg | 236 | 282 | 100 | 1 | 0.1 | 230
- dílek 2 g do 3 kg a 5 g nad 3 kg, nerezová vážící plocha cca 230x200 mm
- cejchuschopná
- napájení na baterie a přes síťový adaptér
17.10 | Stůl pracovní se spodní policí a zásuvkou | 1800 | 700 | 850 | 1
- celonerezové provedení, pracovní deska vyztužená profilem, nerez plech tl. min. 1,5 mm
- zadní a levý lem 40 mm, spodní plná police, zásuvka pod deskou uprostřed
17.11 | Naviják bubnový s hadicí |  |  |  | 1
- celonerezová konstrukce bubnu se samonavíjením hadice
- vč. hadice 1/2" dl.15 m
118 | Umývárna černého nádobí
18.1 | Výlevka kombinovaná s bezdotyk. baterií | 500 | 700 | 850 | 1
- celonerezové provedení, spodní vana s roštem
- vč. bezdotykové senzorové baterie
18.2 | Stůl vstupní k myčce s dřezem 1000mm a límcem | 1900 | 827 | 850 | 1
- celonerezové provedení
- prolamovaná pracovní deska s výztuhami, napojení na myčku vlevo
- dřez 450x450x250 mm vlevo 250 mm od myčky
- zadní límec hl. 227 mm, v. 300 mm
- vč. sifonu
18.2a | Sprcha mycí tlaková |  |  |  | 1
- stolní se směšovací baterií
- součástí je tlaková sprcha, tlaková hadice dl. 1100 mm, vyvažovací pružina, úchyt na zeď a háček na sprchu
18.3 | Myčka černého nádobí | 1050 | 895 | 1935 | 1 | 22.5 | 400
- mycí a oplachový systém z nerez oceli, aqua stop systém s podlahovou vanou a detekcí úniku vody, filtrační systém odpadních vod - dvouplášťový, přeplavový, odtok nečistot ode dna, elektronika s integrovaným infračerveným rozhraním pro snadné nastavení servisních údajů, 3 časové režimy, displej pro sledování teploty v nádrži a teploty oplachové vody, otočná mycí ramena z nerez oceli, vnější konstrukce dvouplášťová vč. tepelné a zvukové izolace, zadní stěna opláštěná, mycí tank nerezový, bezešvý (tzn. nesvařovaný) hlubokotažný výlisek s radiusem na všech vnitřních hranách s dnem sešikmeným k výtoku, mycí tank překryt snadno vyjímatelným sítem, koš do mycího tanku pojízdný nerezový, čerpadlo na oplachové prostředky, stupeň ochrany IPX5
18.4 | Rošt podlahový s vpustí | 2100 | 300 | 25 | 1
- celonerezové provedení
- protiskluzový rošt z páskové oceli, výška 25 mm a velikost ok 25 x 25 mm
- vpusť se zápachovou uzavírkou, odpad pr. 100mm - !! atyp. - umístění mimo rošt
18.5 | Odsavač par nástěnný vč. osvětlení | 2300 | 1200 | 500 | 1
- celonerezové provedení vč. odkapního žlábku a výpustního kohoutu
- vč. filtrů, odlučovačů tuku a osvětlení
18.6 | Regál skladový čtyřpolicový | 1200 | 600 | 1800 | 5
- celonerezové provedení
- 4x plná police s nosností á 120 kg
18.7 | Naviják bubnový s hadicí |  |  |  | 1
- celonerezová konstrukce bubnu se samonavíjením hadice
- vč. hadice 1/2" dl.15 m
119 | Umývárna tabletů a bílého nádobí
19.1 | Stůl příjmový (třídící) s nástavbou na koše | 2200 | 900 | 1200 | 1
- celonerezové provedení, pracovní deska vyztužená profilem, nerez plech tl. min. 1,5 mm
- uprostřed stolu nástavec na koše 500x500 mm
19.2 | Myčka pásová | 5900 | 1020 | 2010 | 1 | 35.5 | 400
Pásová myčka tabletového systému, celonerezové dvoplášťové provedení,
DIN 10 510, prodloužené sušení, systém úspory chemických prostředků,
zpětné získávání tepla
19.3 | Rošt podlahový s vpustí | 2200 | 300 | 25 | 1
- celonerezové provedení
- protiskluzový rošt z páskové oceli, výška 25 mm a velikost ok 25 x 25 mm
- vpusť se zápachovou uzavírkou, odpad pr. 100mm - !! atyp. - umístění mimo rošt
19.4 | Výlevka kombinovaná s bezdotyk. baterií | 500 | 700 | 850 | 1
- celonerezové provedení, spodní vana s roštem
- vč. bezdotykové senzorové baterie
19.5 | Stůl mycí s dvoudřezem a spodní policí, vč. baterie | 2200 | 700 | 900 | 1
- celonerezové provedení, pracovní deska vyztužená profilem, nerez plech tl. min. 1,5 mm
- dva dřezy 500x500x250 mm uprostřed
- zadní lem 40 mm, spodní plná police
- vč. stojánkové baterie a sifonu
19.6 | Naviják bubnový s hadicí |  |  |  | 1
- celonerezová konstrukce bubnu se samonavíjením hadice
- vč. hadice 1/2" dl.15 m
123 | Úpravna vody v prostoru manipulace-expedice
23.1 | Změkčovač vody centrální automatický |  |  |  | 1
- pro myčky a konvektomaty, regenerace řízena časem
- spotřeba upravené vody cca 2500 l denně
- pro průtok min. 50 l /min
23.1 | Filtr manuální diskový |  |  |  | 1
- pro odstranění nečistot větších než 55 mikronů
- s manuálním oplachem
124 | Umývárna vozíků
24.1 | Naviják bubnový s hadicí |  |  |  | 1
- celonerezová konstrukce bubnu se samonavíjením hadice
- vč. hadice 1/2" dl.15 m
24.2 | Rošt podlahový s vpustí | 1300 | 300 | 25 | 1
- celonerezové provedení
- protiskluzový rošt z páskové oceli, výška 25 mm a velikost ok 25 x 25 mm
- vpusť se zápachovou uzavírkou, odpad pr. 100mm - !! atyp. - umístění mimo rošt
24.3 | Rošt podlahový s vpustí | 1700 | 300 | 25 | 1
- celonerezové provedení
- protiskluzový rošt z páskové oceli, výška 25 mm a velikost ok 25 x 25 mm
- vpusť se zápachovou uzavírkou, odpad pr. 100mm - !! atyp. - umístění mimo rošt
125 | Umývárna termoportů
25.1 | Stůl mycí s dřezem 900mm a spodní policí, vč. sprchy s baterií | 1700 | 700 | 850 | 1
- celonerezové provedení, zadní lem 40 mm
- lisovaný dřez 900x510x340 mm s rádiusy
- vč. sifonu
- SPRCHA stolní se směšovací baterií
- součástí je tlaková sprcha, tlaková hadice dl. 1100 mm, vyvažovací pružina, úchyt na zeď a háček na sprchu
25.2 | Stůl mycí s dřezem 900mm a spodní policí, vč. sprchy s baterií | 1700 | 700 | 850 | 1
- celonerezové provedení, zadní lem 40 mm
- lisovaný dřez 900x510x340 mm s rádiusy
- vč. sifonu
- SPRCHA stolní se směšovací baterií
- součástí je tlaková sprcha, tlaková hadice dl. 1100 mm, vyvažovací pružina, úchyt na zeď a háček na sprchu
25.3 | Naviják bubnový s hadicí |  |  |  | 1
- celonerezová konstrukce bubnu se samonavíjením hadice
- vč. hadice 1/2" dl.15 m
25.4 | Rošt podlahový s vpustí | 1800 | 300 | 25 | 1
- celonerezové provedení
- protiskluzový rošt z páskové oceli, výška 25 mm a velikost ok 25 x 25 mm
- vpusť se zápachovou uzavírkou, odpad pr. 100mm - !! atyp. - umístění mimo rošt
25.5 | Výlevka kombinovaná s bezdotyk. baterií | 500 | 700 | 850 | 1
- celonerezové provedení, spodní vana s roštem
- vč. bezdotykové senzorové baterie
126V | Varna
26V.1 | Stůl mycí s dřezem a spodní policí, vč. baterie | 2000 | 700 | 850 | 1
- celonerezové provedení, pracovní deska vyztužená profilem, nerez plech tl. min. 1,5 mm
- dřez 500x500x250 mm vpravo
- zadní lem 40 mm, spodní plná police
- vč. stojánkové baterie a sifonu
26V.2 | Stůl pracovní se vsuny na GN 1/1 po celé délce stolu | 1800 | 700 | 850 | 1
- celonerezové provedení, pracovní deska vyztužená profilem, nerez plech tl. min. 1,5 mm
26V.3 | Stůl pracovní se vsuny na GN 1/1 po celé délce stolu | 1800 | 700 | 850 | 1
- celonerezové provedení, pracovní deska vyztužená profilem, nerez plech tl. min. 1,5 mm
26V.4 | Naviják bubnový s hadicí |  |  |  | 2
- celonerezová konstrukce bubnu se samonavíjením hadice
- vč. hadice 1/2" dl.15 m
26V.5 | Univerzální šlehací a hnětací stroj | 570 | 1070 | 1140 | 1 | 2.8 | 400
- nerez provedení, mechanické ovládání
- vč. příslušenství 30 ltr. a 60 ltr. - kotlík , hnětací hák, míchač, šlehací metla, transportní vozík a podstavec pro kotlík
- vč. přípojného strojku na mletí máku a přípojného univerzálního strojku
26V.6 | Stůl pracovní se spodní policí, zásuvkou a nierolenovou deskou | 2200 | 700 | 850 | 1
- celonerezové provedení, pracovní deska vyztužená profilem, nerez plech tl. min. 1,5 mm
- zadní lem 40 mm, spodní plná police, nierolenová deska hl.300mm
26V.7 | Výlevka kombinovaná s bezdotyk. baterií | 500 | 700 | 850 | 1
- celonerezové provedení, spodní vana s roštem
- vč. bezdotykové senzorové baterie
26V.8 | Stůl mycí s dřezem a spodní policí, vč. baterie | 1800 | 700 | 850 | 1
- celonerezové provedení, pracovní deska vyztužená profilem, nerez plech tl. min. 1,5 mm
- dřez 500x500x250 mm vpravo
- zadní lem 40 mm, spodní plná police
- vč. stojánkové baterie a sifonu
26V.9 | Stůl pracovní se vsuny na GN 1/1 po celé délce stolu | 1800 | 700 | 850 | 1
- celonerezové provedení, pracovní deska vyztužená profilem, nerez plech tl. min. 1,5 mm
26V.10 | Stůl mycí s dřezem a spodní policí, vč. baterie | 1800 | 700 | 850 | 1
- celonerezové provedení, pracovní deska vyztužená profilem, nerez plech tl. min. 1,5 mm
- dřez 500x500x250 mm vpravo
- zadní lem 40 mm, spodní plná police
- vč. stojánkové baterie a sifonu
26V.11 | Kotlík výklopný 25 ltr. | 700 | 480 | 585 | 2 | 8 | 400
- objem 25 ltr., dvouplášťový
- elektronické ovládání - nastavení teploty 20 až 105°C, varného času
- manuální sklápění, elekronická kontrola hladiny vody ve dvouplášti
26V.12 | Stůl pracovní s odkapem v.a š.300mm vč. roštu | 1800 | 900 | 600 | 1
- celonerezové provedení, pracovní deska vyztužená profilem, nerez plech tl. min. 1,5 mm
- atypická výška stolu
- v přední části vanička hl. 300 mm s odnímatelnou mřížkou
- zadní a levý lem 40 mm, spodní plná police
26V.13 | Odsavač par závěsný vč. osvětlení | 2100 | 900 | 500 | 1
- celonerezové provedení vč. odkapního žlábku a výpustního kohoutu
- vč. filtrů, odlučovačů tuku a osvětlení
23V.14 | Stůl pracovní pojízdný, se spodní policí | 1800 | 700 | 850 | 2
- celonerezové provedení, pracovní deska vyztužená profilem, nerez plech tl. min. 1,5 mm
- bez lemu, spodní plná police
- 4 otočná kolečka, z toho 2 brzděná
23V.15 | Konvektomat el. 20x GN1/1 vč. zavážecího vozíku | 947 | 855 | 1952 | 1 | 39.7 | 400
- rozsah teplot: 30°C - 250°C
- 4 provozní režimy: horký vzduch, pára, kombinace a regenerace
- konstrukce s robustní nerezové oceli, zasouvací dveře na bok konvektomatu, vícebodová teplotní sonda, samonavíjecí sprcha, modulové procesorové řízení s textovým displejem a samokontrolou modulu, dotykový grafický displej v češtině, jednoduché tlačítkové menu, Jednoduché tlačítkové symboly pro min. osm nejčastěji používaných funkcí, odvlhčení v uzavřeném systému v několika úrovních, samočisticí automatický program se 4 volitelnými stupni
- vč. zavážecího vozíku (v ceně)
23V.15 | Sada gastronádob pro konvektomat |  |  |  | 1
složení: 20x GN1/1-65 plná, 10x GN1/1-100 plná, 15x GN1/1-60 děrovaná, 8x GN1/1-100 děrovaná, 10x GN1/1-40 smalt, 10x rošt 1/1
23V.16a | Konvektomat el. 20x GN1/1 vč. zavážecího vozíku | 947 | 855 | 1952 | 1 | 39.7 | 400
- rozsah teplot: 30°C - 250°C
- 4 provozní režimy: horký vzduch, pára, kombinace a regenerace
- konstrukce s robustní nerezové oceli, zasouvací dveře na bok konvektomatu, vícebodová teplotní sonda, samonavíjecí sprcha, modulové procesorové řízení s textovým displejem a samokontrolou modulu, dotykový grafický displej v češtině, jednoduché tlačítkové menu, Jednoduché tlačítkové symboly pro min. osm nejčastěji používaných funkcí, odvlhčení v uzavřeném systému v několika úrovních, samočisticí automatický program se 4 volitelnými stupni
- vč. zavážecího vozíku (v ceně)
23V.16a | Sada gastronádob pro konvektomat |  |  |  | 1
složení: 20x GN1/1-65 plná, 10x GN1/1-100 plná, 15x GN1/1-60 děrovaná, 8x GN1/1-100 děrovaná, 10x GN1/1-40 smalt, 10x rošt 1/1
26V.17 | Odsavač par nástěnný vč. osvětlení | 2600 | 1500 | 500 | 1
- celonerezové provedení vč. odkapního žlábku a výpustního kohoutu
- vč. filtrů, odlučovačů tuku a osvětlení
26V.18 | Stůl pracovní se vsuny na GN 1/1 po celé délce stolu | 1800 | 700 | 900 | 2
- celonerezové provedení, pracovní deska vyztužená profilem, nerez plech tl. min. 1,5 mm
26V.19 | Rošt podlahový s vpustí | 2450 | 400 | 25 | 2
- celonerezové provedení
- protiskluzový rošt z páskové oceli, výška 25 mm a velikost ok 25 x 25 mm
- vpusť se zápachovou uzavírkou, odpad pr. 100mm - !! atyp. - umístění mimo rošt
26V.20 | Kotel el. rychlovarný kruhový 150 ltr. | 1000 | 850 | 900 | 3 | 23.1 | 400
- objem varného prostoru 155 ltr., rozměr 697x470 mm
- dvouplášťová konstrukce, provedení z chromniklové oceli 1.4301, dno vnitřku kotle z chromniklmolybdentitanové oceli 1.4571, tepelně izolovaný dvouplášť, trvalá náplň bez dopouštění v rychlovarném provedení, dvojité tepelně izolované vyvážené víko s tepelně odolným těsněním, konstrukce držáku víka prodloužená (proti opaření párou), prolisovaná krycí deska s napouštěcí armaturou
- elektronické ovládání času a teploty, elektronická varná automatika, ukazatel litráže uvnitř kotle, ukazatel nastavené a dosažené teploty včetně doby tepelné úpravy, automatické odpojování topnic při dosažení požadované teploty
- instalace na bet. sokl, lze sestavit s ostatními přístroji do hygienického bloku
26V.21 | Kotel el. rychlovarný hranatý 300 ltr. | 1600 | 850 | 900 | 1 | 36.6 | 400
- objem varného prostoru 294 ltr., rozměr 1150x660x435 mm, kapacita 8x GN1/1
- dvouplášťová konstrukce, provedení z chromniklové oceli 1.4301, dno vnitřku kotle z chromniklmolybdentitanové oceli 1.4571, tepelně izolovaný dvouplášť, trvalá náplň bez dopouštění v rychlovarném provedení, dvojité tepelně izolované vyvážené víko s tepelně odolným těsněním a brzdou proti dorazu, prolisovaná krycí deska s napouštěcí armaturou, výpustný kohout s vyjímatelným sítkem
- elektronické ovládání času a teploty, elektronická varná automatika, ukazatel litráže uvnitř kotle, ukazatel nastavené a dosažené teploty včetně doby tepelné úpravy, automatické odpojování topnic při dosažení požadované teploty
- automatické programovatelné zařízení vybavené řídícím procesorem s digitálním panelem s optickým a zvukovým signálem (teplota, čas, provozní funkce, kuch. manuál, optimalizace rozložení teplot, paměť posledního nastavení) s úpravou pro připojení k řídícímu počítači pro řízení celé varny
- instalace na bet. sokl, lze sestavit s ostatními přístroji do hygienického bloku
26V.22 | Neutrální pracovní plocha | 400 | 850 | 900 | 1
- provedení z chromniklové oceli 1.4301, otevřená podestavba
- instalace na bet. sokl, lze sestavit s ostatními přístroji do hygienického bloku
26V.23 | Odsavač par závěsný vč. osvětlení | 2850 | 2100 | 500 | 1
- celonerezové provedení vč. odkapního žlábku a výpustního kohoutu
- vč. filtrů, odlučovačů tuku a osvětlení
26V.24 | Multifunkční pánev 2x GN1/1 | 1157 | 914 | 1100 | 1 | 30 | 400
- kapacita 100 ltr., 42 dm2
- modus se 9 druhy provozu
- ruční modus se 3 druhy provozu, zvedací a spouštěcí automatika, na litr přesné plnění vodou, celoplošný blokový topný systém
- integrovaný odtok vody s pevným připojením na odpad, sonda teploty jádra se 6 měřícími zónami, sprcha se samonavíjecí mechanikou, USB rozhraní, rameno pro zvedací a spouštěcí mechaniku
26V.24a | Sada košů |  |  |  | 2
- obsahuje 2 ks varného koše a 2 ks fritovacího koše
26V.24b | Vozík na koše |  |  |  | 1
- pro ukládání, přepravu a odkapávání košů
26V.24c | Vozík na olej |  |  |  | 1
- pro plnění/filtrování a hygienické ukládání fritovacího oleje
26V.24d | VarioMobil |  |  |  | 1
- pro snadné vyjímání a pohodlné porcování velkých množství pokrmů
26V.25 | Rošt podlahový s vpustí | 700 | 400 | 25 | 1
- celonerezové provedení
- protiskluzový rošt z páskové oceli, výška 25 mm a velikost ok 25 x 25 mm
- vpusť se zápachovou uzavírkou, odpad pr. 100mm - !! atyp. - umístění mimo rošt
26V.26 | Pánev plynová sklopná | 1400 | 850 | 900 | 2 | 0.3 | 230 | 20
Pánev plynová nerezová - nenapékavá nerez vrstva, sendvičové dno - 3 vrstvy, pánev s el. vyklápěním, instalace do varného hygienického bloku, odolnost proti teplotnímu šoku, 4bodová reagulace teploty dna, plně el. řízení a vyklápění, připojení na HACCP
26V.27 | Rošt podlahový s vpustí | 800 | 500 | 25 | 2
- celonerezové provedení
- protiskluzový rošt z páskové oceli, výška 25 mm a velikost ok 25 x 25 mm
- vpusť se zápachovou uzavírkou, odpad pr. 100mm - !! atyp. - umístění mimo rošt
26V.28 | Neutrální pracovní plocha | 400 | 850 | 900 | 2
- provedení z chromniklové oceli 1.4301, otevřená podestavba
- instalace na bet. sokl, lze sestavit s ostatními přístroji do hygienického bloku
26V.29 | Sporák plynový 4ti hořákový | 850 | 850 | 900 | 2 |  |  | 20
- 2 úsporné hořáky o výkonu cca 3,5 kW, 1 hořák o výkonu cca 5,5 kW a jeden hořák pro rychlý ohřev o výkonu cca 7 kW, hořáky vybaveny termoelektrickou pojistkou a pilotním zapalovacím plamínkem, zapalování ručně
- provedení z chromniklové oceli 1.4301, vyvýšený panel ovladačů hořáků, vana pod hořáky zcela uzavřená, s výtokem směrem dolů, odvodnění odtokovou trubkou do žlabu
- otevřená podestavba
- instalace na bet. sokl, lze sestavit s ostatními přístroji do hygienického bloku
26V.30 | Stůl pracovní se spodní policí a zásuvkou | 1800 | 700 | 850 | 1
- celonerezové provedení, pracovní deska vyztužená profilem, nerez plech tl. min. 1,5 mm
- zadní a levý lem 40 mm, spodní plná police, zásuvka pod deskou uprostřed
26V.31 | Výlevka kombinovaná s bezdotyk. baterií | 500 | 700 | 850 | 1
- celonerezové provedení, spodní vana s roštem
- vč. bezdotykové senzorové baterie
126T | Tabletování, termoporty, sklad vozíků a termoportů
26T.1 | Pás tabletovací | 5500 | 500 | 900 | 1 | 13 | 400
- celonerezová konstrukce, řemenové provedení, boční ochranná lišta po celé délce, plynulá regulace rychlosti, koncový spínač, stavitelné nožičky, motorová jednotka a el. skříň min. 400 mm nad podlahou, výklopná rozvodná skříň pro lepší přístup
- vč. 6 ks zásuvek 230V
26T.1a | TABLETOVÝ SYSTÉM
| Tablet izolační | 530 | 370 | 102 | 200
(různé barvy horního a spodního dílu)
- izotermický tablet kompaktní, spodní díl kompaktního dvouplášťového tabletu (meziplášť je vyplněn izolačním polyuretanem) umožňuje přepravu a uložení pokrmů v tepelně oddělených prostorech. Oddělení zajišťují do sebe zapadající výstupky ve spodním a horním dílu. Hlavní jídlo se ukládá do velkého talíře f cca 26 cm, přílohy, salát nebo chléb na velkou obdélníkovou misku, moučník nebo salát na malou obdélníkovou misku. Teplota z jednotlivých prostor neovlivňuje sousední prostory, studená jídla se neohřívají od teplých a opačně. Tyto prostory jsou zakryty vrchním dílem. Vrchní díl zakrývá ještě prostor pro příbor nebo lze vložit plastovou vložku pro pochutiny, vejce, marmeládu... Na okraji spodního dílu (zůstane po přiklopení nezakrytý) se ukládá miska na polévku s víčkem a hrnek s nápojem.
- součásti:
| spodní díl 530 x 370 x 45 mm barva světle modrá |  |  |  | 220
| horní díl 450 x 370 x 63 mm barva světle šedá |  |  |  | 200
| jídelní talíř porcelánový ø 260 mm - zesílený |  |  |  | 220
| polévková miska plastová, dvouplášťová, izolovaná polyuretanem, objem 0,34 ltr. |  |  |  | 220
| víčko na polévkovou misku plastové |  |  |  | 220
| přílohová miska arcopalová velká |  |  |  | 220
| přílohová miska arcopalová malá, 116 x 114 mm |  |  |  | 220
| držák karet pro pacienty plastový |  |  |  | 220
| horní díl (víko) na diety, červené |  |  |  | 20
26T.2 | Vozík výdejní pojízdný s ohřevem | 1254 | 677 | 900 | 4 | 2.1 | 230
- dvouplášťová celonerezová konstrukce s izolační vrstvou min. 4 cm, samostatně vyhřívané vany pomocí fóliového topení na spodku vany á 0,7 kW, pod každou vanou samostatný výpustný kohout
- kapacita 3x vana na GN1/1-200
- plynulá regulace teploty v rozsahu 30 - 95°C
- 4 otočná kolečka, z toho 2 brzděná
26T.2a | Sada gastronádob pro výdejní vozík |  |  |  | 4
- obsahuje: GN plné s držadly vč. vík s otvorem pro naběračku - 1x GN1/1-200, 2x GN1/2-200, 3x GN1/3-200
26T.3 | Vozík regálový na tablety | 625 | 1275 | 1800 | 6
- celonerezové hygienické provedení, 4 roštové police
- kapacita 60 - 100 systémových dílů, rozteč polic 400 mm
- 4 otočná kolečka, z toho 2 brzděná - f 125 mm
26T.4 | Zásobník na talíře pojízdný s ohřevem | 960 | 510 | 900 | 3 | 2 | 230
- dvouplášťové izolované provedení s nucenou cirkulací vzduchu pomocí ventilátoru, rozvod vzduchu ke každému tubusu samostatně
- dvoutubusový, kapacita 2x 55 talířů f 190 -260 mm, nad tubusy průhledné kryty
- regulace teploty v rozsahu 20 - 130°C, teplota nádobí 100°C
- 4 otočná kolečka, z toho 2 brzděná
26T.5 | Zásobník na koše pojízdný | 775 | 680 | 900 | 5
- celonerezové provedení
- 4 otočná kolečka, z toho 2 brzděná
- nevyhřívaný, kapacita 7 košů 500 x 500 mm
26T.5a | Koš na misky | 500 | 500 | 115 | 30
- celonerezové provedení, povrchová úprava teplotně odolný plast
26T.5b | Koš na víčka | 500 | 500 | 142 | 5
- celonerezové provedení, povrchová úprava teplotně odolný plast
- na mytí a uskladnění víček od polévkových misek, kapacita 66 víček
26T.6 | Přepravní vozík na termoporty | 1000 | 740 | 840 | 3
- celonerezové provedení
- 4 otočná kolečka, z toho 2 brzděná
26T.7 | Termoport pro GN 1/1 |  |  |  | 6
26T.8 | Stůl pracovní se spodní policí a zásuvkou | 1800 | 800 | 600 | 1
- celonerezové provedení, pracovní deska vyztužená profilem, nerez plech tl. min. 1,5 mm
- zadní lem 40 mm, spodní plná police, zásuvka pod deskou uprostřed
26T.9 | Stůl pracovní se spodní policí a zásuvkou | 1800 | 800 | 600 | 1
- celonerezové provedení, pracovní deska vyztužená profilem, nerez plech tl. min. 1,5 mm
- zadní lem 40 mm, spodní plná police, zásuvka pod deskou uprostřed
26T.10 | Vozík transportní na tablety | 1450 | 750 | 1600 | 11
- kapacita 3x 10 tabletů, galerie na vrchní části vozíku
- dvouplášťová konstrukce, vnitřek nerez, vnější plášť eloxovaný hliník s povrchovou úpravou, mezi stěnami nenasákavá izol. hmota 15 mm, kolečka f 200 mm - celonerezová, dveře otvíravé a zamykatelné samostatně, magnetická aretace dveří, manipulační držadla vertikální po celé výšce vozíku, nárazníková plocha i v horní části vozíku, max. váha 120 kg
127 | Sklad
27.1 | Regál skladový čtyřpolicový | 1200 | 600 | 1800 | 4
- celonerezové provedení
- 4x plná police s nosností á 120 kg
129 | Umývárna bílého nádobí
29.1 | Naviják bubnový s hadicí |  |  |  | 1
- celonerezová konstrukce bubnu se samonavíjením hadice
- vč. hadice 1/2" dl.15 m
29.2 | Výlevka kombinovaná s bezdotyk. baterií | 500 | 700 | 850 | 1
- celonerezové provedení, spodní vana s roštem
- vč. bezdotykové senzorové baterie
29.3 | Deska parapetní s otvorem pro shoz odpadků | 2000 | 500 | 40 | 1
- pracovní deska vyztužená profilem, vrchní deska nerez plech tl. min. 1,5 mm
- uchycení na stěnu tl. 150 mm
29.4 | Atyp.stůl s dřezem sprchou, prost. na koše a pojezd. váleč. Dráhou | 1785 | 1125 | 900 | 1
- celonerezové provedení, pracovní deska vyztužená profilem, nerez plech tl. min. 1,5 mm
- zadní a pravý lem 40 mm
- SPRCHA stolní se směšovací baterií
- součástí je tlaková sprcha, tlaková hadice dl. 1100 mm, vyvažovací pružina, úchyt na zeď a háček na sprchu
29.5 | Stůl vstupní válečkový k myčce | 600 | 700 | 850 | 1
- celonerezové provedení
- válečky plastové, vyjímatelné po sekcích
- spodní vana vč. dřezu 450x450x250 mm vlevo 250 mm od kraje
- zadní límec hl. 120 mm, v. 40 mm
- vč. sifonu
29.6 | Zatáčka 90° | 870 | 870 | 850 | 1
- celonerezové provedení
- s posuvem - zajištěn náhonem z myčky
29.7 | Myčka nádobí košová - průchozí | 2550 | 955 | 2010 | 1 | 16 | 400
- celonerezová dvouplášťová konstrukce
- výkon 100 košů/hod při DIN 10 510, 3 rychlosti, spotřeba vody 290 ltr/hod
- vstupní zóna, mytí, oplach, sušící zóna
- výměník pro zpětné získávání tepla
- systém úspory chemických prostředků
- vč. 3 ks univerzálního koše na talíře, hrnky a misky, 1 ks univerzálního koše na malé věci a příbory, dávkovače oplachového prostředku
29.8 | Rošt podlahový s vpustí | 1450 | 300 | 25 | 1
- celonerezové provedení
- protiskluzový rošt z páskové oceli, výška 25 mm a velikost ok 25 x 25 mm
- vpusť se zápachovou uzavírkou, odpad pr. 100mm
29.9 | Stůl výstupní válečkový k myčce | 1200 | 580 | 850 | 1
- celonerezové provedení
- válečky plastové, vyjímatelné po sekcích
130 | Výdej
30.1 | Výlevka kombinovaná s bezdotyk. baterií | 500 | 700 | 850 | 1
- celonerezové provedení, spodní vana s roštem
- vč. bezdotykové senzorové baterie
30.2 | Stůl mycí s dřezem a spodní policí, vč. baterie | 1700 | 700 | 850 | 1
- celonerezové provedení, pracovní deska vyztužená profilem, nerez plech tl. min. 1,5 mm
- dřez 500x500x250 mm vpravo
- zadní a levý lem 40 mm, spodní plná police
- vč. stojánkové baterie a sifonu
30.3 | Chladnička 374 ltr. s prosklenými dveřmi | 595 | 640 | 1840 | 2 | 0.3 | 230
- objem cca 374 ltr., teplotní rozsah +1 až +10°C
- prosklené dveře s hliníkovým rámem, 5 výškově stavitelných roštů
- dynamické chlazení (ventilátor), možnost změny otvírání dveří, teploměr, zámek
30.4 | Naviják bubnový s hadicí |  |  |  | 1
- celonerezová konstrukce bubnu se samonavíjením hadice
- vč. hadice 1/2" dl.15 m
30.5 | Stůl výdejní s chlazenou vanou | 1200 | 700 | 900 | 2 | 0.3 | 230
- celonerezové provedení, pracovní deska s vanou pro 3 GN 1/1
- chlazená vana hl. 210 mm s vnitřním rádiusem, bezespádová, bez odpadu
- spodní prostor nechlazený, uzavřený posuvnými dvířky
- rozsah teploty 0 až +10 °C, agregát vpravo
30.5a | Nástavba pultová jednoduchá | 1200 |  |  | 1
- celonerezové provedení, leštěná trubková konstrukce
- v nástavbě čiré sklo tl. 8 mm
30.6 | Zásobník na talíře pojízdný s ohřevem | 960 | 510 | 900 | 3 | 2 | 230
- dvouplášťové izolované provedení s nucenou cirkulací vzduchu pomocí ventilátoru, rozvod vzduchu ke každému tubusu samostatně
- dvoutubusový, kapacita 2x 55 talířů f 190 -260 mm, nad tubusy průhledné kryty
- regulace teploty v rozsahu 20 - 130°C, teplota nádobí 100°C
- 4 otočná kolečka, z toho 2 brzděná
30.7 | Vozík výdejní pojízdný s ohřevem | 1254 | 677 | 900 | 3 | 2.1 | 230
- dvouplášťová celonerezová konstrukce s izolační vrstvou min. 4 cm, samostatně vyhřívané vany pomocí fóliového topení na spodku vany á 0,7 kW, pod každou vanou samostatný výpustný kohout
- kapacita 3x vana na GN1/1-200
- plynulá regulace teploty v rozsahu 30 - 95°C
- 4 otočná kolečka, z toho 2 brzděná
30.7a | Sada gastronádob pro výdejní vozík |  |  |  | 3
- obsahuje: GN plné s držadly vč. vík s otvorem pro naběračku - 1x GN1/1-200, 2x GN1/2-200, 3x GN1/3-200
30.8 | Nástavba pultová jednoduchá | 6400 |  |  | 1
- celonerezové provedení, leštěná trubková konstrukce
- v nástavbě čiré sklo tl. 8 mm a čelní sklo
30.8a | Maska výdejní | 6400 | 300 | 900 | 1
- celonerezové provedení, sokl
30.9 | Dráha pojezdová trubková | 6400 | 300 |  | 1
- celonerezové provedení, 2x zalomená
- dráhu tvoří leštěné trubky f 28 mm spojené šrouby a plast. tvarovkami