## 1.Výkaz výměr - ÚT
Zadání s výkazem výměr
Stavba: |  | Veřejná zakázka Klatovská nemocnice - stravování
Objekt: |  | Stavební úpravy kuchyně |  |  | JKSO:
Část: |  |  |  |  | Datum:
P.Č. | KCN | Kód položky | Zkrácený popis | MJ | Výměra | Cena jednotková | Cena celkem
Práce a dodávky PSV
|  | 713 | Izolace tepelné
1 | 713 | 713463411 | Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů návlekovými izolačními pouzdry | m | 188
2 | 631 | 631553103028 | Izolace ze skelné vlny URSA RS 1/ALU tl. 30 mm pro průměry 28-DN 20 | m | 6
3 | 631 | 631553103035 | Izolace ze skelné vlny URSA RS 1/ALU tl. 30 mm pro průměry 35-DN 25 | m | 56
4 | 631 | 631553103042 | Izolace ze skelné vlny URSA RS 1/ALU tl. 30 mm pro průměry 42-DN 32 | m | 30
5 | 631 | 631553103048 | Izolace ze skelné vlny URSA RS 1/ALU tl. 30 mm pro průměry 48-DN 40 | m | 16
6 | 631 | 631553104061 | Izolace ze skelné vlny URSA RS 1/ALU tl. 40 mm pro průměry 61-DN 50 | m | 30
7 | 631 | 631553104076 | Izolace ze skelné vlny URSA RS 1/ALU tl. 40 mm pro průměry 76 | m | 50
8 | 631 | 6315532000 | JAC páska 100 m x 50 mm | kus | 3
9 | 713 | 998713103 | Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech v do 24 m | t | 0.228
|  | 732 | Ústřední vytápění - strojovny
10 | 731 | 732199100 | Montáž orientačních štítků | soubor | 28
11 |  | 01 | Orientační štítky | kus | 28
12 | 731 | 732429111 | Montáž čerpadla oběhového spirálního DN 25 do potrubí | soubor | 2
13 | 731 | 732429112 | Montáž čerpadla oběhového spirálního DN 40 do potrubí | soubor | 2
14 | 731 | 732429113 | Montáž čerpadla oběhového spirálního DN 50 do potrubí | soubor | 1
15 | 426 | 426108731103 | Čerpadlo GRUNDFOS UPS 25-40 180, 230 V | kus | 2
16 | 426 | 426108731110 | Čerpadlo GRUNDFOS UPS 32-50 180, 230 V | kus | 1
17 | 426 | 426108731115 | Čerpadlo GRUNDFOS UPS 40-30 F , 230 V | kus | 1
18 | 426 | 426108731217 | Čerpadlo GRUNDFOS UPS 50-30 F, 230 V | kus | 1
19 | 731 | 998732101 | Přesun hmot pro strojovny v objektech v do 6 m | t | 0.064
|  | 733 | Ústřední vytápění - potrubí
20 | 731 | 733111122 | Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké nebo středotlaké DN 10 | m | 12
21 | 731 | 733111123 | Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké nebo středotlaké DN 15 | m | 16
22 | 731 | 733111124 | Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké nebo středotlaké DN 20 | m | 22
23 | 731 | 733111125 | Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké nebo středotlaké DN 25 | m | 56
24 | 731 | 733111126 | Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké nebo středotlaké DN 32 | m | 30
25 | 731 | 733111127 | Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké nebo středotlaké DN 40 | m | 16
26 | 731 | 733111128 | Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké nebo středotlaké DN 50 | m | 30
27 | 731 | 733113113 | Příplatek k porubí z trubek ocelových závitových za zhotovení závitové ocelové přípojky DN 15 | kus | 6
28 | 731 | 733121162 | Potrubí ocelové hladké bezešvé nízkotlaké nebo středotlaké D 76x3,2 | m | 50
29 | 731 | 733141102 | Odvzdušňovací nádoba z trubek ocelových do DN 50 | kus | 2
30 | 731 | 733190107 | Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové do DN 40 | m | 154
31 | 731 | 733190108 | Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové do DN 50 | m | 30
32 | 731 | 733190225 | Zkouška těsnosti potrubí ocelové hladké přes D 60,3x2,9 do D 89x5,0 | m | 50
33 | 731 | 733191112 | Manžeta prostupová pro ocelové potrubí přes 20 do DN 32 | kus | 2
34 | 731 | 998733103 | Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech v do 24 m | t | 2.268
|  | 734 | Ústřední vytápění - armatury
35 | 731 | 734109115 | Montáž armatury přírubové se dvěma přírubami PN 6 DN 65 | soubor | 6
36 | 731 | 734172213 | Mezikus přírubový bez protipřírub z ocelových trubek hladkých redukovaný DN 32/25 | soubor | 3
37 | 731 | 734172219 | Mezikus přírubový bez protipřírub z ocelových trubek hladkých redukovaný DN 40/32 | soubor | 2
38 | 731 | 734172222 | Mezikus přírubový bez protipřírub z ocelových trubek hladkých redukovaný DN 50/40 | soubor | 5
39 | 731 | 734172224 | Mezikus přírubový bez protipřírub z ocelových trubek hladkých redukovaný DN 50/32 | soubor | 2
40 | 731 | 734172225 | Mezikus přírubový bez protipřírub z ocelových trubek hladkých redukovaný DN 65/50 | soubor | 2
41 | 731 | 734173213 | Spoj přírubový PN 6/I do 200°C DN 40 | soubor | 1
42 | 731 | 734173214 | Spoj přírubový PN 6/I do 200°C DN 50 | soubor | 1
43 | 731 | 734173216 | Spoj přírubový PN 6/I do 200°C DN 65 | soubor | 5
44 | 731 | 734209105 | Montáž termostatických hlavic | kus | 3
45 | 731 | 734209112 | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 3/8 | kus | 3
46 | 731 | 734209113 | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1/2 | kus | 19
47 | 731 | 734209114 | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 3/4 | kus | 2
48 | 731 | 734209115 | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1 | kus | 5
49 | 731 | 734209116 | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 5/4 | kus | 6
50 | 731 | 734209117 | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 6/4 | kus | 4
51 | 731 | 734209118 | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 2 | kus | 7
52 | 731 | 734209124 | Montáž armatury závitové s třemi závity G 3/4 | kus | 1
53 | 731 | 734209125 | Montáž armatury závitové s třemi závity G 1 | kus | 1
54 | 731 | 734209127 | Montáž armatury závitové s třemi závity G 6/4 | kus | 1
55 | 731 | 734211112 | Ventil závitový odvzdušňovací G 1/4 PN 6 do 120°C otopných těles | kus | 3
56 | 731 | 734242413 | Ventil závitový zpětný přímý G 3/4 PN 16 do 110°C | kus | 2
57 | 731 | 734242414 | Ventil závitový zpětný přímý G 1 PN 16 do 110°C | kus | 1
58 | 731 | 734242416 | Ventil závitový zpětný přímý G 6/4 PN 16 do 110°C | kus | 1
59 | 731 | 734291244 | Filtr závitový přímý G 1 PN 16 do 110°C s vnitřními závity | kus | 1
60 | 731 | 734291245 | Filtr závitový přímý G 1 1/4 PN 16 do 110°C s vnitřními závity | kus | 1
61 | 731 | 734291247 | Filtr závitový přímý G 2 PN 16 do 110°C s vnitřními závity | kus | 2
62 | 731 | 734292715 | Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní závit | kus | 2
63 | 731 | 734292716 | Kohout kulový přímý G 1 1/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit | kus | 2
64 | 731 | 734292717 | Kohout kulový přímý G 1 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit | kus | 2
65 | 731 | 734292718 | Kohout kulový přímý G 2 PN 42 do 185°C vnitřní závit | kus | 4
66 | 422 | 42205100109 | Klapky uzavírací mezipřírubové KSB typ BOAX-N DN 65/0,6 | ks | 4
67 | 422 | 42206100109 | Ventil zpětný mezipřírubový KSB typ BOA-RVK DN 65/0,6 | kus | 1
68 | 551 | 5512111106 | Ventilový spodek rohový s předregulací RA - N 15 1/2" Danfoss | kus | 3
69 | 551 | 55121112012 | Termostatická hlavice RA 2920 - s vest.čidlem, veř.budovy | kus | 3
70 | 551 | 5512111306 | Regulační šroubení rohové uzavírací RLV 15 1/2" Danfoss | kus | 3
71 |  | 03 | Vyvažovací ventil DANFOSS LENO MSV-BD DN 25 č.00324003 | kus | 1
72 |  | 04 | Vyvažovací ventil DANFOSS LENO MSV-BD DN 40 č.00324005 | kus | 1
73 | 551 | 55131204103 | Vypouštěcí kulový kohout GIACOMINI R 608 1/2" | kus | 7
74 | 551 | 55131204203 | Automatický odvzdušňovací ventil R 881 1/2" | kus | 6
75 | 551 | 55130000 201 | Teploměr kruhový TR 0-120°C D=100 | kus | 9
76 | 551 | 55130002001 | Teploměrná jímka L=65 mm | kus | 9
77 | 731 | 734494213 | Návarek s trubkovým závitem G 1/2 | kus | 11
78 | 731 | 734499211 | Montáž návarku G1/2" | kus | 11
79 | 731 | 998734103 | Přesun hmot pro armatury v objektech v do 24 m | t | 0.207
|  | 735 | Ústřední vytápění - otopná tělesa
80 | 731 | 735000912 | Vyregulování ventilů+šroubení | kus | 6
81 | 731 | 735111350 | Otopné těleso litinové článkové Kalor 500/160 se základním nátěrem 50čl. | m2 | 12.75
82 | 731 | 735117110 | Odpojení a připojení otopného tělesa litinového po nátěru | m2 | 12.75
83 | 731 | 735118110 | Zkoušky těsnosti otopných těles litinových článkových vodou | m2 | 12.75
84 | 731 | 735191905 | Odvzdušnění otopných těles | kus | 58
85 | 731 | 735191910 | Napuštění vody do otopných těles | m2 | 290.5
86 | 731 | 735494811 | Vypuštění vody z otopných těles | m2 | 290.5
87 | 731 | 998735103 | Přesun hmot pro otopná tělesa v objektech v do 24 m | t | 0.431
|  | 767 | Konstrukce zámečnické
88 | 767 | 767995101 | Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg | kg | 200
89 |  | 05 | Materiál montážní na závěsy | kg | 200
90 | 767 | 998767103 | Přesun hmot pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m | t | 0.014
|  | 783 | Dokončovací práce - nátěry
91 | 783 | 783225100 | Nátěry syntetické kovových doplňkových konstrukcí barva standardní dvojnásobné a 1x email | m2 | 7
92 | 783 | 783226100 | Nátěry syntetické kovových doplňkových konstrukcí barva standardní základní | m2 | 7
93 | 783 | 783325143 | Nátěry syntetické článkových radiátorů barva dražší matný povrch 2x antikorozní a 1x email | m2 | 12.75
94 | 783 | 783425111 | Nátěry syntetické armatur do DN 100 barva dražší lesklý povrch 1x antikorozní, 1x základní, 1x email | kus | 5
95 | 783 | 783425412 | Nátěry syntetické potrubí do DN 50 barva dražší lesklý povrch 1x antikorozní, 1x základní, 2x email | m | 48
96 | 783 | 783425428 | Nátěry syntetické potrubí do DN 50 barva dražší základní antikorozní | m | 138
97 | 783 | 783425528 | Nátěry syntetické potrubí do DN 100 barva dražší základní antikorozní | m | 50
Ostatní
98 |  | 06 | Úpravy na stávajícím zařízení ÚT v 1.PP a 1.NP dle nových dispozic zařízení kuchyně | hod | 80
99 |  | 07 | Nezbytně nutné práce a materiál pro úpravy stáv.zařízení ÚT při montáži nového zař.VZT | hod | 300
100 |  | 08 | Uvedení zařízení ÚT po úpravách do provozu | hod | 50
101 |  | 09 | Topná zkouška | hod | 72
102 |  | 010 | Demontáž stávajícího parního a kondenzátního potrubí | hod | 100
Celkem