## Rekapitulace
Zařízení | Popis | Cena elementů | Cena potrubí | Montáž elementů | Montáž potrubí | Cena celkem | Váha elementů | Váha potrubí | Váha celkem
801 | Výdej | [5 empty] | 177 | 1320.3 | 1497.3
802 | Kuchyně | [5 empty] | 282 | 7351.6 | 7633.6
803 | Umývárna tabletů | [5 empty] | 190 | 950.4 | 1140.4
804 | Umývárna vozíků | [5 empty] | 2.7 | 1.1 | 3.8
805 | Umývárna termoportů | [5 empty] | 2.7 | 68.5 | 71.2
806 | Montážní material | [5 empty] | 300 | 0 | 300
807 | Nátěry | [5 empty] | 0 | 0 | 0
808 | Izolace | [5 empty] | 1347.5 | 0 | 1347.5
| Celkem vzduchotechnika | [5 empty] | 2301.9 | 9691.9 | 11993.8
Celková rekapitulace
| Převod | [7 empty] | 11993.8
Náklady na dopravu (3,0% z ceny dodávek)
Přesun strojů a zařízení (1,00 Kč/kg)
Přesun potrubí (1,00 Kč/kg)
Podíl přidružených výkonů (1,6% z ceny montáže)
Komlexní vyzkoušení (250 hodin po Kč)
Zaregulování VZT (200 hodin po Kč)
Zaškolení obsluhy (150 hodin po Kč)
| CELKEM: | [7 empty] | 11993.8
CELKEM ZAKÁZKA:

## Rozpočet
Zařízení Pozice | Položka | Počet | MJ | Dodávka jednotk. | Dodávka celkem | Montáž jednotk. | Montáž celkem | Váha jednotk. | Váha celkem
Objekt SO 08
801 | Výdej
801.001 | Klimatizační jednotka ATP 15.06IVBV, vč. FM | 1 | ks |  |  |  |  | 10 | 10
dle technické nabídky v příloze Techn.parametry jednotek
801.002 | Ventilátor střešní diagonální VDA 355/4D | 1 | ks |  |  |  |  | 23 | 23
801.002a | Podstavec pod VDA DOS 535 | 1 | ks |  |  |  |  | 0 | 0
801.002b | Tlumič pro VDA GDH 535 | 1 | ks |  |  |  |  | 0 | 0
801.002c | Těsnění pod VDA PV 535 | 1 | ks |  |  |  |  | 0 | 0
801.003 | Požární klapka PKTM těsná .11 500 x 315 ovl.ruční | 1 | ks |  |  |  |  | 0 | 0
801.004 | Ohebná hadice SONOFLEX MI 254 5m bal.zvuk.izol. | 2 | ks |  |  |  |  | 0 | 0
801.005 | Oblouk 90°- SPIRO 250 | 12 | ks |  |  |  |  | 2.5 | 30
801.006 | Anemostat TROX TDF-SA-Q-Z-V-M/600 | 6 | ks |  |  |  |  | 10 | 60
801.007 | Regulátor EN 400x300 +servo 24V | 1 | ks |  |  |  |  | 10 | 10
801.008 | Lapač tuku LT-H 400x200 nerez, filtr Fe | 4 | ks |  |  |  |  | 6 | 24
801.009 | Oblouk 90°- SPIRO 280 | 1 | ks |  |  |  |  | 4.3 | 4.3
801.010 | Spiro potrubí pozink D 280 | 4 | bm |  |  |  |  | 4.7 | 18.8
801.011 | Odbočka jednostranná 90°-SPIRO 280/200 | 2 | ks |  |  |  |  | 3.7 | 7.4
801.012 | Regulátor TROX RN 200 | 2 | ks |  |  |  |  | 10 | 20
801.013 | Ohebná hadice SONOFLEX MI 203 5m bal.zvuk.izol. | 1 | ks |  |  |  |  | 0 | 0
801.014 | Oblouk 90°- SPIRO 200 | 2 | ks |  |  |  |  | 1.6 | 3.2
801.015 | Anemostat TROX TDF-SA-Q-A-H-M/400 | 2 | ks |  |  |  |  | 10 | 20
801.016 | Přechod osový -SPIRO 280/250 | 1 | ks |  |  |  |  | 1.4 | 1.4
801.017 | Spiro potrubi pozink D 250 | 5 | bm |  |  |  |  | 4.2 | 21
801.018 | Regulační klapka kruhová 250 pro SM, těsná | 1 | ks |  |  |  |  | 0 | 0
801.019 | Regulátor TROX RN 250 | 1 | ks |  |  |  |  | 10 | 10
801.020 | Spiro potrubí pozink D 200 | 3 | bm |  |  |  |  | 3.4 | 10.2
801.050 | Čtyřhranné ocelové potrubí sk.I dle ON 120403, pozink.pl. | 0 | [5 empty] | 0 | 10.2
až801.073 | do obvodu 2630 mm/100% tvar. sk.I pozink ON 12 0403 | 1 | bm |  |  |  |  | 33 | 33
| do obvodu 1890 mm/ 40% tvar. sk.I pozink ON 12 0403 | 35 | bm |  |  |  |  | 17 | 595
| do obvodu 1500 mm/ 40% tvar. sk.I pozink ON 12 0403 | 18 | bm |  |  |  |  | 14 | 252
801.080 | do obvodu 1890 mm/ 30% tvar. sk.I pozink ON 12 0403,vodotěsné | 12 | bm |  |  |  |  | 17 | 204
až801.088 | do obvodu 1500 mm/ 20% tvar. sk.I pozink ON 12 0403,vodotěsné | 10 | bm |  |  |  |  | 14 | 140
| CELKEM | [7 empty] | 1497.3
802 | Kuchyně
802.001 | Klimatizační jednotka CAIRplus 188.096 IVVV, vč. frekv.měničů | 1 | ks |  |  |  |  | 10 | 10
dle technické nabídky v příloze Techn.parametry jednotek
802.002 | Potrubí ALP polyuretanové Výfukový kus 1000x800 | 2 | ks |  |  |  |  | 0 | 0
802.003 | Tlumič TROX MKA200-100-5-V 1500x1250x1500(kulisy bez pláště) | 1 | ks |  |  |  |  | 10 | 10
802.004 | Požární klapka PKTM těsná .11 800 x 1000 ovl.ruční | 2 | ks |  |  |  |  | 0 | 0
802.005 | Regulační klapka 710 x 560 TPJ 18-12-82 | 1 | ks |  |  |  |  | 0 | 0
802.006 | Požární klapka PKTM těsná .11 900 x 630 ovl.ruční | 1 | ks |  |  |  |  | 0 | 0
802.007 | Regulační klapka 630 x 450 TPJ 18-12-82 | 1 | ks |  |  |  |  | 0 | 0
802.008 | Regulační klapka 800 x 500 TPJ 18-12-82 | 1 | ks |  |  |  |  | 0 | 0
802.009 | Ohebná hadice SONOFLEX MI 254 5m bal.zvuk.izol. | 6 | ks |  |  |  |  | 0 | 0
802.010 | Ohebná hadice SONOFLEX MI 315 5m bal.zvuk.izol. | 5 | ks |  |  |  |  | 0 | 0
802.011 | Oblouk 90°- SPIRO 250 | 4 | ks |  |  |  |  | 2.5 | 10
802.012 | Oblouk 90°- SPIRO 315 | 13 | ks |  |  |  |  | 4.3 | 55.9
802.013 | Anemostat TROX TDF-SA-Q-Z.H-M/600 | 22 | ks |  |  |  |  | 10 | 220
802.014 | Odbočka dvojitá 90°-SPIRO 315/250 | 13 | ks |  |  |  |  | 4.2 | 54.6
802.015 | Koncový kryt-SPIRO DF 315 | 13 | ks |  |  |  |  | 0.9 | 11.7
802.016 | Spiro potrubí pozink D 315 | 22 | bm |  |  |  |  | 5.1 | 112.2
802.017 | Odbočka jednostranná 90°-SPIRO 315/250 | 2 | ks |  |  |  |  | 4.2 | 8.4
802.018 | Přechod osový -SPIRO 315/250 | 2 | ks |  |  |  |  | 1.4 | 2.8
802.019 | Tlumiče TROX MKA200-100-5-V 1500x1250x2000(kulisy bez pláště) | 1 | ks |  |  |  |  | 10 | 10
802.020 | Regulační klapka 630 x 630 TPJ 18-12-82 | 1 | ks |  |  |  |  | 0 | 0
802.021 | Regulační klapka 400 x 400 TPJ 18-12-82 | 1 | ks |  |  |  |  | 0 | 0
802.022 | Regulační klapka 400 x 250 TPJ 18-12-82 | 1 | ks |  |  |  |  | 0 | 0
802.023 | Regulační klapka 400 x 315 TPJ 18-12-82 | 1 | ks |  |  |  |  | 0 | 0
802.024 | Lapač tuku LT-H 560x200 nerez, filtr Fe | 4 | ks |  |  |  |  | 8 | 32
802.025 | Protidešťová žaluzie pozink. 1200 x 1500 | 2 | ks |  |  |  |  | 0 | 0
802.026 | Vzduchotěsné dveře 620x1800 | 1 | ks |  |  |  |  | 0 | 0
802.050 | Čtyřhranné ocelové potrubí sk.I dle ON 120403, pozink. pl. | 0 | [5 empty] | 0 | 0
až802.103 | do obvodu 5600 mm/ 90% tvar. sk.I pozink ON 12 0403 | 6 | bm |  |  |  |  | 74 | 444
| do obvodu 5600 mm/ 40% tvar. sk.I pozink ON 12 0403 | 12 | bm |  |  |  |  | 74 | 888
Zařízení Pozice | Položka | Počet | MJ | Dodávka jednotk. | Dodávka celkem | Montáž jednotk. | Montáž celkem | Váha jednotk. | Váha celkem
| do obvodu 3500 mm/ 20% tvar. sk.I pozink ON 12 0403 | 5 | bm |  |  |  |  | 43 | 215
| do obvodu 2630 mm/ 30% tvar. sk.I pozink ON 12 0403 | 82 | bm |  |  |  |  | 33 | 2706
| do obvodu 1890 mm/ 20% tvar. sk.I pozink ON 12 0403 | 10 | bm |  |  |  |  | 17 | 170
| do obvodu 1500 mm/ 0% tvar. sk.I pozink ON 12 0403 | 12 | bm |  |  |  |  | 14 | 168
802.110 | do obvodu 5600 mm/ 80% tvar. sk.I pozink ON 12 0403,vodotěsné | 4 | bm |  |  |  |  | 74 | 296
až802.150 | do obvodu 4000 mm/ 40% tvar. sk.I pozink ON 12 0403,vodotěsné | 13 | bm |  |  |  |  | 51 | 663
| do obvodu 3500 mm/ 50% tvar. sk.I pozink ON 12 0403,vodotěsné | 6 | bm |  |  |  |  | 43 | 258
| do obvodu 2630 mm/ 50% tvar. sk.I pozink ON 12 0403,vodotěsné | 24 | bm |  |  |  |  | 33 | 792
| do obvodu 1890 mm/ 50% tvar. sk.I pozink ON 12 0403,vodotěsné | 8 | bm |  |  |  |  | 17 | 136
| do obvodu 1500 mm/ 30% tvar. sk.I pozink ON 12 0403,vodotěsné | 20 | bm |  |  |  |  | 14 | 280
| do obvodu 1050 mm/ 0% tvar. sk.I pozink ON 12 0403,vodotěsné | 8 | bm |  |  |  |  | 10 | 80
802.160 | Potrubí ALP polyuretanové Vzduchovod přímý | 72 | m2 |  |  |  |  | 0 | 0
až802.167 | Potrubí ALP polyuretanové Vzduchovod tvarovaný | 28 | m2 |  |  |  |  | 0 | 0
| CELKEM | [7 empty] | 7633.6
803 | Umývárna tabletů
803.001 | Klimatizační jednotka -přívod ATP 15.05 IVBV, vč. FM | 1 | ks |  |  |  |  | 10 | 10
dle technické nabídky v příloze Techn.parametry jednotek
803.001a | Klimatizační jednotka - odvod ATP 15.05 IVBV, vč. FM | 1 | ks |  |  |  |  | 10 | 10
dle technické nabídky v příloze Techn.parametry jednotek
803.002 | Protidešťová žaluzie pozink. 1000 x 500 | 1 | ks |  |  |  |  | 0 | 0
803.003 | Deskový tlumič hluku PN 120490 200 x 395 provedení .3 | 2 | ks |  |  |  |  | 0 | 0
803.004 | Spiro potrubí pozink D 200 | 6 | bm |  |  |  |  | 3.4 | 20.4
803.005 | Oblouk 90°- SPIRO 200 | 1 | ks |  |  |  |  | 1.6 | 1.6
803.006 | Ohebná hadice SONOFLEX MI 203 5m bal.zvuk.izol. | 11 | ks |  |  |  |  | 0 | 0
803.007 | Anemostat TROX TDF-SA-Q-Z-H-M/400 | 9 | ks |  |  |  |  | 10 | 90
803.008 | Ohebná hadice SONOFLEX MI 254 5m bal.zvuk.izol. | 3 | ks |  |  |  |  | 0 | 0
803.009 | Oblouk 90°- SPIRO 250 | 4 | ks |  |  |  |  | 2.5 | 10
803.010 | Odbočka dvojitá 90°-SPIRO 250/200 | 4 | ks |  |  |  |  | 2.5 | 10
803.011 | Koncový kryt-SPIRO DF 250 | 4 | ks |  |  |  |  | 0.6 | 2.4
803.012 | Spiro potrubi pozink D 250 | 5 | bm |  |  |  |  | 4.2 | 21
803.013 | Regulační klapka kruhová 250 pro SM, těsná | 1 | ks |  |  |  |  | 0 | 0
803.014 | Regulátor TROX RN 250 | 3 | ks |  |  |  |  | 10 | 30
803.015 | Regulátor TROX RN 315 | 1 | ks |  |  |  |  | 10 | 10
803.016 | Regulační klapka kruhová 315 pro SM, těsná | 1 | ks |  |  |  |  | 0 | 0
803.017 | Výfukový kus 355x630 | 1 | ks |  |  |  |  | 10 | 10
803.018 | Anemostat TROX TDF-SA-Q-A-V-M/400 | 3 | ks |  |  |  |  | 10 | 30
803.050 | Čtyřhranné ocelové potrubí sk.I dle on 12 0403, pozink. pl. | 0 | [5 empty] | 0 | 86
až803.060 | do obvodu 3500 mm/ 50% tvar. sk.I pozink ON 12 0403 | 2 | bm |  |  |  |  | 43 | 86
| do obvodu 2630 mm/ 70% tvar. sk.I pozink ON 12 0403 | 6 | bm |  |  |  |  | 33 | 198
| do obvodu 1500 mm/ 10% tvar. sk.I pozink ON 12 0403 | 13 | bm |  |  |  |  | 14 | 182
803.070 | do obvodu 2630 mm/100% tvar. sk.I pozink ON 12 0403,vodotěsné | 2 | bm |  |  |  |  | 33 | 66
až803.077 | do obvodu 1500 mm/ 30% tvar. sk.I pozink ON 12 0403,vodotěsné | 13 | bm |  |  |  |  | 14 | 182
803.090 | Kruhové ocelové potrubí s přírubami ,dle PK 12 0311 | 0 | [5 empty] | 0 | 182
až803.095 | do průměru 280 mm/ 20% tvar. sk.I pozink PK 12 0311 | 15 | bm |  |  |  |  | 7 | 105
| do průměru 400 mm/ 50% tvar. sk.I pozink PK 12 0311 | 6 | bm |  |  |  |  | 11 | 66
| CELKEM | [7 empty] | 1140.4
804 | Umývárna vozíků
804.001 | Ventilátor diagon.do kruh.potr. TD-500/160-dvouotáčkovýVL | 1 | ks |  |  |  |  | 2.7 | 2.7
804.001a | Rychloupínací spona VBM 160 | 2 | ks |  |  |  |  | 0 | 0
804.002 | Zpětná klapka komaxit MCA-500/160 | 1 | ks |  |  |  |  | 0 | 0
804.003 | Ohebná hadice SONOFLEX MI 160 5m bal.zvuk.izol. | 1 | ks |  |  |  |  | 0 | 0
804.004 | Oblouk 90°- SPIRO 160 | 1 | ks |  |  |  |  | 1.1 | 1.1
804.005 | Tal.ventil.kov.odvodní KK 160 | 1 | ks |  |  |  |  | 0 | 0
804.005a | Rámeček k tal.ventil. KKT 160 | 1 | ks |  |  |  |  | 0 | 0
| CELKEM | [7 empty] | 3.8
805 | Umývárna termoportů
805.001 | Ventilátor diagon.do kruh.potr. TD-500/160-dvouotáčkový VL | 1 | ks |  |  |  |  | 2.7 | 2.7
805.001a | Rychloupínací spona VBM 160 | 2 | ks |  |  |  |  | 0 | 0
805.002 | Zpětná klapka komaxit MCA-500/160 | 1 | ks |  |  |  |  | 0 | 0
805.003 | Spiro potrubí pozink D 160 | 10 | bm |  |  |  |  | 2.7 | 27
805.004 | Ohebná hadice SONOFLEX MI 160 5m bal.zvuk.izol. | 1 | ks |  |  |  |  | 0 | 0
805.005 | Oblouk 90°- SPIRO 160 | 2 | ks |  |  |  |  | 1.1 | 2.2
805.006 | Tal.ventil.kov.odvodní KK 160 | 1 | ks |  |  |  |  | 0 | 0
805.006a | Rámeček k tal.ventil. KKT 160 | 1 | ks |  |  |  |  | 0 | 0
805.007 | Přechod osový -SPIRO 200/160 | 1 | ks |  |  |  |  | 0.5 | 0.5
Zařízení Pozice | Položka | Počet | MJ | Dodávka jednotk. | Dodávka celkem | Montáž jednotk. | Montáž celkem | Váha jednotk. | Váha celkem
805.008 | Odbočka jednostranná 90°-SPIRO 200/160 | 1 | ks |  |  |  |  | 1.6 | 1.6
805.009 | Oblouk 90°- SPIRO 200 | 2 | ks |  |  |  |  | 1.6 | 3.2
805.010 | Spiro potrubí pozink D 200 | 10 | bm |  |  |  |  | 3.4 | 34
| CELKEM | [7 empty] | 71.2
806 | Montážní material
| Montážní, těsnící a spojovací material | 300 | kg |  |  |  |  | 1 | 300
| CELKEM | [7 empty] | 300
807 | Nátěry
| Nátěr potrubí základ+ 1x vrchní na montáži | 40 | m2 |  |  |  |  | 0 | 0
| CELKEM | [7 empty] | 0
808 | Izolace
| Požární izolace z miner.vlny v Al-fólie | 140 | m2 |  |  |  |  | 5.5 | 770
| Tepelná izolace z miner. vlny v Al-fólie | 165 | m2 |  |  |  |  | 3.5 | 577.5
| CELKEM | [7 empty] | 1347.5