## List1
Zadání s výkazem výměr
Stavba: |  | Veřejná zakázka Klatovská nemocnice - stravování
Objekt: |  | G.1.8.4.3. silnoproudá elektrotechnika |  |  | JKSO:
Datum:
P.Č. | KCN | Kód položky | Zkrácený popis | MJ | Výměra | Cena jednotková | Cena celkem
Práce a dodávky M
|  | 21-M | Elektromontáže
1 | 921 | 210010001 | Montáž trubek plastových ohebných D 11 a 13,5 mm uložených pod omítku | m | 300 |  | 0
2 | 345 | 345711500 | trubka elektroinstalační ohebná Monoflex z PH 1413/1 | m | 300 |  | 0
3 | 921 | 210010002 | Montáž trubek plastových ohebných D 16 mm uložených pod omítku | m | 50 |  | 0
4 | 345 | 345711520 | trubka elektroinstalační ohebná Monoflex z PH 1416/1 | m | 50 |  | 0
5 | 921 | 210010055 | Montáž trubek pancéřových kovových závitových D 36 mm uložených pod omítku | m | 350 |  | 0
6 | 345 | 345711260 | trubka elektroinstalační ocelová lakovaná závitová 6036 D36 mm | m | 350 |  | 0
7 | 921 | 210010301 | Montáž krabic přístrojových zapuštěných plastových kruhových KU 68/1, KU68/1301, KP67, KP68/2 | kus | 120 |  | 0
8 | 345 | 345715210 | krabice univerzální z PH KU 68/2-1903 | kus | 60 |  | 0
9 | 345 | 345715190 | krabice univerzální z PH KU 68/2-1902s víčkem KO68 | kus | 60 |  | 0
10 | 921 | 210010521 | Otevření nebo uzavření krabice víčkem na závit | kus | 60 |  | 0
11 | 921 | 210020132 | Montáž roštů a lávek typových ostatních šířky do 300 mm | m | 30 |  | 0
12 | 345 | 345754940 | žlab kabelový pozinkovaný 2m/ks NKZN 50X250 | kus | 15 |  | 0
13 | 921 | 210020134 | Montáž roštů a lávek typových ostatních šířky do 600 mm | m | 80 |  | 0
14 | 345 | 345754960 | žlab kabelový pozinkovaný 2m/ks NKZN 100X500 | kus | 80 |  | 0
15 | 921 | 210100001 | Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 2,5 mm2 | kus | 221 |  | 0
16 | 921 | 210100002 | Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 6 mm2 | kus | 10 |  | 0
17 | 921 | 210100003 | Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 16 mm2 | kus | 5 |  | 0
18 | 921 | 210100004 | Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 25 mm2 | kus | 10 |  | 0
19 | 921 | 210100013 | Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 4 mm2 | kus | 5 |  | 0
20 | 921 | 210100014 | Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 10 mm2 | kus | 35 |  | 0
21 | 921 | 210110006 | Montáž nástěnný vypínač nn trojpólový do 25 A pro prostředí základní nebo vlhké | kus | 2 |  | 0
22 | 358 | 358117900 | spínač vačkový S 25 VL 01 IP54 | kus | 2 |  | 0
23 | 921 | 210110007 | Montáž nástěnný vypínač nn trojpólový do 63 A pro prostředí základní nebo vlhké | kus | 1 |  | 0
24 | 921 | 210110007 | Montáž nástěnný vypínač nn trojpólový do 63 A pro prostředí základní nebo vlhké | kus | 6 |  | 0
25 | 358 | 358119100 | spínač vačkový S 63 VL 01 IP54 | kus | 6 |  | 0
26 | 921 | 210110007 | Montáž nástěnný vypínač nn trojpólový do 63 A pro prostředí základní nebo vlhké | kus | 1 |  | 0
27 | 358 | 358119800 | spínač vačkový S 100 VL 01 IP44 | kus | 1 |  | 0
28 | 921 | 210110029 | Montáž nástěnných čidel pohybu pro prostředí venkovní nebo mokré | kus | 2 |  | 0
29 |  | 118653 | detektor přítomnosti a pohybu | kus | 2 |  | 0
30 | 921 | 210110031 | Montáž zapuštěný vypínač nn jednopólový bezšroubové připojení | kus | 1 |  | 0
31 | 921 | 210110032 | Montáž zapuštěný vypínač nn dvoupólový bezšroubové připojení | kus | 2 |  | 0
32 | 345 | 345354000 | přístroj spínače jednopólového 10A 3558-A01340 | kus | 1 |  | 0
33 | 345 | 345354010 | přístroj spínače dvojpólového 10A 3558-A02340 | kus | 2 |  | 0
34 | 921 | 210110143 | Montáž ovladač nn 1/0S -zapínací se signální doutnavkou bezšroubové připojení | kus | 30 |  | 0
35 | 345 | 345354350 | přístroj tlačítkového ovládače zapínacího 10A TANGO 3558-A91342 | kus | 30 |  | 0
36 | 345 | 345355160 | spínač jednopólový 10A Tango ostatní barvy | kus | 1 |  | 0
37 | 345 | 345355710 | spínač dvoupólový 10A 3553-02280 velkoplošný | kus | 2 |  | 0
38 | 921 | 210111021 | Montáž zásuvka chráněná v krabici šroubové připojení 2P+PE prostředí základní, vlhké | kus | 62 |  | 0
39 | 345 | 345514850 | zásuvka krytá pro vlhké prostředí 5518-3929 S šedá 1x DIN.IP44 | kus | 62 |  | 0
40 | 921 | 210111042 | Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2P+PE dvojí zapojení - průběžná | kus | 51 |  | 0
41 | 345 | 345551040 | zásuvka 1násobná 16A Tango ostatní barvy | kus | 51 |  | 0
42 | 921 | 210111107 | Montáž zásuvek průmyslových spojovacích provedení IP 67 3P+N+PE 32 A | kus | 31 |  | 0
43 | 358 | 358111340 | zásuvka nepropustná spojovací ISG3243 32A 400 V 4pólová | kus | 31 |  | 0
44 | 921 | 210120401 | Montáž jističů jednopólových nn do 25 A bez krytu | kus | 1 |  | 0
45 | 358 | 358221090 | jistič 1pólový-charakteristika B LPN (LSN) 10B/1 | kus | 1 |  | 0
46 | 921 | 210140431 | Montáž a zapojení kompletů jednotlačítkových ovladačů ve skříni | kus | 1 |  | 0
47 | 345 | 345354020 | přístroj spínače jednopólového TOTAL STOP bezšroubový | kus | 1 |  | 0
48 | 921 | 210150101 | Montáž relé pomocných vestavných impulsních | kus | 1 |  | 0
49 |  | 265271 | impulsní relé | kus | 1 |  | 0
50 | 921 | 210190052 | Montáž rozvaděčů skříňových nebo panelových dělitelných pole do 300 kg | kus | 2 |  | 0
51 |  | 357188888 | rozváděč skříňový, RK pole 1 dle specifikace | kus | 1 |  | 0
52 |  | 357188887 | rozváděč skříňový, RK pole 2 dle specifikace | kus | 1 |  | 0
53 | 921 | 210201015 | Montáž svítidel zářivkových bytových stropních přisazených 1 zdroj s krytem | kus | 2 |  | 0
54 |  | N1 | F-80R, 8W/1hod., IP42, SELFTEST | kus | 2 |  | 0
55 | 921 | 210201025 | Montáž svítidel zářivkových bytových stropních přisazených 2 zdroje s krytem | kus | 50 |  | 0
56 |  | A1 | 76.2/25/BM/CAE, 2x55W, EVG, M600 | kus | 12 |  | 0
57 |  | A1N | 76.2/25/BM/CAE, 2x55W, EVG, M600 | kus | 5 |  | 0
58 |  | B1 | 480.1/5/A/CAE, 2x36W, EVG | kus | 9 |  | 0
59 |  | B1N | 480.1/5/A/CAE/EM, 2x36W, EVG, EM | kus | 4 |  | 0
60 |  | C1 | 2291/96/CAE, 2x26W, EVG | kus | 4 |  | 0
61 |  | C2 | 2291/95/CAE, 2x18W, EVG | kus | 4 |  | 0
62 |  | D1 | 522/5/PCC/CAE, IP65, 2x36W, EVG | kus | 1 |  | 0
63 |  | P2 | 2x36W IP65 HYDRO | kus | 11 |  | 0
64 | 921 | 210201045 | Montáž svítidel zářivkových bytových stropních přisazených 4 zdroje s krytem | kus | 92 |  | 0
65 |  | A2 | 855/7/TL/CAE, 4x18W, IP54, EVG | kus | 6 |  | 0
66 |  | A3 | 855/24/C/CAE, 4x24W, PAR, IP54 | kus | 52 |  | 0
67 |  | A3N | 855/24/C/CAE/EM, 4x24W, PAR, IP54, EM | kus | 14 |  | 0
68 |  | A4 | 74.2.1/7/A/CAE, 4x18W, EVG | kus | 18 |  | 0
69 |  | A5 | 84.2/71/A1L1/CAE, 4x24W, PAR | kus | 2 |  | 0
70 | 921 | 210800003 | Montáž měděných vodičů CYY 4 mm2 | m | 100 |  | 0
71 | 341 | 341421560 | vodič silový s Cu jádrem CYA H07 V-K 4 mm2 | m | 100 |  | 0
72 | 921 | 210800005 | Montáž měděných vodičů CYY 10 mm2 | m | 250 |  | 0
73 | 341 | 341421580 | vodič silový s Cu jádrem CYA H07 V-K 10 mm2 | m | 250 |  | 0
74 | 921 | 210800006 | Montáž měděných vodičů CYY 16 mm2 pod omítku ve stěně | m | 50 |  | 0
75 | 341 | 341421590 | vodič silový s Cu jádrem CYA H07 V-K 16 mm2 | m | 50 |  | 0
76 | 921 | 210800007 | Montáž měděných vodičů CYY, CMA, CY, CYA, HO5V, HO7V 25 až 35 mm2 pod omítku ve stěně | m | 50 |  | 0
77 | 341 | 341421600 | vodič silový s Cu jádrem CYA H07 V-K 25 mm2 | m | 50 |  | 0
78 | 921 | 210800105 | Montáž měděných kabelů CYKY,CYBY,CYMY,NYM,CYKYLS,CYKYLo 3x1,5 mm2 | m | 1150 |  | 0
79 | 341 | 341110300 | kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm2 | m | 1150 |  | 0
80 | 921 | 210800106 | Montáž měděných kabelů CYKY,CYBY,CYMY,NYM,CYKYLS,CYKYLo 3x2,5 mm2 | m | 1690 |  | 0
81 | 341 | 341110360 | kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x2,5 mm2 | m | 1690 |  | 0
82 | 921 | 210800112 | Montáž měděných kabelů CYKY,CYBY,CYMY,NYM,CYKYLS,CYKYLo 5x6 mm2 | m | 40 |  | 0
83 | 341 | 341111000 | kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x6 mm2 | m | 40 |  | 0
84 | 921 | 210800113 | Montáž měděných kabelů CYKY,CYBY,CYMY,NYM,CYKYLS,CYKYLo 5x10 mm2 | m | 310 |  | 0
85 | 341 | 341110760 | kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x10 mm2 | m | 310 |  | 0
86 | 921 | 210800114 | Montáž měděných kabelů CYKY,CYBY,CYMY,NYM,CYKYLS,CYKYLo 5x16 mm2 | m | 70 |  | 0
87 | 341 | 341110800 | kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x16 mm2 | m | 70 |  | 0
88 | 921 | 210800115 | Montáž měděných kabelů CYKY,CYBY,CYMY,NYM,CYKYLS,CYKYLo 5x1,5 mm2 | m | 500 |  | 0
89 | 341 | 341110900 | kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x1,5 mm2 | m | 500 |  | 0
90 | 921 | 210800116 | Montáž měděných kabelů CYKY,CYBY,CYMY,NYM,CYKYLS,CYKYLo 5x2,5 mm2 | m | 800 |  | 0
91 | 341 | 341110940 | kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x2,5 mm2 | m | 800 |  | 0
92 | 921 | 210800117 | Montáž měděných kabelů CYKY,CYBY,CYMY,NYM,CYKYLS,CYKYLo 5x4 mm2 | m | 35 |  | 0
93 | 341 | 341110980 | kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x4 mm2 | m | 35 |  | 0
94 | 921 | 210800125 | Montáž měděných kabelů CYKY,CYBY,CYMY,NYM,CYKYLS,CYKYLo 3x1,5 mm2 | m | 15 |  | 0
95 | 341 | 341117080 | kabel silový s Cu jádrem 1-CHKE V/c 3x1,5 mm2 | m | 15 |  | 0
96 | 921 | 210810109 | Montáž měděných kabelů CYKY, NYM, NYY, YSLY 1 kV 5x25 mm2 | m | 70 |  | 0
97 | 341 | 341116100 | kabel silový s Cu jádrem 1-CYKY 5x25 mm2 | m | 70 |  | 0
|  |  | Celkem |  |  |  | 0