## List2
P.č. | Zařazení | Kód ceníku | Kód položky | Název položky | MJ | Množství | Cena za MJ | Cena celkem
|  |  |  | Celkový součet |  |  |  | 0
1 |  |  |  | Demontáž vodovodu DN15-40 | hod | 35 |  | 0
- včetně závěsů, rozvodů ve zdivu, zaslepení, izolace
- vybourání průchodů konstrukcemi a jejich začistění
- odvoz do sběru, na skládku, včetně skládkovného
- včetně demontáže uzávěrů a výtokových armatur
2 |  |  |  | Demontáž připojovacího a odpadního potrubí DN40-125 | hod | 25 |  | 0
- vybourání průchodů konstrukcemi, jejich začištění
- odvoz do sběru, na skládku, včetně skládkovného
3 |  |  |  | Demontáž zařizovacích předmětů | hod | 25 |  | 0
- včetně zápach uzávěr, uchycovacího a podpůrného materiálu
- odvoz na místo určené investorem
- WC, UM, Výlevka, pisoár, SP, atd.
4 |  |  |  | Potrubí ocelové DN32 | bm | 16 |  | 0
- potrubí ocelové spojené lisováním
- včetně fitinek a uzávěrů, kompenzátorů, izolace
- uložení ve zdivu, v typových závěsech či žlabech – pod stropem, v podlaze
- včetně prostupů, rýhy ve zdi, se začistěním
5 |  |  |  | Požární skříň s tvarově stálou hadicí DN25 dl. 30 m | ks-kpl | 1 |  | 0
- dodávka + montáží, včetně pomocných prací a materiálu
- odzkoušení, revize
6 |  |  |  | Potrubí plastové d20 PN16,PN20 | bm | 123 |  | 0
- rozvody SV,TUV,C včetně fitinek, uzávěru, kompenzátorů, izolace
- uložení ve zdivu, v typových závěsech či žlabech – pod stropem, v podlaze
- včetně prostupů, rýhy ve zdi, se začistěním, vč. požárních ucpávek
- včetně tlakové zkoušky, revizní dvířka
7 |  |  |  | Potrubí plastové d25 PN16,PN20 | bm | 158 |  | 0
- dtto
8 |  |  |  | Potrubí plastové d32 PN16,PN20 | bm | 50 |  | 0
- dtto
9 |  |  |  | Potrubí plastové d40 PN16,PN20 | bm | 58 |  | 0
- dtto
10 |  |  |  | Potrubí plastové d50 PN16,PN20 | bm | 13 |  | 0
- dtto
11 |  |  |  | Potrubí PP HT DN50 | bm | 25 |  | 0
- včetně tvarovek, odvětrání, dvířek ve zdi, mřížky, izolace
- ležaté potrubí zavěšené pod stropem, vč. požárních ucpávek
- závěsy, průrazy se začištěním, těsnění, montážní materiál, úchyty
12 |  |  |  | Potrubí PP HT DN70 | bm | 60 |  | 0
- dtto
13 |  |  |  | Potrubí PP HT DN100 | bm | 68 |  | 0
- dtto
14 |  |  |  | Gula DN70 (nerez mříž) – dodávka, montáž | ks-pkl | 15 |  | 0
15 |  |  |  | Příprava pro napojení zařízení technologie kuchyňského bloku | ks-pkl | 85 |  | 0
- roháček 3/8“, ventil 3/4“, ventil 1“, zpětné klapky, odpady(sifony), T-kus
- kompletní dodávka s montáží
- upevnění, napojení na vodovod a kanalizaci
16 |  |  |  | KK + vodoměr | ks-kpl | 8 |  | 0
17 |  |  |  | Osazení+napojení nové guly ve strojovně VZT | ks-kpl | 1 |  | 0
18 |  |  |  | Přeložky a úpravy stávajících sítí (vodovod, kanalizace) | ks-kpl | 1 |  | 0
19 |  |  |  | Zednické výpomoci | hod | 60 |  | 0
|  |  |  | Celkem bez DPH |  |  |  | 0
|  |  |  | DPH 20% |  |  |  | 0
|  |  |  | Celkem s DPH |  |  |  | 0
[9 empty] | Montáž | Cena celkem | Hmotnost jednotková
[9 empty] | 9 | 10 | 11
0
0
0
0
0
0.0003
0.0004
0.0005
0
0.10633
0.2927
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.0015
0
0
0
0.0079
0.03142
0
0
0.07902
0
0.00285
0.00437
0.0165
0.01477
0.01759
0.02041
0.02447
0.00646
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.04226
0.02528
0.04526
0.00042
0.02746
0.00066
0.00056
0.00031
0.00052
0.00081
0.00128
0.00211
0.00037
0.00017
0.00041
0.00548
0
0
0
0
0
0
0
0.00019
0.00035
1e-05
0
0.0004
0.00811
0.00828
0.00025
0
0
0
0
0.0009
0.00183
0
0.00362
0.02018
0.00021
0.00039
0
0.0015
0
0
0
0
0
0
0.011
0.011
0
0
0.002
0
0
0
0.001
0.001
0.00027
0
7e-05
0
0
0
0.0033
0.001
0
0.0001
0.0002
[9 empty] | Cena | Cena | Cena
[9 empty] | montáže/ks | dodávky celk. | montáže celk.
[9 empty] | 90 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 99 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 117 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 0 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 3190 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 6 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 186 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 260 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 260 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 980 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 0 | #VALUE! | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | Celkem za plyn : |  | #VALUE!
[9 empty] | 80 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 80 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 130 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 180 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 90 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 117 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 199 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 1600 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 800 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 0 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 0 | #VALUE! | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | Celkem za plyn : |  | #VALUE!
[9 empty] | 4026 | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE!
[9 empty] | 90 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 99 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 117 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 0 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 2550 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 6 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 186 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 260 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 260 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 980 | #VALUE! | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | Celkem za plyn : |  | #VALUE!
[9 empty] | 18000 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | Celkem za plyn : |  | #VALUE!
[9 empty] | 5250 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | Celkem za plyn : |  | #VALUE!
[9 empty] | 0 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | Celkem za plyn : |  | #VALUE!