| VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| zADAVATEL: |  | Klatovská nemocnice, a.s. |  |  |
| SÍDLO: |  | Plzeňská 929, 339 01 Klatovy |  |  |
| IČO: |  | 26360527 |  |  |
| zastoupený: |  | MUDr. Jiřím Zeithamlem, předsedou představenstva Ing. Ondřejem Provalilem, MBA, místopředsedou představenstva |  |  |
| ADMINISTRÁTOR: |  | Centrální nákup, příspěvková organizace |  |  |
| SÍDLO: |  | Vejprnická 663/56, 318 00 Plzeň |  |  |
| IČO: |  | 72046635 |  |  |
| zastoupený: |  | Ing. Silvií Hodanovou, pověřenou řízením |  |  |
| nÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY |  |  |  |  |
| „Modernizace návazné péče – Klatovská nemocnice, a.s. (3. vyhlášení)“ |  |  |  |  |
| NAdlimitní VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA dodávky dělená na části ZADÁVANÁ v OTEVŘENÉM ŘÍZENÍ PODLE § 56 a násl. ZÁKONA Č. 134/2016 sB., o zadávání veřejných zakázek (dále „ZZVZ“) |  |  |  |  |
| EVIDENČNÍ ČÍSLO VVZ: | Z2019-002055 |  |  |  |
| Spisová značka: | CN/12/CN/19 |  | Číslo jednací: | 459/19/CN |

Ve věci nadlimitní veřejné zakázky na dodávky „Modernizace návazné péče – Klatovská nemocnice, a.s. (3. vyhlášení)“, Ev.č. VVZ Z2019-002055, poskytuje zadavatel Klatovská nemocnice, a.s. prostřednictvím administrátora vysvětlení zadávací dokumentace v souladu s § 98 a § 99 ZZVZ.

I.

Dne 31. 1. 2019 obdržel zadavatel žádost o vysvětlení zadávací dokumentace od jednoho z dodavatelů, na kterou tímto odpovídá. Dotazy se týkají 4. části – CHIRURGICKÉ NÁSTROJE A PŘÍSTROJE - 1.

Dotaz č. 1: „Zadavatel v položce 180 požaduje „Pátrací háček, dřík 71 mm, 3,4mm zahnutí.“

Bude Zadavatel akceptovat pátrací háček, dřík 115 mm a 3,0 mm zahnutí?“

Odpověď zadavatele: Zadavatel nebude akceptovat, technické parametry nabízeného nástroje neodpovídají ani s povolenou tolerancí +/-10% dané technické specifikaci.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dotaz č. 2: „Zadavatel v položce 180 požaduje „Punch na malé klouby, průměr 2,75mm, délka 65 mm, rovný dřík, rovná špička.“

Bude Zadavatel akceptovat Punch na malé klouby, průměr 3,5 nebo 2 mm, délku 95 mm, rovný dřík, rovná špička?“

Odpověď zadavatele: Zadavatel nebude akceptovat, technické parametry nabízeného nástroje neodpovídají ani s povolenou tolerancí +/-10% dané technické specifikaci.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dotaz č. 3: „Zadavatel v položce 180 požaduje „Grasper na malé klouby, průměr 2,75mm, délka 65 mm, rovný dřík, rovná špička.“

Bude Zadavatel akceptovat Grasper na malé klouby, průměr 3,5 nebo 2 mm délka 95 mm, rovný dřík, rovná špička?“

Odpověď zadavatele: Zadavatel nebude akceptovat, technické parametry nabízeného nástroje neodpovídají ani s povolenou tolerancí +/-10% dané technické specifikaci.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dotaz č. 4: „Zadavatel v položce 180 požaduje „Grasper na malé klouby, průměr 2,75mm, délka 65 mm, rovný dřík, rovná špička – tupý.“

Bude Zadavatel akceptovat Grasper na malé klouby, průměr 3,5 nebo 2 mm délka 95 mm, rovný dřík, rovná špička – tupý?“

Odpověď zadavatele: Zadavatel nebude akceptovat, technické parametry nabízeného nástroje neodpovídají ani s povolenou tolerancí +/-10% dané technické specifikaci.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dotaz č. 5: „Zadavatel v položce 180 požaduje „Punch na malé klouby, průměr 2,75mm, délka 65 mm, rovný dřík, špička 15st. Nahoru.“

Bude Zadavatel akceptovat Punch na malé klouby, průměr 3,5 mm, délka 95 mm, rovný dřík, špička 15 ° nahoru?“

Odpověď zadavatele: Zadavatel nebude akceptovat, technické parametry nabízeného nástroje neodpovídají ani s povolenou tolerancí +/-10% dané technické specifikaci.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dotaz č. 6: „Zadavatel v položce 180 požaduje „Punch na malé klouby, průměr 2,75mm, délka 65 mm, rovný dřík, špička 15st. Nahoru - široký“.

Bude Zadavatel akceptovat Punch na malé klouby, průměr 3,5 mm, délka 125 mm; rovný dřík, špička 15 ° nahoru - široký?“

Odpověď zadavatele: Zadavatel nebude akceptovat, technické parametry nabízeného nástroje neodpovídají ani s povolenou tolerancí +/-10% dané technické specifikaci.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dotaz č. 7: „Zadavatel v položce 180 požaduje „Punch na malé klouby, průměr 2,75mm, délka 65 mm, 90st. doprava, rovná špička“.

Bude Zadavatel akceptovat Punch na malé klouby, průměr 3,5 mm, délka 125 mm, 90 ° doprava, rovná špička?“

Odpověď zadavatele: Zadavatel nebude akceptovat, technické parametry nabízeného nástroje neodpovídají ani s povolenou tolerancí +/-10% dané technické specifikaci.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dotaz č. 8: „Zadavatel v položce 180 požaduje „Punch na malé klouby, průměr 2,75mm, délka 65 mm, 90st. doleva, rovná špička“.

Bude Zadavatel akceptovat Punch na malé klouby, průměr 3,5 mm, délka 125 mm, 90 ° doleva, rovná špička?“

Odpověď zadavatele: Zadavatel nebude akceptovat, technické parametry nabízeného nástroje neodpovídají ani s povolenou tolerancí +/-10% dané technické specifikaci.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dotaz č. 9: „Zadavatel v položce 180 požaduje „Punch na malé klouby, průměr 2,75mm, délka 65 mm, rovný dřík, špička 45st. doprava“.

Bude Zadavatel akceptovat Punch na malé klouby, průměr 2,7 mm, délka 125 mm, rovný dřík, špička 45 ° doprava?“

Odpověď zadavatele: Zadavatel nebude akceptovat, technické parametry nabízeného nástroje neodpovídají ani s povolenou tolerancí +/-10% dané technické specifikaci.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dotaz č. 10: „Zadavatel v položce 180 požaduje „Punch na malé klouby, průměr 2,75mm, délka 65 mm, rovný dřík, špička 45st. doleva“.

Bude Zadavatel akceptovat Punch na malé klouby, průměr 2,7 mm, délka 125 mm, rovný dřík, špička 45 ° doleva?“

Odpověď zadavatele: Zadavatel nebude akceptovat, technické parametry nabízeného nástroje neodpovídají ani s povolenou tolerancí +/-10% dané technické specifikaci.

II.

Zadavatel neprodlužuje lhůtu pro podání nabídek, protože nebyly změněny zadávací podmínky.

V Plzni dne 5. 2. 2019

Mgr. Richard Volín

administrátor

Centrální nákup, příspěvková organizace

v zastoupení zadavatele