| VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 4 |
| --- |
| zADAVATEL: | Klatovská nemocnice, a.s. |
| SÍDLO: | Plzeňská 929, 339 01 Klatovy |
| IČO: | 26360527 |
| zastoupený: | MUDr. Jiřím Zeithamlem, předsedou představenstva Ing. Ondřejem Provalilem, MBA, místopředsedou představenstva |
| ADMINISTRÁTOR: | Centrální nákup, příspěvková organizace |
| SÍDLO: | Vejprnická 663/56, 318 00 Plzeň |
| IČO: | 72046635 |
| zastoupený: | Ing. Jiřím Heranem, ředitelem |
| nÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY |
| „Modernizace návazné péče – Klatovská nemocnice, a.s. (2. vyhlášení)“ |
| NAdlimitní VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA dodávky dělená na části ZADÁVANÁ v OTEVŘENÉM ŘÍZENÍ PODLE § 56 a násl. ZÁKONA Č. 134/2016 sB., o zadávání veřejných zakázek (dále „ZZVZ“) |
| EVIDENČNÍ ČÍSLO VVZ: | Z2018-041790 |
| Spisová značka: | CN/186/CN/18 | Číslo jednací: | 464/19/CN |

Ve věci nadlimitní veřejné zakázky na dodávky „Modernizace návazné péče – Klatovská nemocnice, a.s. (2. vyhlášení)“, Ev.č. VVZ Z2018-041790, poskytuje zadavatel Klatovská nemocnice, a.s. prostřednictvím administrátora vysvětlení zadávací dokumentace v souladu s § 98 a § 99 ZZVZ.

I.

Dne 5. 2. 2018 obdržel zadavatel žádost o vysvětlení zadávací dokumentace od jednoho z dodavatelů, na kterou tímto odpovídá.

Dotaz č. 9: „Tímto bych vás chtěl požádat o dodatečné technická informace k této veřejné zakázce pro část 40. Laboratorní vybavení a přístroje – 2, 115 Box hlubokomrazící. 1. Máme doplňující dotaz k této části veřejné zakázky:

Z důvodu toho, že  má dodavatel předložit platné Potvrzení o registraci, resp. o splnění ohlašovací povinnosti, dle par. 26 a násl. zákona č. 268/2014, předpokládáme, že u tohoto přístroje je nutné, předložit potvrzení o certifikaci hlubokomrazícího boxu dle MDD 93/42/EEC jako zdravotnického prostředku ??“

Odpověď zadavatele: Podle čl. 10.2. Zadávací dokumentace je dodavatel povinen předložit platné Potvrzení o registraci, resp. o splnění ohlašovací povinnosti dle § 26 zákona č. 268/2014 Sb., vydané Státním ústavem pro kontrolu léčiv, včetně registračního čísla dle § 29 zákona č. 268/2014 Sb. Dodavatel musí být, jakožto osoba zacházející se zdravotnickými prostředky, registrován Státním ústavem pro kontrolu léčiv v Registru zdravotnických prostředků v souladu s § 26 a násl. Zákona č. 268/2014 Sb.

Uvedený požadavek je obecný pro všechny dodavatele v jednotlivých částech veřejné zakázky. Nemusí být doložena certifikace pro konkrétní zdravotnický prostředek, nýbrž postačuje předložit potvrzení, že dodavatel je registrován, resp. splnil ohlašovací povinnost dle zákona č. 268/2014 Sb.

Předloží-li dodavatel v nabídce výše citovanou certifikaci, bude toto zadavatelem uznáno. Doložení certifikace nenahrazuje povinnost, že dodavatel musí předložit registraci, resp. ohlašovací povinnost dle zákona č. 268/2014 Sb.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dotaz č. 10: „Tímto bych vás chtěl požádat o dodatečné technická informace k této veřejné zakázce pro část 39. Laboratorní vybavení a přístroje – 1, 97 Mrazák -40°C. 1. Zadavatel v technické specifikaci požaduje „vnitřní ventilator –nucený oběh vzduchu“.

Je možné nabídnout přístroj, který absolutně splňuje veškeré technické požadavky nebo je překračuje, ale má přirozený oběh vzduchu??“

Odpověď zadavatele: Zadavatel trvá na svém požadavku „vnitřní ventilátor – nucený oběh vzduchu“.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dotaz č. 11: „Tímto bych vás chtěl požádat o dodatečné technická informace k této veřejné zakázce pro část 39. Laboratorní vybavení a přístroje – 1, 114 Mrazák   1. Zadavatel v technické specifikaci požaduje „Způsob mražení-dynamický“.

Je možné nabídnout přístroj, který absolutně splňuje veškeré technické požadavky nebo je překračuje, ale má přirozený oběh vzduchu ??“

Odpověď zadavatele: Zadavatel trvá na svém požadavku dle Přílohy č. 1 ZD – Technická specifikace. Způsob mražení bude dynamický, oběh vzduchu bude nucený, nikoli přirozený.

II.

Zadavatel neprodlužuje lhůtu pro podání nabídek, protože nebyly změněny zadávací podmínky.

V Plzni dne 7. 2. 2019

Mgr. Richard Volín

administrátor

Centrální nákup, příspěvková organizace

v zastoupení zadavatele