## med- plyny
Položkový rozpočet
| Akce: | Stodská nemocnice, Oddělení následné péče 3. etapa- rehabilitace + přístavba
Specifikace:
DPH % | Název | ks,m | Materiál | Celkem | Montáž | Celkem | Součet v Kč | Cenová soustava
Rozvody
21 | Trubka Cu průměr 8x1 | 77 |  | 0 |  | 0 | 0 | vlastní
21 | Trubka Cu průměr 12x1 | 140 |  | 0 |  | 0 | 0 | vlastní
21 | Trubka Cu průměr 18x1 | 132 |  | 0 |  | 0 | 0 | vlastní
21 | Trubka Cu průměr 22x1 | 7 |  | 0 |  | 0 | 0 | vlastní
21 | Armatury Cu do pr. 18 | 62 |  | 0 |  | 0 | 0 | vlastní
21 | Armatury Cu do pr. 22 | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | vlastní
21 | Pájka Ag 45 + pasta | 2.4 |  | 0 |  | 0 | 0 | vlastní
21 | Ocelový chránič 22x2.3- trubka svař.1/2", pr.12 | 17 |  | 0 |  | 0 | 0 | vlastní
21 | Ocelový chránič 26x2,6- trubka svař.3/4", pr.18 | 6 |  | 0 |  | 0 | 0 | vlastní
21 | Ocelový chránič 38x2,6- trubka svař.1", pr.22 | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | vlastní
21 | Konzola jednoduchá | 32 |  | 0 |  | 0 | 0 | vlastní
21 | Konzola středně složitá | 34 |  | 0 |  | 0 | 0 | vlastní
21 | Ventil R 253 1/4" vč.šr. | 6 |  | 0 |  | 0 | 0 | vlastní
21 | Ventil R 253 3/4" vč.šr. | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | vlastní
21 | Ventil R 253 1" vč.šr. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | vlastní
21 | Skříň ventilová 1x plyn se snímačem tlaku ( 1x ventil R 253 1/2", 1x připojení zálohy, 1x čidlo snímání tlaku) | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | vlastní
21 | Skříň ventilová 3x plyn se snímači tlaku ( 3x ventil R 253 1/2", 3x připojení zálohy, 3x čidlo snímání tlaku) | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | vlastní
21 | Odvodnění medicinálních plynů | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | vlastní
21 | Nátěrové hmoty, značení | 356 |  | 0 |  | 0 | 0 | vlastní
21 | Tlaková zkouška- úseková | 11 |  | 0 |  | 0 | 0 | vlastní
21 | Zkouška těsnosti - závěr. | 11 |  | 0 |  | 0 | 0 | vlastní
21 | Zkoušky rozvodů med.plynů dle ISO ČSN EN 7396-1 | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | vlastní
21 | Profuk dusíkem | 356 |  | 0 |  | 0 | 0 | vlastní
21 | Ochranný plyn pro pájení Cu trubek dle EN 7396-1 | 356 |  | 0 |  | 0 | 0 | vlastní
21 | Vyhodnocovací skříň signalizace pro 1 čidlo | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | vlastní
21 | Vyhodnocovací skříň signalizace pro 2 čidla | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | vlastní
21 | Terminální jednotka-panel odběrný pod omítku | 7 |  | 0 |  | 0 | 0 | vlastní
21 | Stropní stativ T- 1xO2, 1xN2O, 1x SV, 1x odtah AGSS, 4x zásuvka DO-ZIS, 2x zásuvka DO, 4x PA | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | vlastní
21 | Společné náklady
21 | Výchozí revize rozvodů medicinálních plynů | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | vlastní
21 | Výchozí revize instalovaných elektrických zařízení | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | vlastní
21 | Předání, proškolení obsluhy | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | vlastní
21 | Zařízení stavby,přípomoce | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | vlastní
21 | Zakreslení skutečného stavu | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | vlastní
21 | Dopravné | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | vlastní
| Součet v Kč bez DPH |  |  | 0 |  | 0 | 0