## Příloha č. 2 ZD – Technická specifikace

Veřejná zakázka:

„Stodská nemocnice, a.s. – modernizace návazné péče – svářečka sterilizačních obalů, řezačka a vrtačka“

1. část – Svářečka sterilizačních obalů a řezačka

2. část – Operační vrtačka

Nadlimitní veřejná zakázka na dodávky dělená na části zadávaná v otevřeném řízení

Zadavatel: Stodská nemocnice, a.s.

Hradecká 600, 333 01 Stod

IČO: 26361086

Technická specifikace zadavatele

1. část – Svářečka sterilizačních obalů a řezačka

| Číslo položky | Položka | Počet ks | Technické požadavky a parametry zadavatele |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Elektrická svářečka sterilizačních obalů pro oddělení gynekologie | 1 | - přístroj (nástroj) musí být, umět, obsahovat minimálně následující technické parametry: Vhodnost pro sváření obalového materiálu pro sterilizaci – papír/folie, tyvek/folie Vhodnost pro sváření papírového obalového materiálu pro sterilizaci, který je opatřen zonou s lepidlem Napájení z elektrické sítě 220/240 V Mikroprocesorová kontrola Přehledný displej pro sledování provozu přístroje Ochrana proti přehřátí Automatický start Funkce Stand by Zpětných chod Ochrana proti přehřátí Indikace teploty sváru Nerezová kostrukce Maximální délka přístroje 500mm Maximálné šířka přístroje 350mm Šířka sváru min. 10 mm Automatické nastavení přítlaku Možnost sledování parametrů sváru Možnost nastavení pozice sváru Nastavení teploty od minimálně 40 st.C Tolerance teploty dle DIN58953-7 +/-1% Signalizace teploty sváru Monitorování teploty ve stupních C Zaznamenání doby sváru (min.datum, hodina) |
| 2. | Elektrická svářečka sterilizačních obalů pro oddělení chirurgie | 1 | - přístroj (nástroj) musí být, umět, obsahovat minimálně následující technické parametry: Vhodnost pro sváření obalového materiálu pro sterilizaci – papír/folie, tyvek/folie Vhodnost pro sváření papírového obalového materiálu pro sterilizaci, který je opatřen zonou s lepidlem Napájení z elektrické sítě 220/240 V Mikroprocesorová kontrola Přehledný displej pro sledování provozu přístroje Ochrana proti přehřátí Automatický start Funkce Stand by Zpětných chod Ochrana proti přehřátí Indikace teploty sváru Nerezová kostrukce Maximální délka přístroje 500mm Maximálné šířka přístroje 350mm Šířka sváru min. 10 mm Automatické nastavení přítlaku Možnost sledování parametrů sváru Možnost nastavení pozice sváru Nastavení teploty od minimálně 40 st.C Tolerance teploty dle DIN58953-7 +/-1% Signalizace teploty sváru Monitorování teploty ve stupních C Zaznamenání doby sváru (min.datum, hodina) |
| 3. | Řezačka s integrovaným držákem sterilizačních obalů (sterilizačních rolí) pro oddělení gynekologie | 1 | - přístroj (nástroj) musí být, umět, obsahovat minimálně následující technické parametry: Možnost umístění řezačky na stůl s alternativou umístění na stěnu Nerezová konstrukce Samobrusný nůž Integrovaný držák sterilizačních rolí Maximální délka řezačky 900 mm Maximální šířka řezačky 500 mm Maximální délka držáku sterilizačních obalů 900 mm Maximální šířka držáku sterilizačních obalů 500 mm Jednoduché odvíjení rolí |

2. část – Operační vrtačka

| Číslo položky | Položka | Počet ks | Technické požadavky a parametry zadavatele |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Elektrická modulární operační vrtačka | 1 | - přístroj (nástroj) musí být, umět, obsahovat minimálně následující technické parametry: Výkon – min. 400W s baterií a 300W při použití s kabelem Váha - max. 1,5 kg (včetně nástavců a batrie) Dvoutlačítkové ovládání s možností aretace proti nechtěnému spuštění Příslušenství v podobě nástavců pro vrtání, frézování a zavádění drátů – univerzální nástavec pro vrtání Jacobs, AO rychlospojka, nástavce pro frézování 250, 350, 500 otáček/min, kroutící moment min. 7,0 Nm Zavaděč K-drátů o průměru 0,6-4,0 mm Rukojeť sloužicí jako pila i fréza Nástavec pro oscilační pilu (0-12000 osc/min., polohy nastavení hlavice se změnou pozice po max. 45°) Široká nabídka pilových listů Nástavec pro reciproční pilu (0-12000 recip/min., polohy nastavení hlavice se změnou pozice po max. 45° Nabíječka akumulátorů 230V/50Hz S porty pro všechny druhy baterií Příkon - 100-240V~, 50/60Hz, 4.6-1.6A Jednoduché ovládání bez tlačítek, spínačů Indikátory režimu – nabíjení, signalizace nabití Automatický Standby režim pro úsporu elektrické energie Baterie Bez paměťového efektu a nutnosti úplného vybití, s možností okamžitého opětovného nabíjení, bez obsahu těžkých kovů tzn. nutnosti likvidace ve speciálním režimu Pracovní čas minimálně 10 min. Životnost – min. 250 nabíjecích cyklů Doba nabití – max. 75 minut (v závislosti na kapacitě baterie a stavu nabití) Neautoklávovatelné baterie v autoklávovatelném pouzdru Požadavek na bezplatné provádění BTK (bezpečnostně technická kontrola) během záruční doby |