| VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 2 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| zADAVATEL: |  | Klatovská nemocnice, a.s. |  |  |
| SÍDLO: |  | Plzeňská 929, 339 01 Klatovy |  |  |
| IČO: |  | 26360527 |  |  |
| zastoupený: |  | MUDr. Jiřím Zeithamlem, předsedou představenstva Ing. Ondřejem Provalilem, MBA, místopředsedou představenstva |  |  |
| ADMINISTRÁTOR: |  | Centrální nákup, příspěvková organizace |  |  |
| SÍDLO: |  | Vejprnická 663/56, 318 00 Plzeň |  |  |
| IČO: |  | 72046635 |  |  |
| zastoupený: |  | Ing. Silvií Hodanovou, pověřenou řízením |  |  |
| nÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY |  |  |  |  |
| „Modernizace návazné péče – Klatovská nemocnice, a.s. (3. vyhlášení)“ |  |  |  |  |
| NAdlimitní VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA dodávky dělená na části ZADÁVANÁ v OTEVŘENÉM ŘÍZENÍ PODLE § 56 a násl. ZÁKONA Č. 134/2016 sB., o zadávání veřejných zakázek (dále „ZZVZ“) |  |  |  |  |
| EVIDENČNÍ ČÍSLO VVZ: | Z2019-002055 |  |  |  |
| Spisová značka: | CN/12/CN/19 |  | Číslo jednací: | 535/19/CN |

Ve věci nadlimitní veřejné zakázky na dodávky „Modernizace návazné péče – Klatovská nemocnice, a.s. (3. vyhlášení)“, Ev.č. VVZ Z2019-002055, poskytuje zadavatel Klatovská nemocnice, a.s. prostřednictvím administrátora vysvětlení zadávací dokumentace v souladu s § 98 a § 99 ZZVZ.

I.

Dne 6. 2. 2019 obdržel zadavatel žádost o vysvětlení zadávací dokumentace od jednoho z dodavatelů, na kterou tímto odpovídá. Dotazy se týkají 4. části – CHIRURGICKÉ NÁSTROJE A PŘÍSTROJE - 1.

Dotaz č. 11: „… dovolujeme si obrátit se na Vás s žádostí o dodatečné informace zadávací dokumentace shora uvedené veřejné zakázky a to konkrétně k příloze č. 1 zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku „Modernizace návazné péče – Klatovská nemocnice, a. s. (3. vyhlášení)“ k níže uvedeným částem.

1. V rámci zadávacích podmínek zadavatele je mj. požadováno, že nástroj pro perkutánní suturu Achill. Šlachy bez incise v oblasti ruptury má být ve vzhledu dle přiloženého obrázku.

Pro vyloučení případných pochybností si Vás dovolujeme požádat o následující informaci. Bude zadavatel akceptovat, pokud uchazeč ve své nabídce doloží, že disponuje adekvátní technologií pro dosažení velmi kvalitní sututry Achill. Šlachy, které je též minimálně invazivní. Pevné sutury bez velkého extenzního řezu je dosaženo velmi sofistikovaným řešením pod obchodním názvem PARS Achilles Jig system.“

Odpověď zadavatele: Zadavatel trvá na požadavku v Příloze č. 1 ZD – Technická specifikace, u položky „Nástroj pro perkutánní suturu Achill. šlachy“ nepřipouští jiné řešení.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dotaz č. 12: „2. V rámci zadávacích podmínek zadavatele je mj. požadováno, že instrumentárium na uvolnění karpálního tunelu artroskopicky by se mělo skládat ze zaváděcího systému, které obsahuje: zaváděcí pochvu o průměru 5mm s podélnou drážkou, rigidní optiku o průměru 4mm, délky 170 mm, obturátoru o průměru 5mm, délky 65mm, 1 ks preparační sondy, pátradla, držáku na nože, nožíku s plošinkou a nožíku s vykrojenou koncovkou.

Pro vyloučení případných pochybností si Vás dovolujeme požádat o následující informaci. Bude zadavatel akceptovat naše řešení, které nabízí kompletní instrumentační set na uvolnění karpálního tunelu artroskopicky. Set obsahuje pracovní ručku se závaděcí kanylou na optiku s výsuvnou řezací čepelkou, optiku o průměru 2,9mm x 93mm, malý a velký dilator. Tedy toto řešení je vzhledem k rozměrům zaváděcí ručky a parametrům optiky ještě méně invazivní řešení.

Důvodem této žádosti je skutečnost, že si uchazeč není jist, zda splňuje všechny zadavatelem stanovené zadávací podmínky, zároveň je však přesvědčen, že uchazečem nabízené plnění je pro účely plnění veřejné zakázky zcela postačující a podle názoru uchazeče není dán žádný objektivní důvod, pro který by měl zadavatel odmítnout parametry plnění nabízené uchazečem.“

Odpověď zadavatele: Zadavatel trvá na požadovaných parametrech u položky „Instrumentárium na uvolnění karpálního tunelu artroskopicky“, jak je stanoven v Příloze č. 1 ZD – Technická specifikace. U číselných parametrů je povolena tolerance +/- 10 %.

II.

Zadavatel neprodlužuje lhůtu pro podání nabídek, protože nebyly změněny zadávací podmínky.

V Plzni dne 11. 2. 2019

Mgr. Richard Volín

administrátor

Centrální nákup, příspěvková organizace

v zastoupení zadavatele