Transportní bateriové odsávačky 2019 – Technická specifikace dodavatele

| Výrobce: |  |
| --- | --- |
| Obchodní název: |  |

Všeobecná specifikace

| Vlastnost | Hodnota |
| --- | --- |
| napájení a nabíjení ze sítě 12 V vozidla | ANO/NE |
| nabíječka 220 V | ANO/NE |
| jednorázová nádoba | ANO/NE |
| objem jednorázové nádoby [ml] |  |
| hygienická | ANO/NE |
| kompletní hmotnost [kg] |  |
| sací výkon [l/min.] |  |
| dosažený podtlak [bar] |  |
| ukazatel podtlaku | ANO/NE |
| provozní teplota (od-do) [°C] |  |
| doba provozu na baterii [min.] |  |
| možnost výměny baterie uživatelem | ANO/NE |
| stupeň ochrany IP |  |
| nástěnný držák do sanitního vozu i přístroj splňují normu EN 1789 – doklad/certifikát je přílohou této specifikace | ANO/NE |
| bezúdržbový přístroj | ANO/NE |

Další požadavky

| Vlastnost | Hodnota |
| --- | --- |
| Dodání návodu k obsluze v českém jazyce a doklad o shodě v tištěné i elektronické verzi. | ANO/NE |
| Zaškolení obsluhy bude provedeno na výjezdové základně ZZSPK Plzeň - Bory. | ANO/NE |

V ___________ dne ___. ___. 2019

............................……………………………

Dodavatel – podpis oprávněné osoby (doplní dodavatel)