| VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1 |
| --- |
| zADAVATEL: | Klatovská nemocnice, a.s. |
| SÍDLO: | Plzeňská 929, 339 01 Klatovy |
| IČO: | 26360527 |
| zastoupený: | MUDr. Jiřím Zeithamlem, předsedou představenstva Ing. Ondřejem Provalilem, MBA, místopředsedou představenstva |
| ADMINISTRÁTOR: | Centrální nákup, příspěvková organizace |
| SÍDLO: | Vejprnická 663/56, 318 00 Plzeň |
| IČO: | 72046635 |
| zastoupený: | Ing. Silvií Hodanovou, pověřenou řízením |
| nÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY |
| „Modernizace návazné péče – Klatovská nemocnice, a.s. – monitory“ |
| Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky zařazená do III. Skupiny Směrnice RPK č. 2/2016, o zadávání veřejných zakázek, která je mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek |
| Spisová značka: | CN/34/CN/19 | Číslo jednací: | 786/19/CN |

Ve věci veřejné zakázky na dodávky „Modernizace návazné péče – Klatovská nemocnice, a.s. – monitory“, poskytuje zadavatel Klatovská nemocnice, a.s. prostřednictvím administrátora vysvětlení zadávací dokumentace.

I.

Dne 26. 2. 2019 obdržel zadavatel žádost o vysvětlení zadávací dokumentace od jednoho z dodavatelů, na kterou tímto odpovídá.

Dotaz č. 1: „Dobrý den, zadavatel požaduje nabídku monitorů, které musí být kompatibilní se stávajícím zařízením. Jakým způsobem je nyní monitorace zajišťována? Monitorované parametry mají být následně zobrazeny na kardiotokografu? S jakým systémem zadavatel požaduje kompatibilitu?“

Odpověď zadavatele:

Jakým způsobem je nyní monitorace zajišťována? – Manuálně ručním tonometrem.

Monitorované parametry mají být následně zobrazeny na kardiotokografu? – Ne.

S jakým systémem zadavatel požaduje kompatibilitu? – Monitor musí umožnit komunikaci s CTG monitorem Corometrics.

II.

Zadavatel neprodlužuje lhůtu pro podání nabídek, protože nebyly změněny zadávací podmínky.

V Plzni dne 27. 2. 2019

Mgr. Richard Volín

administrátor

Centrální nákup, příspěvková organizace

v zastoupení zadavatele