## KD
Poř. | Alter. kód | Popis | MJ | výměra | J.cena | Cena
SŠ a ZŠ Oselce 1
|  | PŘÍSTROJE MIMO ROZVÁDĚČ |  |  |  | 34166
1. |  | Tepl. cidlo příložné Pt1000 | ks | 5 | 550 | 2750
2. |  | Snímač.teploty Pt1000 venkovní | ks | 1 | 350 | 350
3. |  | Snímač teploty do jímky +jímka Pt1000 | ks | 2 | 700 | 1400
4. |  | Snímač.teploty Pt1000 prostorový UT001 | ks | 1 | 520 | 520
5. |  | Termostat 40-120°C | ks | 2 | 1690 | 3380
6. |  | Manostat 63-630 kPa | ks | 3 | 3600 | 10800
7. |  | Čidlo GI30-detekce plynu | ks | 2 | 1190 | 2380
8. |  | Detektror plynu GIC40 (CO) | ks | 4 | 2900 | 11600
9. |  | Elektrody RV | ks | 1 | 440 | 440
10. |  | Čidlo kouře S65 | ks | 1 | 546 | 546
11.
12.
21.
|  | ROZVÁDĚČ |  |  |  | #VALUE!
22. |  | Rozvaděč 1000x800x300 | ks | 2 | 13500 | 27000
23. |  | Montážní práce-rozvaděč MaR | hod | 48 | 416 | 19968
24. |  | Programovací reg. MX | ks | 1 | 18625 | 18625
25. |  | Panel 200 | ks | 1 | 8950 | 8950
26. |  | Vyp.S32/1103-D6 | ks | 1 | 1253 | 1253
27. |  | Radova svorka WAGO | ks | 180 | 24 | 4320
28. |  | Rad.svorka do 15 mm2 +zapoj. | ks | 10 | 8 | 80
29. |  | Tesnici vyvodka P 13,5-P 16 | ks | 60 | 38 | 2280
30. |  | Kab.žlab TIPO 30-25L | bm | 3 | 46 | 138
31. |  | Zasuvka na DIN lištu TS35 ZS20 | ks | 2 | 250 | 500
32. |  | Pojistkovy drzak WAGO vc.pojistky | ks | 16 | 52 | 832
33. |  | Kontrolka 230V AC | ks | 2 | 110 | 220
34. |  | Transformator 220/24Vst,50Hz,350VA | ks | 1 | 1555 | 1555
35. |  | Lišta DIN TS35 | m | 2 | 110 | 220
36. |  | Switch | ks | 1 | 690 | 690
32. |  | Proud.chránič FL7-6/N/003/B | ks | 1 | 1336 | 1336
33. |  | Jistič L7-20/3/B | ks | 1 | 620 | 620
34. |  | Jistič L7-6/3/B | ks | 1 | 520 | 520
35. |  | Jistič L7-2/1/C | ks | 5 | 450 | 2250
36. |  | Jistič L7-4/1/C | ks | 1 | 450 | 450
37. |  | Jistic L7-10/1/B | ks | 3 | 216 | 648
38. |  | Jistič L7-6/1/B | ks | 9 | 495 | 4455
39. |  | GSM modul +zdroj | ks | 1 | 5800,00 | #VALUE!
40. |  | Transformator 220/24V DC | ks | 1 | 918,00 | #VALUE!
41. |  | Inst.relé 24V AC | ks | 10 | 450 | 4500
42. |  | Přep. ochr. SLP-275V/4 | ks | 1 | 3285 | 3285
43. |  | Napájecí zdroj NZ23DIN (detekce) | ks | 1 | 1750 | 1750
44. |  | hlavice "B" | ks | 1 | 85 | 85
45. |  | Spinaci jednotka vc.spoj.dilu | ks | 1 | 120 | 120
46. |  | 24 (snímač hladiny) | ks | 1 | 850 | 850
47. |  | TR2 (230/12DC) | ks | 1 | 1112 | 1112
48.
49. |  | KABELY |  |  |  | 41607
50. |  | Stitek popisny | ks | 166 | 15 | 2490
51. |  | Celoplast.kab.JYTY 4*1 | m | 129 | 11 | 1419
52. |  | Kabel JYTY 2*1 | m | 398 | 10 | 3980
53. |  | Kabel.zlab | m | 50 | 98 | 4900
54. |  | CYKY12Cx1,5 | m | 7 | 15 | 105
55. |  | Kabel CYKY3Jx1,5 | m | 377 | 12 | 4524
56. |  | CYKY2Dx1,5 | m | 58 | 11 | 638
57. |  | Propj.vodič CY 10 | m | 45 | 12 | 540
58. |  | Vodič CY 4 zlutozelene | m | 35 | 8 | 280
59. |  | Lista el.instal L 40 | m | 120 | 82 | 9840
60. |  | Datový kabel F/UTP4xAWG24 | m | 78 | 45 | 3510
61. |  | Celoplast.kab.CYKY5Cx6 | m | 12 | 10 | 120
62. |  | Celoplast.kab.CYKY5Cx4 | m | 6 | 12 | 72
63. |  | JQTQ4x0,8 | m | 320 | 10 | 3200
64. |  | CYKY5Jx1,5 | m | 17 | 15 | 255
71. |  | Elektroinstalační trubka 16mm | m | 25 | 16 | 400
72. |  | plast. skrin s 1 otvorem pro T6.. | ks | 1 | 218 | 218
73. |  | Spinaci jednotka T6 vc.spoj.dilu | ks | 1 | 80 | 80
74. |  | Zásuvková rozvodnice 1x400V, 2x230V AC (proud.chr.) | ks | 1 | 5036 | 5036
75.
76.
|  | MONTÁŽ KABELŮ |  |  |  | 21214
57. |  | Lista el.instal.L 40 pevne uloz. | m | 120 | 18 | 2160
58. |  | montaz CYKY 3*1.5 - pevne | m | 377 | 10 | 3770
59. |  | Kab.zlab vc.vika a p. | m | 50 | 53 | 2650
60. |  | Kabel CYKY5Cx4 | m | 6 | 10 | 60
61. |  | Ukonc.a zapoj.vod.v rozv.do 2,5mm2 | ks | 52 | 10 | 520
62. |  | Ukonc.stineni kab.v plasti vc.zap. | ks | 60 | 10 | 600
63. |  | Kabel JYTY 4*1 pevne ulozeny | m | 129 | 10 | 1290
64. |  | Kabel JYTY 2*1 pevně | m | 398 | 10 | 3980
65. |  | Oznac.stitek pro pr.v rozadec | ks | 166 | 4 | 664
66. |  | Vodic CY 10 | m | 45 | 10 | 450
67. |  | Vodic CY 4 | m | 35 | 10 | 350
68. |  | Podruž. materiál | ks | 1 | 3000 | 3000
69. |  | Datový kabel | m | 78 | 10 | 780
70. |  | CYKY5Cx1,5 | m | 17 | 10 | 170
71. |  | CYKY5Cx6 | m | 12 | 10 | 120
72. |  | CYKY2Dx1,5 | m | 58 | 10 | 580
73. |  | CYKY12x1,5 | m | 7 | 10 | 70
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80. |  | MONTÁŽ ZAŘÍZENÍ MaR |  |  |  | 92586
81. |  | Zákaz.SW pro jeden dat.bod | ks | 41 | 450 | 18450
82. |  | Vyvrtani otvoru do zdiva | ks | 250 | 4 | 1000
83. |  | Upevnovaci bod hmozdinkou | ks | 250 | 4 | 1000
84. |  | Montáž nasten.rozvadece | ks | 1 | 1000 | 1000
85. |  | Mont.reg.tlaku (dif.) mikrosp. | ks | 3 | 142 | 426
86. |  | Montaz cidla TV,TVZ,TVA | ks | 9 | 136 | 1224
87. |  | SERIZENI GSM | ks | 1 | 1250 | 1250
88. |  | Čidlo plynu (metanu) | ks | 2 | 520 | 1040
89. |  | Mont.el.servopohonu | ks | 3 | 172 | 516
90. |  | Cidlo CO -montaz | ks | 1 | 550 | 550
91. |  | Úřední ověření detekce plynu | ks | 3 | 1710 | 5130
92. |  | Disp.program+implementace | ks | 1 | 25000 | 25000
93. |  | PC+tiskárna | ks | 1 | 36000 | 36000
99. |  | Čidlo kouře | ks | 1
100.
101. |  | ZEMNÍ PRÁCE |  |  |  | 2036
102. |  | Pruraz zdivem-cihla,tl.60 cm | ks | 2 | 104 | 208
103. |  | Pruraz zdivem-cihla,tl.30 cm | ks | 4 | 349 | 1396
104. |  | Kabelový prostup z PVC 15 mm | ks | 3 | 144 | 432
105.
106.
107.
108. |  | Celkem dodávka |  |  |  | 191103
109. |  | Montáž |  |  |  | 115836
110. |  | Celkem |  |  |  | 306939