ZZS Plzeňského kraje – mobilní dieselagregát – 2017 (2. vyhlášení)– Technická specifikace dodavatele

| Výrobce: |  |
| --- | --- |
| Model: |  |

Všeobecná specifikace

| Vlastnost | Hodnota |
| --- | --- |
| Motor | výkon [HP] |  |
|  | obsah [cc] |  |
|  | Naftový 4-taktní, vodou chlazený | ANO/NE |
|  | Elektronické řízení | ANO/NE |
|  | spotřeba [l/h] | při zatížení 100% v režimu P.R.P. |  |
|  |  | při zatížení 75% v režimu P.R.P. |  |
|  |  | při zatížení 50% v režimu P.R.P. |  |
|  |  | při zatížení 25% v režimu P.R.P. |  |
| Maximální výkon (L.T.P.) [kVA] |  |
| Jmenovitý výkon (P.R.P) [kVA] |  |
| Odhlučňovací kapotáž | ANO/NE |
| Vestavná nádrž PHM | ANO/NE |
| Kapacita nádrže PHM | při nepřetržitém provozu při 100% zatížení v režimu P.R.P. [hodina] |  |
|  | v litrech |  |
| Záchytná ekologická vana na příp. úkapy z motoru | ANO/NE |
| Řízený dobíjecí zdroj pro aku - interní | ANO/NE |
| PHM (pouze pro funkční zkoušky – max. 60 min.) | ANO/NE |
| Provozní náplně olej a nemrznoucí směs | ANO/NE |
| Podvozek pod DA v základní výbavě | ANO/NE |
| Konstrukce podvozku žárově zinkována | ANO/NE |
| Homologace pro provoz na pozemních komunikacích | ANO/NE |
| Rám bez podlahy a rezervy, s opěrným kolečkem | ANO/NE |
| Standartní připojení ISO 50 | ANO/NE |
| Hlučnost soustrojí maximálně 65 dBA/7m | ANO/NE |
| Pozinková kapotáž | ANO/NE |
| Žhavení pro start v zimním období | ANO/NE |
| Extra výbava zásuvek: alespoň 63A/400V/5P - 1 ks, 16A/400V/5P - 1ks, 16A/230V/3P | ANO/NE |
| záložní zdroj musí být schopen celoročního provozu v exteriéru v rámci klimatických podmínek ČR (garantovaný bezproblémový provoz v rámci teplotního rozpětí -15 °C až +40 °C) | ANO/NE |

Další požadavky

| Vlastnost | Hodnota |
| --- | --- |
| Návod k obsluze a údržbě v českém jazyce. | ANO/NE |
| Výchozí funkční zkouška. | ANO/NE |
| Záruční list v českém jazyce. | ANO/NE |
| Proškolení pověřených zástupců zadavatele (7 osob) v ovládání a údržbě dodaného dieselagregátu. Proškolení obsluhy se uskuteční v sídle zadavatele. | ANO/NE |

V ___________ dne

............................……………………………

Dodavatel – podpis oprávněné osoby (doplní dodavatel)