| výzva k podání nabídek |
| --- |
| Zadavatel: | Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje, příspěvková organizace |
| vedený: | u Krajského soudu v Plzni, složka Pr 684 |
| Sídlo: | Klatovská třída 2960/200i, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň |
| IČO: | 45333009 |
| Zastoupený: | MUDr. Bc. Pavlem Hrdličkou, ředitelem |
| Profil zadavatele: | https://ezak.cnpk.cz/profile_display_19.html |
| Kontaktní osoba: | Ing. Petr Stehlík email: petr.stehlik@zzspk.cz tel.: +420 777 357 964 |
| Detail VZ v E-ZAK: | https://ezak.cnpk.cz/vz00007185 Na této adrese lze nalézt další informace o veřejné zakázce. |
| NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY |
| Infuzní SZM pro ZZSPK 2019 |
| Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky zařazená do III. skupiny dle Směrnice RPK č. 2/2016 o zadávání veřejných zakázek, která je mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek |

Zadavatel vyzývá dodavatele k podání nabídky na výše uvedenou veřejnou zakázku.

Tato Výzva obsahuje zadávací podmínky a požadavky zadavatele na zpracování nabídky.

Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je zajištění průběžných dodávek infuzního SZM včetně jejich přímého závozu na jednotlivé výjezdové základny ZZS PK. Dodávky budou uskutečňovány na základně dílčích objednávek.

Výsledkem veřejné zakázky bude uzavření rámcové smlouvy (dále také „RS“) na dobu určitou, a sice 4 let.

Předpokládané objemy za 4 roky jsou uvedeny v příloze č. 5 výzvy.

Termín plnění

Předmět veřejné zakázky bude průběžně dodáván na jednotlivé výjezdové základny ZZS PK dle podmínek uvedených v RS po dobu 4 let.

Místo plnění

Místem plnění jsou jednotlivé výjezdové základny ZZS PK dle přílohy č. 7 výzvy.

Předpokládaná hodnota

| Celková předpokládaná hodnota za 4 roky činí | ………………………………………… | 1 020 744,- Kč bez DPH |
| --- | --- | --- |

požadavky na kvalifikaci

Základní způsobilost

Dodavatel předloží prohlášení dle Přílohy č. 2 Výzvy, které bude vyplněno a podepsáno oprávněnou osobou.

Profesní způsobilost

Dodavatel předloží prohlášení dle Přílohy č. 2 Výzvy, v němž doplní údaje o zápisu v obchodním rejstříku (pokud je v něm zapsán) a živnostenském oprávnění. Prohlášení bude podepsáno oprávněnou osobou.

Technická kvalifikace

Dodavatel předloží prohlášení dle Přílohy č. 2 Výzvy; doplní seznam min. 3 významných zakázek s obdobným předmětem plnění, které realizoval v posledních 3 letech před počátkem lhůty pro podání nabídek, s uvedením popisu plnění, doby poskytnutí, finančního objemu (rozsahu) a označení objednatele.

Celkový rozsah všech předložených významných zakázek musí činit min. 1.000.000,- Kč bez DPH/rok.

Za zakázku s obdobným předmětem plnění se považují dodávky infuzního SZM.

TECHNICKÉ PODMÍNKY A DALŠÍ POŽADAVKY

Technická specifikace

Všechny nabízené výrobky musí mít viditelně vyznačenou dobu použití.

Všechny nabízené výrobky musí splňovat všechny příslušné normy a mít patřičná povolení pro jejich používání ve zdravotnictví.

Všechny nabízené výrobky musí být označeny CE značkou, na všechny nabízené výrobky je vydáno ES prohlášení.

Jakost, úprava balení a označení dodávaného zboží musí odpovídat platnému výměru a platným právním předpisům.

Zadavatel níže uvádí specifikace jednotlivých položek dle jednotlivých oblastí:

Injekční jehly jednorázové sterilní pro standardní použití

- konus jehly LUER – LOCK

- vyrobené ze zdravotně nezávadné oceli

- kvalitní ostří

- odolné proti zalomení a deformaci

- povrch jehly hladký

- jehly tenkostěnné

- konus jehly z transparentně zbarveného materiálu pro lepší sledování proudění léčiva nebo krve jehlou

- sterilní

- jednotlivě balené – obal tvoří z jedné strany průsvitná fólie, která umožňuje vizuální identifikaci obsahu, s peel efektem

- barevné značení dle ISO 6009, DIN13095

- jednotlivé požadované položky jehel jsou uvedeny v příloze č. 5 výzvy

- max. velikost balení po 100 ks

Injekční stříkačky dvoudílné jednorázové LUER - sterilní

- materiál – polypropylen/polyetylen (bez PVC, ftalátů a latexu)

- apyrogenní, sterilní

- jednotlivě balené – obal tvoří z jedné strany průsvitná fólie, která umožňuje vizuální identifikaci obsahu, s peel efektem

- LUER konus

- konus LUER musí být umístěný u stříkaček 5, 10 a 20 ml excentricky a u 2 ml centricky

- píst stříkačky musí být dostatečně těsnící, barevné provedení samotného pístu výhodou pro dobrou odečitatelnost stupnice

- nesmí dojít k snadnému vytažení pístu z válce

- transparentní válec – odečítací hrana pístu musí být dobře viditelná

- píst se musí ve válci pohybovat plynule, nesmí klást odpor

- na válci musí být dobře viditelná objemová stupnice a zřetelně označen nominální objem, stupnice musí být nesmyvatelná

- stříkačka musí mít dvě bezpečnostní zarážky pístu z válce

- požadujeme dostatečně pevné spojení po nasazení stříkačky a jehly, jednoduché rozpojení po použití, nesmí docházet k protékání kapaliny a poklesu tlaku

- jednotlivé požadované položky stříkaček jsou uvedeny v příloze č. 5 výzvy

Další infuzní SZM

Trojcestný kohout

- určený pro souběžnou infuzní terapii při podávání infuzí nebo léčiv

- konektor LUER LOCK

- 3-cestný otočný, modrý NO PVC

- sterilní

- jednotlivě balené – obal tvoří z jedné strany průsvitná fólie, která umožňuje vizuální identifikaci obsahu, s peel efektem

- závit pro rychlé a bezpečné napojení

- neovlivňuje rychlost průtoku

- průhledný materiál

Infuzní souprava k jednorázovému použití při infuzi

- souprava sloužící k terapeutickému podávání infuzních roztoků a injekčních roztoků z lahví nebo plastových vaků působením gravitace do žíly pacienta

- NO DOP (bezftalátová)

- připojovací kužel Male LUER LOCK

- 15 µm infuzní filtr

- hydrofóbní bakteriální filtr v zavzdušňovacím kanálku propichovacího trnu

- 20 kapek dest. vody = 1,0 ± 0,1 g

- regulátor průtoku s kolečkem

- hadička PVC transparentní 3,0/4,2 mm, délka 1400 mm

- sterilní

- jednotlivě balené – obal tvoří z jedné strany průsvitná fólie, která umožňuje vizuální identifikaci obsahu, s peel efektem

Hadička spojovací 1,8 x 450 LL

- jednorázová sterilní, propojovací - prodlužovací hadička k infuzním setům připojovací

- délka hadičky 45 cm

- vnitřní průměr 1,9 mm / vnější průměr 2,9 mm

- 1 x zakončení LUER

- 1 x zakončení LUER LOCK

- sterilní

- hadička PVC transparentní

- NO DOP (bezftalátová)

- jednotlivě balené – obal tvoří z jedné strany průsvitná fólie, která umožňuje vizuální identifikaci obsahu, s peel efektem

Hadička spojovací 1,8 x 1800 LL

- jednorázová sterilní, propojovací - prodlužovací hadička k infuzním setům připojovací

- délka hadičky 180 cm

- vnitřní průměr 1,9 mm / vnější průměr 2,9 mm

- 1 x zakončení LUER

- 1 x zakončení LUER LOCK

- sterilní

- hadička PVC transparentní

- NO DOP (bezftalátová)

- jednotlivě balené – obal tvoří z jedné strany průsvitná fólie, která umožňuje vizuální identifikaci obsahu, s peel efektem

Dodavatel v nabídce uvede technickou specifikaci nabízených výrobků, a to nejméně v rozsahu stanoveném v příloze č. 6 výzvy, kdy doplní naznačenou tabulku skutečnými údaji o nabízených produktech. Dodavatel může technickou specifikace rozšířit o další údaje.

Vzorky

Dodavatel předloží vzorky nabízených produktů dle položek a počtů uvedených ve vzoru v příloze č. 2 výzvy.

Vzorky musí být doručeny do sídla zadavatele a předány na podatelně ve lhůtě pro podání nabídek. Vzorky budou předloženy odděleně od nabídky, přičemž jejich obal musí být řádně označen textem „VZORKY“, názvem veřejné zakázky a identifikací dodavatele.

Dodavatel v nabídce uvede, zda bude vyžadovat vrácení vzorků po skončení řízení, nebo zda je ponechá zadavateli bez nároku na náhradu nákladů (vzor prohlášení je uveden v příloze č. 2 výzvy). Bude-li dodavatel vyžadovat vrácení vzorků, budou dostupné pouze k osobnímu převzetí 1 měsíc po ukončení řízení (uzavření smlouvy / zrušení řízení). Vzorky mohou být podrobeny testům, v rámci nichž může dojít k jejich poškození/znehodnocení. Za poškozené/znehodnocené vzorky nebude zadavatel vydávat žádnou náhradu.

Poddodavatelé

Dodavatel předloží seznam poddodavatelů, pokud bude VZ plnit prostřednictvím jiných osob. Je možné využít vzor v Příloze č. 2 Výzvy. Jestliže dodavatel zakázku provede jen vlastními silami, nemusí seznam předkládat.

ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

Dodavatel doplní celkovou nabídkovou cenu do Krycího listu, který tvoří Přílohu č. 1 Výzvy.

Nabídková cena bude také doplněna do strukturované nabídkové ceny, která tvoří přílohu č. 5 Výzvy.

Celková nabídková cena bude doplněna do návrhu RS, který tvoří Přílohu č. 3 Výzvy.

Nabídková cena musí zahrnovat veškeré náklady dodavatele spojené s dodáním a celkovou realizací VZ.

Nabídková cena nesmí překročit předpokládanou hodnotu VZ uvedenou výše.

Navýšení nabídkové ceny vč. DPH je možné pouze v případě změny daňových právních předpisů.

OBCHODNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Obchodní a platební podmínky jsou stanoveny v návrhu RS, který tvoří Přílohu č. 3 Výzvy.

Dodavatel v návrhu RS dále vyplní pouze vyznačené části, doplní nabídkovou cenu a jako přílohu přiloží nabízenou technickou specifikaci, ceník a dodací místa.

Vyplněný, doplněný návrh RS musí být do nabídky přiložen podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele. V případě podpisu jinou osobou musí být k návrhu RS přiloženo zplnomocnění, které tuto osobu k podpisu opravňuje.

nabídka

Dodavatel podává nabídku výhradně v elektronické podobě.

Nabídka musí být podána v českém, příp. slovenském jazyce.

Dodavatel je oprávněn podat pouze jednu nabídku.

Varianty nabídky jsou nepřípustné.

Lhůta pro podání nabídek

Lhůta pro podání nabídek je stanovena do 18.4.2019 do 10:00 hodin.

Podání nabídek v elektronické podobě

Nabídku podává dodavatel prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK ve lhůtě pro podání nabídek, a to v detailu této VZ uvedeném výše. Pokyny k podání nabídky a informace o E-ZAK jsou v Příloze č. 4 Výzvy.

Obsah nabídky

- krycí list nabídky (Příloha č. 1 Výzvy) s vyplněnými údaji o dodavateli, prohlášením a nabídkovou cenou, podepsaný zástupcem dodavatele,

- návrh smlouvy podepsaný oprávněnou osobou vč. ceníku a dodacích míst,

- prohlášení o kvalifikaci (Příloha č. 2 Výzvy) s vyplněnými údaji, podepsané zástupcem dodavatele,

- vyplněná strukturovaná nabídková cena,

- nabízená technická specifikace min. dle přílohy č. 6 výzvy,

- seznam poddodavatelů,

- prohlášení o vzorkách,

- vzorky (odděleně od nabídky).

hodnocení nabídek

Zadavatel stanovil pro výběr dodavatele kritérium ekonomické výhodnosti nabídky, kdy hodnocena bude nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH. Jestliže podá nabídku neplátce DPH, bude jeho nabídka porovnána s nabídkami plátců v Kč včetně DPH. Neplátce DPH je povinen tuto skutečnost uvést v krycím listu nabídky.

Předmětem hodnocení je celková nabídková cena v Kč bez DPH za předpokládaný objem dodávek za období 4 let.

Pokud dojde k předložení takových hodnot nabídek, že 2 nebo více nabídek obdrží shodné hodnocení, bude o pořadí nabídek rozhodovat velikost jednotkových cen v Kč bez DPH, kdy nejprve bude porovnávána položka s nejvyšším předpokládaným objemem (nižší hodnota bude upřednostněna), poté s 2. nejvyšším předpokládaným objemem atd.

VYSVĚTLENÍ Zadávacích podmínek

Dodavatel může požádat o vysvětlení zadávacích podmínek. Žádost zašle dodavatel zadavateli nejpozději 3 pracovní dny před skončením lhůty pro podání nabídek. Zadavatel odpoví dodavateli do 2 pracovních dnů po doručení, vysvětlení současně uveřejní v detailu této VZ v E-ZAK.

další informace

Zadávací lhůta, po kterou je dodavatel nabídkou vázán, je stanovena v délce 6 měsíců.

Kontrolu a hodnocení nabídek provede zadavatel, nebo jím ustanovená komise.

Otevírání obálek je pro 1 zástupce dodavatelů, kteří podali nabídku, veřejné a proběhne bezodkladně po skončení lhůty pro podání nabídek na adrese sídla zadavatele (kancelář č. 139).

Zadavatel je oprávněn zrušit poptávkové řízení bez důvodu i z jakéhokoli důvodu. Informace o případném zrušení poptávkového řízení se také uveřejní v detailu VZ v E-ZAK.

Po skončení poptávkového řízení zadavatel uveřejní na svém profilu v E-ZAK Záznam o poptávkovém řízení.

Zadavatel je povinen uveřejnit smlouvu vč. příloh v Registru smluv. Případné dodatky ke smlouvě budou uveřejněny tamtéž.

Další pokyny a informace o poptávkovém řízení jsou obsaženy v Příloze č. 4 Výzvy.

přílohy

- Krycí list nabídky

- Vzorové formuláře

- Návrh smlouvy

- Pokyny zadavatele

- Strukturovaná nabídková cena a Ceník

- Technická specifikace dodavatele

- Dodací místa

V Plzni dne 10. 4. 2019

MUDr. Bc. Pavel Hrdlička

ředitel

Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje, příspěvková organizace