Technická specifikace dodavatele

Injekční jehly jednorázové sterilní pro standardní použití

| Jehla | Výrobce: | Obchodní název: |
| --- | --- | --- |
| G 18 |  |  |
| G 20 |  |  |
| G 21 |  |  |
| G 22 |  |  |
| G 25 |  |  |

| Vlastnost | Hodnota |
| --- | --- |
| konus jehly LUER – LOCK | ANO/NE |
| vyrobené ze zdravotně nezávadné oceli | ANO/NE |
| kvalitní ostří | ANO/NE |
| odolné proti zalomení a deformaci | ANO/NE |
| povrch jehly hladký | ANO/NE |
| jehly tenkostěnné | ANO/NE |
| konus jehly z transparentně zbarveného materiálu pro lepší sledování proudění léčiva nebo krve jehlou | ANO/NE |
| sterilní | ANO/NE |
| jednotlivě balené – obal tvoří z jedné strany průsvitná fólie, která umožňuje vizuální identifikaci obsahu, s peel efektem | ANO/NE |
| barevné značení dle ISO 6009, DIN13095 | ANO/NE |

Injekční stříkačky dvoudílné jednorázové LUER - sterilní

| Stříkačka | Výrobce: | Obchodní název: |
| --- | --- | --- |
| 2 ml |  |  |
| 5 ml |  |  |
| 10 ml |  |  |
| 20 ml |  |  |

| Vlastnost | Hodnota |
| --- | --- |
| materiál – polypropylen/polyetylen (bez PVC, ftalátů a latexu) | ANO/NE |
| apyrogenní, sterilní | ANO/NE |
| jednotlivě balené – obal tvoří z jedné strany průsvitná fólie, která umožňuje vizuální identifikaci obsahu, s peel efektem | ANO/NE |
| LUER konus | ANO/NE |
| konus LUER musí být umístěný u stříkaček 5, 10 a 20 ml excentricky a u 2 ml centricky | ANO/NE |
| píst stříkačky je dostatečně těsnící | ANO/NE |
| barevné provedení samotného pístu pro dobrou odečitatelnost stupnice | ANO/NE |
| nedochází k snadnému vytažení pístu z válce | ANO/NE |
| transparentní válec – odečítací hrana pístu je dobře viditelná | ANO/NE |
| píst se ve válci pohybuje plynule, neklade odpor | ANO/NE |
| na válci je dobře viditelná objemová stupnice a zřetelně označen nominální objem, stupnice je nesmyvatelná | ANO/NE |
| stříkačka má dvě bezpečnostní zarážky pístu z válce | ANO/NE |
| dostatečně pevné spojení po nasazení stříkačky a jehly, jednoduché rozpojení po použití, nedochází k protékání kapaliny a poklesu tlaku | ANO/NE |

Další infuzní SZM

Trojcestný kohout

|  | Výrobce: | Obchodní název: |
| --- | --- | --- |
| Trojcestný kohout |  |  |

| Vlastnost | Hodnota |
| --- | --- |
| určený pro souběžnou infuzní terapii při podávání infuzí nebo léčiv | ANO/NE |
| konektor LUER LOCK | ANO/NE |
| 3-cestný otočný, modrý NO PVC | ANO/NE |
| sterilní | ANO/NE |
| jednotlivě balené – obal tvoří z jedné strany průsvitná fólie, která umožňuje vizuální identifikaci obsahu, s peel efektem | ANO/NE |
| závit pro rychlé a bezpečné napojení | ANO/NE |
| rychlost průtoku není ovlivněna | ANO/NE |
| průhledný materiál | ANO/NE |

Infuzní souprava k jednorázovému použití při infuzi

|  | Výrobce: | Obchodní název: |
| --- | --- | --- |
| Infuzní souprava k jednorázovému použití při infuzi |  |  |

| Vlastnost | Hodnota |
| --- | --- |
| souprava sloužící k terapeutickému podávání infuzních roztoků a injekčních roztoků z lahví nebo plastových vaků působením gravitace do žíly pacienta | ANO/NE |
| NO DOP (bezftalátová) | ANO/NE |
| připojovací kužel Male LUER LOCK | ANO/NE |
| 15 µm infuzní filtr | ANO/NE |
| hydrofóbní bakteriální filtr v zavzdušňovacím kanálku propichovacího trnu | ANO/NE |
| 20 kapek dest. vody = 1,0 ± 0,1 g | ANO/NE |
| regulátor průtoku s kolečkem | ANO/NE |
| hadička PVC transparentní 3,0/4,2 mm, délka 1400 mm | ANO/NE |
| sterilní | ANO/NE |
| jednotlivě balené – obal tvoří z jedné strany průsvitná fólie, která umožňuje vizuální identifikaci obsahu, s peel efektem | ANO/NE |

Hadička spojovací 1,8 x 450 LL

|  | Výrobce: | Obchodní název: |
| --- | --- | --- |
| Hadička spojovací 1,8 x 450 LL |  |  |

| Vlastnost | Hodnota |
| --- | --- |
| jednorázová sterilní, propojovací - prodlužovací hadička k infuzním setům připojovací | ANO/NE |
| délka hadičky 45 cm | ANO/NE |
| vnitřní průměr 1,9 mm / vnější průměr 2,9 mm | ANO/NE |
| 1 x zakončení LUER | ANO/NE |
| 1 x zakončení LUER LOCK | ANO/NE |
| sterilní | ANO/NE |
| hadička PVC transparentní | ANO/NE |
| NO DOP (bezftalátová) | ANO/NE |
| jednotlivě balené – obal tvoří z jedné strany průsvitná fólie, která umožňuje vizuální identifikaci obsahu, s peel efektem | ANO/NE |

Hadička spojovací 1,8 x 1800 LL

|  | Výrobce: | Obchodní název: |
| --- | --- | --- |
| Hadička spojovací 1,8 x 1800 LL |  |  |

| Vlastnost | Hodnota |
| --- | --- |
| jednorázová sterilní, propojovací - prodlužovací hadička k infuzním setům připojovací | ANO/NE |
| délka hadičky 180 cm | ANO/NE |
| vnitřní průměr 1,9 mm / vnější průměr 2,9 mm | ANO/NE |
| 1 x zakončení LUER | ANO/NE |
| 1 x zakončení LUER LOCK | ANO/NE |
| sterilní | ANO/NE |
| hadička PVC transparentní | ANO/NE |
| NO DOP (bezftalátová) | ANO/NE |
| jednotlivě balené – obal tvoří z jedné strany průsvitná fólie, která umožňuje vizuální identifikaci obsahu, s peel efektem | ANO/NE |

Všechny nabízené výrobky mají viditelně vyznačenou dobu použití.

Všechny nabízené výrobky splňují všechny příslušné normy a mají patřičná povolení pro jejich používání ve zdravotnictví.

Všechny nabízené výrobky jsou označeny CE značkou, na všechny nabízené výrobky je vydáno ES prohlášení.

V ___________ dne

............................……………………………

Dodavatel – podpis oprávněné osoby (doplní dodavatel)