DOPLŇUJÍCÍ PODMÍNKY ZADAVATELE

ke zpracování projektová dokumentace

Obsah

1	Základní údaje	1

2	Požadované změny	2

2.1	Všeobecné požadavky	2

2.2	Požadované technické vybavení stavebních objektů – Pavilonů A až D	3

2.3	Komunikace, parkoviště a vnější plochy areálu	3

2.4	Technická infrastruktura	3

3	Seznam dostupných projektových podkladů	4

4	Další požadavky zadavatele na zpracování PD	4

5	Dodatečné požadavky na úpravy v objemové studii 	Chyba! Záložka není definována.

# Základní údaje

A)	Stručná historie stavebního vývoje

(doplnit popisem se základními daty výstavby a významných oprav)

STAVEBNÍ VÝVOJ OBJEKTU „Dům sociální péče Kralovice, p. o.“

Historie objektu:

1918 – položeny základy domu na Plzeňské ulici na pozemku č. 2138/27 Katastrální úřad Kralovice – účel – továrna na obuv

1926 – 1945 Odborná Hospodářská škola

1945 – 1948 Ubytování válečných invalidů z Buchenwaldu

1954 – adaptace budovy – PORODNICE

1975 – nový lůžkový pavilón na pozemku č.  2136/1 a 2137/1

1980 – zřízení spojovacího pavilonu – kuchyň, prádelna, ambulance

1981 – 2. NP lůžkového pavilonu

1989 – výstavba bazénu v 1. PP lůžkového pavilonu:

1995 Domov důchodců  - zřizovatel okres Plzeň – sever

1997 Ústav sociální péče pro tělesně postižené občany

2001 – Společenský sál – přístavba spojovacího objektu:

2003 Dům sociální péče Kralovice, p.o. – zřizovatel KÚPK

2007 – nástavba 3. NP lůžkového pavilonu (7 pokojů)

2011 – požárně bezpečnostní řešení

Stávající stav:

Provoz DSP Kralovice, p.o. včetně odborných ambulancí je situován do tří navazujících pavilonů.

B)	Přehled existujících projektových dokumentací

(uvést soupis doložitelných existujících dokumentací)

Seznam technické dokumentace je v tabulce uveden v Příloze č. 7 (ZD) :

# Požadované změny

## Všeobecné požadavky

Základním technickým podkladem pro zadávací řízení veřejné obchodní zakázky Zpracování projektové dokumentace a výkon autorského dozoru pro projekt Přístavba a cel-ková rekonstrukce Domu sociální péče Kralovice je studie vypracovaná Atelierem Soukup, Opl, Švehla, s.r.o, Plzeň, v 9/2018, č. zak. 2018105, jejíž elektronická verze je přílohou této části zadávací dokumentace.

Ve studii je obsažen závazný architektonický, provozně dispoziční, stavebně technický i materiálový návrh požadovaného řešení stavby, včetně předpokládané etapizace výstav-by. Ve všech těchto ohledech jde o závazné podmínky, k jejichž respektování je budoucí zhotovitel povinen a smluvně zavázán.

Součástí díla je

a)	zajištění všech nutných projektových podkladů, zejména provedení

  - inženýrsko-geologického či hydrogeologického průzkumu, včetně posouzení kvality podloží s ohledem na zatížení stavebními objekty a komunikacemi;

  - radonového průzkumu s vyhodnocením stupně zjištěného radonového rizika;

  - průzkumu výskytu azbestu v konstrukcích všech stávajících objektů;

  - geodetického zaměření (tj. polohopisu a výškopisu) pozemku stavby;

  - zaměření všech stávajících objektů;

  - vyhodnocení stavebně technického stavu všech stávajících objektů, včetně statického posouzení všech nosných konstrukcí každého stávajícího objektu;

  - posouzení kapacity všech stávajících přípojek;

b)	vypracování všech zadaných stupňů projektové dokumentace stavby, včetně zohlednění obsahu všech projektových podkladů, všech výsledků provedených průzkumů a všech podmínek získaných rozhodnutí a povolení vydaných místně pří-slušným stavebním úřadem.

## Požadované technické vybavení stavebních objektů – Pavilonů A až D

  - sanace vlhkého zdiva a prostor 1.PP (všechny objekty vč. pomocných staveb);

  - vytápění teplovodní se zdrojem tepla v areálu s rekuperací tepla (prádelna, stravovací provoz, rehabilitace, společné prostory);

  - zajistit možnost umístění solárních panelů na střechy objektů;

  - prověřit možnost instalace fotovoltaiky (kombinace napájení NN + příprava TUV);

  - prověřit možnost decentralizace přípravy TUV;

  - osvětlení – denní a noční provoz, svítidla se spektrem slunečního světla;

  - slaboproudé rozvody:

strukturovaná kabeláž, PC (int. síť, WIFI), TF, TV+R (dom. i veř.), komunikační systém sestra – pacient (vč. sledování směru odchodu osob s demencí), EPS, EZS, CCTV vybrané vstupy na magnetické karty, IP vrátník;

  - zajistit dostatečný prostor pro umístění serveru s možností chlazení;

  - řešit slunolamy pro zaclonění okenních partií;

  - odběr elektřiny, tepla a vody bude v obvyklých intencích pro objekt dané výměry a provozu, bez speciálních požadavků;

  - každá poloprovozní jednotka bude mít individuální odečty energií a tepla;

  - zdravotnické vybavení podle charakteru jednotlivých provozů DSP (bez nájemních prostor);

## Komunikace, parkoviště a vnější plochy areálu

Obecně trasy a polohy stávajících komunikací zůstávají zachovány.

Změny se týkají dopravy v klidu, tzn. projektová dokumentace musí řešit požadované parametry parkoviště v souladu s platnými ČSN a souvisejícími předpisy (včetně předepsaného počtu stání pro vozidla zdravotně postižených osob).

Vzhledem ke změnám kapacit stavby jako celku je nutno provést nový normový výpočet parkovacích stání. Je nutno zajistit maximální počet parkovacích míst.

Veškeré komunikace budou navrženy podle platných předpisů a ČSN.

Součástí PD všech stupňů budou plochy zeleně na pozemku stavby.

## Technická infrastruktura

Zachovat stávající napojení na technickou infrastrukturu se zohledněním nutných kapacit podle výsledků posouzení stávajících přípojek

Vytápění objektů je řešeno ze 2-3 zdrojů. Ohřev teplé užitkové vody bude řešen v každém objektu zvlášť samostatným zdrojem. S ohledem na rozsah objektu zvážit decentralizované vytápění i ohřev TUV, při respektování parametrů znečišťování.

Upozornění: likvidace dešťových vod bude posouzena na možnost zasakování do podloží na pozemku stavby.

# Seznam dostupných projektových podkladů

V příloze č. 7 ZD jsou uvedené projektové dokumentace, které jsou součástí projektových podkladů poskytnutých budoucímu zhotoviteli (vybranému uchazeči):

(Seznam dostupných projektových dokumentací k existujícím objektům areálu a jako poslední je Studie přístavby a celkové rekonstrukce DSP – příloha č. 5 ZD).

# Další požadavky zadavatele na zpracování PD

- požadováno-zaměření stávajících objektů areálu Domu sociální péče Kralovice, p. o. (dále DSPK), kompletní geodetické zaměření;

- zavázat dodavatele PP k odevzdání zaměření stávajícího objektu k termínu dle výkonové fáze uvedené v ZD, v digitální podobě;

- zavázat dodavatele PP k hydrogeologickému průzkumu v rozsahu pěti vrtaných sond na úroveň soudržných zemin, stanoven termín v ZD;

- statické zajištění stropů – nestabilní omítka stropů v důsledku nekvalitní práce při rekonstrukci – strop keramika/beton (osmdesátá léta, jen v pavilonu přilehlého k Plzeňské ulici) – výstavba v roce 1918;

- zřízení drenáže pod základovou spáru stávajícího objektu DSPK;

- posouzení statiky spojovacího pavilonu A s ohledem na nástavbu dvou podlaží pro pobyt klientů;

- požadavek na zpracování projektové dokumentace v souladu s vyhl. Č. 268/2009 Sb., Vyhláška o technických požadavcích na stavby;

- požadavek na zpracování projektové dokumentace se snahou o úspory energie v rámci budoucího provozu, tj. respektování Zákona č. 406/2000 Sb. – o hospodaření energií a související předpisy a Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, přičemž s požadavky na úsporu energie se předpokládá následující:

- rekuperace tepla odváděného z prádelny, stravovacího provozu, společných pobytových prostor;

- fotovoltaika – kombinace elektrické energie k napájení vlastních provozů i k ohřevu vody (TUV);

- elektro slaboproud

- komunikační systém sestra-pacient včetně sledování odchodu osob s demencí (brány k identifikaci směru)

- domácí rádio, domácí TV

- anténní rozvod TV, rádio

- nezávislá internetová síť – provoz, klienti

- EPS, EZS

- Osvětlení: - provozní úroveň den, noc, manuál

- provedení LED, zářivky, spektrum – sluneční světlo

# Dodatečné požadavky na úpravy v objemové studii

### Požadavek na úpravy v objemové studii vychází z aktuálních potřeb, v návaznosti na prosazování trendu na zvyšování kvality sociální péče, a také z projednání projektu se zaměstnanci vznikly dodatečné požadavky na úpravy:

- optimalizovat funkční napojení ordinací odborných lékařů a lůžkové části  DSP tak, aby nedocházelo ke zbytečnému křížení nebo prolínání provozů;

- zvětšit plochu společenské místnosti  ze 110 na 150 m2;

- zvážit zkrácení cesty zemřelého z lůžkové části do márnice;

- pro lepší podmínky práce při sociální integraci klientů zvětšit jídelny nad plánovaných 50 m2;

- zřídit terasy nebo balkony pro práci aktivizačních pracovníků s klienty ve venkovním prostředí, např. v návaznosti na prostory jídelen pavilonu D;

- pro zajištění bezpečnějších podmínek klientů při vycházení z prostor oddělení DZR, situovaných v 1. NP pavilonu D, do zahrady – provést terénní úpravy okolí přístavby;

Tyto dodatečné, upřesňující požadavky a úpravy je potřeba při zahájení projektových prací projednat se zadavatelem a vhodné, projednané