## Imunochemický analyzátor
Příloha č. 2.4.ZD: Technická specifikace přístrojů pro část 4 a Čestné prohlášení prokazující splnění technických podmínek
NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY: | „Dodávka diagnostických reagencií vč. výpůjčky analyzátorů pro zdravotnická zařízení PK“
Nadlimitní veřejná zakázka na dodávky zadávaná v otevřeném řízení podle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).
DODAVATEL: | DOPLNÍ DODAVATEL
IČO/DIČ: | DOPLNÍ DODAVATEL
SÍDLO: | DOPLNÍ DODAVATEL
OSOBA OPRÁVNĚNÁ K JEDNÁNÍ: | DOPLNÍ DODAVATEL
Jako níže podepsaný dodavatel čestně prohlašuji, že jsem se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou veřejné zakázky, resp. části, na kterou podávám nabídku, že jsou mi známy veškeré podmínky nezbytné k její realizaci. Se zadávacími podmínkami souhlasím a respektuji je.
Současně čestně prohlašuji, že námi nabízené reagencie a přístroje k vypůjčení splňují veškeré požadavky zadavatele stanovené v zadávací dokumentaci, jakož i požadavky vyplývající z příslušných právních předpisů.
TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘÍSTROJŮ V ČÁSTI 4 :
Požadované minimálmí parametry:
Imunochemický analyzátor
1.Požadovaný počet kusů: 1 ks | splnění požadavků ANO/NE
Plně automatizovaný systém pro imunochemii | doplnit
Robotický podavač vzorků integrovaný se SW analyzátoru nebo možnost kontinuálního vkládání stojánků se vzorky
V provozu max. 6 let
SW v českém nebo anglickém jazyce
Možnost použití primárních zkumavek s gelem
Identifikace vzorků,reagencií a kontrol prostřednictvím čárových kódů
Přednostní zpracování statimových vzorků za plného provozu
Detekce hladiny kapalin, bublin, sraženin u vzorků
Chlazený reagenční karusel
Celková kapacita přístroje na imunochemické testy min 70/h
Přenos požadavků a výsledků včetně QC do LIS součástí dodávky
Servis do 24 hod od nahlášení závady včetně víkendů a svátků
Servisní hotline 24 hod denně
UPS v kapacitě min. 30 min. provozu přístroje a tiskárna součástí dodávky přístroje
Min. nabídka principů metod:
Chemiluminiscenční imunoanalýza
(Vyvolá-li instalace přístroje stavební náklady oproti stávajícímu technickému stavu laboratorních prostor, tj. jiné požadavky na napájení, hmotnost přístroje, kapacita dodávky destilované vody, provozní teploty v laboratoři musí je uhradit dodavatel přístroje)
V DOPLNÍ DODAVATEL dne DOPLNÍ DODAVATEL 2019 | PODPIS DODAVATELE __________________________________ podpis oprávněné osoby jednající za dodavatele jméno, příjmení, funkce, označení dodavatele DOPLNÍ DODAVATEL